Приложение №1

к Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Требования к товару/работам, условия и сроки поставки товара/выполнения работ.

## Предметом закупки являются: поставка и монтаж источника бесперебойного питания, пуско-наладочные работы, гарантийное обслуживание.

Технические требования

- Параметры и характеристики Источника Бесперебойного Питания

Необходимая конфигурация ИБП EATON серии Powerware:

- 1025798  Powerware 9355-40-NL-10-4x7Ah-MBS, 40 кВА/36 кВт с трехфазным входом и трехфазным выходом (3ф/3ф), с 10-летними батареями;

- 116750221-001   Адаптер Connect UPS-X Web/SNMP/xHub card система удаленного мониторинга;

- 116750224-001 EMP Environmental Monitoring Probe датчик контроля температуры и влажности.

- Место доставки и выполнения пуско-наладочных работ:

г. Москва, Арханглеьский переулок, д. 12/8, стр.1, Офис АКБ «МБРР» (ОАО).

- Общие требования:

Все устройства, входящие в состав Источника бесперебойного питания, должны иметь сертификаты соответствия и разрешения для использования на территории Российской Федерации.

- Требования к составу и содержанию работ:

4.1.  Монтаж источника бесперебойного питания;

4.2.  Выполнение пуско-наладочных работ.

4.4. По факту выполнения работ  Поставщик передает Заказчику комплект документов: Акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, накладные.

- Условия выполнения работ:

Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы осуществляются силами Подрядчика, в объеме указанном в п. 1,  по адресу: г. Москва, Арханглеьский переулок, д. 12/8, стр.1, Офис АКБ «МБРР» (ОАО)  в соответствии с графиком утвержденным Заказчиком;

  - При монтаже, наладке, эксплуатации, гарантийном обслуживании и гарантийном ремонте источника бесперебойного питания должны быть обеспечены требования  безопасности;

  - Монтаж, наладка, эксплуатация, гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт источника бесперебойного питания  должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями, приведенными в технической документации производителя оборудования.

Коммерческие требования

- Платежные условия договора:

Оплата услуг по поставке оборудования и работ по монтажу и пуско-наладке источника бесперебойного питания осуществляется по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета.

Схему оплаты Поставщик указывает самостоятельно.

- Валюта договора: оплата по Договору осуществляется в российских рублях.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

- в соответствии с графиком утвержденным Заказчиком;

- окончание работ – в течение 90 рабочих дней после заключения договора.

- Гарантийные обязательства Поставщика:

- гарантийный срок на оборудование – не менее 12 месяцев после сдачи в эксплуатацию;

- гарантийный срок на выполненную работу - не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной, Акта приемки-передачи на выполненную работу (услугу);

- гарантийное обслуживание источника бесперебойного питания  централизованно  выполняет Исполнитель;

- при выходе оборудования из строя Подрядчик высылает оборудование из подменного фонда в срок не позднее 1 рабочего дня после заявки Заказчика.

- Специальные требования к Поставщику:

- компания-поставщик должна являться партнером либо дистрибьютором компании EATON;

- наличие документа (сертификат/письмо от производителя) подтверждающего партнерство либо дистрибьюторство  компании производителя ИБП;

- наличие сертификатов на используемое оборудование;

- наличие опыта работы с крупными клиентами, имеющими головное представительство в г. Москве.

- Порядок формирования цены Договора:

- в цену Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки,

Начальник ОПС УРПТ ДРПТ						О.Ю. Фаторов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки,

Директор ДРПТ								Е.А. Кошелев

# Footnotes

Предпочтительная для Заказчика схема оплаты – постоплата (по факту поставки и выполнения работ по монтажу и пуско-наладки оборудования), будет учитываться при оценке предложения.

Срок исполнения проекта является важным для Заказчика и будет учитываться при оценке предложения. Участник может предложить иной, более сжатый срок исполнения проекта.