«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

по отбору организации оказывающей услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах АКБ МБРР (ОАО) в Волгограде и Волжском

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен	5

6.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

7.	подписание Договора	5

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	7

8.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	7

8.2.	Анкета Участника (Форма №2)	8

Приложение №1.1	10

Приложение 1.2	18

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является АКБ «МБРР» (ОАО) - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен по отбору организаций по отбору организации оказывающей услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах АКБ МБРР (ОАО) в Волгограде и Волжском.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mbrd.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По вопросам технического характера Вы можете обратиться к Калашникову Ивану Николаевичу +7 (8442)  24-14-85.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах АКБ МБРР (ОАО) в Волгограде и Волжском.

- Количество/объем и качество запрашиваемых услуг: услуги оказываются в количестве и на условиях, установленных в Приложениях № 1.1 №1.2 (Техническое задание) к настоящей Закупочной документации.

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: услуги оказываются силами Поставщика по месту и в сроки указанные в Приложениях №1.1 и №1.2 к настоящей Закупочной документации.

  - Техническое задание представлено в

    - Приложении № 1.1. – «Техническое задание на оказание услуг по защите собственности с помощью круглосуточного автоматического контроля за состоянием установленных на объекте комплексов технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации, систем охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, их техническое обслуживание и ремонта объектах Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Волгограде, г. Волжский».

    - Приложении № 1.2. – «Техническое задание на оказание услуг вооруженной физической охраны на объектах Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Волгограде, г. Волжский».

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 8 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# УСЛОВИЯ

  - Оплата оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки услуг обеими Сторонами на основании оригинала счета-фактуры оформленного и предоставленного в соответствии с действующим Законодательством РФ.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Поставщик имеет право подать только одно предложение по каждому лоту. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение по форме Технического задания (Приложение №1 настоящей закупочной документации) и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

  - Предложение должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу цен, и быть действительным в течение трех месяцев с момента его подачи.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документам следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены/тарифы должны быть выражены в рублях с НДС.

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции лота или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

  - К предложению должны быть приложены документы, подтверждающие правоспособность участника:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения;

- если от имени участника действует лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью, то предложение участника должно содержать копию вышеуказанной доверенности, заверенную печатью организации участника.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора не позднее:  16 часов (время московское) «28» февраля 2012 г. по адресу организатора закупки согласно п.1.2. настоящей Закупочной документации.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Порядок подачи предложений участников по электронной почте

Предложения должны направляться участниками на электронный  адрес  zakupki@mbrd.ru.

  - Участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 8 символов;

  - срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

  - участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя по каждому из лотов, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней  , при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 3 настоящего документа.

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных услуг, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mbrd.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем оказать услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах АКБ МБРР (ОАО) в Волгограде и Волжском:

Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению №1 (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

Участником заполняются формы «Спецификаций» Приложения к Техническим заданиям.

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение №1.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по защите собственности с помощью круглосуточного автоматического контроля за состоянием установленных на объекте комплексов технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации, систем охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, их техническое обслуживание и ремонта объектах Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Волгограде, г. Волжский.

- Перечень руководящих документов, на основании которых оказываются услуги:

-РД 78.36.003-2002 МВД РФ «Инженерно-техническая укрепленность.  Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

-РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД РФ «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

-Р 78.36.005-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение систем контроля и управления доступом».

-Р 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля».

-Р 78.36.011-2000 ГУВО МВД РФ. «Организация работы пунктов централизованной охраны».

-РД 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ.  «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначение условные и графические элементов систем».

-ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

-Проект ГОСТ Р «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

-ГОСТ Р «Средства контроля доступа. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». Первая редакция. В 1996г.

-ГОСТ Р 50009-92. «Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытания на помехоустойчивость и индустриальные помехи».

-ГОСТ 2.601-68 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

-ГОСТ 2.602-68 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы».

-Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N589);

-Приложение №1 к Положению Банка России от 24 апреля 2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

- Предмет  закупки:

  - Услуга №1 – защита собственности с помощью круглосуточного автоматического контроля за состоянием комплекса технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации (далее - ОПС),  техническое обслуживание и ремонт;

  - Услуга №2 - техническое обслуживание системы охранного теленаблюдения (далее - СОТ);

  - Услуга №3 - техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (далее - СКУД).

- Требования к услугам

  - Общие требования к услугам:

- Обеспечение конфиденциальности данных о составе Комплекса(ов) технических средств безопасности и данных пользователей (телефоны, адреса);

- Сроки проведения непредвиденных ремонтно-восстановительных работ на объекте не более 24 часов с момента получения заявки;

- Проведение регламентных (ежемесячных, ежеквартальных) работ по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени его проведения;

- Круглосуточное реагирование (прием заявки) по телефону, включая выходные и праздничные дни.

- Подписание соглашения о конфиденциальности, о неразглашении информации о коммерческой тайне, структуре, численности, системе охраны и иной деятельности «Заказчика», а также информации, касающейся объектов (по запросу Заказчика).

  - Специальные требования к услугам

    - Услуга №1:

- Круглосуточная защита объектов Банка от проникновения, нападения и пожара;

- Круглосуточное оповещение Заказчика о появлении «тревожных» сообщений с охраняемых Объектов или сигналах неисправности оборудования комплекса ОПС;

- Расчетное время прибытия сил реагирования на объект не более 15 мин. (предпочтение – минимально возможный срок);

- Передача данных с охраняемых объектов на мониторинговую станцию по двум каналам связи;

- Проведение сервисного обслуживания Комплексов ОПС не реже 1 раза в 3 месяца;

- Предоставление возможности круглосуточного интернет-мониторинга состояния Комплексов ОПС на охраняемых Объектах для Заказчика (предпочтительно);

- Размер материальной ответственности Исполнителя перед Заказчиком не менее 300 000 руб. (предпочтительно большая сумма).

    - Услуга №2 и №3

- Техническое обслуживание Комплексов СОТ и СКУД не реже 1 раза в месяц;

- Ведение записей о проведенных работах на объекте (обслуживание, ремонт, замена и т.д.) в журнале технического обслуживания;

- Замена исполнительных устройств: видеокамера, контроллер, считыватель за счет Заказчика, работы по монтажу и демонтажу этих устройств за счет Исполнителя.

| ЛОТ 2. Защита собственности с помощью технических средств охраны объекта, техническое облуживание и ремонт, техническое обслуживание СОТ, СКУД . г. Волгоград. |
| --- |
| №№ | Наименование офиса | Наименование помещений, входящих в состав комплекса ОПС, для постановки под пультовую охрану | Наличие круглосуточной физ. охраны |
| 1. 2 3. 4. | г. Волгоград, пр.им. Ленина 22 Волгоградский филиал (действующий офис) г.Волгоград, пр. Героев Сталинграда (вновь открываемый Дополнительный офис в г.Волгограде) г.Волжский, ул.им. Ленина, д.239 Дополнительный офис «Волжский». (действующий офис) г. Волжский, ул. Мира д.54 (вновь открываемый Дополнительный офис в г.Волжский). | 1.Касса (в составе периметра офиса) 2.Комната хранения ценностей клиентов (депозитарий) 3. Комната хранение ценностей филиала (сейфовая) 4. Банкомат 5. Помещения офиса (периметр) 6. КТС (кнопки тревожной сигнализации) 7. Аренда телефонной линии 1. Периметр филиала 2. Касса 3.Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации). 1. Периметр филиала 2. Касса (в составе периметра) 3. Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации 1. Периметр филиала 2. Касса 3.Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации) | Да Не предполагается Нет Не предполагается |

Краткая характеристика объектов:

1. Арендуемое помещение  Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью  S= 750,0 м2, расположено  в подвальной части, на первом и антресольном  этажах здания по адресу: 400131, г. Волгоград,  проспект В.И.Ленина, д. 22, представляющем собой 5-ти этажное кирпичное жилое строение. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже и в подвале здания. На первом этаже расположены  две операционные кассы и хранилище ценностей филиала, в подвальном помещении расположено хранилище ценностей клиентов.

2. Арендуемое помещение Дополнительного офиса «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) общей площадью S =  215,0   м2, расположено на первом этаже здания по адресу: 404106, г. Волжский, Волгоградская область, проспект имени В.И.Ленина, д. 239, представляющем собой 5-ти этажное кирпичное жилое строение. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

3.  Предполагаемое к размещению на условиях аренды помещение ДО «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью S =  166,1 м2,  расположено на первом этаже 9-ти этажного кирпичного жилого строения  по адресу: 404106, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Мира д. 54. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

4.    Предлагаемое к размещению на условиях аренды помещение ДО  «Красноармейский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью не более S =  150,0 м2,  расположенном на первом этаже здания по пр. Героев Сталинграда в г.Волгограде. Помещения для совершения операций с ценностями должны быть расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

- Порядок формирования цены (см. приложение №1 - Спецификация)

Запрашиваемый срок начала оказания услуг: Выполнение работ и оказание услуг по ЛОТ 2 должно быть осуществлено в срок с 01.07.2012 г. по 01.07.2013 г.

- Требования к квалификации Участника

  - Наличие Лицензии (МВД РФ) на негосударственную (частную) охранную деятельность;

  - Наличие Лицензии (МЧС РФ) на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (для Услуги №1);

  - Опыт работы на рынке оказания услуг не менее 3 лет (с учетом смены юридического лица) (желателен опыт работы с кредитными организациями).

- Ответственность Контрагента

За неисполнение или ненадлежащее исполнение  Контрагентом своих обязательств, повлекшее за собой причинение Заказчику на Объекте документально подтвержденного ущерба, Контрагент может быть привлечен к ответственности  по возмещению стоимости утраченного  на Объекте имущества Заказчика (далее по тексту – «размер ущерба»). В случае, если на Объекте Заказчику был причинен ущерб, представитель Заказчика и Контрагента обязаны незамедлительно составить совместно Акт о причинении ущерба.  В течение 24 часов с момента обнаружения причинения ущерба, Заказчик обязан письменно уведомить Контрагента о дате, времени и месте определения размера причинённого ущерба, причем к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие его причинение. Размер ущерба, причиненного Заказчику, определяется в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента  его причинения  по документально подтвержденным фактическим потерям в имуществе Заказчика, определяемым на основании данных бухгалтерского учёта организации Заказчика, за вычетом износа по установленным нормам. В случае задержания виновных лиц до возмещения Исполнителем Заказчику стоимости причинённого ущерба, ущерб взыскивается с них Заказчиком.

Спецификация

Оказание услуг круглосуточного автоматического контроля за состоянием Комплекса охранно-тревожной и пожарной сигнализации (далее-ОПС), его техническое обслуживание и ремонт, установленного в  офисах Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО), по адресу:

| № п/п | Наименование офиса и их кол-во | Наименование помещений, входящих в состав комплексов ОПС, для постановки под пультовую охрану | Абонентская плата за круглосуточный автоматический контроль и реагирование, в т.ч. НДС18% (руб.) в месяц (периодичность оказания услуг - постоянно) | Абонентская плата за Сервисное (техническое) обслуживание Комплекса*, в т.ч. НДС18% (руб.) в месяц. (периодичность оказания услуг - 1 раз в 3 мес.) | Неустойка за «ложный» вызов, в руб. НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 2 Услуга по круглосуточному автоматическому контролю за состоянием Комплекса ОПС, его техническое обслуживание и ремонт |
| 2. 3. 4. | г. Волгоград, пр.им. Ленина 22 Волгоградский филиал (действующий офис) г.Волгоград, пр. Героев Сталинграда (вновь открываемый Дополнительный офис в г.Волгограде) г.Волжский, ул.им. Ленина, д.239 Дополнительный офис «Волжский». (действующий офис) г. Волжский, ул. Мира д.54 (вновь открываемый Дополнительный офис в г.Волжский). | 1.Касса (в составе периметра офиса) 2.Комната хранения ценностей клиентов (депозитарий) 3. Комната хранение ценностей филиала (сейфовая) 4. Банкомат 5. Помещения офиса (периметр) 6. КТС (кнопки тревожной сигнализации) 7. Аренда телефонной линии 1. Периметр филиала 2. Касса 3.Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации). 1. Периметр филиала 2. Касса (в составе периметра) 3. Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации 1. Периметр филиала 2. Касса 3.Комната для хранения ценностей филиала (сейфовая). 3.Банкомат 4. КТС (кнопки тревожной сигнализации) |  |  |  |
| Другое | Ед.изм. | Данные Участника | Примечание |
| 1. | Сумма материальной ответственности | в руб. |  |  |
|  | Наличие/отсутствие необходимости переоборудования Комплекса ОПС при подключении на ПЦН Исполнителя | в руб. с НДС в случае наличия необходимости |  |  |
|  | Расчетное время прибытия сил реагирования на объект | в минутах |  |  |
|  | Реагирование на тревожные сообщения и круглосуточная защита силами мобильных нарядов полиции и/или сотрудников ЧОП | указать вариант или оба варианта |  |  |
|  | Периодичность технического обслуживания Комплекса ОПС в год | указать кол-во |  |  |
|  | Срок проведения ремонтно-восстановительных работ на Объекте (устранение неисправн.) | в часах |  |  |

# Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг вооруженной физической охране на объектах Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Волгограде, г. Волжский

- Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

1.1.Закон РФ от 11.03.1992 г.   № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в      Российской Федерации».

1.2. Положение Центрального Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в  кредитных организациях  на территории Российской Федерации».

- Предмет закупки.

Услуги охраны имущества «Заказчика», находящегося на территории «Объектов», с целью своевременного предупреждения и пресечения противоправных деяний со стороны лиц, посягающих на жизнь и здоровье лиц находящихся на Объекте и имущественные интересы «Заказчика» далее физической охраны объектов приведенных в Таблице соответствующим требованиям настоящего Технического задания.

- Количество услуг:

| № п/п | Название и адрес офиса | Количество постов (охранников) Режим оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 1. Физическая охрана объекта г. Волгоград. |
| 1. | Волгоградский филиал АКБ «МБРР» (ОАО), пр. Ленина д.22 | Пост № 1 – 1 человек в смену 24 часа, вооруженный служебным оружием и экипированный специальными средствами с 09-00 до 09-00 час. (круглосуточно) ежедневно. Пост № 2 – 1 человек в смену 10 часов, экипированный специальными средствами с 09-00 до 19-00 час. в рабочие дни, предвыходные и предпраздничные дни |
| 2. | (вновь открываемый Дополнительный офис) г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда. | Пост № 1 – 1 человек в смену 11 часов, вооруженный служебным оружием и экипированный специальными средствами с 08-30 до 19-30 час. в рабочие дни, предвыходные и предпраздничные дни. |
| Физическая охрана объекта г. Волжский. |
| 3. | Дополнительный офис г. Волжский, ул.им. Ленина, д.239 | Пост № 1 – 1 человек в смену 11 часов, вооруженный служебным оружием и экипированный специальными средствами с 08-30 до 19-30 час. в рабочие дни, предвыходные и предпраздничные дни. |
| 4. | (вновь открываемый) Дополнительный офис в г. Волжский, ул. Мира д.54 | Пост № 1 – 1 человек в смену 11 часов, вооруженный служебным оружием и экипированный специальными средствами с 08-30 до 19-30 час. в рабочие дни, предвыходные и предпраздничные дни. |

Примечание: для оказания помощи сотрудникам охраны на объектах, в случае осложнения обстановки ежесуточно назначается вооруженная и оснащенная специальными средствами мобильная группа.

Краткая характеристика объектов:

1. Арендуемое помещение  Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью  S= 750,0 м2, расположено  в подвальной части, на первом и антресольном  этажах здания по адресу: 400131, г. Волгоград,  проспект В.И.Ленина, д. 22, представляющем собой 5-ти этажное кирпичное жилое строение. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже и в подвале здания. На первом этаже расположены  две операционные кассы и хранилище ценностей филиала, в подвальном помещении расположено хранилище ценностей клиентов.

2. Арендуемое помещение Дополнительного офиса «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) общей площадью S =  215,0   м2, расположено на первом этаже здания по адресу: 404106, г. Волжский, Волгоградская область, проспект имени В.И.Ленина, д. 239, представляющем собой 5-ти этажное кирпичное жилое строение. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

3.  Предполагаемое к размещению на условиях аренды помещение ДО «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью S =  166,1 м2,  расположено на первом этаже 9-ти этажного кирпичного жилого строения  по адресу: 404106, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Мира д. 54. Помещения для совершения операций с ценностями расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

4.    Предлагаемое к размещению на условиях аренды помещение ДО  «Красноармейский» Волгоградского филиала Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), общей площадью не более S =  150,0 м2,  расположенном на первом этаже здания по пр. Героев Сталинграда в г.Волгограде. Помещения для совершения операций с ценностями должны быть расположены на первом этаже здания, а именно две операционные кассы и хранилище ценностей дополнительного офиса (сейфовая комната).

- Требования к Участнику

  - Наличие Лицензии (МВД РФ) на негосударственную (частную) охранную деятельность  (срок её окончания не должен быть меньше чем 6 месяцев с момента подачи предложения).

4.2.Опыт работы на рынке оказания услуг охраны не менее 3 лет (с учетом смены

юридического лица), опыт работы по охране офисных помещений не менее 1 года.

Заказчик вправе отдельно запросить подтверждение опыта работы, в том числе, но

не ограничиваясь, рекомендательные письма от действующих клиентов Участника.

  - Наличие группы быстрого реагирования. Заказчик вправе отдельно запросить подтверждение наличия у Участника группы быстрого реагирования. Участник обязан предоставить информацию о наличии транспортных средств и круглосуточного дежурного пульта приема сообщений.

- Обязанности Контрагента

  - По запросу Заказчика подписать соглашение о неразглашении информации о коммерческой тайне, структуре, численности, системе охраны и иной деятельности  «Заказчика», а также информации, касающейся объектов Заказчика.

  - При попытке проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, нападения на объект, при попытке хищения имущества, немедленно принять оперативные меры по задержанию нарушителей, отразить законными способами нападение, пресечь хищение, обеспечить неприкосновенность места происшествия до прибытия сотрудников органов внутренних дел, вызвать представителей «Заказчика» и охранного предприятия.

- Период оказания услуг

6.1.Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок с 01.04.2012 г. по 01.04.2013 г. по ЛОТ 1.

7.   Порядок формирования цены Договора

Участник заполняет прилагаемую «Спецификацию».

- Ответственность Контрагента

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение  Контрагентом своих    обязательств, повлекшее за собой причинение Заказчику на Объекте документально подтвержденного ущерба, Контрагент может быть привлечен к ответственности по возмещению стоимости утраченного на Объекте имущества Заказчика (далее по тексту – «размер ущерба»).

8.2.В случае, если на Объекте Заказчику был причинен ущерб, представитель Заказчика и Контрагента обязан незамедлительно составить совместно Акт о причинении ущерба. В течение 24 часов с момента обнаружения причинения ущерба.

8.3.Заказчик письменно уведомляет Контрагента о дате, времени и месте определения размера причинённого ущерба, причем к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие его причинение. Размер ущерба, причиненного Заказчику, определяется в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента  его причинения  по документально подтвержденным фактическим потерям в имуществе Заказчика, определяемым на основании данных бухгалтерского учёта организации Заказчика, за вычетом износа по установленным нормам.

8.4.В случае задержания виновных лиц до возмещения Исполнителем Заказчику стоимости причинённого ущерба, ущерб взыскивается с них Заказчиком.

Спецификация

| Наименование и адрес объекта | Наименование работы/услуги | Цена за 1 чел/час в рублях |
| --- | --- | --- |
| 1. Волгоградский филиал АКБ «МБРР» (ОАО), пр. Ленина д.22 2. Дополнительный офис г. Волжский, ул.им. Ленина, д.239 3. (вновь открываемый Дополнительный офис) г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда. 4. (вновь открываемый) Дополнительный офис в г. Волжский, ул. Мира д.54 | - Круглосуточный пост вооруженной охраны - Дневной пост не вооруженной охраны - Дневной пост вооруженной охраны - Дневной пост вооруженной охраны - Дневной пост вооруженной охраны |  |