Приложение 1

к Запросу цен 

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета
по тендерам и закупкам
Челябинского филиала ОАО «МТС-Банк»
___________________ Ваганов К.В.
«__»________   2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по поставке  и монтажу кондиционеров в помещениях Банка

Цель проведения закупочной процедуры:

Целью закупочной процедуры является обеспечение комфортных условий труда в офисных помещениях Челябинского филиала ОАО «МТС-Банк».  
Описание объекта:
· Объект Челябинский филиал ОАО «МТС-Банк»  расположен по адресу: г. Челябинск, ул.Карла Маркса, 38 на втором этаже офисного здания. Снаружи стены здания облицованы гранитной плитой по металлическому каркасу (вентилируемый фасад), что обуславливает специфику проведения работ. 

Предметом  закупки является:

ЛОТ №1

Ремонтные работы по разбору, с последующим восстановлением гранитных плит существующей облицовки здания, расположенного по адресу г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 38, второй этаж, в количестве, необходимом для установки кронштейнов наружных блоков кондиционеров. 

ЛОТ №2

Производство работ по поставке  и монтажу новых кондиционеров (сплит-ситемы) настенного типа KENTATSU (мощность холод/тепло: 2,5/2,7 кВт) – 2шт., и KENTATSU (мощность холод/тепло: 2,0/2,3 кВт) – 2шт.,  в помещениях № 1, 2, 3, 4 (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), а также гарантийное обслуживание. 

1. Технические требования
1.1. Перечень оборудования и объем работ (тип, марка, количество) указаны в Приложении №2 Техническому заданию. 

1.2.  Требования к оборудованию и материалам:

Все применяемые строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование  должны иметь действующие сертификаты соответствия качеству; технические паспорта; и быть  разрешены для использования на территории РФ.

1.3.  Требования к условиям эксплуатации:
· Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1);

· Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69. У3.1.

1.4. Требования к режиму функционирования.
Устанавливаемые кондиционеры  настенного типа в штатном режиме должны работать круглосуточно.

1.5. Состав и порядок выполнения работ (согласно Приложению №1 и №2 к настоящему Техническому заданию):
· разбор гранитных плит существующей облицовки здания, расположенного по адресу г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 38, второй этаж, в количестве, необходимом для установки кронштейнов наружных блоков кондиционеров. 
· монтаж кондиционеров (сплит-ситемы) настенного типа в помещении № 1,2,3;
· монтаж кондиционера (сплит-ситемы) настенного типа в помещении № 4
· восстановление гранитных плит существующей облицовки здания, расположенного по адресу г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 38, второй этаж
· выполнение пуско-наладочных работ.

1.6.  Специальные требования к работам:  

· фреоновые трассы должны проходить за подвесным потолком 
· отвод конденсата от внутренних блоков осуществляется в трассу канализации, расположенную в сан.узле (помещение №5) по существующей схеме;

· подключение производится в распределительном щите, расположенном в электрощитовой (Приложение №1 и Приложение  №2 к техническому заданию);

· в помещениях № 1 и 2 устанавливается кондиционер со следующими характеристиками: (Мощность холод/тепло: 2,5/2,7 кВт);
·  в помещениях № 3 и 4 устанавливается кондиционер со следующими характеристиками: (Мощность холод/тепло: 2,0/2,3 кВт); 

1.7.  Условия производства работ:

· Поставка оборудования и производство работ осуществляется силами Подрядчика на территории Челябинского филиала ОАО «МТС-Банк»  расположенного по адресу: г. Челябинск, ул.Карла Маркса, 38.

· По факту производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документов: Акт выполненных работ, КС 2, КС 3, счет-фактуру. 

· Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

2.  Коммерческие требования

2.1.  Платежные условия договора: 
Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету на основании выставленного счета. Предоплата 50% от стоимости Договора согласно смете (приложение к настоящему запросу), в течение 3(трех) банковских дней, после подписания Договора.

Оставшиеся 50% от стоимости Договора Заказчик оплачивает Исполнителю  в течение 3 (трех) банковских дней с момента истечения пятидневного срока для рассмотрения Заказчиком предоставленных актов и срока даты наступления последнего из событий:

· подписание Заказчиком актов приемки-сдачи работ (без замечаний);

· предоставление Исполнителем счетов-фактур, оформленных в соответствие с требованиями НК РФ. 

2.2.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС.
2.3. Срок производства работ: поставка оборудования и производство работ должны быть осуществлены в течение 15 рабочих дней после подписания договора.

Время выполнения работ дополнительно оговаривается с Заказчиком.

2.4.  Гарантийные обязательства Подрядчика: 

· гарантийный срок на произведенные работы и используемые материалы - 12 месяцев, со дня подписания Акта приема-передачи на произведенные работы;

· на поставляемое оборудование – 24 месяца, со дня подписания Акта приема-передачи на произведенные работы.

2.5.  Порядок формирования цены Договора. 
В стоимость Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Состав и стоимость работ по Договору окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора. 
3. Специальные требования к Подрядчику

Участвовать в данной конкурентной процедуре может любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение  и отвечать следующим требованиям:

· быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь свидетельство СРО на следующие виды работ:

· Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

· обладать опытом выполнения аналогичных и сопоставимых по объему и сложности работам - не менее 3 (трех) лет;

· наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;
· иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

· организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

· отсутствие убытков по бухгалтерской отчетности;

· работы должны быть выполнены собственными силами в строгом соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Техническом задании,  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1

к Техническому заданию

[image: image1.jpg]|
|
\
s

plasiosssere S s T s e R e e T i

\\
e -hh--‘o‘o.uooqn.uo.:«--‘.“.- “:-ODO sresace

~ —\mnnqm‘--ﬂo‘uo

\

sessadades sasnnase,

s

.

N
sesass sie ssad’

N

~

ellinsgadiion

N

N\

| PP

19.71m?

..oa*onno-\.-'

N\

. ...u.u\u-u*.nnom'nu\v

Menssningn soothes

- ttu-“

.....\.._.\...—.‘-.\.....-\,A‘...»...m\.-..h....;.‘. :

<

L

: .“ H w
. o -;W.;i-...!o..,wurlll| o
A .

N
‘hmm"

N\ \\

seea, mesne sesessane

N\
T

\

5\
\ ., S SN S

G L A R
\
\
A
S

- » ‘iib;’li'ln.l’





Приложение 2

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	

	1. 
	Наружный блок кондиционера  KENTATSU 
Мощность холод/тепло: 2,5/2,7 кВт  
	шт.
	2

	2. 
	Внутренний   блок кондиционера  KENTATSU      Мощность холод/тепло: 2,5/2,7 кВт  
	шт.
	2

	3. 
	Наружный блок кондиционера  KENTATSU     Мощность холод/тепло: 2,0/2,3 кВт  
	шт.
	2

	4. 
	Внутренний   блок кондиционера  KENTATSU      Мощность холод/тепло: 2,0/2,3 кВт  
	шт.
	2

	5. 
	Помпа
	шт.
	3

	6. 
	Трасса  межблочная 1/4  3/8
	м.
	27

	7. 
	Кабель 3*2.5, в гофре электрической с прокладкой
	м.
	30

	8. 
	Автомат  АВВ  20А
	шт.
	1

	9. 
	Пусконаладочные работы
	шт.
	1


Начальник АХО Челябинского филиала

ОАО «МТС-Банк»                                                                  ______________________ /Зуев А.В./




(должность)



(подпись)


(Ф.И.О.)

Управляющий Челябинским филиалом

ОАО «МТС-Банк»                                                                     _________________ /Ваганов К.В./


(должность)




(подпись)


(Ф.И.О).
Место установки наружных блоков для помещений № 1,2,3








Место установки внутреннего блока





Место для вывода дренажа





Помещение №3


Место установки внутреннего блока








Помещение №2


Место установки внутреннего блока








Помещение №5


Место для вывода дренажа





Помещение №1


Место установки внутреннего блока





Помещение №4


Место установки внутреннего блока








Помещение №6


(Электрощитовая)





Место установки наружного блока


сплит-системы для помещения №4











