Приложение №1 (а)

к Заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ Талашманов Г.Д.

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ФОРМА – вариант №2 – для закупок работ/услуг)

На ремонт крыльца и фасада здания для Самарского ОО Саратовского филиала ОАО «МТС-Банк»

# Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.

Работы по ремонту крыльца: демонтаж старой плитки с крыльца, демонтаж стяжки крыльца, устройство стяжки крыльца, устройство железобетонного пандуса, облицовка крыльца и пандуса керамогранитом.

Работы по ремонту фасада: ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором, облицовка фасада керамогранитом.

Строительно ремонтные работы в помещении офиса банка: демонтаж светильников, демонтаж подвесного потолка Армстронг, установка светильников в подвесном потолке, установка подвесного потолка

Работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции, монтаж перегородки.

Виды работ и объёмы указаны в дефектной ведомости:

| № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 14 |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 14 |
| 3 | Демонтаж светильников | шт | 21 |
| 4 | Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 10 |
|  | 2.Общестроительные работы |  |  |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 15 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 15 |
| 3 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 1,95 |
| 4 | Наружная облицовка стен по бетонной поверхности керамогранитом | м2 | 15 |
| 5 | Керамогранит неполированный Kerama marazzi | м2 | 15 |
| 6 | Клей плиточный <Ceresit> CM12 для керамогранита | кг | 67,5 |
|  | Крыльцо |  |  |
| 1 | Устройство железобетонного пандуса объемом до 5 м3 | м3 | 2 |
| 2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 5х20мм, класса В3,5 (М50) | м3 | 2 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 14 |
| 4 | Цементная стяжка Крайзель Kreisel 440 | кг | 75 |
| 5 | Устройство покрытий из керамогранита | м2 | 14 |
| 6 | Керамогранит не полированный Kerama marazzi | м2 | 14 |
| 7 | Клей плиточный <Ceresit> CM12 для керамогранита | кг | 63 |
|  | Перегородка |  |  |
|  | Перегородки NAYADA | м2 | 18 |
|  | Монтаж перегородки | м2 | 18 |
|  | 3. Электромонтажные работы |  |  |
|  | Установка светильников в подвесном потолке | шт | 30 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами ARS 4x18 | шт | 30 |
|  | Лампа люминисцентная Phillips | шт | 120 |
|  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 20 |
|  | Труба ПВХ гибкая гофрированная d 20 мм | м | 20 |
|  | Прокладка кабеля в гибкой трубе | м | 20 |

Срок исполнения работ не более  30 календарных дней.

## Предмет  закупки:

- Цель ремонта: создать представительский вид фасаду здания, и внутри помещения

- На текущий момент крыльцо офиса некачественное,  имеет непрезентабельный внешний вид, на фасаде имеются повреждения штукатурки (более 50 % поверхности),  в результате чего у вновь привлекаемых клиентов снижается уровень доверия к банку, а также формируется предвзятое представление о качестве обслуживания,  что влечет репутационные риски для  банка.

- Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам: Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям СНиПам, руководящим, нормативным и методическим документам в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Качество Работ, а также материалов, применяемых при их выполнении, должно обеспечивать возможность нормальной эксплуатации фасада здания в соответствии с ее назначением

Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: провести Работы по ремонту крыльца: демонтажа старой плитки с крыльца, демонтажа стяжки крыльца, устройство стяжки крыльца, устройство железобетонного пандуса, облицовка крыльца и пандуса керамогранитом. Работы по ремонту фасада: ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором , облицовка фасада керамогранитом.Строительно- ремонтные работы в помещении офиса банка: демонтаж светильников, демонтаж подвесного потолка Армстронг, установка светильников в подвесном потолке, установка подвесного потолка. Работы по ремонту приточно-вытяжной вентиляции, монтаж перегородки. Предоставить акт выполненных работ.

- Платежные условия договора: началом работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 50% от стоимости Работ. Окончательный расчет производится в течении 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в в рублях ).

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующим адресам: г. Самара , ул. Ново-Садовая, д.24 в установленный срок.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов на данную продукцию: акт выполненных работ____________(указать список требуемых документов).

  - Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5___ (указать реальный срок) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - Указать дополнительные необходимые условия выполнения работ/оказания услуг .

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

  - Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок до «19» _ноября__ 2012__ г. (указать реальный срок).

  - При поэтапном выполнении работ/оказании услуг указать требуемый срок по каждому этапу и/или приложить план-график реализации проекта.

- Гарантийные обязательства Поставщика: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять 12 (указать требование) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу.

- Требования к послепродажному обслуживанию. Нет

- Специальные требования к поставщику/подрядчику. Подрядчик обязан:

Иметь свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика, либо:

свидетельство о вступлении в СРО с включением в приложение следующих видов работ:

II Виды работ по подготовке  проектной документации:

2.Работы по подготовке архитектурных решений.

III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии со СНиПами, руководящими, нормативными и методическими документами в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Самостоятельно обеспечить безопасность выполняемых Работ в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части соблюдения требований охраны труда. Предупредить ЗАКАЗЧИКА о не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельствах при выполнении Работ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в предусмотренный Договором срок.

- Порядок формирования цены Договора. Перечень, вид,  объемы Работ определяются в соответствии с локальной сметой.

Разработано:

Начальник АХО

Саратовского филиала ОАО «МТС-Банк» ______________________/_Руфов В.П._/

должность				подпись			Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора Самарского ОО

Саратовского филиала ОАО «МТС-Банк     ______________/ Егорова Е.Р./

должность				подпись			Ф.И.О.

# Footnotes

в филиалах для закупок на сумму от  300 тыс.руб. и выше Заявку на закупку утверждает Председатель Комитета по тендерам и закупкам, а на сумму до 300 тыс. руб. Заявку на закупку утверждает Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам соответствующего филиала.