Приложение №1

к Заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам Ставропольского  Филиала

_________________ А.Н.Сенокосов

«____» июля  2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору поставщика услуг на проведение ремонтно- строительных и специальных работ по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, отдел кредитования малого бизнеса для Ставропольского филиала ОАО «МТС-Банк» .

# Требования к услугам, условия и сроки оказания услуг.

Предмет  закупки:

Услуги  по проведению ремонтно- строительных и специальных работ по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, отдел кредитования малого бизнеса для Ставропольского филиала ОАО «МТС-Банк».

Срок оказания услуг- 1(Один) месяц.

Предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора по проведению ремонтно- строительных и специальных работ на следующих условиях:

- Количество и качество работы: согласно Спецификации № 1 к настоящему техническому заданию.

- Состав работ и специальные требования к работам:

- использование при окрашивание стен, перегородок, откосов водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (торговая марка «TIKKURILA HARMONY»),  колеровка  по цветовому индексу Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»);

- ламинат 87-400 (Classen ML 29846) 8 мм.

- Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: в один этап.

- Платежные условия договора:

4.1. Предоплата-50% от общей стоимости работ, 50%- по факту выполнения работ. Оплата производится по истечении 10 банковских дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ, и счета-фактуры, оформленных согласно действующего законодательства.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

- Валюта договора:

все суммы денежных средств должны быть  выражены в российских рублях с учетом НДС ( в случае если НДС не облагается предоставить подтверждающие документы).

- Условия оказания услуг:

  - Выполнение работ  осуществляется силами Поставщика по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, отдел кредитования малого бизнеса для Ставропольского филиала ОАО «МТС-Банк». По факту выполнения работ Поставщик передаёт комплект документов: счёт, счёт-фактуру, акт выполненных работ.

  - Поставщик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3(Трёх) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов претензий от Банка.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

  - Выполнение работ по  ремонту _________  рабочих дней (Заполняется Участником в коммерческом предложении) .

  - Срок начала работ - _________  рабочих дней (Заполняется Участником в коммерческом предложении), но не более 5(Пяти) рабочих дня после обращения .

- Гарантийные обязательства Поставщика: гарантийный срок на выполненную работу -12 (Двенадцать месяцев)

- Требования к послепродажному обслуживанию: консультации, информирование.

- Специальные требования к Поставщику:

  - Опыт работы – не менее 1(Одного) года.

  - Наличие квалифицированного персонала.

  - Специальные требования должны быть подтверждены гарантийным письмом, допускаются (но не обязательно) отзывы клиентов.

- Порядок формирования цены Договора: в цену Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Стоимость на работы остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Ответственный сотрудник Инициатора закупки    	______________________	/М.Г. Макаров /

Начальник Административно-хозяйственного отдела			подпись				ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки 	______________________	/А.Н. Сенокосов/

Управляющий Ставропольским филиалом				подпись				ФИО

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

к Техническому заданию (ФОРМА).

Технические требования к работам

| № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материала (включая НДС) в рублях | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. | Всего стоимость работ и материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | итого материал | единицы | итого работа |
|  | 1.Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 74,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сплошная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску за 1 раз | м2 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (Y401 каталог «TIKKURILA SYMPHONY» | м2 | 74,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство покрытий: ламината(87-400 ,Classen ML 29846, 8 мм) | м2 | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: | м/п | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских | м2 | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из ламината | м2 | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м/п | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный сотрудник Инициатора закупки    	______________________	/М.Г. Макаров /

Начальник Административно-хозяйственного отдела			подпись				ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки 	______________________	/А.Н. Сенокосов/

Управляющий Ставропольским филиалом				подпись				ФИО