Приложение №1

к Заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого  Комитета по тендерам и закупкам

___________________ В.А. Иноземцева

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Требования к услугам, условия и сроки оказания услуг.

Предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию сплит-систем, установленных в помещениях Краснодарского филиала на следующих условиях:

- Объем услуг:

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| Адрес установки оборудования | Оборудование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| г. Краснодар, ул. Северная, 353 | потолочный MUB-24 HR Midea | 2 |
|  | потолочный MUB-48 HR Midea | 1 |
|  | настенный MSG-09 HR Midea | 24 |
|  | настенный MSG-12 HR Midea | 4 |
|  | настенный MSG-18 HR Midea | 1 |
|  | настенный Mitsubishi Electric MSH-GA 50VB | 1 |
| г. Ейск, ул. Мира, 133 | cплит-система Panasonic CS –PC 7 GKD | 3 |
|  | сплит-система Panasonic CS/CU –PA 9 DKD | 1 |
|  | cплит-система Panasonic CS/CU –A 12 DKD | 1 |
|  | cплит-система Panasonic CS –PA 7 DKD | 1 |
|  | cплит-система Panasonic CS –PC 7 DKD | 3 |
|  | cплит-система Panasonic CS/CU – C 18 GKD | 1 |
|  | cплит-система Panasonic CS/CU – PC 12 GKD | 1 |
| г. Краснодар, ул. Ставропольская, 230 | сплит-система HSU-07RD03 | 1 |
|  | сплит-система HSU-09RD03 | 1 |
| г.Краснодар, пр. Чекистов, 20 | Сплит-система Acson AWM015FR/ALC015CR | 1 |
|  | Сплит-система Acson AWM020FR/ALC020CR | 1 |
|  | Сплит-система Acson AWM090FR/ALC090CR | 2 |
| г. Краснодар, ул. Сормовская, 177 | сплит-система McQuay MWM007G/MLC010C | 1 |
|  | сплит-система McQuay MWM007G/MLC007C | 1 |
|  | сплит-система McQuay MWM007G/MLC015C | 1 |
| г. Сочи, ул. Конституции, 18 | сплит-система Panasonic CS-PC7DKD | 6 |
|  | cплит-система Mitsubishi Electric MS-A24WV | 1 |
| г. Армавир, ул. Ефремова, 35 | cплит-система Mitsubishi Heavy SRK28HJ | 6 |
|  | cплит-система Mitsubishi Heavy SRK40HJ | 2 |
| г. Новороссийск, ул. Рубина, 11 | сплит-система LG S07 | 3 |
|  | сплит-система LG S30LHP | 1 |
|  | сплит-система LG SO07LHH | 3 |

- Перечень работ, проводимых при проведении технического обслуживания оборудования, которые должны быть отражены в заключаемом договоре.

Внешний осмотр оборудования и коммуникаций

Проверка состояния вентиляторов внутреннего и наружного блоков на отсутствие вибраций и повышенный шум

Настройка режимов работы в соответствии с паспортными данными

Чистка воздушных фильтров и проверка их состояния.

Осмотр состояния теплообменных агрегатов и их очистка

Проверка герметичности холодильного контура. Устранение возможных утечек хладагента.

Проверка параметров системы по температурному режиму

Проверка параметров системы по рабочему давлению

Дозаправка хладагентом (при необходимости)

Проверка состояния теплоизоляции фреоновых магистралей. При необходимости восстановление теплоизоляции

Проверка состояния электрических соединений.

Проверка и регулировка параметров компрессора и вентиляторов

Проверка состояния дренажной системы: угла уклона магистрали, узлов крепления к выходным патрубкам.

Чистка дренажной системы.

- Качество услуг: Услуги должны оказываться согласно настоящему Техническому заданию.

- Платежные условия договора: Оплата услуг производится в размере 100% по факту оказания услуг. Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя. Стоимость услуг по Договору окончательна и остается неизменна в течении всего срока действия договора.

- Валюта договора: Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС.

Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется на территории городов:

  - Краснодар

  - Сочи

  - Ейск

  - Новороссийск

  - Армавир

- в установленный срок, по факту оказания услуг Поставщик передает Акт оказания услуг.

- Срок исполнения обязательств Поставщика: Техническое обслуживание сплит-систем должно  осуществляется в летний период с 15 июня по 15 июля,  в осенний период с 15 октября по 15ноября.

- Порядок формирования цены Договора: Цена договора должна быть отражена в коммерческом предложении за едино разовое техническое обслуживание.

- Ответственный сотрудник Инициатора закупки ________________/Сыч Р.В./

Начальник АХО				                                          подпись		      Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки ______________/Иноземцева В.А./

Зам. управляющего ОАО «МТС-Банк»				  подпись		Ф.И.О.