## смета
Приложение №3 к Техническому заданию от «____» ________ 2012 г.
Укрупненная смета
на комплекс работ по переоборудованию и перепланировке помещения
под размещение отделения Банка по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса д.30
№ п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материала (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов | В том числе НДС 18%
[5 empty] | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 |  | Демонтажные работы/Мобилизация объекта
2 | 1 | Демонтажные работы | компл. | 1
3 | 2 | Уборка и вывоз мусора с Объекта с утилизацией | компл. | 1
4 |  | Итого
5 |  | Общестроительные работы
6 |  | Монтаж строительных конструкций
7 | 1 | Монтаж перегородок из оцинкованного профиля, закрытого с двух сторон ГКЛ в 2 слоя, с межкаркасным заполнением минераловатными плитами с устройством дверных проемов с откосами | м2 | 45
8 | 2 | Монтаж легких дверных блоков в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 4
9 | 3 | Монтаж противопожарного металлического дверного блока в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 1
10 | 4 | Монтаж стеклянных дверей с боковыми петлями,фунитурой и замком | шт. | 1
11 | 5 | Закладка существующих проемов | компл. | 1
12 | 6 | Устройство проемов в существующих стенах | компл. | 1
13 | 7 | Обустройство отопительных приборов(радиаторов) с установкой декоративных решеток) | компл. | 1
14 | 8 | Устройство входной группы с установкой алюминиевого с остеклением утепленного дверного блока, в том числе, работы по разборке и восстановлению фасада | компл. | 1
| 9 | Установкой алюминиевого с остеклением дверного блока | компл. | 1
15 |  | Итого
16 |  | Отделка стен
17 | 1 | Ремонт,восстановление, а также подготовка и выравнивание существующих и устанавливаемых поверностей стен ,перегородок и откосов для окрашивания | м2 | 400
18 | 2 | Окрашивание поверхностей стен, перегородок и откосов за 2 раза высококачественными составами | м2 | 400
19 | 3 | Отделка стен санузла плиткой 300x200 | м2 | 32
20 |  | Итого
21 |  | Устройство потолков
22 | 1 | Устройство подвесного потолка типа "ARMSTRONG" | м2 | 107.2
23 |  | Итого
24 |  | Устройство полов
25 | 1 | Ремонт и выравнивание поверхности пола | м2 | 163
26 | 2 | Укладка напольного покрытия из неполированных керамогранитных плит производства Россия – 600х600х6 с затиркой швов ) цвет "светло-бежевый" блестящая | м2 | 68
27 | 3 | Укладка напольного покрытия из керамогранитных плит производства Россия , текстура – глазурь блестящая, цвет – белый», размеры плит – 302х300 мм в санузле с затиркой швов | м2 | 6
28 | 4 | Монтаж керамогранитного плинтуса с затиркой швов | м2 | 110
29 | 5 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 38
30 | 6 | Укладка напольного покрытия из ламината | м2 | 21.5
31 | 7 | Укладка линолеума | м2 | 15
32 | 8 | Устройство ниши с установкой металической решетки (устройство грязеприемника) | компл. | 1
33 |  | Итого по разделу
34 |  | Технически укрепленные конструкции
35 |  | Монтаж укрепленных конструкций операционной кассы
36 | 1 | Устройство технически укрепленных конструкций II класса взломостойкости III класса пулестойкости | м2 | 20
37 | 2 | Монтаж защитного оконного блока и подвижного лотка с III классом защиты по пулестойкости | компл. | 1
38 | 4 | Устройство подиума с усилением (высота подиума - H=250 мм) покрытие линолеум Tarkett Force Gress 2 | компл. | 6.5
39 | 5 | Монтаж одноуровневого лотка (на 2 банковские упаковки, тип УКО-1 НЛ, материал - нержавеющая сталь) III класса по пулестойкости | шт. | 1
40 | 6 | Монтаж защитного дверного блока II класса устойчивости к взлому и III класса по пулестойкости с замком | шт. | 1
41 | 7 | Монтаж напольного, передаточного, инкассаторского шлюза III класса по пулестойкости | шт. | 1
42 | 8 | Оформление адресного сертификата на укрепленность операционной кассы | компл. | 1
43 | 9 | Обшивка панелями ГКЛВ технически укрепленных конструкций | м2 | 32
44 |  | Итого
45 |  | Электроосвещение
46 |  | Светильники типа ARS/R 418 | компл. | 1
47 |  | Настенные светильники в кассу и кабину клиента | шт. | 2
48 |  | Светильники рекламной подсветки в окна | шт. | 6
49 |  | Итого
50 |  | Электроснабжение
51 | 2 | Перенос щита распределительного с докомплектацией автоматами ABB с счетчиком учета. | компл. | 1
52 | 3 | Кабель ВВгнг (различного сечения) | м.п. | 900
53 | 4 | Розетки Legrand Mosaic (в сборе ) | компл. | 1
54 | 5 | Выключатели Legrand Mosaic (в сборе ) | компл. | 1
55 | 6 | Короб Legrand 50х100 в комплекте с заглушками,углами,перегородками | м.п. | 100
56 |  | Итого
57 |  | Отопление
58 | 1 | Реорганизация отпотельной системы (Ремонт,демонтаж приборов отопления и восстановление системы отопления с проведением испытаний) | компл. | 1
Итого
59 |  | Водоснабжение и канализация
60 | 1 | Устройство системы водоснабжения и кананализации в санузле и комнате приема пищи с установкой счетчиков расхода воды | компл. | 1
61 | 2 | Установка сантехнических изделий | компл. | 1
62 |  | Итого
63 |  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха
64 | 1 | Монтаж дополнительной вентиляционной системы для пом.4,5,6, на базе вентиляторов STYL II | компл. | 1
|  | Устройство принудительной вытяжки для санузла и комнаты приема пищи. | компл. | 1
65 | 2 | Устройство кондиционирования в помещении 8 | компл. | 1
66 | 3 | Перенос существующих настенных блоков центральной системы кондиционирования в помещения 6,10 | компл. | 2
67 |  | Итого
68 |  | Комплектация объекта мебелью и другими предметами интерьера
69 | 1 | Изготовление и установка двухсекционной операционной стойки с разделительным барьером | компл. | 1
70 | 2 | Изготовление и установка стойки менеджера консультанта | компл | 1
71 | 3 | Изготовление и установка тумб файловых | компл | 1
72 | 4 | Изготовление и установка столешница для клиентов | шт. | 1
73 | 5 | Изготовление и установка Г-образной столешницы в кассу | шт. | 1
74 | 6 | Выкатные тумбы | шт. | 4
75 | 7 | Жалюзи с металлопластиковыми, горизонтальными ламелями | компл. | 1
76 | 9 | Стол руководителя | шт. | 1
77 |  | Итого
78 |  | Установка доп. оборудования и доп.работы
79 | 3 | Переговорные устройства | шт. | 1
80 | 4 | Оклейка пленкой А3 окон и дверей | компл. | 1
81 | 5 | Установка светозащитных жалюзей | компл. | 1
82 |  | Итого
83 |  | Устройство СКС (дать расшифровку на основании ТЗ)
84 |  | Итого
85 | 1 | Устройство системы видеонаблюдения (дать расшифровку на основании ТЗ )
86 |  | Итого
87 |  | Устройство системы контроля доступа (дать расшифровкуна основании ТЗ)
88 |  | Итого
89 | 1 | Устройство охранной, пожарной, тревожной сигнализации (дать расшифровку на основании ТЗ)
90
91 |  | Итого
92 |  | Составление технической документации
93 | 1 | Дизайн-проект (визуализация) | компл. | 1
94 | 2 | Подготовка проектно-сметной документации на организацию работ (разделы АР,ОВ,СКС,ЭО,ЭС,ВН,СКД,ОПС и ТС) | компл. | 1
95 | 3 | Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний (расчет изоляции сопротивления) | компл. | 1
96 | 4 | Формирование комплекта технической документации на законченный строительством объект(БТИ и согласования проекта с СЭС,Госпожнадзором) | компл. | 1
97 | 5 | Техническое заключение на обследование состояния существующих несущих конструкций | компл. | 1
98 |  | Итого
99
100 |  | ИТОГО по смете:
101 |  | Дополнительные условия
102 |  | Стоимость за 1м2
103 |  | Гарантийные обязательства |  |  | (указывает Участник)
104 |  | Условия оплаты |  |  | (указывает Участник)
105 |  | Срок исполнения |  |  | (указывает Участник)
106 |  | Готовность приступить к работам до заключения Договора подряда ( по гарантийному письму) |  |  | (указывает Участник)
0