«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель малого комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

по отбору организации выполняющей работы по оборудованию «зоны 24» в дополнительном офисе «Мытищи» ОАО «МТС-Банк»

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	2

3.	УСЛОВИЯ	2

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	2

5.	Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен	2

6.	Подача Ценовых Предложений и их прием	2

7.	подписание Договора	2

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	2

8.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	2

8.2.	Анкета Участника (Форма №2)	2

Приложение №1	2

Приложение №2	2

Приложение №3	2

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен по отбору организации выполняющей работы по оборудованию «зоны 24» в дополнительном офисе «Мытищи» ОАО «МТС-Банк».

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mbrd.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По вопросам технического характера Вы можете обратиться к Сергею Янкину (495) 921-28-00 доб. 33-27.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются работы по оборудованию «зоны 24» в дополнительном офисе «Мытищи» ОАО «МТС-Банк».

- Количество/объем и качество запрашиваемых работ: работы оказываются в количестве и на условиях, установленных в Приложении № 1 (Техническое задание) к настоящей Закупочной документации.

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: работы оказываются силами Поставщика по месту и в сроки указанные в Приложении №1 к настоящей Закупочной документации.

  - Техническое задание представлено в Приложении №1

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 8 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# УСЛОВИЯ

  - Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами на основании оригинала счета-фактуры оформленного и предоставленного в соответствии с действующим Законодательством РФ.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение по форме Технического задания (Приложение №1 настоящей закупочной документации) и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

  - Предложение должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу цен, и быть действительным в течение трех месяцев с момента его подачи.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документам следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены/тарифы должны быть выражены в рублях с НДС.

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции лота или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

  - К предложению должны быть приложены документы, подтверждающие правоспособность участника:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения;

- если от имени участника действует лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью, то предложение участника должно содержать копию вышеуказанной доверенности, заверенную печатью организации участника.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора не позднее:  16 часов (время московское) «13» марта 2012 г. по адресу организатора закупки согласно п.1.2. настоящей Закупочной документации.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Порядок подачи предложений участников по электронной почте

Предложения должны направляться участниками на электронный  адрес  zakupki@mbrd.ru.

  - Участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 8 символов;

  - срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

  - участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя по каждому из лотов, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней  , при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 3 настоящего документа.

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных услуг, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mbrd.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем  выполнить работы по оборудованию «зоны 24» в дополнительном офисе «Мытищи» ОАО «МТС-Банк»:

Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению №1 (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

Участник прилагает смету и график выполнения работ.

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение монтажных и пусконаладочных работ  на оборудование «зоны 24» в ДО Мытищи для ОАО «МТС-Банк»

## Требования к услугам, условия и сроки оказания услуг:

Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы на оборудование «зоны 24» в ДО Мытищи для ОАО «МТС-Банк»

Выполнение работ без привлечения субподрядных организаций.

Запрашиваемый срок начала выполнения работ – апрель 2012.

Срок выполнения Работ – 15 рабочих дней с момента заключения договора.

## Особые условия – конфиденциальность.

Конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета настоящего Технического задания, хода его выполнения и результатов работы. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Технического задания, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

Вышеперечисленные условия конфиденциальности действуют во все время проведения работ, а также в течение трех лет после окончания этих работ.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

## Цели и задачи  ТСО.

Главной целью  ТСО является обеспечение устойчивого функционирования Объекта и предотвращение угроз его безопасности, защита законных интересов  организации от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья клиентов и сотрудников всех подразделений и офиса Банка, недопущения хищения финансовых и материально-технических ценностей.

Формирование целостной системы безопасности помещений  Банка и интеграции различных элементов этой системы, определение путей реализаций мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень их надёжной защиты.

Задачами ТСО являются:

- прогнозирование, своевременное выявление и устранение угроз безопасности персоналу и ресурсам Банка;

- выявление причин и условий, способствующему нанесению финансового, материального и морального ущерба кредитной организации;

- недопущение нарушения нормального функционирования и развития подразделений Банка;

- создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций в функционировании подразделений Банка.

## Перечень нормативных документов.

При проектировании ИС ТСО руководствоваться действующими нормативными документами:

- РД 78.36.003-2002 МВД РФ «Инженерно-техническая укрепленность.  Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

- РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД РФ «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

- Р 78.36.005-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение систем контроля и управления доступом».

- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля».

- Р 78.36.008-99 ГУВО МВД РФ. «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов».

- Р 78.36.011-2000 ГУВО МВД РФ. «Организация работы пунктов централизованной охраны».

- РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД РФ. «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны».

- РД 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ.  «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначение условные и графические элементов систем».

- РД 78.145-93 МВД РФ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- Р 78.36.003-99 ГУВО МВД РФ.  «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты (типовые варианты)».

- ГОСТ Р 50009-92 «Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи».

- ГОСТ Р 50627-93 «Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

- Проект ГОСТ Р «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ 2.601-68 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

- ГОСТ 2.602-68 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы».

- Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N589);

- ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок".

# ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ИС ТСО.

## Общие технические требования.

Конфигурация системы ТСО и применяемые технические средства (ТС) должны иметь возможность наращивания за счет расширения станционного оборудования без нарушения работоспособности смонтированной системы.

## Требования к режиму функционирования.

Все системы  ТСО в штатном режиме должны работать круглосуточно.

## Требования по размещению ИС ТСО.

Центральное оборудование ТСО должно смонтировано в стойку 19 U в серверной(кроссовой). Все блоки и разъемы системы должны иметь необходимые поясняющие надписи.

Автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) должны быть расположены на посту охраны

## Требования к рабочим местам по эргономике.

Рабочие места управления должны соответствовать требованиям ГОСТ 21829-76 и ГОСТ 22269-76.

Дизайн всего оборудования по возможности должен быть выдержан в едином, удобном для восприятия стиле.

## Требования к электропитанию.

Электропитание должно быть выполнено в соответствии с требованиями ВНП-001-01 и ПУЭ (системы ТСО – потребители 1-й категории).

Технические средства ТСО должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ±1 Гц.

## Требования по монтажу.

Монтаж систем ИС ТСО должен соответствовать РД 78.145-93 МВД России.

Кабельные сети, коммутационные панели и коммуникации ТСО должны быть защищены от несанкционированного вмешательства.

Кабельные сети вне помещений проложить в каналах, лотках слаботочных сетей. Кабели и провода внутри помещений должны прокладываться в трубах гибких гофрированных за подвесными потолками, спуски к периферийным устройствам в пластмассовых коробах.

Разводку шлейфов охранной и тревожной сигнализации вести проводом с медными многопроволочными жилами диаметром не менее 0,5 мм. Все кабели ТСО должны быть промаркированы.

Все применяемые кабели, пластмассовые короба и трубы гибкие гофрированные должны иметь сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

## Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69. У3.1.

Конструкция оборудования для комплекса технических средств охраны, устанавливаемого вне помещений, должна обеспечивать устойчивость к внешним воздействиям по группе С1 по ГОСТ 12997-84.

# ТРЕБОВАНИЯ К системе охранного телевидения.

## Требования по назначению.

СОТ предназначена для технического обеспечения режима безопасности в помещениях Объекта.

СОТ должна обеспечить:

- визуальный контроль оперативной обстановки в помещениях Объекта;

- контроль соблюдения режима объекта;

- своевременное обнаружение несанкционированного проникновения в помещения Объекта;

- запись видеоинформации внештатных ситуаций для их последующего анализа;

- архивирование информации с возможностью экспорта на внешние носители информации;

## Требования к функциональной организации системы СОТ.

СОТ должна быть построена на основе цифровой системы VideoNet

## Зоны обзора видеокамер.

СОТ должна обеспечивать возможность визуального контроля обстановки в следующих зонах Объекта: (см. поэтажную схему размещения видеокамер)

## Требования к техническим средствам СОТ.

В состав СОТ должны входить:

- телекамеры стационарные уличные, цветного изображения высокого разрешения с широкофокусными и узкофокусными объективами;

- профессиональные телекамеры стационарные внутренние, цветного изображения сверх высокого разрешения с широкофокусными и узкофокусными объективами;

- профессиональные телекамеры внутренние купольные, цветного изображения сверх высокого разрешения;

- цифровые устройства записи видеосигнала VideoNet;

- автоматизированные рабочие места (АРМ);

- 19*LCD мониторы разрешением 1280х1024 на постах охраны;

- оборудование компьютерной сети, пропускной способностью 1000 Мбит/с.

Все телекамеры должны быть цветного изображения, исполнения «день/ночь», при недостаточном освещении камеры должны автоматически переходить в монохромный режим.

## Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер.

Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. Samsung SCC-B5366P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей Panasonic, Samsung.

## 4.4.2 Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи.

1. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VideoNet:

- общее требуемое число видеовходов – 8 (16);

- разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

- режим записи каждого канала 25 кадров в сек.

- время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

- программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real)

- подключение к сети LAN, с пропускной способностью 1 Гбит/c.

Точный перечень оборудования (тип, марка, количество) указаны в приложении №1.2

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на выполненную работу и поставляемое оборудование должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу (Участнику необходимо самостоятельно перечислить условия, входящие в гарантийное обслуживание по договору).

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ

Проектирование должно начинаться с передачи проектировщику утвержденного технического задания на проектирование комплекса ТСО.

В Рабочей документации  предоставляемой по Заказчику должно быть отражено следующее:

- описание функционирования ТСО по системам;

- расчет параметров электропитания и резервирования;

- структурные схемы систем ТСО;

- планы размещения оборудования и линий связи;

- схемы подключения оборудования;

- спецификации оборудования и  материалов по системам;

- паспорта на оборудование на русском языке;

- сертификаты соответствия и пожарной безопасности;

По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующие Акты (скрытых работ, замеров сопротивлений участков цепей, изоляции, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию.) и эксплуатационную документацию в составе:

- руководство администратора;

- руководство оператора.

Приложения:

1. План расположения помещений дополнительного офиса Подмосковного филиала ОАО «МТС-Банк» расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д.30 (Приложение № 2)

2. Перечень основного оборудования необходимого для выполнения работ (Приложение №3)

# Приложение №2

План расположения помещений

Смотри файл «Мытищи.vsd»

# Приложение №3

| Перечень основного оборудования необходимого для выполнения работ |
| --- |
| Defender 8 | 8-ми канальная система телевизионного наблюдения и регистрации реального времени. 25 кадров/с по каждому каналу. Передача информации по TCP/IP (LAN, Internet, WiMax, GPRS, 3G, WI-FI и др.), 1500Gb HDD S-ATA, DVD-RW, 1 выход для подключения монитора, корпус Midi-Tower ATX. | 1 |
| IVS-Real | Программное обеспечение СЕРВЕРа (локальное, удаленное наблюдение и регистрация - многосерверная система). Поддержка всех дополнительных программных модулей и модулей интеграции. Наиболее полнофункциональное ПО из всей серии. | 1 |
| SCD-3080P | Компактная цветная купольная видеокамера 1/3" Super HAD II CCD, 600/700 ТВЛ, 0.15/0.0003лк, день-ночь (мех. ИК-фильтр), варифокальный объектив 2.8-10мм | 3 |
| SRX-WDN620 LED 2.8-11 | Уличная всепогодная камера день/ночь(мех. IR-фильтр), 1/3" Sony SuperHAD CCD, DSP, 620/700 ТВЛ, 0.05/0.00лк(СИД вкл), ИК-подсветка 48 СИД(до 40м), функция "Антиблик", f= 2.8-11мм, DSP, WDR, 3D-DNR, DIS, HLC,ECLPS, детектор движения 8 зон, 8 зон маскирования, цировая стабилизация изображения, S/N>52дБ, интегрированый кронштейн, IP66, -40...+50°С, 145(253,6)х88х83, 1,4кг, -12В/~24В, 14Вт | 2 |
| (UPS) APC SUA1000XLI | Источник бесперебойного питания интерактивный, 1000 ВА / 800 Вт, количество выходных разъемов: 8 (8 с питанием от батареи), время работы: 9.7 мин, USB, RS-232 | 1 |
| HDD | HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate SV35 <ST2000VX002> 5900rpm 64Mb | 2 |
| Система ограничения доступа |
| PERCo RM-2VR | Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе | 1 |
| PERCo SC-800 | Контроллер управления доступом к банкомату с возможностью подключения считывателя банковских карт PERCo-RM-2VR, охранных датчиков, светового табло | 1 |
| SD-7103GC-PE | кнопка выхода | 1 |
| БИРП-12/1,6 | Блок источника резервного питания 12В, номинал 1А (1,6А кратковременено до 3 сек), под 7А/ч, 170х220х75мм | 1 |
| B.P.BATTERY BP7-12 | Универсальная аккумуляторная батарея общего назначения с системой рекомбинации газов. Подходит для охранно-пожарных сигнализаций и систем бесперебойного электроснабжения. 12В, 7 Ач | 1 |
| ML300-50 | Накладной электромагнитный замок 300 кг, 12VDC/600mA, без электроники, уголок 50*50 мм | 1 |
| GEZE TS-1000 | Дверной доводчик. Усилие закрывания EN 2-4. Рабочая температура от -15 до +40 Подходит для левых и правых дверей. Размеры: 221х43х58. | 1 |