## Лист2
Приложение №2
| г. Москва |  |  | К договору подряда №
| от "21" февраля 2012 г. |  |  | от "21" февраля 2012 г.
Оборудование, монтажные работы и их стоимость
для приточно-вытяжной системы вентиляции “Aereco”.
№ | Наименование | Артикул | Ед. изм. | Цена в у.е. | Кол-во | Сумма
I Оборудование
1 | Центральный вентилятор | VEC 407 | шт. | 2633.77 | 1 | 2633.77
2 | Регулятор частоты для VEC DANFOSS | FC51132F0018 | шт. | 380 | 1 | 380
3 | Шумоглушитель трубчатый | DVS SAR 400 | шт. | 130 | 2 | 260
4 | Решётка наружная AL | АРН 400х400 | шт. | 60 | 1 | 60
5 | Центральный вентилятор | VAM 767 | шт. | 688.6 | 1 | 688.6
6 | Переходник для VАМ диаметр 125/125мм | AEA 808 | шт. | 3.51 | 4 | 14.04
7 | ГПУ оконное белое (22-50 м3/ч) | EHA 755 | шт. | 48.38 | 25 | 1209.5
8 | Нар. козырек стандартн. Белый | AEA 731 | шт. | 4.58 | 25 | 114.5
9 | ГПУ стеновое белое (17-40 м3/ч) | EHT 022 | шт. | 54.53 | 29 | 1581.37
10 | Нар.козырек для ЕНТ | AEA 778 | шт. | 18.56 | 29 | 538.24
11 | Вытяжная решетка | BXF 928 | шт. | 38.81 | 1 | 38.81
12 | Вытяжная решетка | TDA 874 | шт. | 151.53 | 32 | 4848.96
13 | Вытяжная решетка | TDF 875 | шт. | 43.8 | 4 | 175.2
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 12542.99
II Расходные материалы
14 | Воздуховод гибкий утепл.-шумоиз. | ISODFAØ125 | уп | 34.79 | 4 | 139.16
15 | Воздуховоды из оцинкованной стали |  | м2 | 12.15 | 70 | 850.5
16 | Фасонные изделия, крепёж |  | шт. | 250 | 1 | 250
| ИТОГО РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  | 1239.66
III Работа
17 | Монтаж вентилятора VAM767 |  | шт. | 150 | 1 | 150
18 | Монтаж вентилятора VEC407 |  | шт. | 526.75 | 1 | 526.75
19 | Монтаж воздуховодов |  | м2 | 6 | 78.36 | 470.16
20 | Монтаж вытяжных решеток с адаптацией |  | шт. | 30 | 38 | 1140
21 | Монтаж оконных приточных устройств |  | м/пог. | 30 | 25 | 750
22 | Монтаж стеновых приточных устройств |  | шт. | 20 | 29 | 580
23 | Отв. под стеновой клапан, кирпич |  | за 1см глубины | 1 | 1160 | 1160
24 | Отв. под вытяжной канал, кирпич |  | за 1см глубины | 1 | 112 | 112
25 | Организация и уборка рабочего места |  | шт. | 12.5 | 4 | 50
26 | Пуско-наладочные работы |  | шт. | 150 | 1 | 150
| ИТОГО РАБОТА |  |  |  |  | 5088.91
27 | IV Транспортные расходы |  |  |  |  | 200
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  |  |  | 19071.56
| НДС 18 % |  |  |  |  | 2909.22
| ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 19071.56
1 у.е. соответствует 1 евро.
Всего наименований 27 на сумму: 19 071,56 евро.
(сумма прописью: девятнадцать тысяч семьдесят одно евро, 56 евроцентов), в том числе НДС 18 %
в размере 2 909,22 евро (сумма прописью: две тысячи девятьсот девять евро, 22 евроцента).
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
* Стоимость работ по бурению и герметизации отверстий под вытяжные и приточные каналы расчитывается
исходя из оценки материала и замеров, осуществлённых на объекте монтажа.
* Стоимость воздуховодов, фасонных изделий и расходных материалов под вытяжные и приточные каналы
расчитывается исходя из замеров, осуществлённых на объекте монтажа.
От заказчика |  |  |  | От подрядчика
"УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО "Высота"
___________ |  |  |  | ___________Фирсов М.В.
от "21" февраля 2012 г. |  |  |  | от "21" февраля 2012 г.

## Лист3
Приложение № 3
к Техническому заданию
Укрупненный расчет на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по переустройству и переоборудованию помещений для размещения офисных и складских помещений АКБ "МБРР" (ОАО) на втором и третьем этажах здания, расположенного по адресу: г. Москва, Переведеновский пер. д.17 стр.3
№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во | ЦЕНА за ед. руб. в т.ч. НДС (18%) |  | Стоимость руб. в т.ч. НДС (18%) |  | Общая стоимость в т.ч. НДС (18%)
|  |  |  | Работы | Материал | Работы | Материал
I | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1 | Разработка проектов, по кондиционированию и вентиляции, электроснабжению, строительной части и согласование с надзорными органами. | компл | 1
II | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж существующих дверей (4 шт.), конструкций (отопительный прибор - 1 шт., конструкции кровли в лифтовых холлах - 2 шт.) | компл | 1
2 | Вывоз строительного мусора с погрузкой. | конт | 10
III | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
1 | Монтаж перегородок зи ГКЛ высотой 5 м (с учетом перегородки из шлакоблоков для организации хранения шин в помещении склада на 2-м этаже) | м2 | 1131
2 | Облицовка внутренних кирпичных стен гипсокартоном в 1 слой (без утеплителя), устройство откосов (в офисных помещениях) на высоту 3.5 м. | м2 | 190
3 | Частичная шпаклевка и окраска стен в офисных помещениях | м2 | 560
4 | Цементно-месчанная стяжка более 10 см. | м2 | 1604
5 | Укладка керамической плитки и керамогранита 60х60, с устройством плинтуса (или устройство наливных эпоксидных полов) | м2 | 1324
6 | Выравнивание полов самовыравнивающейся смесью | м2 | 280
7 | Устройство полового покрытия из полукоммерческого линолеума, с монтажом плинтуса | м2 | 280
8 | Устр-во реечного и подвесного потолка Armstrong Байкал (коридоры, сан.узел и офисная часть) | м2 | 298
9 | Установка противопожарных дверей однопольных | шт | 11
10 | Установка противопожарных дверей двупольных (с учетом двери на 2-м этаже) | шт | 6
11 | Офисные и сантехнические двери | шт | 8
12 | Устройство разводки водопровода, канализации, подводка воды к приборам отопления внутри санузлов | компл. | 1
13 | Установка сантехники (унитаз-4 шт., раковина со смесителем - 2 шт) и приборов отопления (аллюминиевый радиатор - 2 шт) в санузлах | компл | 1
14 | Установка легких сантехнических перегородок | компл. | 2
15 | Окраска приборов отопления, установка декоративных экранов в офисных помещениях | шт | 9
16 | Укладка керамической плитки на стенах в санузлах | м2 | 95
IV | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Прокладка подводящего кабеля ВВГ нгLS 5х16 кв.мм и выделение мощности (Данные работы выполняет Арендодатель) | п/м | 150 |  |  |  |  | 141000
2 | Сборка и монтаж электрических распределительных щитов | шт | 3
3 | Прокладка кабеля ВВГ нгLS 3х2,5 кв.мм в металлических лотках и кабельканалах, монтаж распаячных коробок, выключателей | п/м | 600
4 | Прокладка кабеля ВВГ нгLS 3х1,5 кв.мм в металлических трубах | п/м | 1700
5 | Монтаж встраиваемых светильников ARS/R, OPL/R и указателей | шт | 50
6 | Монтаж подвесных светильников ARCTIC 2х36Вт (с лампами) | шт | 140
7 | Монтаж бытовых и компьютерных силовых розеток | шт | 110
V | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Стоимость работ по прокладке холодного водоснабжения и канализации (Данные работы выполняет Арендодатель) | компл | 1 |  |  |  |  | 50000
2 | Монтаж накопительного обогревателя типа ELECTROLUX EWH 30SL | шт. | 1
VI | ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1 | Монтаж Б/У сплит системы настенного типа Mitsubishi Electric MSС-GA35VB (систему предоставляет Заказчик) в офисе склада MCX-24HR N1в офисе 2 | сист. | 1
2 | Монтаж Б/У сплит системы настенного типа General DC invertor ASHA14LGC (систему предоставляет Заказчик) в офисе УДО MCX-24HR N1в офисе 2 | сист. | 1
3 | Сплит система настенного типа MSX-09HR N1 с помпой в помещении кроссовой | сист. | 1
4 | Сплит система кассетного типа MCX-48HR N1в офисе 1 | сист. | 2
5 | Монтаж Б/У сплит системы настенного типа Mitsubishi Electric MSH-GE50VB (систему предоставляет Заказчик) в офисе 2 MCX-24HR N1в офисе 2 | сист. | 1
6 | Устройство общеобменной вентиляции в офисных помещениях с применением оборудования, на приточную вентиляцию, разработки компании АЭРЭКО | компл. | 1
VII | Противопожарные мероприятия
1 | Заделка мест примыкания вновь возведенных перегородок противопожарной пеной | п/м | 110
ВСЕГО:
| НДС в т.ч. 18% | [6 empty] | 0
Note on G52: achirkin: