«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель малого комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

по отбору организации, оказывающей услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинске

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен	5

6.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

7.	подписание Договора	5

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	7

8.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	7

8.2.	Анкета Участника (Форма №2)	8

Приложение №1.1	10

Приложение №1.2.	13

Спецификация	15

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен по отбору организации оказывающей услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинске.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mbrd.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По вопросам технического характера Вы можете обратиться к Сергею Шумкову (351) 239-15-06.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинска.

- Количество/объем и качество запрашиваемых услуг: услуги оказываются в количестве и на условиях, установленных в Приложениях № 1.1 и 1.2 (Техническое задание) к настоящей Закупочной документации.

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: услуги оказываются силами Поставщика по месту и в сроки указанные в Приложениях №1.1. и 1.2 к настоящей Закупочной документации.

  - Техническое задание представлено в:

    - Приложении № 1.1. – «Техническое задание на оказание услуг защиты собственности с помощью круглосуточного автоматического контроля  состояния установленных на объекте комплексов технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации, систем охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, их технического обслуживания и ремонта объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинске».

    - Приложении № 1.2. – «Техническое задание на оказание услуг невооруженной физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинске».

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 8 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# УСЛОВИЯ

  - Оплата оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг обеими Сторонами на основании оригинала счета-фактуры оформленного и предоставленного в соответствии с действующим Законодательством РФ.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Поставщик имеет право подать только одно предложение для каждого лота. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение по форме Технического задания (Приложение №1 настоящей закупочной документации) и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

  - Предложение должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу цен, и быть действительным в течение трех месяцев с момента его подачи.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документам следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены/тарифы должны быть выражены в рублях с НДС.

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции лота или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня услуг.

  - К предложению должны быть приложены документы, подтверждающие правоспособность участника:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения;

- если от имени участника действует лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью, то предложение участника должно содержать копию вышеуказанной доверенности, заверенную печатью организации участника.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора не позднее:  16 часов (время московское) «22» мая 2012 г. по адресу организатора закупки согласно п.1.1. настоящей Закупочной документации.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Порядок подачи предложений участников по электронной почте

Предложения должны направляться участниками на электронный  адрес  zakupki@mbrd.ru.

  - Участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 8 символов;

  - срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

  - участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя по каждому из лотов, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней  , при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 3 настоящего документа.

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных услуг, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mbrd.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем  оказать услуги круглосуточного автоматического контроля состояния комплексов технических средств безопасности (охранно-тревожной и пожарной сигнализации), а также их технического обслуживания, услуги физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинск:

Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложениям №1.1 и 1.2. (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

Участником заполняется форма «Спецификация. Оказание услуг физической охраны и осуществление круглосуточного автоматического контроля за состоянием Комплекса охранно-тревожной и пожарной сигнализации (далее-ОПС), его техническое обслуживание и ремонт, установленного в Операционном офисе ОАО «МТС-Банк», по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.38»

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение №1.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг защиты собственности с помощью круглосуточного автоматического контроля  состояния установленных на объекте комплексов технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации, систем охранного теленаблюдения, контроля и управления доступом, их технического обслуживания и ремонта объектах ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинске

- Перечень руководящих документов, на основании которых оказываются услуги:

-РД 78.36.003-2002 МВД РФ «Инженерно-техническая укрепленность.  Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

-РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД РФ «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

-Р 78.36.005-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение систем контроля и управления доступом».

-Р 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ. «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля».

-Р 78.36.011-2000 ГУВО МВД РФ. «Организация работы пунктов централизованной охраны».

-РД 78.36.002-99 ГУВО МВД РФ.  «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначение условные и графические элементов систем».

-ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

-Проект ГОСТ Р «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

-ГОСТ Р «Средства контроля доступа. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». Первая редакция. В 1996г.

-ГОСТ Р 50009-92. «Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытания на помехоустойчивость и индустриальные помехи».

-ГОСТ 2.601-68 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

-ГОСТ 2.602-68 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы».

-Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N589);

-Приложение №1 к Положению Банка России от 24 апреля 2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

- Предмет  закупки:

  - Услуга №1 - круглосуточный автоматический контроль за состоянием комплекса технических средств безопасности охранно-тревожной и пожарной сигнализации (далее - ОПС);

  - Услуга №2 - техническое обслуживание системы охранного теленаблюдения (далее - СОТ);

  - Услуга №3 - техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (далее - СКУД).

  - Услуга №4 техническое обслуживание технических средств ОПС и ремонт;

- Требования к услугам

  - Общие требования к услугам:

- Обеспечение конфиденциальности данных о составе Комплекса(ов) технических средств безопасности и данных пользователей (телефоны, адреса);

- Сроки проведения непредвиденных ремонтно-восстановительных работ на объекте не более 12 часов с момента получения заявки;

- Проведение регламентных (ежемесячных, ежеквартальных) работ по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени его проведения;

- Круглосуточное реагирование (прием заявки) по телефону, включая выходные и праздничные дни.

- Подписание соглашения о конфиденциальности, о неразглашении информации о коммерческой тайне, структуре, численности, системе охраны и иной деятельности «Заказчика», а также информации, касающейся объектов (по запросу Заказчика).

  - Специальные требования к услугам

    - Услуга №1:

- Круглосуточная защита объектов Банка от проникновения, нападения и пожара;

- Круглосуточное оповещение Заказчика о появлении «тревожных» сообщений с охраняемого Объекта или сигналах неисправности оборудования комплекса ОПС;

- Расчетное время прибытия сил реагирования на объект не более 15 мин. (предпочтение – минимально возможный срок);

- Передача данных с охраняемых объектов на мониторинговую станцию по двум каналам связи;

- Предоставление возможности круглосуточного интернет-мониторинга состояния Комплексов ОПС на охраняемых Объектах для Заказчика (предпочтительно);

- Размер материальной ответственности Исполнителя перед Заказчиком не менее 1 000 000 руб.

| Услуга 1 |
| --- |
| №№ | Наименование офиса | Наименование помещений, входящих в состав комплекса ОПС, для постановки под пультовую охрану | Наличие круглосуточной физ. охраны |
| 1. | ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинск с хранением денежных средств в не рабочее время, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.38 | 1.Сейфовая комната хранения ценностей клиентов (депозитарий) 2. Сейфовая комната хранение денежной наличности 3. Кассовый узел 4. Помещения офиса 5. КТС (кнопки тревожной сигнализации) | Нет |

    - Услуга №2, №3 и №4 :

- Техническое обслуживание Комплексов ОПС, СОТ и СКУД не реже 1 раза в месяц;

- Ведение записей о проведенных работах на объекте (обслуживание, ремонт, замена и т.д.) в журнале технического обслуживания;

- Замена исполнительных устройств: видеокамера, контроллер, считыватель и др. за счет Заказчика, работы по монтажу и демонтажу этих устройств за счет Исполнителя.

- Запрашиваемый срок начала оказания услуг: май 2012.

Продолжительность действия Договора 1год.

- Требования к квалификации Участника

  - Наличие Лицензии (МВД РФ) на негосударственную (частную) охранную деятельность;

  - Наличие Лицензии (МЧС РФ) на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (для Услуги №1);

  - Опыт работы на рынке оказания услуг не менее 3 лет (с учетом смены юридического лица) (желателен опыт работы с кредитными организациями).

- Ответственность Контрагента

За неисполнение или ненадлежащее исполнение  Контрагентом своих обязательств, повлекшее за собой причинение Заказчику на Объекте документально подтвержденного ущерба, Контрагент может быть привлечен к ответственности  по возмещению стоимости утраченного  на Объекте имущества Заказчика (далее по тексту – «размер ущерба»). В случае, если на Объекте Заказчику был причинен ущерб, представитель Заказчика и Контрагента обязаны незамедлительно составить совместно Акт о причинении ущерба.  В течение 24 часов с момента обнаружения причинения ущерба, Заказчик обязан письменно уведомить Контрагента о дате, времени и месте определения размера причинённого ущерба, причем к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие его причинение. Размер ущерба, причиненного Заказчику, определяется в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента  его причинения  по документально подтвержденным фактическим потерям в имуществе Заказчика, определяемым на основании данных бухгалтерского учёта организации Заказчика, за вычетом износа по установленным нормам. В случае задержания виновных лиц до возмещения Исполнителем Заказчику стоимости причинённого ущерба, ущерб взыскивается с них Заказчиком.

# Приложение №1.2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг невооруженной физической охраны на объектах ОАО «МТС-Банк»

в г. Челябинск

- Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

1.1. Закон РФ от 11.03.1992 г.   № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

1.2. Положение Центрального Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в  кредитных организациях  на территории Российской Федерации».

- Предмет закупки.

Услуги охраны имущества «Заказчика», находящегося на территории «Объектов», с целью своевременного предупреждения и пресечения противоправных деяний со стороны лиц, посягающих на жизнь и здоровье лиц находящихся на Объекте и имущественные интересы «Заказчика» далее Физической охраны Объекта/Объектов приведенных в Таблице соответствующим требованиям настоящего Технического задания.

- Количество услуг:

ТАБЛИЦА

| Название и адрес офиса | Количество охранников Режим охраны и график работы |
| --- | --- |
| ОАО «МТС-Банк» в г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.38 | Режим работы: с понедельника по пятницу (включительно), силами 1 охранника График работы: с 08.00ч. до 20.30ч. Суббота, воскресенье – выходной. Примечание: в случае, если «Заказчику» необходимо выйти на рабочие места объекта в выходные или праздничные дни, то «Заказчик» заранее предупреждает ЧОП о дате и времени планируемых работ, посредством телефонного звонка от Руководителя службы безопасности на ПЦО. |

- Требования к Участнику

  - Наличие Лицензии (МВД РФ) на негосударственную (частную) охранную деятельность  (срок её окончания не должен быть меньше чем 6 месяцев с момента подачи предложения).

4.2.	Опыт работы на рынке оказания услуг охраны не менее 3 лет (с учетом смены юридического лица), опыт работы по охране офисных помещений не менее 1 года. Заказчик вправе отдельно запросить подтверждение опыта работы, в том числе, но не ограничиваясь, рекомендательные письма от действующих клиентов Участника.

  - Наличие группы быстрого реагирования Заказчик вправе отдельно запросить подтверждение наличия у Участника группы быстрого реагирования. Участник обязан предоставить информацию о наличии транспортных средств и круглосуточного дежурного пульта приема сообщений.

- Обязанности Контрагента

  - По запросу Заказчика подписать соглашение о неразглашении информации о коммерческой тайне, структуре, численности, системе охраны и иной деятельности  «Заказчика», а также информации, касающейся объектов Заказчика.

  - При попытке проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, нападения на объект, при попытке хищения имущества, немедленно принять оперативные меры по задержанию нарушителей, отразить законными способами нападение, пресечь хищение, обеспечить неприкосновенность места происшествия до прибытия сотрудников органов внутренних дел, вызвать представителей «Заказчика» и охранного предприятия.

- Период оказания услуг: с мая 2012, сроком на один год.

- Порядок формирования цены Договора.

Участникзаполняет прилагаемую «Спецификацию».

- Ответственность Контрагента

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение  Контрагентом своих обязательств, повлекшее за собой причинение Заказчику на Объекте документально подтвержденного ущерба, Контрагент может быть привлечен к ответственности по возмещению стоимости утраченного на Объекте имущества Заказчика (далее по тексту – «размер ущерба»).

  - В случае, если на Объекте Заказчику был причинен ущерб, представитель Заказчика и Контрагента обязан незамедлительно составить совместно Акт о причинении ущерба. В течение 24 часов с момента обнаружения причинения ущерба.

  - Заказчик письменно уведомляет Контрагента о дате, времени и месте определения размера причинённого ущерба, причем к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие его причинение. Размер ущерба, причиненного Заказчику, определяется в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента  его причинения  по документально подтвержденным фактическим потерям в имуществе Заказчика, определяемым на основании данных бухгалтерского учёта организации Заказчика, за вычетом износа по установленным нормам.

  - В случае задержания виновных лиц до возмещения Исполнителем Заказчику стоимости причинённого ущерба, ущерб взыскивается с них Заказчиком.

# Спецификация

Оказание услуг физической охраны и осуществление круглосуточного автоматического контроля за состоянием Комплекса охранно-тревожной и пожарной сигнализации (далее-ОПС), его техническое обслуживание и ремонт, установленного в Операционном офисе ОАО «МТС-Банк», по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.38

| № п/п | Наименование офиса и их кол-во | Наименование помещений, входящих в состав комплексов ОПС, для постановки под пультовую охрану | Абонентская плата за круглосуточный автоматический контроль и реагирование, в т.ч. НДС18% (руб.) в месяц (периодичность оказания услуг - постоянно) | Абонентская плата за Сервисное обслуживание (техническое обслуживание ОПС, СКУД и СОТ ) Комплекса*, в т. ч. НДС 18% (руб.) в месяц. (периодичность оказания услуг - 1 раз в мес.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 Услуга по круглосуточному автоматическому контролю за состоянием Комплекса ОПС, его техническое обслуживание и ремонт |
|  | ОАО «МТС-Банк», с хранением денежных средств в нерабочее время, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.38 | 1.Сейфовая комната хранения ценностей клиентов (депозитарий) 2. Сейфовая комната хранение денежной наличности 3.Кассовый узел 4. Помещения офиса 5. КТС (кнопки тревожной сигнализации) |  |  |  |
| Другое | Ед.изм. | Данные Участника | Примечание |
| 1. | Сумма материальной ответственности | в руб. |  |  |
|  | Наличие/отсутствие необходимости переоборудования Комплекса ОПС при подключении на ПЦН Исполнителя. В настоящее время трансляция сигнала из офиса в ОВО идет по телефонному кабелю. | в руб. с НДС в случае наличия необходимости |  |  |
|  | Расчетное время прибытия сил реагирования на объект | в минутах |  |  |
|  | Реагирование на тревожные сообщения и круглосуточная защита силами мобильных нарядов сотрудников ЧОП | указать вариант или оба варианта |  |  |
|  | Периодичность технического обслуживания Комплекса ОПС | указать кол-во |  |  |
|  | Срок проведения ремонтно-восстановительных работ на Объекте (устранение неисправн.) | в часах |  |  |
|  | Периодичность технического обслуживания СОТ и ремонт |  | Указать кол-во и стоимость услуг |  |
|  | Периодичность технического обслуживания СКУД и ремонт |  | Указать кол-во и стоимость услуг |  |
| № п/п | Наименование офиса | Наименование работы/услуги | Цена за 1 чел/час (в рублях) | Примечание |
| ЛОТ 2 Услуга на физическую охрану |
| 1. | ОАО «МТС-Банк» по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38 | Не вооруженная охрана: |  |  |