«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Малого Комитета

по тендерам и закупкам

Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк»

_______________________А.Ю.Швейн

«_____»_________________2012г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

по отбору организации, осуществляющей разработку проектно-сметной документации и выполнение монтажа структурированной кабельной сети в помещении Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк»

в г.Сургут

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Тюмень
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен	4

6.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

7.	подписание Договора	5

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	6

8.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	6

8.2.	Анкета Участника (Форма №2)	7

Приложение №1	9

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является Тюменский филиал ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 625039, г. Тюмень, ул. Харьковская, 59 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен по отбору организации, осуществляющей разработку проектно-сметной документации и выполнение монтажа структурированной кабельной сети в помещении Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут, по адресу: г.Сургут, ул.Ленина, д.16.

Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Тюмень, ул. Харьковская, 59

Ответственный: Камилевич Алексей Львович

e-mail: zakupki@tmn.mbrd.ru

Телефон/факс: +7(3452) 32-28-43

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки является оказание услуг по разработку проектно-сметной документации и выполнение монтажа структурированной кабельной сети в помещении Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут.

- Количество/объем и качество предоставляемых услуг:  оказание услуг осуществляется в количестве и на условиях, установленных в Приложении № 1 (Техническое задание) к настоящей Закупочной документации.

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: оказание услуг осуществляется силами Поставщика и в сроки указанные в Приложении №1 к настоящей Закупочной документации.

  - Техническое задание представлено в Приложении №1

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 8 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# УСЛОВИЯ

  - Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Технического задания.

  - Все цены должны быть выражены в рублях РФ с НДС.

  - Все цены должны оставаться без изменений в течение всего срока действия договора.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение по форме Технического задания (Приложение №1 настоящей закупочной документации) и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

  - Предложение должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 01.07.2012.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документам следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях с НДС.

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

  - К предложению должны быть приложены документы, подтверждающие правоспособность участника:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения;

- если от имени участника действует лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью, то предложение участника должно содержать копию вышеуказанной доверенности, заверенную печатью организации участника.

  - Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@tmn.mbrd.ru.

# Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть отправлены Организатору по электронной почте не позднее:  14 часов (время Тюменское) «22» мая 2012 г.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Порядок подачи предложений участников по электронной почте

Предложения должны направляться участниками на электронный  адрес  zakupki@tmn.mbrd.ru.

  - Участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копи в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 12 символов;

  - срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

  - участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 5 (пяти) дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 3 настоящего документа.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@tmn.mbrd.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники:

Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению №1 (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации.

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение монтажа структурированной кабельной сети в помещении Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Цель настоящего Технического задания – определить состав проекта монтажа структурированной кабельной сети (далее по тексту – СКС) в помещении Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут, в арендуемом помещении, в соответствии с утвержденным планом, а также сформулировать исходные данные и технические условия, необходимые для подготовки проектной и сметной документации на производство работ.

На основании настоящего Технического задания Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию, в соответствии с которой Подрядчик выполняет работы по монтажу СКС.

Арендуемое помещение общей площадью S=100,8 м2 расположено на первом этаже  здания, находящегося по адресу: г. Сургут, ул. Ленина  д.16.

В состав арендуемых помещений входят: операционный зал, помещение для персонала и санузел.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса проектных и монтажных работ, а так же иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного ввода СКС в эксплуатацию и при её дальнейшей эксплуатации в соответствии с функциональным назначением.

Складирование на объекте материалов, оборудования, других изделий, организацию их хранения, а также утилизацию на объекте и вывоз с объекта строительного мусора, отходов, упаковки от оборудования подрядная организация осуществляет самостоятельно.

Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- настоящим Техническим заданием;

- планом помещения Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут (Приложение №1 к ТЗ);

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормами и правилами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

СКС должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой.

Информационная слаботочная кабельная система

Разводка ИКС от монтажного шкафа до рабочих мест выполняется медным кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина каждого кабеля от  коммуникационной панели в монтажном шкафе до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

На рабочих местах в короб устанавливаются двойные (2 порта) компьютерные розетки RJ-45 (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC» или аналог). Количество и расположение компьютерных розеток на каждом рабочем месте приведено в Приложении №1 к настоящему ТЗ. Общее количество розеток – 22 (44 порта).

Все кабели ИКС подводятся к подвесному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении. Шкаф настенный 19", 12U, со стеклянной дверью, серого цвета, глубиной 600 мм (модель MAXYS MX-6612-GL или аналогичный). В шкафу кабели кроссируются на двух коммутационных панелях 19" (1U, 24 порта, KRONE IDC). Снизу под каждой коммутационной панелью устанавливается по одному кабельному органайзеру 1U. Под монтажным шкафом устанавливаются электрические розетки в количестве четырех штук. Компьютерные розетки RJ-45 и коммутационные панели расшиваются согласно требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.

Кабельная система энергоснабжения

На стене помещения операционного зала рядом с имеющимся вводно-распределительным щитом (см. Приложение №1 к ТЗ, п.6) монтируется дополнительный настенный распределительный щит для элементов КСЭ. В нем монтируются распределительные автоматические выключатели для подключения групп электропотребителей. Тип и технические характеристики выключателей определяются расчетом. Плотность монтажа в щите обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 2 штук). В щите указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах, принтеры, сканеры). Розетки данной группы снабжаются механизмом красного (оранжевого) цвета;

- отдельная группа для подключения коммутационного оборудования и телефонной станции. Розетки данной группы в количестве 4 шт. устанавливаются под монтажным шкафом и снабжаются механизмом красного (оранжевого) цвета. Расчетная нагрузка на данную группу – 0,7 кВт;

- отдельная группа для подключения банкомата. Расчетная нагрузка на данную группу – 1 кВт;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, бытовые приборы, другое оборудование);

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог): два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта. Общее количество электрических розеток – 52 (26 двойных).

Место установки блоков розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

Электрические линии всех групп электропотребителей прокладываются в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и конструкциями перекрытия. На открытых местах – в двухканальных коробах «LEGRAND» или аналог, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм). Наружное прокладывание кабелей, требующих механической защиты, выполняется в металлических трубах или металлорукавах.

Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются опрессовкой или с использованием клеммников типа «WAGO».

Для монтажа КСЭ используется кабель типа ВВГнг или NYM. Защитная оболочка проводов и жил кабелей имеют следующую расцветку: «Р» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой,  фаза «А» – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

Все работы по электропроводке выполняются в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

После выполнения электромонтажных работ выполняется комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, результаты работ оформляются протоколами.

Система кабельных каналов

Система кабельных каналов выполняются из пластмассовых двухканальных коробов «LEGRAND»  или аналог, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Высота установки горизонтального короба  на стене - H=0,3м от уровня пола.

Под рабочей столешницей операционной стойки также устанавливаются аналогичный короб. Высота установки короба уточняется на стадии производства работ. При подключении операционной стойки на полу используется напольный короб LEGRAND»  или аналог.

Компьютерные и электрические розетки устанавливаются в коробе одной группой, и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу.

Не допускается монтаж элементов СКС (кабельных каналов, кабелей, розеток и пр.) над или под радиаторами отопления, под подоконниками, в помещении санузла.

Разводка ИКС должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и т.п., должны быть в защитном бандаже.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ДРУГОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании монтажа структурированной кабельной сети Подрядчиком выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов на соответствие категории 5Е;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- сертификаты и технические паспорта на смонтированное оборудование и примененные материалы;

- гарантийный договор;

Проектная рабочая и исполнительная документация структурированной кабельной сети выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в следующих видах:

- на бумажном носителе – 2 экземпляра;

- в электронном виде (CD,DVD; чертежи, планы, схемы в форматах программы AutoCad (или аналог), текстовая часть в любых текстовых форматах, фотографии в формате PDF).

Оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Исполнителя Подрядчик передает Заказчику при сдаче выполненных работ.

Все работы, материалы, оборудование не регламентированные данным Техническим заданием необходимо согласовать с Заказчиком до начала соответствующих  монтажных работ.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

При составлении договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение монтажных работ, указанных в настоящем Техническом задании, принимаются следующие условия:

Стоимость договора подряда формируется из стоимости строительно-монтажных работ по монтажу СКС и стоимости разработки проектно-сметной документации, а также включает все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской федерации, а также все скидки.

Платежи осуществляются Заказчиком  по безналичному расчету  в следующей последовательности:

- аванс - 50% от суммы Договора, оплачивается в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания Договора, на основании представленного Подрядчиком счета;

- окончательный платёж, в размере  50% от стоимости Договора, осуществляется на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон.

д) исполнительная документация в соответствии с выполненными работами;

Оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки всех вышеперечисленных документов и Работ.

Оплата производится в российских рублях.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными, с момента списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

Ожидаемый срок разработки проектно-сметной документации и исполнения строительно-монтажных работ – 7 (семь) календарных дней с даты подписания Договора.

Гарантийные обязательства Подрядчика:

- на  строительно-монтажные работы - два года;

- на смонтированное оборудование - до истечения срока гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

- наличие опыта работы – не менее 1 (одного) года;

- наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или  рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- быть платежеспособным;

- отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.

Приложение:

- План помещения Дополнительного офиса Тюменского филиала ОАО «МТС-Банк» в г.Сургут  - Приложение 1 к Техническому заданию.