## смета
Приложение №2 к Техническому заданию от «____» ________ 2012 г.
Укрупненная смета
на комплекс работ по переоборудованию и перепланировке помещения
под размещение отделения Банка по адресу: г. Пенза ул Московская, 22.
№ п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ примерно | Стоимость материала (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов | В том числе НДС 18%
[5 empty] | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 |  | демонтажные работы
| 1 | демонтажные работы( снятие старого ламината) | м2 | 10
2 | 2 | демонтажные панелей МДФ в кабинете Директора | м2 | 50.11
3 | 2 | вывоз мусора | комп | 1
4 |  | Итого
5 |  | Общестроительные работы
6 | 1 | устройство укрепления перекрытия пола из ж.б под операционную кассу 2700мм на 1900мм | шт. | 1
Итого
1 |  | Монтаж строительных конструкций
| 1 | Монтаж перегородок из оцинкованного профиля, закрытого с двух сторон ГКЛ в 2 слоя, с межкаркасным заполнением минераловатными плитами с устройством дверных проемов с откосами | м2 | 3.8
2 | 1 | Монтаж перегородок модульных сборно-разборных, глухих | м2 | 10
3 | 2 | Ремонт легких дверных блоков в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 3
4 | 3 | Монтаж противопожарного металлического дверного блока в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 1
5 | 4 | Монтаж цельностеклянных дверей с боковыми петлями,фунитурой и замком | шт. | 1
6 | 5 | Итого
7 |  | Отделка стен
8 | 1 | Подготовка поверностей стен для окрашивания перегородок, стен и откосов | м2 | 90
9 | 2 | Окрашивание поверхностей стен, перегородок и откосов за 2 раза высококачественными составами | м2 | 90
10 |  | Итого
11 |  | Устройство потолков
12 | 1 | ремонт существующего подвесного потолка | м2 | 25
13 | 2 | устройство подвесного потолка ( кабинет директора, кроссовая, опер касса) | м2 | 15.3
14 |  | Итого
15
16 |  | Устройство полов
17 | 1 | укладка напольного покрытия из ламината 32 класс в кабинет директора | м2 | 10
18 | 2 | Укладка напольного покрытия из линолеума (коммерческого) в оперкассе | м2 | 4.1
19 | 3 | установка пластикого плинуса | м.п. | 21
20 | 4 | Устройство ниши с установкой металической решетки (устройство грязеприемника) на крыльце главного входа | компл. | 1
21 |  | Итого по разделу
22 |  | Технически укрепленные конструкции
23 |  | Монтаж укрепленных конструкций операционной кассы
24 | 1 | Устройство технически укрепленных конструкций II класса взломостойкости III класса пулестойкости | м2 | 24
25 | 2 | Монтаж защитного оконного блока и подвижного лотка с III классом защиты по пулестойкости | компл. | 1
26 | 4 | Устройство подиума с усилением (высота подиума - H=250 мм) | компл. | 4.1
27 | 5 | Монтаж одноуровневого лотка (на 2 банковские упаковки, тип УКО-1 НЛ, материал - нержавеющая сталь) III класса по пулестойкости | шт. | 1
28 | 6 | Монтаж защитного дверного блока II класса устойчивости к взлому и III класса по пулестойкости с замком | шт. | 1
29 | 7 | Монтаж напольного, передаточного, инкассаторского шлюза III класса по пулестойкости | шт. | 1
30 | 8 | Оформление адресного сертификата на укрепленность операционной кассы | компл. | 1
31 | 9 | Обшивка панелями ГКЛВ технически укрепленных конструкций | м2 | 42
32 |  | Итого
33 |  | Электроосвещение
34 |  | Светильники типа ARS/R 418 растровые | шт. | 20
35 |  | Настенные светильникив кассу и кабину клиента | шт. | 2
36 |  | Итого
37 |  | Электроснабжение
38 | 1 | Реорганизация существующего ВРУ | компл. | 1
39 | 2 | Установка щита распределительного с автоматами ABB с счетчиком учета. | компл. | 1
40 | 3 | Кабель ВВгнг (различного сечения) | м.п.
41 | 4 | Розетки Legrand Mosaic (в сборе ) | компл.
42 | 5 | Выключатели Legrand Mosaic (в сборе ) | компл.
43 | 6 | Короб Legrand 50х100 | м.п.
44 | 7 | Сопутствующие для короба элементы Legrand 50х100 (заглушки,углы,перегородка) | компл.
45 |  | Итого
46 |  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха
47 | 1 | Монтаж дополнительной вентиляционной системы для пом. на базе вентиляторов STYL II | компл. | 1
48 | 4 | Монтаж сплит-системы | компл. | 4
49 | 3 | Сплит-система с внутренним настенным блоком (фирму-производителя указывает Участник), в комплекте с опцией "зимний старт", с помпой, с металлическим козырьком | компл. | 4
50 |  | Итого
51 |  | Комплектация объекта мебелью и другими предметами интерьера
52 | 1 | Изготовление и установка операционной стойки с разделительным барьером | компл. | 3
53 | 2 | Изготовление и установка стойки менеджера консультанта | компл | 1
54 | 3 | Изготовление и установка тумб файловых 5-ти секциоонных | компл | 1
55 | 4 | Изготовление и установка столешницы для клиентов | шт. | 1
56 | 5 | Изготовление и установка Г-образной столешницы в кассу | шт. | 1
57 | 6 | Выкатные тумбы | шт. | 1
58 | 7 | Жалюзи с металлопластиковыми, горизонтальными ламелями | компл. | 1
59 |  | Итого
60 |  | Установка доп. оборудования и доп.работы
61 | 1 | Монтаж автоматических рольставен | компл. | 1
62 | 2 | Монтаж электрической воздушной завесы | компл. | 1
63 | 3 | Переговорные устройства | шт. | 1
64 | 4 | Оклейка пленкой красса А3 дверей | компл. | 1
65 | 5 | Установка светозащитных жалюзи | компл. | 1
66
67 |  | Итого
68 |  | Устройство СКС (дать расшифровку на основании ТЗ)
69 |  | Итого
70 | 1 | Устройство системы видеонаблюдения (дать расшифровку на основании ТЗ )
71 |  | Итого
72 |  | Устройство системы контроля доступа (дать расшифровкуна основании ТЗ)
73 |  | Итого
74 | 1 | Устройство охранной, пожарной, тревожной сигнализации (дать расшифровку на основании ТЗ)
75
76 |  | Итого
77 |  | Составление технической документации
78 | 1 | Подготовка проектно-сметной документации на организацию работ (разделы АР,ОВ,СКС,ЭО,ЭС,ВН,СКД,ОПС и ТС) | компл. | 1
79 | 2 | Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний (расчет изоляции сопротивления) | компл. | 1
80 | 3 | Формирование комплекта технической документации на законченный строительством объект(БТИ и согласования проекта с СЭС,Госпожнадзором) | компл. | 1
81 | 4 | Техническое заключение на обследование состояния существующих несущих конструкций | компл. | 1
82 |  | Итого
83
84 |  | ИТОГО по смете:
85 |  | Дополнительные условия
86 |  | Стоимость за 1м2
87 |  | Гарантийные обязательства |  |  | (указывает Участник)
88 |  | Условия оплаты |  |  | (указывает Участник)
89 |  | Срок исполнения |  |  | (указывает Участник)
90 |  | Готовность приступить к работам(Дизайн-проект, демонтажные работы) до заключения Договора подряда ( по гарантийному письму) |  |  | (указывает Участник)