## смета
Приложение№3 к Закупочной документации
Примерная Укрупненная смета
на комплекс работ по переоборудованию и перепланировке помещения
под размещение отделения Банка по адресу: г. Казань ул Бутлерова д 35
№ п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материалов и оборудования (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов | В том числе НДС 18%
[5 empty] | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 |  | Демонтажные работы/Мобилизация объекта
2 | 1 | Демонтаж керамогранитного напольного покрытия и плинтуса | м2 | 65.5
3 | 2 | Демонтаж подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 116.23
4 | 3 | Демонтаж потолочных светильников | шт. | 14
5 | 4 | демонтаж ГКЛ конструкции подоконника пом.4 | компл | 1
6 | 5 | Демонтаж блока входных дверей ПВХ | шт. | 1
7 | 6 | Уборка и вывоз мусора с Объекта с утилизацией | компл. | 1
8 |  | Итого
9 |  | Общестроительные работы
10 |  | Монтаж строительных конструкций
11 | 1 | Монтаж перегородок из оцинкованного профиля, закрытого с двух сторон ГКЛ или ГКЛО в 2 слоя, с межкаркасным заполнением минераловатными плитами с устройством дверных проемов с откосами | м2 | 30
12 | 2 | Сужение существующего проема конструкцией из ГКЛ между помещениями 1 и 9 | компл | 1
| 3 | Монтаж легких дверных блоков в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 4
13 | 4 | Монтаж противопожарного металлического дверного блока в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 2
14 | 5 | обшивка ГКЛ модульной кассы со стороны опер зала | м2 | 13
15 | 6 | Монтаж двустворчатых остекленных однокамерным стеклопакетом, дверей в аллюминиевом профиле с боковыми петлями,фунитурой,замком, дводчиком и оклейкой стеклопакета защитной пленкой класса А3 | шт. | 1
16 |  | Итого
17 |  | Отделка стен
18 | 1 | оклейка стеклохолстом стен в опер зале | м2 | 120
19 | 2 | Оклейка поверхностей стен обоями под покраску | м2 | 228.25
20 | 3 | Окрашивание поверхностей стен, перегородок опер зала в брандовые цвета.( трехцветная окраска) | м2 | 120
21 | 4 | Окрашивание поверхностей стен, перегородок и откосов за 2 раза высококачественными составами | м2 | 228.3
22 |  | Итого
23 |  | Устройство потолков
24 | 1 | Устройство подвесного потолка типа "ARMSTRONG" | м2 | 116.2
25 |  | Итого
26 |  | Устройство полов
27 | 1 | Устройство керамического плинтуса на вновь возводимых перегородках, помещений: Кабинет управляющего, юриста и СЭБ, серверная в цвет существующего | п/м | 13
28 | 2 | Выравнивание поверхности пола под керамогранитные плиты | м2 | 65.5
29 | 3 | Укладка напольного покрытия из керамогранитных плит с затиркой швов Kerama marazzi daison | м2 | 65.5
30 | 4 | Монтаж керамогранитного плинтуса Kerama marazzi daison | м.п. | 46
31 |  | Итого
32 |  | Итого по разделу
33 |  | Электроосвещение
34 | 1 | монтаж светильников"Световые технологии" NC 418 с лампами OSRAM цвет 640 | компл | 1
35 | 2 | Поставка и монтаж светильников "Световые технологии"NC 418 с лампами OSRAM цвет 640 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ES1 | компл. | 1
36 | 3 | поставка и монтаж аварийных накладных светильников Junior BS-831-1X4 | компл | 1
37 | 4 | Установка выключателей Legrand Mosaic 1 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 6
38 | 5 | Установка выключателей Legrand Mosaic 2 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 8
39 | 6 | Монтаж кабеля линии освещения в гофро-шланге, с учетом коробов настенных до выключателей, клем, распаячных коробок и всего необходимого расходного материала | м.п. | 150
40 |  | Итого
41 |  | Электроснабжение
42 | 1 | SE Щит 4ряд/72 мод.навесной | шт. | 1
43 | 2 | Автоматические выключатели ABB 3п. 20,25,32,40,50,63А для систем: электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, аварийного и рабочего освещения, основного и резервного питания | компл | 1
44 | 3 | Автоматические выключатели ABB1п. 10,16А для групповых сетей | компл | 1
45 | 4 | Дифференциальные автоматы ABB (розеточная сеть, реклама, наружное освещение) | компл | 1
46 | 5 | Монтаж кабеля сливых линий в гофро-трубе (силовые группы)включая разветвительные коробки, короба, распаячные коробки и прочие необходимые расходные материалы | компл | 1
47 | 6 | установка розеток компьютерных защищенных | шт | 52
48 | 7 | Установка розеток бытовых | шт | 39
49 | 8 | монтаж электросчетчика | шт. | 1
50 |  | Итого
51 |  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха
52 | 1 | Монтаж приточной и вытяжной системы (для пом.1,4,5,6,9) | компл. | 1
53 | 2 | монтаж вытяжной ситсемы на базе вентиляторов в помещении 8 | компл | 1
54 | 3 | Сплит-система с внутренним настенным блоком, мощность 2,5 кВт в серверную (производитель - фирма "LG"), в комплекте с опцией "зимний старт", с помпой, с антивандальной решёткой, комплект трасс | компл | 1
55 | 4 | Сплит-система с внутренним настенным блоком, мощность 3,0 кВт опер зал, кабинет управляющего, офис открытого пространства №4 (производитель - фирма "LG"), в комплекте с помпой, с антивандальной решёткой, комплект трасс | компл | 3
56 | 5 | Сплит-система с внутренним кассетным блоком, мощность 5,0 кВтофис открытого пространсва №9 (производитель - фирма "LG"), в комплекте с помпой, с антивандальной решёткой, комплект трасс | компл | 1
57 |  | Итого
58 |  | Итого
59 |  | Установка доп. оборудования
60 | 1 | Монтаж автоматических рольставен 2500х 1400 мм | компл. | 1
61 | 2 | Монтаж электрической воздушной завесы 3,5 кВт | компл. | 1
62 | 3 | установка банкомата | шт. | 1
63 |  | Итого
64 |  | Устройство СКС
65 | 1 | Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U (например, Estap ST-009456 или ZPAS Шкаф WZ-SZBD-022-HCAA-11-0000-011 | шт | 1
66 | 2 | Блок вентиляторов потолочных | шт | 1
67 | 3 | Сетевые розетки RJ45 | шт | 56
68 | 4 | Суппорт+рамка Legrand Mosaic 2m | шт | 24
69 | 5 | Суппорт+рамка Legrand Mosaic 1m для оргтехники | шт | 9
70 | 6 | LEGRAND 10429 Кабель-канал 105x50, з | компл | 1
71 | 7 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ45 | шт | 2
72 | 8 | Кабель UTP cat 5e, 4-парный, малодымящий | м | 786
73 | 9 | ИБП UPS 2200 Back Power Pro | шт | 1
74 | 10 | Блок розеток для подключения через ИБП (9 розеток) | шт | 1
75 | 11 | органайзер для укладки кабелей 19", 1U | шт | 2
76 | 12 | Тестирование системы, портов. Паспортизация | компл | 1
77 | 13 | Проведение монтажных работ согласно ТЗ по СКС | компл | 1
78 | 14 | Программирование и настройка мини-АТС Panasonic KX TDA-200 | компл | 1
79 |  | Устройство системы видеонаблюдения
80 | 1 | Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P | шт | 5
81 | 2 | Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | шт. | 1
82 | 3 | VideoNet Defender 8 - 8-ми канальная видеостанция реального времени | шт. | 1
83 | 4 | Монитор Samsung 19" | шт. | 1
84 | 5 | СКАТ-1200 12В, 3,5А | шт. | 2
85 | 6 | Видеодомофон Commax DVP 4HP | шт. | 1
86 | 7 | Вызывная панель AVC-305 | шт. | 1
87 | 8 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт. | 2
88 | 9 | Кабель с прокдалкой (согласно проекта) | компл | 1
89 | 10 | Пусконаладочные работы | компл | 1
90 |  | итого:
91 |  | Устройство охранной, пожарной, тревожной сигнализации
92 |  | Охранно-тревожная сигнализация
93 | 1 | Клавиатурная панель пользователя 6128 | шт. | 1
94 | 2 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 | шт. | 10
95 | 3 | Извещатель охранный типа "Штора" | шт. | 9
96 | 4 | Извещатель охранный ручной ИО 101 (стационарная КТС) | шт. | 4
97 | 5 | Извещатель охранный объемный (типа Фотон-9, Астра-5) | шт. | 11
98 | 6 | Извещатель охранный поверхностный звуковой (типа Астра-С) | шт. | 7
99 | 7 | Извещатель охранный вибрационный Шорох-2 | шт. | 1
100 | 8 | Расширитель 4208 | шт. | 4
101 | 9 | Светозвуковой оповещатель | шт. | 1
102 | 10 | Источник питания СКАТ-1200 | шт. | 1
103 | 11 | Аккумулятор 12В 7А/ч | шт. | 1
104 | 12 | Кабель (согласно проекту), включая распределит. и коммутационные коробки, а также короб, с прокладкой | компл. | 1
105 | 13 | пусконаладочые работы | компл. | 1
106 |  | Пожарная сигнализация и речевое оповещение
107 | 1 | Сигнал 20П. ПКП Контроль 20 шл.в, возм.прогр-я парам.каждого шл. для работы в реж.охр.или пож.сигн-ции | шт. | 1
108 | 2 | ИП 212-41М. Извещатель потолочный дымовой, оптико-электронный. | шт. | 20
109 | 3 | ИП 212-41М. Извещатель запотолочный дымовой, оптико-электронный. | шт. | 13
110 | 4 | ВУОС. Выносное устройство оптическое сигнализации для индикации | шт. | 20
111 | 5 | ИП 212-3СУ. Розетка декоративная металлическая. | шт. | 20
112 | 6 | Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР-И | шт. | 5
113 | 7 | Табло "Выход" Молния-12 | шт. | 2
114 | 8 | Маяк-12КП. Оповещатель свето-звуковой, 12В | шт. | 2
115 | 9 | РИП-12 сер 01.Резервированный источник питания | шт. | 2
116 | 10 | Аккумулятор 12В 7А/ч | шт. | 2
117 | 11 | Соната-К-Л-М. Блок речевого оповещения 24Вт | шт. | 1
118 | 12 | Соната-3-Л. Громкоговоритель настенный 3Вт | шт. | 3
119 | 13 | Труба гофрированная пластиковая с протяжкой, d=20 ммм | компл. | 1
120 | 14 | Крепеж для трубы гофрированной, d=20 мм | компл. | 1
121 | 15 | Провод КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 огнестойкий. | компл. | 1
122 | 16 | Металлорукав d=10 мм | компл. | 1
123 | 17 | Пусконаладочные работы | компл | 1
124 |  | итого:
125 |  | Составление технической документации
126 | 1 | Дизайн-проект (виуализация) оперзала | компл. | 1
127 | 2 | Подготовка проектно-сметной документации на организацию работ (разделы АР,ОВ,СКС,ЭО,ЭС,ВН,СКД,ОПС и ТС) | компл. | 1
128 | 3 | Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний (расчет изоляции сопротивления) | компл. | 1
129 | 4 | Формирование комплекта технической документации на законченный строительством объект(БТИ и согласования) | компл. | 1
130 |  | Итого
131
132 |  | ИТОГО по смете:
133 |  | Дополнительные условия
134 |  | Стоимость за 1м2
135 |  | Гарантийные обязательства
136 |  | Условия оплаты
137 |  | Срок исполнения