«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель малого комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

по отбору организации для выполнения работ по техническому обслуживанию кондиционеров RC-GROUP в ЦОД на Садовнической д.75

г. Москва
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен	5

6.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

7.	подписание Договора	5

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	7

8.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	7

8.2.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Приложение №1	11

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен по отбору организации для выполнения работ по техническому обслуживанию кондиционеров RG-GROUP в ЦОД на Садовнической, д.75

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

Технический представитель: Равиль Сулиманов

Телефон: +7 (495) 921-28-00 доб. 21-62

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются регламентные работы по техническому обслуживанию кондиционеров RG-GROUP в ЦОД Банка в течение 1 года, а также ремонтные работы.

- Количество/объем и качество запрашиваемых работ: работы выполняются в количестве и на условиях, установленных в Приложении №1 (Техническое задание) к настоящей Закупочной документации.

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: услуги оказываются силами Поставщика по месту и в сроки указанные в Приложении №1 к настоящей Закупочной документации.

  - Техническое задание представлено в Приложении №1.

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 8 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# УСЛОВИЯ

  - Расчеты за проведенное техническое обслуживание осуществляется на ежеквартальной основе по факту его проведения в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

  - Расчеты за ремонтные работы производятся по факту их выполнения в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Поставщик имеет право подать только одно предложение (п.8.1. настоящей закупочной документации). В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение по форме Технического задания (Приложение №1) настоящей закупочной документации) и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1);

- справку об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года в простой письменной форме;

- - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

  - Предложение должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу цен, и быть действительным в течение трех месяцев с момента его подачи.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документам следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены/тарифы должны быть выражены в рублях с НДС.

  - К предложению должны быть приложены документы, подтверждающие правоспособность участника:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения;

- если от имени участника действует лицо, уполномоченное на это соответствующей доверенностью, то предложение участника должно содержать копию вышеуказанной доверенности, заверенную печатью организации участника;

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора не позднее: 12 часов (время московское) «10» января 2013 г. по адресу организатора закупки согласно п.1.1. настоящей Закупочной документации.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Порядок подачи предложений участников по электронной почте

Предложения должны направляться участниками на электронный  адрес  zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 12 символов;

  - Срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

  - Участники направляют пароль к своему предложению на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru без запроса со стороны Организатора;

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента объявления Победителю о присуждении победы, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 3 настоящего документа.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем выполнить работы по техническому обслуживанию кондиционеров RC-GROUP в ЦОД на Садовнической, д.75:

Стоимость абонентского сервисного (технического обслуживания) всего оборудования составляет ____ руб. в год (_____ руб. в квартал).

Стоимость ремонтных работ по заявкам (включая транспортные расходы) за 1 нормо-час: ____ руб.

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи (в том числе НДС) согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами работ установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.2.

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обслуживанию и ремонту системы кондиционирования RC-Group в ЦОД на Садовнической, 75,

для ОАО «МТС-Банк», в 2013 году

Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/оказания услуг

1. Предметом  закупки является наилучшее предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования RC-Group. Подрядчик должен обладать необходимыми для проведения данных работ лицензиями производителя.

Состав оборудования:

- Прецизионный кондиционер шкафного типа RC Group next DX.U.S 033.Z1.H4 (раздача воздуха вниз, под фальшпол) – 3шт.

- Конденсатор TEAM.MA TE.DX.A.STD.M.50  -3 шт.

- Помпа Conlift -1шт.

Кондиционеры объединены в сеть и работают по N+1

2. Состав работ/услуг.

2.1. Абонентское сервисное (техническое) обслуживание включает в себя:

Четыре технических обслуживания (один раз в квартал), срок договора 1 год.

Перечень работ по обслуживанию оборудования.

1.Проверка наличия аварийных сигналов

2.Проверка состояния воздушных фильтров  и  их очистка

3.Проверка температуры входящего и выходящего воздуха

4.Проверка сосудов фреонового контура на отсутствие загрязнений и повреждений (ресивер, конденсатор водяного охлаждения)

5.Проверка работы воздушного обратного клапана

6.Проверка  отвода конденсата.

7.Очистка водяной помпы Conlift

8.Проверка состояния и крепления опор компрессора

9.Очистка теплообменников конденсатора и испарителя от наружних загрязнений

10.Проверка подшипников вентиляторов на шумность

11.Подтяжка электрических контактов и соединений

12. Протяжка резьбовых соединений

13.Проверка контакторов на дребезг

14.Проверка состояния электродвигателей:

-проверка на наличие шума и вибраций

-проверка отсутствия перегрева корпуса двигателя (не свыше 50 0С)

-проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей ( >0,5 MОм)

15.Проверка отсутствия течей во фреоновом контуре

16.Проверка рабочих параметров фреонового контура:

-давление конденсации

-давление испарения

-перегрев на испарителе ( 6-8 0С)

-переохлаждение на конденсаторе ( 4-6 0С)

-линейное напряжение каждой фазы

-потребляемый ток (при 100% нагрузке)

-количество часов наработки

-полное количество запусков

-проверка уровня масла в картере (при наличии смотрового стекла)

-исправность цепи подогревателя картера компрессора

-наличие кислоты в масле

-наличие влаги во фреоновом контуре по индикатору смотрового стекла и сопротивлению изоляции обмоток электродвигателя компрессора (> 60 МОм)

17.Проверка срабатывания соленоидных клапанов

18.Проверка состояния цилиндра пароувлажнителя (при его наличии), электромагнитных клапанов и трубопроводов подпитки. При необходимости очистка компонентов от отложений.

19.Проверка работы приборов автоматики и срабатывания аварийной сигнализации имитацией аварийных сигналов.*

-аварийной сигнализации засоренности воздушных фильтров

-аварийной сигнализации потери расхода через испаритель

-аварийной сигнализации наличия воды на полу

-срабатывания защиты компрессора по низкому давлению

-срабатывания защиты компрессора по высокому давлению

-проверка срабатывания термостата электрокалорифера

* Проверка проводится при наличии соответствующих опций в кондиционере

В стоимость абонентского сервисного обслуживания также включены :

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому абонентскому сервисному обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика;

- реагирование на заявки по ремонтным работам (в будние дни);

- ложные вызовы.

  - Ремонтные работы по заявкам.

- Стоимость ремонтных работ, включая стоимость транспортных расходов (за 1 нормо-час) - _____ руб. с НДС (Заполняется Участником в коммерческом предложении)

- Запчасти, используемые Подрядчиком в рамках ремонтных работ, оплачиваются Заказчиком в рублях по отдельным счетам Подрядчика и представленным подтверждающим документам, за исключением гарантийных  случаев, определенных разделом 9 настоящего ТЗ.

- Стоимость запчастей должна быть среднерыночной. Заказчик вправе проверить соответствие указанных Подрядчиком цен на запасные части и расходные материалы рыночным ценам. В случае, когда цены, указанные Подрядчиком, превышают среднерыночное значение цен установленных запчастей и  расходных материалов, Заказчик вправе оплатить запчасти и расходные материалы по среднерыночным ценам. Среднерыночные цены определяются Заказчиком на основании данных, полученных из сети Интернет, а также специализированных магазинов Москвы и Московской области, действующих в месяце, в котором установлены запчасти и расходные материалы.

2.3. В случае выхода оборудования из строя:

- Время реакции и устранения неисправностей* без замены запчастей - 24 часа в рабочее время (8х5);

- Время проработки решения проблемы с заменой запасных частей* - 72 часа в рабочее время (8х5).

Дополнительные материалы, запчасти и вышедшее из строя оборудование оплачиваются отдельно.

* - В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик предоставляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним. Объективными причинами могут быть:

-невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов или агрегатов снятых с производства или не поставляемых в Россию;

-выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

-выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

3. Срок выполнения работ/оказания услуг:

Календарный график проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров по адресу : г. Москва, ул.Садовническая, дом 75

| Техническое обслуживание первого квартала | Техническое обслуживание второго квартала | Техническое обслуживание третьего квартала | Техническое обслуживание четвертого квартала |
| --- | --- | --- | --- |
| С даты заключения договора (первый квартал 2013 года) по 30 марта | С 01 апреля по 30 июня | С 01 июля по 30 сентября | С 01 октября по 30 декабря |

4. Платежные условия договора:

Оплата технического обслуживания производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях, за отчетный период по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Оплата ремонтных работ и запчастей производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Стоимость обслуживания и ремонта (нормо-часы) остается неизменной в течение срока действия договора.

5. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС.

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Исполнителя на территории объекта ОАО «МТС-Банк» г. Москва, ул. Садовническая, 75 в установленный срок.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Исполнителя передает комплект документов: счет, Акт выполненных работ, накладную, счет-фактуру.

  - Исполнитель обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Гарантийные условия и обслуживание.

7.1. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтных и сервисных работ в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

7.2. Срок гарантии на запасные части устанавливается с момента их установки в Систему, о чем уполномоченными представителями Сторон подписывается акт выполненных работ, и составляет 6 (шесть) месяцев.

7.3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание системы включает в себя следующее:

- замену дефектного товара,

- поставку комплектующих;

- устранение дефектов и неисправностей.

- Порядок формирования цены Договора. Стоимость договора складывается из стоимости работ по абонентскому сервисному (техническому)  обслуживанию системы кондиционирования RC-Group , в период  с 1 квартала 2013 г. по «31» декабря 2013 г. Ремонтные работы по заявкам и запчасти оплачиваются отдельно.