## смета
Приложение№2 к Техническому заданию от «____» ________ 2012 г.
Примерная Укрупненная смета
на комплекс работ по переоборудованию и перепланировке помещения
под размещение отделения Банка по адресу: г. Калиниград ул, Черняховского, д. 14-18
№ п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материала (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов | В том числе НДС 18%
[5 empty] | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 |  | Демонтажные работы/Мобилизация объекта
2 | 1 | Демонтаж цельностелянной двери | шт. | 1
3 |  | Итого
4 |  | Общестроительные работы
5 |  | Монтаж строительных конструкций
6 | 1 | Монтаж перегородок из оцинкованного профиля, закрытого с двух сторон ГКЛ или ГКЛО в 2 слоя, с межкаркасным заполнением минераловатными плитами с устройством дверных проемов с откосами | м2 | 51
7 | 2 | Монтаж легких дверных блоков в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 7
8 | 3 | Монтаж противопожарного металлического дверного блока в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 1
9 | 4 | устройство декроативного короба из ГКЛ скрывающего трубы вентиляции, подготовка под покраску, покраска | компл | 1
10 | 5 | Монтаж противопожарного металлического дверного блока 2 класс по взломостойкости,в комплекте с фурнитурой,замком и дверным упором. | шт. | 2
11 | 6 | Монтаж стационарных модульных сборно-разборных перегородок высотой 2100 и дверным блоком | м2 | 6.66
12 |  | Итого
13 |  | Отделка стен
14 | 1 | оклейка поверностей существующих стен, колон, операционного зала стекло холстом, подготовка под покраску. | м2 | 90
15 | 2 | подготовка под покраску, оклейка стекло холстом, вновь возводимых перегородок в опер зале | м2 | 16.67
16 | 3 | Подготовка поверностей вновь возводимых перегородок для окрашивания | м2 | 85.33
17 | 4 | Окрашивание поверхностей стен, перегородок и откосов за 2 раза высококачественными составами | м2 | 522
18 |  | Итого
19 |  | Устройство полов
20 | 1 | монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 117.3
21 | 2 | Монтаж керамогранитного плинтуса в операционном зале | м.п. | 30
22 |  | Итого
23 |  | Итого по разделу
24 |  | Электроосвещение
25 |  | монтаж светильников NC 418 с лампами OSRAM цвет 640 | шт | 5
26 | 1 | перестановка существующих светильников NC 418 с лампами OSRAM цвет 640 | шт | 3
27 | 2 | Поставка и монтаж светильников NC 418 с лампами OSRAM цвет 640 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ES1 | шт | 6
28 | 3 | поставка и монтаж аварийных накладных светильников Junior BS-831-1X4 | шт | 3
29 | 4 | Поставка и монтаж светильников ЛСП 44(ip/44) с лампами OSRAM цвет 640 | шт | 4
30 | 5 | Установка выключателей Legrand Mosaic 1 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 6
31 | 6 | Установка выключателей Legrand Mosaic 2 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 8
32 | 7 | Монтаж кабеля линии освещения в гофро-шланге, с учетом коробов настенных до выключателей, клем, распаячных коробок и всего необходимого расходного материала | м.п. | 205
33 |  | Итого
34 |  | Электроснабжение
35 | 1 | SE Щит 4ряд/72 мод.навесной | шт. | 1
36 | 2 | Автоматические выключатели ABB 3п. 20,25,32,40,50,63А для систем: электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, аварийного и рабочего освещения, основного и резервного питания | компл | 1
37 | 3 | Автоматические выключатели ABB1п. 10,16А для групповых сетей | компл | 1
38 | 4 | Дифференциальные автоматы ABB (розеточная сеть, реклама, наружное освещение) | компл | 1
39 | 5 | Монтаж кабеля сливых линий в гофро-трубе (силовые группы)включая разветвительные коробки, короба, распаячные коробки и прочие необходимые расходные материалы | компл | 1
40 | 6 | установка розеток компьютерных защищенных | шт | 47
41 | 7 | Установка розеток бытовых | шт | 22
42 | 8 | монтаж электросчетчика | шт. | 1
43 |  | Итого
44 |  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха
45 | 1 | Монтаж приточной ( без подготовки воздуха) всистемы вентиляции (1500м3/ч) "Korf" | шт | 1
46 | 2 | монтаж вытяжной системы вентиляции (1500м3/ч) | шт. | 1
47 | 3 | Монтаж вентилятора, работающего на вытяжку для пом. 4 | шт. | 1
48 | 4 | Монтаж сплит-систем | компл. | 3
49 | 5 | Сплит-система с внутренним настенным блоком (производитель - фирма "LG"), в комплекте с опцией "зимний старт", с помпой, с металлическим козырьком
50 |  | Итого
51 |  | Установка доп. оборудования
52 | 1 | Монтаж автоматических рольставен BxH 1200х2500 | шт | 1
53 | 2 | Монтаж электрической воздушной завесы 3КВт | шт | 1
54 | 3 | установка банкомата | шт. | 1
55 |  | Итого
56 | 1 | Устройство СКС
57 | 2 | Шкаф напольный 19", 32U, с стеклянной дверью c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией (модель ZPAS WZ-SZBD-069-ZCAA-11-0000-011-U размеры 1519x600х800мм (ВхШхГ) | шт | 1
58 | 3 | ИБП UPS 2200 Back Power Pro | шт | 1
59 | 4 | Плата KX-TDA 0290 (PRI30, EDSS-1/QSIG | шт. | 1
60 | 5 | Модуль Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 | шт. | 1
61 | 6 | Сisco 2811 Voice Bundle, PVDM2-16 | шт. | 1
62 | 7 | Плата KX-TDA0174XJ / SLC16 | шт. | 1
63 | 8 | патч-панель 19", 2U, KRONE IDC на 48 портов RJ45 | шт | 2
64 | 9 | патч-панель 19", 1U, KRONE IDC на 24 порта RJ45 | шт | 2
65 | 10 | органайзер для укладки кабелей | шт | 2
66 | 11 | Полка металлическая для размещения в монтажном шкафу | шт | 2
67 | 12 | Блок розеток Zpas WZ-LZ30-09-SU-000 для подключения через ИБП (9 розеток). | шт | 1
68 | 13 | Кабель Amphenol RG-57 3м | шт | 1
69 | 14 | коммутационный шнур UTP 5E категории 0.5м | шт | 30
70 | 15 | коммутационный шнур UTP 5E категории 1м | шт | 40
71 | 16 | розетки RJ 45 | шт | 72
72 | 14 | кабель «неэкранированная витая пара» категории 5Е. С прокладкой, с учетом коробов legrand расходный материал. | м.п. | 500
73 |  | Итого
74 | 1 | Устройство системы видеонаблюдения
75 | 2 | Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P | шт | 6
76 | 3 | Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11 | шт | 2
77 | 4 | СКАТ-1200 12В, 3,5А | шт | 2
78 | 5 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт | 2
79 | 6 | VideoNet Defender 8 - 8-ми канальная видеостанция реального времени | шт | 1
80 | 7 | Монитор Samsung SyncMaster S19A200NW | шт | 1
81 | 8 | Кабель (согласно проекту) с прокладкой с учетом необходимого расходного материала | м.п. | 150
82 | 9 | Видеодомофон Commax DVP 4HP | шт | 1
83 | 10 | ИБП UPS 1000 Back Power Pro | шт | 1
84 | 11 | Вызывная панель AVC-305 | шт | 1
85 |  | Итого
86 | 1 | Устройство охранной, пожарной, тревожной сигнализации.
87 | 2 | Охранно-тревожная сигнализация
88 | 3 | Пульт управления 6128 | шт. | 1
89 | 4 | Расширитель 4208 | шт. | 4
90 | 5 | Астра-5. исп.А ИК пассивный, объемный, 12х12м | шт. | 13
91 | 6 | Астра 5 исп.Б Извещатель ИК пассивный, штора, дальность 10м | шт. | 11
92 | 7 | Астра С. Извещатель звуковой, на разбитие стекла. | шт. | 8
93 | 8 | ИО 101-2 КНФ-1. Кнопка тревожная с ключём. | шт. | 4
94 | 9 | ИО 102-2. Извещатель магнитоконтактный, встраиваемый | шт. | 7
95 | 10 | ИО 102-20. Извещатель магнитоконтактный для металлических конструкций, поверхностный | шт. | 1
96 | 11 | Шорох-2.Извещатель охранный поверхностный вибрационный | шт. | 1
97 | 12 | Маяк-12КП. Оповещатель свето-звуковой, 12В | шт. | 1
98 | 13 | Источник питания СКАТ-1200 | шт. | 1
99 | 14 | Аккумулятор 12В 7А/ч | шт. | 1
100 | 15 | Кабель (согласно проекту), включая распределит. и коммутационные коробки, а также короб, с прокладкой | компл. | 1
101 | 16 | Пожарная сигнализация и речевое оповещение
102 | 17 | Сигнал 20П. ПКП Контроль 20 шл.в, возм.прогр-я парам.каждого шл. для работы в реж.охр.или пож.сигн-ции | шт. | 1
103 | 18 | ИП 212-41М. Извещатель потолочный дымовой, оптико-электронный. | шт. | 27
104 | 19 | ИП 212-41М. Извещатель запотолочный дымовой, оптико-электронный. | шт. | 12
105 | 20 | ВУОС. Выносное устройство оптическое сигнализации для индикации | шт. | 27
106 | 21 | ИП 212-3СУ. Розетка декоративная металлическая. | шт. | 27
107 | 22 | Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР-И | шт. | 3
108 | 23 | Табло "Выход" Молния-12 | шт. | 2
109 | 24 | Маяк-12КП. Оповещатель свето-звуковой, 12В | шт. | 1
110 | 25 | РИП-12 сер 01.Резервированный источнмк питания | шт. | 1
111 | 26 | Аккумулятор 12В 7А/ч | шт. | 1
112 | 27 | Соната-К-Л-М. Блок речевого оповещения 24Вт | шт. | 1
113 | 28 | Соната-3-Л. Громкоговоритель настенный 3Вт | шт. | 3
114 | 29 | Труба гофрированная пластиковая с протяжкой, d=20 ммм | компл. | 1
115 | 30 | Крепеж для трубы гофрированной, d=20 мм | компл. | 1
116 | 31 | Провод КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 огнестойкий. | комп | 1
117 | 32 | Металлорукав d=10 мм | компл | 1
118 | 48 | итого:
119 |  | Составление технической документации
120 | 1 | Подготовка проектно-сметной документации на организацию работ (разделы АР,ОВ,СКС,ЭО,ЭС,ВН,СКД,ОПС и ТС) | компл. | 1
121 | 2 | Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний (расчет изоляции сопротивления) | компл. | 1
122 | 3 | Формирование комплекта технической документации на законченный строительством объект(БТИ и согласования) | компл. | 1
123 |  | Итого
124
125 |  | ИТОГО по смете:
126 |  | Дополнительные условия
127 |  | Стоимость за 1м2
128 |  | Гарантийные обязательства
129 |  | Условия оплаты
130 |  | Срок исполнения
131 |  | Готовность приступить к работам( демонтажные работы) до заключения Договора подряда ( по гарантийному письму)
Разработчик :
Ответственный сотрудник Инициатора закупки:
Ведущий специалист Отдела строительства
дополнительных офисов и филиалов
| ОАО «МТС-Банк» |  |  | _________________ /М. С. Кузяков/
[7 empty] | подпись |  | Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель
| Председателя Правления |  |  |  |  | _____________________ |  | Я.И. Гембух/
| ОАО «МТС-Банк» | [5 empty] | подпись |  | Ф.И.О.