## Форма подачи
Приложение 2 к Закупочной документации
Предварительная укрупненная смета на разработку проектно-сметной документации и выполнение
строительно-монтажных работ по переустройству помещений находящихся, по адресу:
г. Октябрьский, ул. Горького, д. 40, с целью размещения в них Дополнительного
офиса Уфимского филиала АКБ "МБРР" (ОАО) в г. Октябрьском
№№ п/п | Наименование видов работ | Единица измере-ния | Количе-ство | Стоимость единицы измерения, включая НДС, руб. | Сумма, включая НДС, руб.
I | МОБИЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА
1 | Демонтажные работы | компл. |  |  | 0
2 | Консервация существующих конструкций, инженерных сетей и оборудования | компл. |  |  | 0
3 | Утилизация мусора | компл. |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
II | МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1 | Заполнение существующих проемов | м2 | 3.5 |  | 0
2 | Монтаж непрозрачных перегородок | м2 | 18.6 |  | 0
3 | Устройство коробов, откосов | м2 | 3 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
III | УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
1 | Устройство подвесных модульных потолков | м2 | 30 |  | 0
2 | Ремонт существующих потолочных конструкций | м2 | 13 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
IV | ОТДЕЛКА СТЕН
1 | Выравнивание поверхностей стен, ремонт, оклеивание стеклохолстом, окрашивание | м2 | 295 |  | 0
2 | Ремонт покрытий из керамических плит | м2 | 38 |  | 0
3 | Установка деревянных панелей на стены | п/м | 3 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
V | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
1 | Ремонт напольного покрытия из керамогранитных и керамических плит | м2 | 72.2 |  | 0
2 | Устройство порогов, упоров | п/м |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
VI | МОНТАЖ БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ
1 | Монтаж защитных панелей | м2 | 70.2 |  | 0
2 | Монтаж передаточного, напольного, инкассаторского шлюза | шт. | 1 |  | 0
3 | Устройство подиума | м2 | 9.7 |  | 0
4 | Устройство покрытия из линолеума, установка напольного плинтуса | м2 | 9.7 |  | 0
5 | Выравнивание поверхностей защитных конструкций | м2 | 140.4 |  | 0
6 | Установка дверного блока | шт. | 1 |  | 0
7 | Установка дверного блока с полотном и решеткой | шт. | 1 |  | 0
8 | Монтаж передаточных узлов | шт. | 2 |  | 0
9 | Монтаж перегородки с частичным остеклением | м2 | 4 |  | 0
10 | Сертификация операционной кассы | компл. | 2 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
VII | ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ
1 | Оклеивание стеклянных участков оконных блоков ударостойкой пленкой | м2 | 6 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
VIII | ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
1 | Установка металлических дверных блоков | шт. | 1 |  | 0
2 | Установка дверных блоков с цельностеклянными полотнами | шт. | 2 |  | 0
3 | Ремонт дверных блоков | шт. | 3 |  | 0
4 | Оклеивание стеклянных участков дверных блоков ударостойкой пленкой | м2 | 2 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
IX | МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УКРЕПЛЕНИЕМ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА
1 | Защита стекол ударостойкой пленкой | м2 |  |  | 0
2 | Реконструкция рольставен | компл. |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
X | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
1 | Монтаж светильников | шт. |  |  | 0
2 | Монтаж светильников наружного освещения | шт. |  |  | 0
3 | Монтаж электрических сетей | п/м |  |  | 0
4 | Установка кабельных каналов | п/м |  |  | 0
5 | Монтаж выключателей, розеток | шт. | 66 |  | 0
6 | Монтаж вводно-распределительного устройства | шт. | 1 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XI | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ремонт системы отопления | компл. | 1 |  | 0
2 | Ремонт сантехнических приборов | компл. | 1 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XII | МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
1 | Монтаж вентиляторов | компл. | 2 |  | 0
2 | Монтаж тепловой завесы | компл. | 1 |  | 0
3 | Монтаж сплит-систем | компл. | 3 |  | 0
4 | Ремонт вытяжной системы, кондиционеров | компл. | 1 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XIII | КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА МЕБЕЛЬЮ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА
1 | Изготовление и установка операционной стойки (2 секции) | шт. | 2 |  | 0
2 | Изготовление и установка стойки менеджера-консультанта | шт. | 1 |  | 0
3 | Комплектация объекта металлическими шкафами | шт. | 5 |  | 0
4 | Установка столешниц в операционной кассе | п/м | 7.5 |  | 0
5 | Коплектация объекта корпусной мебелью, стульями, креслами | шт. | 47 |  | 0
6 | Монтаж жалюзи | шт. | 5 |  | 0
7 | Комплектация объекта сейфами | шт. | 3 |  | 0
8 | Монтаж переговорных устройств, видеодомофонов | шт. | 3 |  | 0
9 | Комплектация санузла аксессуарами | компл. | 1 |  | 0
10 | Установка решетки для чистки обуви | шт. | 1 |  | 0
11 | Комплектация объекта урнами | шт. | 4 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XIV | МОНТАЖ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
1 | Монтаж структурированных кабельных сетей | компл. |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XV | МОНТАЖ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации | компл. | 1 |  | 0
2 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации | компл. | 1 |  | 0
3 | Монтаж СКУД | компл. | 1 |  | 0
4 | Монтаж системы охранного телевидения | компл. | 1 |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XVI | ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Комплектация объекта огнетушителями и противопожарными знаками | компл. | 1 |  | 0
2 | Установка банкомата (без стоимости банкомата) | шт. | 1 |  | 0
3 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | 0
4 | Пуско-наладочные работы (систем кондиционирования воздуха, электроснабжения) |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
XVII | СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1 | Проведение мероприятий на предпроектной стадии. Подготовка проектно-сметной документации на производство и органиазацию работ |  |  |  | 0
2 | Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний |  |  |  | 0
3 | Формирование комплекта технической документации на законченный строительством Объект |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0
ИТОГО:
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 0
| в том числе НДС (18%): |  |  |  | 0
| СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: | дней | (указывает участник)
| УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ: |  | (указывает участник)
| УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА: |  | (указывает участник)
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: |  | (указывает участник)
________________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего лица)