## смета
укрупненная смета по выполению работ в Томском операционном офисе
№ п./п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Всего стоимость работ и материалов
Демонтажные работы/Мобилизация объекта
| Демонтаж комбинированных стационарных перегородок (до уровня 2200мм глухая перегородка из ГКЛ, а выше уровня 2200 мм и до потолка рамное остекление). Рамы шлифованный алюминий. | кв.м. | 58
| Демонтаж напольного плинтуса из ПВХ | п.м. | 70
| Демонтаж подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 182
| Демонтаж потолочных светильников | шт. | 45
| Демонтаж эл. проводки | компл. | 1
| Демонтаж двери деревянной | шт. | 2
| Демонтаж пола из ковролина | м2 | 182
| Демонтаж ГКЛ | м2 | 0
| Демонтаж проводки в кабельканале(мебели) с последующим монтажем ее | м2 | 6
| Разборка корпусной мебели (шкаф купе) | шт | 1
| Демонтаж мебели операционные стойки) | шт. | 3
| Демонтаж умывальника | шт. | 1
| Демонтаж смесителей | шт. | 1
| Демонтаж стеклобоев | кв.м. | 220
| Уборка и вывоз мусора с Объекта с утилизацией | компл. | 1
Итого
Общестроительные работы
Монтаж строительных конструкций
| Установка аллюминевых остекленных дверей межперегородочных | компл. | 2
| Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (100 мм) со звукоизоляцией и в два слоя ГКЛ с двух сторон | кв.м. | 68
| Монтаж внутр. дверных блоков типа "Финские" включая фурнитуру , наличники, и замки с ручками. | комп. | 5
| Обшивка ГКЛ стен помещения ( внутри кассы ) | м2 | 10
Итого
Отделка стен
| Подготовка по штукатурке (грунтовка, шпатлевка стен под стеклообои или окраску) | м2 | 280
| Оклейка стеклохолстом стен | м2 | 280
| Окрашивание поверхностей стен, перегородок опер зала и зоны 24/7 в брандовые цвета (трехцветная окраска) | м2 | 130
| Окрашивание поверхностей стен, перегородок кассы | м2 | 150
Итого
Устройство потолков
| Устройство подвесного потолка типа "ARMSTRONG" Prima Plain | м2 | 182
Итого
Устройство полов
| Устройство стяжки | м2 | 182
| Выравнивание поверхности пола | м2 | 182
| Укладка напольного покрытия из керамогранитных плит с затиркой швов Estima NG 01 600*600 | м2 | 182
| Устройство керамического плинтуса Estima NG 01, Н=100 мм | п/м | 70
Итого
| Итого по разделу |  |  | 0
Электроосвещение
| Монтаж светильника встраиваемого ЛВО13-4х18-742/F Опал (с рамкой с ЭПРА люмсвет) | шт | 50
| Установка выключателей Legrand Mosaic 1 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 6
| Установка выключателей Legrand Mosaic 2 кл., включая уст. Коробку, суппорт, рамку | шт | 6
| Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 - линии освещения в гофро-шланге, клем, распаячных коробок и всего необходимого расходного материала | м.п. | 250
Итого
Электроснабжение
| Монтаж кабеля силовых линий ВВГнг-LS 3*2,5 в гофро-трубе (силовые группы)включая разветвительные коробки, короба, распаячные коробки и прочие необходимые расходные материалы | м.п. | 200
| Установка розеток компьютерных Legrand Mosaic с заземлением с механической блокировкой (красная) | шт | 50
| Установка розеток бытовых Legrand Mosaic с заземлением без шторок (белая) | шт | 10
Итого
СКС
| монтаж кабеля компьютерного | м.п. | 945
| установка компьютерной розетки RJ45 | шт | 35
| подключение в сервере новых групп | шт | 35
Устройство системы кондиционирования воздуха
| Демонтаж/монтаж существующей сплит-системы | шт. | 2
Итого
Установка доп. оборудования
| Установка экранов на радиаторы (ПВХ жалюзийного типа) | м2 | 5
Итого
Пожарная сигнализация и речевое оповещение
| ИП 212-41М. Извещатель потолочный дымовой, оптико-электронный. | шт. | 15
| Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР-И | шт. | 6
| Табло "Выход" Молния-12 | шт. | 6
| Монтажные и пусконаладочные работы | компл | 1
итого:
Составление технической документации
| Подготовка проектно-сметной документации на организацию работ (разделы АР,ОВ,СКС,ЭО,ЭС,ОПС) | компл. | 1
| Дизайн-проект операционного зала | компл. | 1
| Оформление исполнительной документации по результатам электротехнических испытаний (расчет изоляции сопротивления) | компл. | 1
Итого
| Транспортные расходы от стоимости материалов | %
| Накладные расходы от стоимости работ | %
| ИТОГО по смете: |  |  | #REF!
В т.ч. НДС-18%