«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель малого комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

на техническое обслуживание кондиционеров RC-GROUP в ЦОД на Садовнической, 75

г. Москва
2012 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	3

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

6.	подписание Договора	6

7.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	7

7.1.	Анкета Участника (Форма №1)	7

Приложение №1	10

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на выполнение технического обслуживания кондиционеров RC-GROUP в ЦОД на Садовнической, 75.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки является оказание услуг технического обслуживания кондиционеров RC-GROUP в ЦОД на Садовнической, 75.

- Количество/объем и качество услуг: услуги оказываются в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей закупочной документации).

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: услуги оказываются по месту и в сроки указанные в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей документации).

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# УСЛОВИЯ

  - Расчеты за проведенное техническое обслуживание осуществляются на ежеквартальной основе по факту его проведения в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг обеими сторонами.

  - Расчеты за ремонтные работы производятся по факту их выполнения в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем за сутки до начала проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ, участники должны предоставить:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.7.1).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (полученную не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Информацию о наличии в штате специалистов имеющих сертификат/свидетельство на выполнение монтажа или ремонта оборудования RC-GROUP;

    - Справку об оказании аналогичных услуг за последний год в простой письменной форме.

  - В течение 24 часов после закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники должны предоставить:

    - Отчет-распечатку Участника и подтверждение соответствия условий предложения требованиям Технического задания в простой письменной форме.

  - Документы указанные в п. 4.1 и 4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К отчету-распечатке следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.1 – 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники присваивают себе самостоятельно Коды доступа, заполняя «Заявку поставщика на регистрацию в системе» http://afk.com.sberbank-ast.ru;

  - Основное время проведения: «24» января 2013 года с 11:00 до 13:00 (по московскому времени).

  - Сбор коммерческих предложений проводятся с продлением; шаг продления – 15 минут; первое продление – автоматическое; условие последующих продлений – любое понижение ставки во время продления.

  - Процедура продления: в 12:45 по московскому времени фиксируются лучшие ставки по каждой  позиции, и торги продлеваются на 15 минут автоматически до 13:00. Через 15 минут, в 13:00, лучшие ставки по каждой позиции фиксируются повторно. Если хотя бы по одной позиции заявки лучшие ставки (на 12:45) снизились по сравнению с предыдущей фиксацией ставок (на 13:00) , то торги продлеваются, иначе – закрываются. Число продлений не ограничено, и торги продлеваются до тех пор, пока существует разница фиксируемых лучших ставок. Торги закрываются по истечении срока продления, если в этот период условие продления не выполнилось;

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ определяется по времени сервера http://afk.com.sberbank-ast.ru, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии с отключенной блокировкой всплывающих окон.

  - Валюта выставляемых цен – рубль РФ с НДС (если применим). Единица измерения – для лота №1 – техническое обслуживание в течение 12 месяцев, лота №2 - нормочас. Шаг изменения (снижения) цены – не менее 1% от лучшей ставки.

  - В процессе проведения процедуры сбора коммерческих предложений с использованием АСТ Участникам доступна информация о лучшей цене по позиции без наименования участника, предлагающего данную цену;

  - Запрещается выставление участниками спецпредложений.

  - Цены (тарифы) должны быть указаны рублях, включая НДС (если применим) за единицу измерения. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора.

  - Максимальная стоимость технического обслуживания – 120 000 руб. в год с НДС (если применим). Максимальная стоимость ремонта - 2 000 руб. нормочас.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - В целях безопасности при 15-минутном бездействии поставщика (не вносятся ставки или не обновляется страница) авторизованное соединение прерывается, после чего необходимо логин и пароль вводить снова;

  - Для обновления страницы нажимается клавиша F5 или комбинация клавиш Ctrl+F5;

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ для поставщиков бесплатное.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления предоставляет оригиналы документов, указанных в п.4.1.-4.3 в адрес Организатора закупки (почтовый адрес указан в п.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем поставок, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обслуживанию и ремонту системы кондиционирования RC-Group в ЦОД на Садовнической, 75,

для ОАО «МТС-Банк», в 2013 году.

Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/оказания услуг.

1. Предметом  закупки является наилучшее предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования RC-Group. Подрядчик должен обладать необходимыми для проведения данных работ лицензиями производителя.

Состав оборудования:

- Прецизионный кондиционер шкафного типа RC Group next DX.U.S 033.Z1.H4 (раздача воздуха вниз, под фальшпол) – 3шт.

- Конденсатор TEAM.MA TE.DX.A.STD.M.50  -3 шт.

- Помпа Conlift -1шт.

Кондиционеры объединены в сеть и работают по N+1

2. Состав работ/услуг.

2.1. Абонентское сервисное (техническое) обслуживание включает в себя:

Четыре технических обслуживания (один раз в квартал), срок договора 1 год.

Перечень работ по обслуживанию оборудования.

1.Проверка наличия аварийных сигналов

2.Проверка состояния воздушных фильтров  и  их очистка

3.Проверка температуры входящего и выходящего воздуха

4.Проверка сосудов фреонового контура на отсутствие загрязнений и повреждений (ресивер, конденсатор водяного охлаждения)

5.Проверка работы воздушного обратного клапана

6.Проверка  отвода конденсата.

7.Очистка водяной помпы Conlift

8.Проверка состояния и крепления опор компрессора

9.Очистка теплообменников конденсатора и испарителя от наружних загрязнений

10.Проверка подшипников вентиляторов на шумность

11.Подтяжка электрических контактов и соединений

12. Протяжка резьбовых соединений

13.Проверка контакторов на дребезг

14.Проверка состояния электродвигателей:

-проверка на наличие шума и вибраций

-проверка отсутствия перегрева корпуса двигателя (не свыше 50 0С)

-проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей ( >0,5 MОм)

15.Проверка отсутствия течей во фреоновом контуре

16.Проверка рабочих параметров фреонового контура:

-давление конденсации

-давление испарения

-перегрев на испарителе ( 6-8 0С)

-переохлаждение на конденсаторе ( 4-6 0С)

-линейное напряжение каждой фазы

-потребляемый ток (при 100% нагрузке)

-количество часов наработки

-полное количество запусков

-проверка уровня масла в картере (при наличии смотрового стекла)

-исправность цепи подогревателя картера компрессора

-наличие кислоты в масле

-наличие влаги во фреоновом контуре по индикатору смотрового стекла и сопротивлению изоляции обмоток электродвигателя компрессора (> 60 МОм)

17.Проверка срабатывания соленоидных клапанов

18.Проверка состояния цилиндра пароувлажнителя (при его наличии), электромагнитных клапанов и трубопроводов подпитки. При необходимости очистка компонентов от отложений.

19.Проверка работы приборов автоматики и срабатывания аварийной сигнализации имитацией аварийных сигналов.*

-аварийной сигнализации засоренности воздушных фильтров

-аварийной сигнализации потери расхода через испаритель

-аварийной сигнализации наличия воды на полу

-срабатывания защиты компрессора по низкому давлению

-срабатывания защиты компрессора по высокому давлению

-проверка срабатывания термостата электрокалорифера

* Проверка проводится при наличии соответствующих опций в кондиционере

В стоимость абонентского сервисного обслуживания также включены :

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому абонентскому сервисному обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика;

- реагирование на заявки по ремонтным работам (в будние дни);

- ложные вызовы.

  - Ремонтные работы по заявкам.

- Стоимость ремонтных работ, включая стоимость транспортных расходов (за 1 нормо-час) - _____ руб. с НДС (Заполняется Участником в коммерческом предложении)

- Запчасти, используемые Подрядчиком в рамках ремонтных работ, оплачиваются Заказчиком в рублях по отдельным счетам Подрядчика и представленным подтверждающим документам, за исключением гарантийных  случаев, определенных разделом 9 настоящего ТЗ.

- Стоимость запчастей должна быть среднерыночной. Заказчик вправе проверить соответствие указанных Подрядчиком цен на запасные части и расходные материалы рыночным ценам. В случае, когда цены, указанные Подрядчиком, превышают среднерыночное значение цен установленных запчастей и  расходных материалов, Заказчик вправе оплатить запчасти и расходные материалы по среднерыночным ценам. Среднерыночные цены определяются Заказчиком на основании данных, полученных из сети Интернет, а также специализированных магазинов Москвы и Московской области, действующих в месяце, в котором установлены запчасти и расходные материалы.

2.3. В случае выхода оборудования из строя:

- Время реакции и устранения неисправностей* без замены запчастей - 24 часа в рабочее время (8х5);

- Время проработки решения проблемы с заменой запасных частей* - 72 часа в рабочее время (8х5).

Дополнительные материалы, запчасти и вышедшее из строя оборудование оплачиваются отдельно.

* - В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик предоставляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним. Объективными причинами могут быть:

-невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов или агрегатов снятых с производства или не поставляемых в Россию;

-выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

-выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

3. Срок выполнения работ/оказания услуг:

Календарный график проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров по адресу : г. Москва, ул.Садовническая, дом 75

| Техническое обслуживание первого квартала | Техническое обслуживание второго квартала | Техническое обслуживание третьего квартала | Техническое обслуживание четвертого квартала |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01 февраля по 30 апреля | С 01 мая по 31 июля | С 01 августа по 31 октября | С 01 ноября по 31 января |

4. Платежные условия договора:

Оплата технического обслуживания производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях, за отчетный период по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Оплата ремонтных работ и запчастей производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Стоимость обслуживания и ремонта (нормо-часы) остается неизменной в течение срока действия договора.

5. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС.

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Исполнителя на территории объекта ОАО «МТС-Банк» г. Москва, ул. Садовническая, 75 в установленный срок.

  - Компания-участник должна иметь опыт работы своих сертифицированных сотрудников с оборудованием данного производителя и аналогичного класса – не менее 3 (трех) лет;

  - Компания-участник должна являться авторизованным дистрибьютером продукции компании RC Group на территории РФ.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Исполнителя передает комплект документов: счет, Акт выполненных работ, накладную, счет-фактуру.

  - Исполнитель обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Гарантийные условия и обслуживание.

7.1. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтных и сервисных работ в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

7.2. Срок гарантии на запасные части устанавливается с момента их установки в Систему, о чем уполномоченными представителями Сторон подписывается акт выполненных работ, и составляет 6 (шесть) месяцев.

7.3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание системы включает в себя следующее:

- замену дефектного товара,

- поставку комплектующих;

- устранение дефектов и неисправностей.

- Порядок формирования цены Договора. Стоимость договора складывается из стоимости работ по абонентскому сервисному (техническому)  обслуживанию системы кондиционирования RC-Group , в период  с «01» февраля 2013 г. по «31» января 2014 г. Ремонтные работы по заявкам и запчасти оплачиваются отдельно.