## Смета
Приложение № 2
к Закупочной документации
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по тендерам и закупкам
_________________ О.Е. Маслов
"_____" _______________ 2014 г.
Смета на производство ремонтных работ на объекте ОАО "МТС-Банк" по адресу: г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Стоимость материала/оборудова-ния в рублях |  | Стоимость работ, в рублях |  | Всего стоимость работ и материалов/оборудования
|  |  |  | единицы | итого | единицы | итого
Раздел 1. Общестроительные работы
Демонтажные работы
1 | Демонтаж существующего покрытия (керамогранитная напольная плитка 300х300мм) | м² | 18.8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Демонтаж стяжки | м² | 18.8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Демонтаж ГКЛ перегородок | м² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Демонтаж проема для подключения с последующей закладкой кирпичом (толщина стены 125мм) | м² | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м² | 145.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Потолки
6 | Многофункциональное напыляемое акустическое покрытие SonaSpray | м² | 6207.9 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Окраска плит перекрытия потолка, цвет серый | м² | 6207.9 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Перенос сплинкеров системы пожаротушения | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Монтаж потолока Грильято RAL 5018 (600х600) размер ячейки 150х150мм | м² | 5650.2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Устройство потолока из ГКЛВ (цвет:серый) | м² | 412.1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Устройство потолока Armstrong Prima Plain | м² | 55.6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Устройство потолока Armstrong «Байкал» | м² | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Перегородки
13 | Устройство перегородки Nayada-Standart 85 мм(до высоты 2750) | м² | 858 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Устройство перегородки Nayada-Standart 85 мм (до высоты 1600) | м² | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Установка стеклянных дверей (900х2100(Н) размер по полотну) в перегородку Nayada-Standart 85 мм | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Установка жалюзи на перегородках Nayada-Standart 85 мм | м² | 937 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (50 мм) со звукоизоляцией и в два слоя ГКЛ с двух сторон (S=100мм) | м² | 1306.3 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Устройство перегородок из ГКЛО по металлическому каркасу (50 мм) со звукоизоляцией и в два слоя ГКЛО с двух сторон (S=150мм) | м² | 254.5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Устройство перегородок из ГКЛВ по металлическому каркасу (50 мм) со звукоизоляцией и в два слоя ГКЛВ с двух сторон (S=150мм) | м² | 524 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Устройство сантехнических перегородок (2000 мм высотой) | м² | 139.7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Обшивка поверхностей стен из ГКЛ (2 слоя) по металлическому каркасу (27мм) | м² | 143 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Устройство бронепанелей II.2 класса до высоты 2700 мм (касса) класса устойчивсоти ко взлому и пулестойкости | м² | 27.3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Устройство потолка в кассе из бронепанелей II.2 класса класса устойчивсоти ко взлому | м² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Устройство бронепанелей III класса класса устойчивсоти ко взлому до высоты 2700 мм (сейфовая) | м² | 24.3 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Устройство потолка в сейфовой из бронепанелей III класса устойчивсоти ко взлому | м² | 5.4 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Монтаж бронеокон 2 класса пулестойкости, 800х800мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Монтаж двухуровневого передаточного лотка в бронекоробе 2 класса взломостойкости | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Стены
28 | Шпатлевка стен по штукатурке в два слоя | м² | 3005 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Грунтовка стен по штукатурке | м² | 7126.8 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Оклейка стен и перегородок стеклохолстом "Паутинка, Wellton или Oscar | м² | 6387.1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Грунтовка стен по шпатлёвке | м² | 6387.1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Финишная шпатлёвка стен под окраску | м² | 6387.1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Окраска стен с применением краски "Beckers" с колеровкой, цвет серый | м² | 6387.1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Трехцветная окраска в оперзале (1 этаж) | м² | 64.3 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Демонтаж/монтаж приборов отопления для покраски стен | шт | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Монтаж настеной плитки в мужских санузлах. Serie 2210 Gris,керамическая плитка, 225х675 мм | м² | 232.7 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Монтаж настеной плитки в женских санузлах. Serie 7010 Rustic Gris, керамическая плитка, 250х750 мм | м² | 271.8 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Монтаж настеной плитки в кофепоинтах и сервировочной. Line Rojo, керамическая плитка, 325х325 мм | м² | 10.4 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Монтаж настеной плитки в индивидуальном санузле. Secrets Mosaico Azul, керамическая плитка, глянцевая, 325х600 мм | м² | 23.5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Монтаж зеркального полотна 1511х1750(Н) мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Монтаж зеркального полотна 1360х1750(Н) мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Монтаж зеркального полотна 1541х1750(Н) мм | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Полы
44 | Устройство плинтуса из полиуретана с окраской, Orac- decor SX 118 (140 мм) | м.п. | 442.7 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Устройство плинтуса из ПВХ | м.п. | 180.7 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Устройство плинтуса из ковролина | м.п. | 1622.8 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Устройство фальш - пола Lindner Ligna B30AL/ST, стойки М2 (+Panel Type Nortec (кладется на фальш-пол)) | м² | 5611.8 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Устройство пола из винилового линолеум с полиуретановым покрытием | м² | 184.8 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Устройство пола из ковровой плитки Swan 04515, 610х610 мм | м² | 2271.1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Устройство пола из ковровой плитки Swan 04530, 610х610 мм | м² | 1840.8 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Устройство пола из ковровой плитки Swan 04327, 610х610 мм | м² | 1230.3 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Укладкка кварцвиниловая плитка Armstrong Imperial Texture 57506 colorado blue, 305х305мм | м² | 203.6 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Устройство пола из антистатического линолеума. Static Pulse c6061 | м² | 84.8 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Укладка Serie 2210 Marengo 429, напольная керамическая плитка, 410х410 мм | м² | 167.5 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Укладка Serie 2210 Azul 414, напольная керамическая плитка, 410х410 мм | м² | 62.5 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Укладка Line Rojo, керамическая плитка, 325х325 мм | м² | 454.6 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Укладка Secrets Azul, керамическая плитка, глянцевая, 325х325 мм | м² | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Calacata silver, керамическая плитка, глянцевая, 596x596 мм. | м² | 27.2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Устройство подиума согласно проекта | м² | 225.9 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Пробивка плит перекрытия под кабельные трассы | м³ | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Пробивка плит перекрытия под канализацию | м³ | 0.12 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Устройство гидроизоляции полов в санузлах, кофепоинтах, в пом. уборочного инвентаря | м² | 435.8 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Перенос пожарных гидрантов | м.п. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Двери
64 | Установка деревянных, дверных блоков 900х2200 (по коробке) мм, массив | шт | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Установка замков на деревянных дверях | шт | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Установка фурнитуры на деревянных дверях | шт | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Установка сантехнических дверей из ЛДСП 700х1700 мм | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Установка фурнитуры на сантехнических дверях | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Установка замков на сантехнических дверях | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Установка стеклянных дверей (900х2100(Н) размер по полотну) в перегородку ГКЛ | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Установка металлических противопожарных дверей | шт | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Установка бронированной двери II.2 класса | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Установка бронированной двери III класса + решетчатая дверь | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Устройство доводчика (Diplomat 604) | шт. | 104 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Устройство доводчика (Abloy DC247) | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Устройство наличника | м.п. | 265.2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Установка дверных ограничителей | шт | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Столешницы, аксессуары в с/у
78 | Устройство столешниц из иск.камня в санузлах (600 мм) | п.м. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | IOM Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом, IdealStandard | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | IOM Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом, IdealStandard | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | IOM Туалетная щетка с держателем, напольная, стальная труба, диаметр 89 мм, IdealStandard | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | IOM Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,5 л, для настенного монтажа, с крепежом, IdealStandard | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | IOM Корзина для мусора, объем 3 л, напольная, педальное открытие, IdealStandard | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | BAIYUN CLEANING Педальная урна для мусора нержавеющая сталь \ 40 л. \ 350*660, BAIYUN CLEANING | шт | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Диспенсер для бумажных полотенец Ksitex TH-5823SS | шт | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Окна
86 | Римские шторы (в кабинетах руководителей) (h=2200мм) | м² | 297 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Вертикальные жалюзи (h=2200мм) | м² | 698.7 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Установка подоконников из ПВХ до 400 мм | м.п. | 995.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Фасад
89 | Ревизия фасадных окон с востановлением контуров уплотнения и утепления (6-9 этаж) | м² | 950 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Технические балконы (6-й этаж)
90 | Демонтаж плитки | м² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Монтаж керамогранитной плитки 300х300мм с шероховатостью R11 | м² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Замена контуров уплотнения в двери | м.п. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Установка стеклянных дверей (130х2100(Н) в теплом профиле на технические балконы 6-го этажа | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Окраска стен фасадной краской | м² | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 1: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 2. Сантехнические работы
Материалы
95 | Унитаз-компакт Ideal Standard Oceane | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Писсуар Jika Golem подвесной сенсорный с внутренним подводом воды 4306.0 | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Смывное устройство для писсуара, электропитание от батарейки 6V DC, наружный монтаж | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Перегородка для писсуара 4760.1 | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Раковина Ideal Standard Connect (55 см) | шт | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Смеситель Ideal Standard San Remo | шт | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Труба «Rehau» Stabil Ø 16,2 х 2,6 | м/п | 1680 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Труба «Rehau» Stabil Ø 20 х 2,9 | м/п | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Труба «Rehau» Stabil Ø 25 х 3,7 | м/п | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Труба «Rehau» Stabil Ø 32 х 4,7 | м/п | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Гофротруба для трубы «Rehau» | м/п | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Труба теплоизоляционная Energoflex 18/6 | м/п | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Труба теплоизоляционная Energoflex 22/6 | м/п | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Труба теплоизоляционная Energoflex 28/6 | м/п | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Труба теплоизоляционная Energoflex 35/6 | м/п | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Коллектор «Rehau» на 5 групп | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Коллектор «Rehau» на 6 трупп | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Коллектор «Rehau» на 3 группы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Коллектор «Rehau» на 2 группы | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Кран шаровый полнопроходной Ø 16 | шт | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Комплект пресс фитингов «Rehau» | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Фильтр сетчатый Ду 20 | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Регулятор давления Ду 20 | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Счетчик водяной Ду 20 | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Поливочный кран Ду 16 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Фильтр сетчатый Ду 25 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Регулятор давления Ду 25 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Счетчик водяной Ду 25 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Труба РР-Н раструбная Ø 110х2,7 мм | м/п | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Труба РР-Н раструбная Ø 50х1,8 мм | м/п | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Комплект РР-Н фитингов | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Прочистка Ø 110 мм | м/п | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Трап | м/п | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Унитаз-компакт Ideal Standard Connect ARC | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Раковина Ideal Standard Simply U | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Смеситель Ideal Standard Strada | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Монтажный комплект (дюбеля, хомуты, армированный скотч, фум лента, перфолента, переходные муфты и т.д.) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО материалы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Работы
132 | Установка унитаза | шт | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Установка писсуара | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Установка раковины | шт | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Установка смесителя для раковины | шт | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Установка смывного устройства для писсуара | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Установка перегородки для писсуара | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Прокладка трубы «Rehau» до 20мм | м/п | 1920 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Прокладка трубы «Rehau» до 40мм | м/п | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Прокладка канализационной трубы 50мм | м/п | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Прокладка канализационной трубы 110мм | м/п | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Установка фильтра сетчатого | м/п | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Установка регулятора давления | м/п | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Установка счетчика водяного | шт | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Установка трапа | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Установка крана | шт | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Монтаж коллекторных групп | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Опрессовка и пусконаладка системы водоснабжения | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 2: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование
Материалы
149 | Фанкойл двухтрубный York YHK 20-2 в комплекте с декоративной панелью и трехходовым клапаном с поддоном. | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Фанкойл двухтрубный York YHK 25-2 в комплекте с декоративной панелью и трехходовым клапаном с поддоном. | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Фанкойл двухтрубный York YHK 40-2 в комплекте с декоративной панелью и трехходовым клапаном с поддоном. | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Фанкойл двухтрубный York YHK 50-2 в комплекте с декоративной панелью и трехходовым клапаном с поддоном. | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Фанкойл двухтрубный York YHK 60-2 в комплекте с декоративной панелью и трехходовым клапаном с поддоном. | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Пульт управления настенный для фанкойла | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Клапан балансировочный Ду 15 | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Клапан балансировочный Ду 20 | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Кран шаровый полнопроходной Ду 15 | шт | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Кран шаровый полнопроходной Ду 20 | шт | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Кран шаровый спускной с наружней резьбой и насадкой для шланга Ду 15 | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Фильтр сетчатый со спускным шаровым краном Ду 20 | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Фильтр сетчатый со спускным шаровым краном Ду 15 | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Воздухоотводчик автоматический Ду 15 | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Подводка гибкая Ду 20 длина 0,5 м | шт | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Подводка гибкая Ду 15 длина 0,5 м | шт | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Труба PPRC PN 20 Ду 15 х 2,8 | м/п | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Труба PPRC PN 20 Ду 25х4,2 | м/п | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Труба PPRC PN 20 Ду 32х5,4 | м/п | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Труба PPRC PN 20 Ду 40х6,7 | м/п | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Труба PPRC PN 20 Ду 50х8,4 | м/п | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Труба PPRC PN 20 Ду 63х10,5 | м/п | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Труба PPRC PN 20 Ду 75х12,5 | м/п | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Труба PPRC PN 20 Ду 90х15,0 | м/п | 268 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Труба PPRC PN 20 Ду 110х18,4 | м/п | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 18x9 | м/п | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 25x13 | м/п | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 35x13 | м/п | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 42x13 | м/п | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 54x13 | м/п | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 64x13 | м/п | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 76x13 | м/п | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 102x13 | м/п | 268 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 114x13 | м/п | 168 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Труба PPRC PN 10 Ду 32х3,0 | м/п | 460 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Труба PPRC PN 10 Ду 50х4,6 | м/п | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 35x13 | м/п | 460 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 54x13 | м/п | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Клеящая лента | шт | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Сплит система настенного типа Daikin RR71BV/W / FAQ71B 7,1 кВт с зимним комплектом до -40С | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Пульт настенный Daikin BRC1E52A | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Труба медная в изоляции 3/8 | м/п | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Труба медная в изоляции 5/8 | м/п | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Настенный кронштейн для сплит-системы | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Согласователь работы кондиционеров СРК с адапторами для подключения | компл. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | Электрический кабель 5х1,5 в гофротрубе Ø16 | м/п | 630 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Помпа дренажная проточная | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Труба PPRC PN 10 Ду 32х3,0 | м/п | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 35x13 | м/п | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Труба PPRC PN 10 Ду 50х4,6 | м/п | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Труба теплоизоляционная K-FLEX 54x13 | м/п | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Клапан огнезадерживающий Ø100 КЛОП-1(90) -100-НО-МВ 230 с приводом Belimo | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Клапан воздушный с ручным приводом 150х150 | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Клапан воздушный с ручным приводом 200х100 | шт | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Клапан воздушный с ручным приводом 200х150 | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Клапан воздушный с ручным приводом 250х200 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Клапан воздушный с ручным приводом 250х200 | шт | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Клапан воздушный с ручным приводом 350х150 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Клапан воздушный с ручным приводом 400х200 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Клапан воздушный с ручным приводом 500х150 | шт | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Клапан воздушный с ручным приводом 500х200 | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Клапан воздушный с ручным приводом 500х300 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Клапан воздушный с ручным приводом 550х350 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Клапан воздушный с ручным приводом 600х150 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Клапан воздушный с ручным приводом 600х200 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Клапан воздушный с ручным приводом 600х350 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Клапан ирисовый Ø100 | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Клапан ирисовый Ø125 | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
217 | Клапан ирисовый Ø160 | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | Клапан ирисовый Ø200 | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | Клапан ирисовый Ø250 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Воздухораспределитель потолочный с четырехсторонней раздачей с камерой статического давления 4АПН 300х300+ЗКСД | шт | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
221 | Воздухораспределитель потолочный с четырехсторонней раздачей с камерой статического давления 4АПН 595х595+ЗКСД | шт | 175 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Решетка переточная 300х150 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | Решетка переточная 400х200 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | Диффузор круглый Ø100 | шт | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | Решетка декоративная для противопожарного клапана РКДМ 800х600 | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Гибкий воздуховод теплоизолированный Ø100, l = 10 м | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | Гибкий воздуховод теплоизолированный Ø125, l = 10 м | шт | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | Гибкий воздуховод теплоизолированный Ø160, l = 10 м | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Гибкий воздуховод теплоизолированный Ø200, l = 10 м | шт | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Изделия из оцонкованной стали 0,55 мм | м² | 58 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Прямой участок Ø100 | м/п | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
232 | Прямой участок Ø125 | м/п | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | Прямой участок Ø160 | м/п | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | Прямой участок Ø200 | м/п | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Прямой участок Ø250 | м/п | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | Прямой участок 150х150 | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | Прямой участок 200х100 | м/п | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | Прямой участок 200х150 | м/п | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Прямой участок 250х200 | м/п | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | Прямой участок 300х150 | м/п | 670 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Прямой участок 350х150 | м/п | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Прямой участок 400х150 | м/п | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Прямой участок 400х200 | м/п | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Прямой участок 500х150 | м/п | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Прямой участок 500х200 | м/п | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | Прямой участок 500х300 | м/п | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Прямой участок 550х350 | м/п | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | Прямой участок 600х150 | м/п | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
249 | Прямой участок 600х200 | м/п | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Прямой участок 600х250 | м/п | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Прямой участок 600х300 | м/п | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Прямой участок 600х350 | м/п | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
253 | Прямой участок 700х300 | м/п | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Прямой участок 900х350 | м/п | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Прямой участок 1000х350 | м/п | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Фасонные изделия | м.кв. | 601 |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Изоляция пенофол 10мм | м.кв. | 2989 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Монтажный комплект кондиционирование | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | Монтажный комплект вентиляция | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО материалы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Работы
260 | Демонтаж существующей системы вентиляции | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Демонтаж фанкойла до 9 кВт | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Прокладка фреоновой трассы 5/8 | м/п | 610 |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Прокладка трубы PPRC до Ду 25 в изоляции | м/п | 346 |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Прокладка трубы PPRC до Ду 40 в изоляции | м/п | 1588 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Прокладка трубы PPRC до Ду 63 в изоляции | м/п | 712 |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Прокладка трубы PPRC до Ду 80 в изоляции | м/п | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Прокладка трубы PPRC до Ду 110 в изоляции | м/п | 436 |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Монтаж клапана балансировочного | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Монтаж крана шарового | шт | 404 |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Монтаж фильтра сетчатого | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Монтаж воздухоотводчика | шт | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Монтаж гибкой подводки | шт | 303 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Монтаж клапана огнезадерживающего с электроприводом | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Монтаж клапана воздушного периметром до 1м | шт | 188 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Монтаж клапана воздушного периметром более 1м | шт | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Монтаж клапана ирисового | шт | 136 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Монтаж воздухораспределителя 300х300 | шт | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Монтаж воздухораспределителя 595х595 | шт | 175 |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Монтаж адаптора для потолочного диффузора | шт | 283 |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Монтаж переточной решетки | шт | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
281 | Монтаж диффузора круглого | шт | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Монтаж наружной декоративной решетки | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Прокладка гибких воздуховодов | м/п | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
284 | Прокладка оцинкованных воздуховодов | м.кв. | 2989 |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Поклейка пенофола | м.кв. | 2989 |  | 0 |  | 0 | 0
286 | Монтаж помпы дренажной | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Монтаж пульта настенного | шт | 113 |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Прокладка дренажа | м/п | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
289 | Монтаж фанкойла до 5кВт | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Монтаж фанкойла более 5кВт | шт | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Монтаж фанкойла 9 кВт (существующее оборудование) | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Монтаж сплит-системы 7,1кВт | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Монтаж согласователя работы кондиционеров с адапторами | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Пусконаладка системы вентиляции | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
295 | Опрессовка и пусконаладка системы кондиционирования | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 3: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 4. Электроснабжение
Материалы
296 | Светильник Грильято Стандарт 32/1 (595х595мм) | шт | 1502 |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Светильник Грильято Стандарт 40/1 (595х595мм) | шт | 141 |  | 0 |  | 0 | 0
298 | Светильник встраиваемый карданный Grazioso 2 LED 2*30 N 42150 | шт | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Светильника ЛВО13-4х18-742/F Опал (с рамкой с ЭПРА, Люмсвет) | шт | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Бокс накладной 705х350х155 под 3х фазный счетчик 30 мод. И авт. На монтажную плату (703S) | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Бокс накладной под 3х фазный счетчик 24 мод. ЩРУ-3Н-24 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Бокс накладной на 36 мод. АВВ | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Бокс накладной на 12 мод. АВВ | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Бокс накладной на 60 мод. АВВ | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Бокс накладной на 42 мод. АВВ | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
306 | Бокс накладной на 72 мод. АВВ | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
307 | Бокс накладной на 24 мод. АВВ | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
308 | Автомат выкл. трехполюсный 160А АВВ A2C 250 TMF | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
309 | Автомат выкл. трехполюсный 80А ABB S283 C80 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
310 | Автомат выкл. трехполюсный 63А ABB S203 C63 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
311 | Автомат выкл. трехполюсный 40А ABB S203 C40 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
312 | Автомат выкл. трехполюсный 32А ABB S203 C32 | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
313 | Автомат выкл. трехполюсный 25А ABB S203 C25 | шт | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
314 | Автомат выкл. трехполюсный 20А ABB S203 C20 | шт | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
315 | Автомат выкл. трехполюсный 16А ABB S203 C16 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
316 | Автомат выкл. трехполюсный 10А ABB S203 C16 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
317 | Автомат выкл. однополюсный 25А ABB S201 C25 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
318 | Автомат выкл. однополюсный 20А ABB S201 C20 | шт | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
319 | Автомат выкл. однополюсный 16А ABB S201 C16 | шт | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
320 | Автомат выкл. однополюсный 10А ABB S201 C10 | шт | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
321 | Автомат выкл. однополюсный 6А ABB S201 C6 | шт | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
322 | Электросчетчик 3х фазный Меркурий AR03R 380В 5А (двухтарифный) | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
323 | Трансформатор тока 150/5 - 0,5 TRFM | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
324 | Испытательная коробка для электросчетчика | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
325 | Устройство защитного отключения четырехпол. F204 40/0,3 АС | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
326 | Автомат выкл. дифференц. тока двухпол. 20А/0,03А АВВ DS941 20A 30 мА | шт | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
327 | Контактор модульный ESB 40-40 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
328 | Кабель ПВС 4*1,5 кв. мм | м/п | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
329 | Кабель ВВГнгls 3*1,5 кв. мм | м/п | 9840 |  | 0 |  | 0 | 0
330 | Кабель ВВГнгls 3*2,5 кв. мм | м/п | 11550 |  | 0 |  | 0 | 0
331 | Кабель ВВГнгfrls 3*1,5 кв. мм | м/п | 1230 |  | 0 |  | 0 | 0
332 | Кабель ВВГнгfrls 5*2,5 кв. мм | м/п | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
333 | Кабель ВВГнгls 5*4 кв. мм | м/п | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
334 | Кабель ВВГнгls 5*10 кв. мм | м/п | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
335 | Кабель ВВГнгls 5*25 кв. мм | м/п | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
336 | Кабель ВВГнгls 5*70 кв. мм | м/п | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
337 | Провод ПВ3 16 кв. мм | м/п | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
338 | Провод ПВ3 6 кв. мм | м/п | 376 |  | 0 |  | 0 | 0
339 | Провод ПВ3 4 кв. мм | м/п | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
340 | Провод ПВ3 2,5 кв. мм | м/п | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
341 | Гофра электрическая 16мм | м/п | 11626 |  | 0 |  | 0 | 0
342 | Гофра электрическая 20мм | м/п | 12550 |  | 0 |  | 0 | 0
343 | Гофра электрическая 25мм | м/п | 217 |  | 0 |  | 0 | 0
344 | Гофра электрическая 40мм | м/п | 464 |  | 0 |  | 0 | 0
345 | Клипсы для гофры 16мм | шт | 9086 |  | 0 |  | 0 | 0
346 | Клипсы для гофры 20мм | шт | 2956 |  | 0 |  | 0 | 0
347 | Дюбель | шт | 13300 |  | 0 |  | 0 | 0
348 | Шуруп | шт | 13300 |  | 0 |  | 0 | 0
349 | Коробка установочная | шт | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
350 | Коробка распаечная с сальниками | шт | 426 |  | 0 |  | 0 | 0
351 | Коробка уравнивания потенциалов | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
352 | Металлополоса 5х20 мм | шт | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
353 | Розетка штепсельная Legrand | шт | 256 |  | 0 |  | 0 | 0
354 | Розетка штепсельная красная (в лючок) Legrand | шт | 1943 |  | 0 |  | 0 | 0
355 | Выключатель одноклавишный Legrand | шт | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
356 | Выключатель двуклавишный Legrand | шт | 67 |  | 0 |  | 0 | 0
357 | Рамка с суппортом 2 модуля | шт | 453 |  | 0 |  | 0 | 0
358 | Рамка с суппортом 6 модулей | шт | 565 |  | 0 |  | 0 | 0
359 | Напольная коробка с регулируемой глубиной на 18 модулей (включая резервные). | шт | 429 |  | 0 |  | 0 | 0
360 | Короб Legrand 105*50 | м/п | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
361 | ИБП GM ACTION 80 (Комплект) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
362 | ИБП GM ACTION 60 (Комплект) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
363 | Аккумуляторы для ИБП (GM-AC80/33/V2, 0 Ач + 65 Ач) | шт | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
364 | Аккумуляторы для ИБП (GM-AC60/33/V1, 0 Ач + 40 Ач) | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
365 | Панель автоматического переключения питания АВР3-7083-31УХЛ4 160А | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
366 | ЩАП-53М1/80А/ВРУ8208-ЩАП2-3076-54УХЛ3 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
367 | Лоток перфорированный 300х50 мм | м/п | 1075 |  | 0 |  | 0 | 0
368 | Лоток проволочный 54*200 L-3000 | шт | 588 |  | 0 |  | 0 | 0
369 | R 15 кронштейн | шт | 392 |  | 0 |  | 0 | 0
370 | Крышка 300 мм для лотка | м/п | 1075 |  | 0 |  | 0 | 0
371 | Клеммник WAGO 3 разборный | шт | 1320 |  | 0 |  | 0 | 0
372 | Клеммник WAGO 5 разборный | шт | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
373 | Монтажный комплект | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО материалы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Работы
374 | Сборка щита РЩ | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
375 | Сборка щита ЩО | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
376 | Сборка щита ЩАО | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
377 | Сборка щита ЩК | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
378 | Сборка щита ЩБ | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
379 | Сборка щита ЩВ | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
380 | Сборка щита ЩСерв | м/п | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
381 | Установка щита | м/п | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
382 | Расключение распаечной коробки | шт | 426 |  | 0 |  | 0 | 0
383 | Монтаж коробки установочной | шт | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
384 | Протяжка кабеля в гофру | м/п | 24757 |  | 0 |  | 0 | 0
385 | Прокладка кабеля 3х проводный до 2,5 кв.мм | м/п | 31628 |  | 0 |  | 0 | 0
386 | Прокладка кабеля 5ти проводный до 2,5 кв.мм | м/п | 1148 |  | 0 |  | 0 | 0
387 | Прокладка кабеля 5ти проводный до 10 кв.мм | м/п | 229 |  | 0 |  | 0 | 0
388 | Прокладка кабеля 5*25 кв.мм | м/п | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
389 | Прокладка кабеля 5*70 кв.мм | м/п | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
390 | Прокладка кабеля однопроводный до 4 кв.мм | м/п | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
391 | Прокладка кабеля 1*6 кв.мм | м/п | 376 |  | 0 |  | 0 | 0
392 | Прокладка кабеля 1*16 кв.мм | м/п | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
393 | Монтаж светильников в потолок Грильято и Armstrong | шт | 1704 |  | 0 |  | 0 | 0
394 | Монтаж карданных светильников | шт | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
395 | Монтаж розетки | шт | 2199 |  | 0 |  | 0 | 0
396 | Монтаж выключателя | шт | 138 |  | 0 |  | 0 | 0
397 | Прокладка лотка 300х50 | м/п | 1075 |  | 0 |  | 0 | 0
398 | Установка напольной коробки на 18 модулей | шт | 334 |  | 0 |  | 0 | 0
399 | Монтаж клеммника WAGO | шт | 1770 |  | 0 |  | 0 | 0
400 | Монтаж и сборка ИБП | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
401 | Монтаж ЩАП | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
402 | Технический отчет о проведении пусконаладочных испытаний Электроизмерительной Лаборатории | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 4: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 5. Ситема автоматической пожарной сигнализации
Материалы
403 | Карта на 250 IDNet точек Simplex | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
404 | Дополнительный источник питания Simplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
405 | Извещатель пожарный дымовой Simplex | шт. | 221 |  | 0 |  | 0 | 0
406 | Извещатель пожарный дымовой Simplex | шт. | 164 |  | 0 |  | 0 | 0
407 | База установочная для извещателя Simplex | шт. | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
408 | База установочная для извещателя Simplex | шт. | 149 |  | 0 |  | 0 | 0
409 | База установочная для извещателя с изолятором Simplex | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
410 | База установочная для извещателя с изолятором Simplex | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
411 | База установочная для извещателя с выходом на СИД Simplex | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
412 | База установочная для извещателя с выходом на СИД Simplex | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
413 | Извещатель пожарный ручной Simplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
414 | Извещатель пожарный ручной Simplex | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
415 | Установочный бокс для ручного пожарного извещателя Simplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
416 | Установочный бокс для ручного пожарного извещателя Simplex | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
417 | Модуль командно-мониторный Simplex | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
418 | Монтажная коробка для модуля командно-мониторного Simplex | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
419 | СИД индикатор Simplex | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
420 | СИД индикатор Simplex | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
421 | ЗИП |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
422 | Извещатель пожарный дымовой Simplex | шт. | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
423 | База установочная для извещателя Simplex | шт. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
424 | База установочная для извещателя с изолятором Simplex | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
425 | База установочная для извещателя с выходом на СИД Simplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
426 | Извещатель пожарный ручной Simplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
427 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением, (Спецкабель) | км | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
428 | Труба ПВХ гофрированная d=20мм | м | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
429 | Держатель для трубы (клипса) с дюбелем и шурупом | шт. | 5200 |  | 0 |  | 0 | 0
430 | Кабель-канал 20х12,5 DLP белый 2.1 м (10шт.) | м | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
431 | Заглушка торцевая 20х12,5 DLP | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
432 | Хомут гибкий для жгутовки. (3.5х200 мм.) | уп. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО материалы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Работы
демонтажные работы
433 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (извещатели дымовые) | шт. | 164 |  | 0 |  | 0 | 0
434 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитно-контактный в нормальном исполнении (извещатели ручные) | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
435 | Конструкция для установки извещателя (база установочная для извещателей) | шт. | 164 |  | 0 |  | 0 | 0
436 | Размер ящика протяжного или коробки: до 200Х200 мм (установочный бокс для ручного извещателя) | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
437 | Ключ или кнопка на панели (СИД индикатор) | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО демонтажные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
монтажные работы
438 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (карта на 250 IDNET точек) | плата | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
439 | Блок питания сети (БПС) в диспетчерской | устройство | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
440 | ИзвещателтиПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении (извещатели дымовые-новые-221шт.; существующие - 164шт. ) | шт. | 385 |  | 0 |  | 0 | 0
441 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитно-контактный в нормальном исполнении (извещатели ручные-новые-1шт.; существующие - 9шт. ) | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
442 | Конструкция для установки извещателя (база установочная для извещателей -новые - 221шт.; существующие - 164шт.) | шт. | 385 |  | 0 |  | 0 | 0
443 | Размер ящика протяжного или коробки: до 200Х200 мм (установочный бокс для ручного извещателя) | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
444 | Блок контроля датчиков (БКД) в диспетчерской (модуль командно-мониторный) | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
445 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (монтажная коробка для модуля командно-мониторного) | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
446 | Ключ или кнопка на панели (СИД индикатор) | шт. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
447 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные нар.диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соеденительных коробок | м | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
448 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и мет.рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 - 2600м) | м | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
449 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и мет.рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 (КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5 - 320м) | м | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
450 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию (короба 20х12,5) | м | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
451 | Провода и кабели в коробах, провод, сечение: до 6 мм2 ( КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5-80м) | м | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
452 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 8.58 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО монтажные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
пуско-наладочные работы
453 | Датчики контактные механические,датчик с числом цепей управления ДО 2 (извещатели ручные) | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
454 | Бесконтактные аналоговые элементы, датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3 (извещатели дымовые адресно-аналоговые) | шт. | 385 |  | 0 |  | 0 | 0
455 | Проверка всего технологического комплекса в режимахработы и контроля, сдачу в эксплуатацию | комплекс | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
456 | работы по поставке, демонтажу, монтажу и пуско-наладке системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | комплекс | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО пуско-наладочные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 5: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 6. Ситема оповещения и управления эвакуацией
Материалы
457 | Громкоговоритель потолочный 3 Вт | шт. | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
458 | Громкоговоритель потолочный 3 Вт | шт. | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
459 | Переговорное устройство экстренной связи | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
460 | Световой указатель "Выход" | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
461 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением, (Спецкабель) | км | 1.7 |  | 0 |  | 0 | 0
462 | Труба ПВХ гофрированная d=20мм | м | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
463 | Держатель для трубы (клипса) с дюбелем и шурупом | шт. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
464 | Зажим безвинтовой 3х(0,08-2,5) кв.мм для медного многожильного провода | шт. | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
465 | Хомут гибкий для жгутовки. (3.5х200 мм.) | уп. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО материалы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Работы
демонтажные работы
466 | Аппараты приемные,устройства промежуточные на кол-во лучей:1 (переговорное устройство экстренной связи) | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
467 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (громкоговорители потолочные) | шт | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
468 | Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели (световой указатель "Выход") | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО демонтажные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
монтажные работы
469 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (громкоговорители потолочные) | шт | 175 |  | 0 |  | 0 | 0
470 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на кол-во лучей:1 (переговорное устройство экстренной связи) | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
471 | Светильники для ламп накаливания, световые настенные указатели (световой указатель "Выход") | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
472 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20ммоткрыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | м | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
473 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и мет.рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
474 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и мет.рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
475 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 3.98 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО монтажные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
пуско-наладочные работы
476 | Комплексная наладка систем,реализующие функции: контроля технолог.объекта с двумя параметрами(точками) контроля;вычис. или логич.операций информационного характера, технолог.объекта с двумя обрабатюпарам.;прог-ой или лог-ой опре.кпр.техн.объек.с двумя обраб.сигнал.управления | комплекс | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО пуско-наладочные работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО работы: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 6: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Раздел 7. Проектные работы
477 | Составление исполнительной документации по всем разделам проекта | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
478 | Сертификация кассового узла и сейфовой комнаты | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 7: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделам: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
479 | Транспортные расходы от стоимости материалов | % |  |  | 0 |  |  | 0
480 | Накладные расходы от стоимости работ | % |  |  |  |  | 0 | 0
481 | Непредвиденные расходы | % |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО по смете: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС-18% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого с НДС |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Срок исполнения проекта | (указывает участник)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)