«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

на поставку серверного оборудования

г. Москва
2014 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	7

6.	подписание Договора	8

7.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	9

7.1.	Анкета Участника (Форма №1)	9

Приложение №1	12

Приложение №2	17

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на поставку серверного оборудования.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

Дополнительным конкурентным преимуществом участника является наличие совместных проектов с ОАО «МТС-Банк»: открытый расчетный счет, проведение оборотов, з/п проекты, депозиты и прочие совместные проекты. За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управление поддержки корпоративного бизнеса Департамента клиентской работы: тел. +7(495) 921-20-99, доб.42-47, 33-60 (Кондрашкина Елена Станиславовна).

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Правовой статус закупочной процедуры

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки является серверное оборудование  – далее товар.

- Количество/объем и качество товара: товар поставляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (приложении к настоящей закупочной документации).

- Место и срок исполнения обязательств Поставщика: товар поставляется по месту и в сроки указанные в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей документации).

- Доставка осуществляется по адресу Банка в г. Москве в пределах МКАД.

- Поставка осуществляется в срок до 8 недель с даты подписания договора или предоставления гарантийного письма, в зависимости от того, что наступит раньше.

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# УСЛОВИЯ

  - Расчеты осуществляются тремя частями:

    - 30% авансовый платеж (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, основании полученного счета),

    - 30% по факту поставки (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, на основании выставленного счета),

    - 40% по факту подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ (проверка соответствия оборудования осуществляется в рамках тестирования не менее 20 и не более 30 рабочих дней, после завершения работ по пуско-наладке и настройке оборудования).

  - Расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

  - В случае нарушения поставщиком сроков поставки или поставки Товара, не соответствующего заявленному в закупочной документации Банк в праве выставить пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от общей стоимости договора.

  - Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий заявленному в срок не более 6 недель с момента получения Акта недостатков по качеству, или рекламации, или дефектной ведомости, или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - В случае выявления несоответствия поставляемого товара требованиям закупочной документации на этапе пуско-наладочных работ Банк вправе вернуть товар продавцу, а также взыскать пени в размере 0,3% от стоимости товара. Продавец обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить своими силами и за свой счет вывоз товара со склада Банка получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям. Продавец обязан вернуть полную стоимость товара на счет Банка в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем 12:00 (время московское) 24 февраля 2014 г. участники должны предоставить:

    - Спецификацию товара выставляемого участником на торги с подтверждением соответствия конфигурации требованиям Приложения №2 «Технические требования к системам».

    - Участник заполняет спецификацию по форме прилагаемого файла "Спецификация.xls" и направляет его по электронной почте в адрес организатора закупки в формате *"Наименование участника".xls или *"Наименование участника".xlsx. Заполнение столбцов цена и стоимость не требуется.

  - Не позднее чем за сутки до начала проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ, участники должны предоставить:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.7.1).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (полученную не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Информацию об опыте исполнения аналогичных заказов за последние 3 года в простой письменной форме с указанием наименования заказчика, предмета и объема поставок. Рекомендательные письма клиентов.

    - Копию письма-подтверждения от компании-производителя товара на право продажи оборудования производителя, оказания услуг по инсталляции на территории РФ с указанием наименования организатора закупки и даты объявления запроса на официальном сайте организатора (http://www.mtsbank.ru/about/tenders/2014/). Организатор закупки вправе запросить оригинал письма, а участник обязан его предоставить в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса от Организатора закупки. Оригинал письма предоставляется по адресу Организатора закупки, указанному в п. 1.1. закупочной документации.

    - Информацию о наличии в штате как минимум двух специалистов, прошедших обучение и сертифицированных производителем оборудования на монтаж и инсталляцию закупаемого товара в виде копий сертификатов специалистов.

  - В течение 24 часов после закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники должны предоставить:

    - Отчет-распечатку предложения Участника.

    - Спецификацию предлагаемого товара по форме файла п. 4.1.2 с заполненными столбцами цена и стоимость. Спецификация предоставляется в формате *"Наименование участника".xls или *"Наименование участника".xlsx.

  - Документы указанные в п. 4.2 и 4.3 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К отчету-распечатке следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.1 – 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, за исключением п.4.3.2., в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники присваивают себе самостоятельно Коды доступа, заполняя «Заявку поставщика на регистрацию в системе» http://afk.com.sberbank-ast.ru;

  - Основное время проведения: «26» февраля 2014 года с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

  - Сбор коммерческих предложений проводятся с продлением; шаг продления – 15 минут; первое продление – автоматическое; условие последующих продлений – любое понижение ставки во время продления.

  - Процедура продления: в 11:45 по московскому времени фиксируются лучшие ставки по каждой  позиции, и торги продлеваются на 15 минут автоматически до 12:00. Через 15 минут, в 12:00, лучшие ставки по каждой позиции фиксируются повторно. Если хотя бы по одной позиции заявки лучшие ставки (на 11:45) снизились по сравнению с предыдущей фиксацией ставок (на 12:00) , то торги продлеваются, иначе – закрываются. Число продлений не ограничено, и торги продлеваются до тех пор, пока существует разница фиксируемых лучших ставок. Торги закрываются по истечении срока продления, если в этот период условие продления не выполнилось;

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ определяется по времени сервера http://afk.com.sberbank-ast.ru, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии с отключенной блокировкой всплывающих окон.

  - Валюта выставляемых цен – доллар США.

  - Единицы измерения

    - Для лота №1 Комплекс систем хранения данных (СХД) с годовой поддержкой – штука. Максимальная стартовая цена:  216 000 долларов США.

    - Для лота №2 Доплата к лоту №1 за трехлетнюю поддержку – штука.

    - Для лота №3 Комплект RACK серверов (7 единиц) c архитектурой x86 с годовой поддержкой - штука. Максимальная стартовая цена: 28 000 долларов США.

    - Для лота №4 Доплата к лоту №3 за трехлетнюю поддержку - штука.

    - Для лота №5 Коммутатор сети передачи данных (SAN) с годовой поддержкой – штука. Максимальная стартовая цена: 30 000 долларов США.

    - Для лота №6 Доплата к лоту №5 за трехлетнюю поддержку – штука.

    - Для лота №7 Дисковая библиотека резервного копирования с годовой поддержкой – штука. Максимальная стартовая цена: 57 000 долларов США.

    - Для лота №8 Доплата к лоту №7 за трехлетнюю поддержку – штука.

  - Шаг изменения (снижения) цены – не менее 1% от своей ставки, но не более 10% от своей ставки.

  - В процессе проведения процедуры сбора коммерческих предложений с использованием АСТ Участникам доступна информация о лучшей цене по позиции без наименования участника, предлагающего данную цену.

  - Допускается подача предложений не на все лоты, однако участник сделавший предложение на лот с годовой поддержкой должен сделать предложение и на условия трехлетней поддержки к соответствующему лоту.

  - Запрещается выставление участниками спецпредложений.

  - Цены (тарифы) должны быть указаны долларах США, включая НДС (если применим) за единицу измерения. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - В целях безопасности при 15-минутном бездействии поставщика (не вносятся ставки или не обновляется страница) авторизованное соединение прерывается, после чего необходимо логин и пароль вводить снова;

  - Для обновления страницы нажимается клавиша F5 или комбинация клавиш Ctrl+F5;

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя по каждому из лотов, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса. При условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен, единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем товара, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку серверного оборудования.

Требования, условия и сроки поставки.

Предмет  закупки:

- предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на  поставку серверного оборудования и программного обеспечения для модернизации существующего комплекса Информационно-технологического обеспечения ОАО «МТС-Банк»  на следующих условиях:

- Количество и качество товара/работы/услуги:

  - Поставка комплекса систем хранения данных (СХД) - Лот №1

- предметом закупки является заключение договора на поставку оборудования в целях организации централизованного хранения данных в одном из офисов «Нагатино»  ОАО «МТС-Банк» с объемом после создания разделов RAID5 не менее 20Тб;

-  в предложении участника должно присутствовать три производителя систем хранения данных:

Вариант №1 – поставка новой системы хранения данных EMC соответствующих условиям, указанных в Приложении №2 и конфигурацией, равнозначной массивам EMC VNX 5200 с дисками SAS объемом 900Гб;

Вариант №2 – поставка новой системы хранения данных IBM соответствующих условиям, указанных в Приложении №2 и конфигурацией, равнозначной массивам IBM Storwize 7000 с дисками SAS объемом 900Гб каждый;

Вариант №3 – поставка новой системы хранения данных HP соответствующих условиям, указанных в Приложении №2 и конфигурацией, равнозначной массивам HP StoreServ 7200  с дисками SAS объемом 900Гб каждый;

-  форм-фактор жестких дисков должен быть 2,5”, а скорость вращения шпинделей SAS не менее 10000RPM, а объем каждого диска 900Гб;

- Заказчик рассмотрит три Варианта (№1, №2 и №3) и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант. Договор будет заключен только по одному из трех вариантов  (Вариант №1 или Вариант №2 или Вариант №3) и по наиболее подходящему варианту (спецификации);

- предложение на новые системы хранения данных должно включать стоимость Upgrade или зафиксированный уровень скидки (%) до максимально возможной конфигурации поставляемого массива  (учитываются диски с форм-фактором 2,5” SSD 200 и 400 Gb, и SAS диски объемами 300, 600 и 900 Gb и скоростью вращения не ниже 10000 или 15000RPM).  Стоимость каждой позиции или уровень скидки (%) спецификации на Upgrade должна быть зафиксирована на период не менее чем  один год с момента поставки оборудования.

1.2. Поставка Комплекта RACK серверов, с архитектурой x86 для ОАО «МТС-Банк» - Лот №3

-   предметом закупки является заключение договора на поставку серверов в Rack исполнении для обеспечения вычислительными мощностями новый офис «Нагатино» ОАО «МТС-Банк»;

- сервера должны обеспечивать бесперебойную работу операционных систем Microsoft, и Unix подобных (Linux RedHat, Linux Debian, Oracle Linux Enterprise и прочих систем);

- в предложении должно присутствовать два варианта модернизации серверного парка:

Вариант №1 – поставка RACK серверов HP Proliant DL 360 G8 (Intel), размером 1U и соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант №2 – поставка RACK серверов IBM x3650 M4 размером 1U и соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

- Заказчик рассмотрит все варианты (№№1,2) и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант. Договор будет заключен только по одному из двух вариантов (Вариант №1 или Вариант №2) и по наиболее подходящей спецификации;

  - Поставка коммутаторов сети передачи данных (SAN) -Лот №5

- предметом закупки является заключение договора на поставку коммутаторов сети передачи данных для обеспечения вычислительными мощностями новый офис «Нагатино» ОАО «МТС-Банк»;

- требования к коммутаторам сети передачи данных должны соответствовать условиям, указанные в Приложении №2;

-   предлагаемое оборудование должно быть выполнено на основе коммутаторов brocade;

Вариант №1 – поставка коммутаторов сети передачи данных HP SN3000B соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант  №2 – поставка коммутаторов сети передачи данных IBM System Networking SAN24B-5 соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант  №3 – поставка коммутаторов сети передачи данных EMC DS-6510-B соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

- Заказчик рассмотрит все предлагаемые Варианты (Вариант№1, Вариант№2 и Вариант№3)  и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант, учитывая существующую инфраструктуру. Договор будет заключен только по одному из предложенных вариантам.

1.4. Поставка дисковой библиотеки резервного копирования - Лот №7

- предметом закупки является заключение договора на поставку дисковой библиотеки в целях создания системы резервного копирования/архивирования в офисе «Нагатино» ОАО «МТС-Банк»;

- требования к дисковой библиотеке должны соответствовать условиям, указанные в Приложении №2;

-  поставщик должен включить в предложение работы по транспортировке, монтажу, пуско-наладке и настройке оборудования;

- Заказчик рассмотрит все предлагаемые варианты  и выберет наиболее приемлемый для Банка, учитывая существующую инфраструктуру. Договор будет заключен только по одному из предложенных вариантов (Вариант №1, Вариант №2 или Вариант №3).

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей оборудования: HP, IBM, EMC.

Вариант №1 – поставка дисковой библиотеки HP StoreOnce 4900 с полезным дисковым объемом не менее 20Тб и соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант №2 – поставка дисковой библиотеки передачи данных IBM с полезным дисковым объемом не менее 20Тб и соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант №3 – поставка дисковой библиотеки передачи данных EMC DD2500 с полезным дисковым объемом не менее 20Тб и соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

- Заказчик рассмотрит варианты №1, №2,№3 и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант. Договор будет заключен только по одному наиболее подходящему Варианту  (спецификации);

1.5.  Спецификация по всем перечисленным вариантам должна быть предоставлена участником по формату (бланку) указанному в п. 4.1.2 Закупочной документации.

В процессе подготовки предложений участниками запроса, состав спецификаций может ими изменяться для приведения их в соответствие с требованиями ТЗ (Приложение №2) и оптимизации. Все изменения должны быть обоснованы, описаны и присланы не позднее 12:00 (время московское) 24 февраля 2014 г. Ответственность за соответствие состава спецификаций техническому заданию ложится на поставщика.

- Требования к товару:

  - По своим параметрам товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

  - Компания-участник должна включить в предложение базовую техническую поддержку сервера и его программного обеспечения  со стороны производителя, сроком на 1 год, а так же отдельной строкой предложение и стоимость поддержки и гарантии на 3 года с учетом НДС.

  - Компания-участник должна иметь опыт работы с оборудованием данного производителя и аналогичного класса – не менее 3 (трех) лет;

  - Товар  должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги.

  - Оборудование  должно быть новым и изготовленным не ранее 3 квартала 2013 года. Качество поставляемого оборудования, произведенного за пределами Российской Федерации, должно соответствовать по качеству требованиям законодательства страны происхождения товара и требованиям законодательства Российской Федерации в отношении импортных товаров, должно быть выпущено в режиме «для внутреннего потребления» на таможенную территорию Российской Федерации.

  - Продавец предоставляет гарантии на оборудование,  в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой Производителем.

Дополнительный сервис:

- Гарантийное обслуживание также включает в себя телефонное консультирование с 9:00 до 18:00 (МСК) в рабочие дни по вопросам использования и настройки приобретаемого оборудования и программного обеспечения;
-  Доставку всех возможных документов (товарных накладных, актов, счетов - фактур и т.д.) по Договору по требованию Покупателя;
- Доставку неисправного и отремонтированного оборудования в сервисный центр и обратно с любой территории Покупателя, расположенной в пределах г. Москвы;
- Замену Товара, не соответствующего условиям Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствия и извещения Продавца любым способом, в т.ч. по телефону. 
- При необходимости по требованию Банка выезд технического специалиста для оценки возможности либо проведения ремонта на территории Банка в тот же день в случае подачи заявки до 12 часов дня по МСК и на следующий рабочий день, в случае подачи заявки после 12 часов по МСК.

3. Платежные условия договора:

  - Оборудование указанное в Приложении №2.

30% авансовый платеж (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, основании полученного счета), 30% по факту поставки (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, на основании выставленного счета), 40% по факту подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ (проверка соответствия оборудования осуществляется в рамках тестирования не менее 20 и не более 30 рабочих дней, после завершения работ по пуско-наладке и настройке оборудования). Для ускорения момента поставки (размещение заказа до подписания договора) компания должна разместить заказ оборудования по Гарантийному письму от Банка.

  - В Договор должны быть включены штрафные санкции по отношению к поставщику за просрочку поставки любого из указанного в нем оборудования или поставки Товара, не соответствующего заявленному в проводимом запросе цен или не соответствующего техническому заданию, в размере 0,3% за каждый день просрочки от общей стоимости договора, а так же Банк вправе отказаться приемки Товара и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в условных единицах (у.е.). При этом 1 условная единица равна 1 доллару США по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В предложении Компания должна указать суммы с учетом всех применимых налогов.

- Условия поставки товара:

  - Поставка товара осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующим адресам: г.Москва, в пределах МКАД, согласно адресу, указанному в договоре на поставку оборудования.

  - Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству или не соответствующий техническому заданию (Приложение №2), в срок не более 6 недель с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - В случае выявления несоответствия поставляемого товара требованиям Приложения №2 на этапе пуско-наладочных работ Банк вправе вернуть товар продавцу, а также взыскать пени в размере 0,3% от стоимости товара. Продавец обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить своими силами и за свой счет вывоз товара со склада Банка получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям. Продавец обязан вернуть полную стоимость товара на счет Банка в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

- Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 8 недель, после предоставления Исполнителю оригинала Гарантийного письма, подписанного Банком или после подписания Договора;

- Требования к послепродажному обслуживанию. Послепродажное обслуживание осуществляется производителем оборудования.

- Требования к компетенциям участника

Потенциальный поставщик должен иметь следующие статусы у производителя оборудования:

  - EMC: Velocity² Signature Partner или Velocity² Premier Solution Partner

  - IBM: - Системный Интегратор (Systems Integrator) IBM;

-Бизнес-партнер IBM уровня Premier по аппаратному обеспечению;

-Так же компания участник должна быть сертифицированным поставщиком услуг технического обслуживания (IBM Approved Service Provider);

-Авторизованный реселлер BladeCenter, Power systems и System storage

  - HP: Поставщик должен иметь статус HP Certified Partner (Gold) (HP Gold Proffered Partner) по всем направлениям участвующих в проводимом запросе цен (HP Advanced Storage Specialist, HP Converged Infrastructure Specialist; HP Advanced Computing Specialist и т.д.).

- Порядок формирования цены Договора.

Все цены должны включать все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

# Приложение №2

Технические требования к системам

| № лота | Наименование | Характеристика | Гарантийные сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СХД | Система хранения данных. К поставке 1 шт. | один год |
|  |  | 1.Назначение | Система предназначена для хранения данных промышленных систем Банка (Почтовые хранилища Exchange 2010 и файловые ресурсы на Windows DFS) |  |
|  |  | 2. Расположение | Модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. |  |
|  |  | 3. Необходимый объем | 20Тб полезного объема в RAID5. Объем дисков должен быть 900Гб SAS 10 000RPM каждый. |  |
|  |  | 4. Форм-фактор дисков | 2,5" |  |
|  |  | 5. Протоколы | СХД должна иметь возможность предоставлять доступ по протоколам FC 8Gb/s, FCoE 10Gb/s, соответствующие порты должны иметь возможность быть встроеными в блок контроллеров. |  |
|  |  | 6. Требования к дисковой подсистеме | a. SAS на шпинделях 10000 или 15000 RPM с возможностью ее расширения; |  |
|  |  |  | b. СХД должна иметь возможность поддерживать одновременно: |  |
|  |  |  | i. 2.5” SSD диски; |  |
|  |  |  | ii. 3,5” и 2,5” SAS диски со скоростью вращения 15000 или 10000 rpm; |  |
|  |  |  | iii. 3,5” NL-SAS диски со скоростью вращения 7200 rpm; |  |
|  |  |  | c. СХД должна иметь возможность поддерживать дисковые полки следующих типов: |  |
|  |  |  | i. высотой 3U или 4U, вмещающих не менее 15 или 24 дисков формата 3,5” |  |
|  |  |  | ii. высотой 2U, вмещающих не менее 24 дисков формата 2,5” |  |
|  |  | 7. Требования к контроллерам | a. СХД должна иметь не менее двух активных контроллеров, способных замещать друг друга в случае выхода из строя одного из пары; |  |
|  |  |  | b. Объем cache-памяти не менее 8GB на каждый контроллер; |  |
|  |  |  | c. СХД должна иметь не менее 4GB оперативной памяти, доступной исключительно для поглощения операций записи, которая должна быть зеркалированной между модулями контроллеров через выделенные каналы, не предназначенные для дисковых операций, и не должна отключаться при выходе из строя парного контроллера; |  |
|  |  |  | d. Внешние порты ввода-вывода блоковых контроллеров системы хранения должны иметь модульную конструкцию и в базовой конфигурации включать не менее 8 портов FC 8Gb/s (не менее 4 на каждый контроллер). |  |
|  |  | 8. Требования к надежности | a. СХД не должна иметь единой точки отказа доступности данных. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений до своих данных должен сохраниться. |  |
|  |  |  | b. СХД должна иметь возможность обработки событий отключения электропитания, предполагающую сохранение активных данных из кэш-памяти в энергонезависимую область, а при восстановлении электропитания – возврат этих данных в прежнее состояние и расположение в кэш-памяти. Система хранения должна поддерживать глобальные HotSpare диски. |  |
|  |  |  | c. СХД должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 1/0, 3 (необязательно), 5 (в любом сочетании (2+1, 3+1 и т.д вплоть до 8+1), 6. |  |
|  |  |  | d. СХД должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. |  |
|  |  |  | e. В случае выхода из строя одного из контроллеров, все I/O операции должны автоматически переводится на второй контроллер без остановки работы приложений. |  |
|  |  |  | f. Желаемое требование к степени надежности - 99,999% (в процессе проведения конкурса потребуется официальнео подтверждение) |  |
|  |  | 9. Требования к масштабируемости | a. СХД должна масштабироваться до не менее чем 120 шпинделей без необходимости переформатирования пространства; допускаются усиления сопутствующих мощностей, таких как контроллеры, кэш-память, количество шин SAS, для обеспечения баланса производительности внутренних компонент. |  |
|  |  |  | b. СХД должна поддерживать технологию, позволяющую создать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться без прерывания к нему доступа со стороны серверов; |  |
|  |  |  | c. СХД должна поддерживать как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), для организации автоматического многоуровневого хранилища внутри каждого из томов пула. |  |
|  |  |  | d. СХД должна иметь поддержку как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). |  |
|  |  |  | e. СХД должна иметь функциональность ускорения операций чтения и записи методом их кэширования на SSD дисках, устанавливаемых в стандартные дисковые полки, эффективным объемом до 200GB с возможностью его расширения. |  |
|  |  |  | f. СХД должна иметь функциональность многоуровневого хранения данных. ПО многоуровневого хранения данных должно автоматически собирать статистику по нагрузке для участков логических томов и автоматически осуществлять миграцию данных по трем типам дисков (SSD диски, SAS диски и NL-SAS диски), в соответствии с выявленной нагрузкой, по расписанию или по требованию. |  |
|  |  | 10. Требования к мобильности данных | a. СХД должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. |  |
|  |  |  | b. СХД должна иметь функциональность создания мгновенных снимков данных как в виде виртуальных копий, так и с последующим фоновым созданием полных физических копий. |  |
|  |  | 11. Требования к ПО управления | a. ПО управления системой должно работать на системе хранения либо на выделенном отдельном сервере, при этом выход из строя встроенного ПО управления или выделенного сервера не должен влиять на функционирование СХД в целом; |  |
|  |  |  | b. ПО управления системой хранения должно иметь графический web-интерфейс или java интерфейс и интерфейс командной строки; |  |
|  |  |  | c. Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность между клиентом и с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа |  |
|  |  |  | d. Возможность аутентификации администраторов и управление политиками безопасности системы хранения централизованно через Active Directory. |  |
|  |  | 12. Требования по сервисному и гарантийному обслуживанию | a. СХД должна поставляться с 3-летней гарантией на аппаратные компоненты и 3-летней поддержкой ПО; |  |
|  |  |  | b. Программное обеспечение управления должно фиксировать все нештатные ситуации в специальной базе данных и производить информирование системного администратора, как всплывающими сообщениями и звуковыми сигналами на консоли управления, так и по e-mail, а также уведомлять сервисный центр производителя о сбоях для ускорения реакции на них. |  |
|  |  | Комплект RACK серверов в составе: К поставке 2 шт. |  |
| 3 | Сервера | RACK-Сервер MS Exchange 2010 | один год |
|  |  | 1. Назначение | Для организации в офисе почтового сервиса Exchange 2010 |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющего не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 64 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее двух накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Должно быть установлено не менее одного адаптера FC 8 Гбит/сек (должно быть два порта FC) |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер MS Domain Controller Active Directory |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе службы каталогов MS Active Directory |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее одного процессора имеющего не менее 4 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 16 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее двух накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Отсутствует, при этом должна быть предусмотрена возможность установки контроллера FC |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер Proxy |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе службы кэширования интернет запросов и доступа в Интернет для сотрудников. |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющие не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 16 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее шести накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Отсутствует, при этом должна быть предусмотрена возможность установки контроллера FC |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер резервного копирования |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе системы резервного копирования HP DataProtector. |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющие не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 128 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее шести накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Должно быть установлено не менее одного адаптера FC 8 Гбит/сек (должно быть два порта FC) |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер CUCMS |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе IP телефонии. |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющие не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 32 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее двух накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Отсутствует, при этом должна быть предусмотрена возможность установки контроллера FC |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер Firewall CheckPoint |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе . |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее одного процессора имеющий не менее 4 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 16 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее двух накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Отсутствует, при этом должна быть предусмотрена возможность установки контроллера FC |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  | RACK-Сервер MS DFS (Файловый кластер) |  |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в офисе Файлового кластера MS DFS |  |
|  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющего не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 32 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3. |  |
|  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не двух трех накопителей с объемом не менее 300ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее двух портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  | 6. Fibre Channel | Должно быть установлено не менее одного адаптера FC 8 Гбит/сек (должно быть два порта FC) |  |
|  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012 |  |
|  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |
|  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
| 5 | Коммутаторы SAN | Коммутатор SAN. К поставке 2 шт. | один год |
|  |  | 1.Назначение | Для организации в новом офисе сети передачи данных SAN (подключение СХД, серверов, систем резервного копирования) |  |
|  |  | 2. Расположение | возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. Не более 1U |  |
|  |  | 3. Совместимость | - Для объединения серверов и дисковых массивов в основном и резервном центре обработки данных, и интегрирование в существующую сеть передачи данных, необходима установка оптических коммутаторов, совместимых и идентичных по своим функциональным возможностям с существующими коммутаторами. |  |
|  |  | 4. Порты коммутатора | Коммутаторы должны обладать высокой надежностью и иметь не менее 24 активных и лицензированных портов каждый с пропускной способностью не менее 16Гб/с на порт. |  |
|  |  | 5. Управление и ПО | - Коммутатор должен управляться с единой консоли; Должен иметь возможность удаленного web-управления, конфигурирования и настройки; |  |
|  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен иметь встроенные средства диагностики и удаленного контроля работоспособности через web, а также оповещение по протоколу SNMP v.3. |  |
|  |  |  | - Обеспечение возможности ограничения доступа к оптическому коммутатору для определенных серверов; |  |
|  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен обеспечивать функциональные возможности следующего ПО: Fabric Watch, ISL Trunking, Extended Fabric, Remote Switch, Advanced Performance Monitoring); |  |
|  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен иметь возможность объединения физических каналов в логические транковые соединения, обеспечивая пропускную способность между двумя коммутаторами не менее 128Гб/с; |  |
|  |  |  | - Программное обеспечение, поставляемое с коммутатором, должно отслеживать возникающие события и на ранней стадии выявлять и изолировать проблемные порты и трансиверы. |  |
|  |  | 6. Отказоустойчивость | - Коммутаторы должны поддерживать балансировку нагрузки и обеспечивать работоспособность в случае выхода из строя одного или нескольких физических каналов; |  |
|  |  |  | - Должна поддерживаться реализация логически независимых сетей хранения на основе единой физической инфраструктуры; |  |
|  |  | 7. Дополнительные требования | - Должно быть предусмотрено наращивание следующих функциональных возможностей: перечисление коммутаторов и устройств, входящих в фабрику; создание политики доступа к управлению фабрикой; ведение журнала доступа; |  |
|  |  |  | Каждый коммутатор должен иметь комплект патчкордов LC-LC OM4 для подключения к серверам и схд в кол-ве: 5м – 30 шт. 15м – 10 шт. |  |
|  |  | 8. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на коммутатор должна быть не менее 1 года. |  |
| 7 | Система резервного копирования | Дисковая библиотека резервного копирования. К поставке 1 шт. | один год |
|  |  | 1.Назначение | Обеспечение создания резервных/архивных копий данных расположенных на оборудовании данного офиса. |  |
|  |  | 2. Описание устройства | Дисковая библиотека с необходимым программным обеспечением, полностью автоматизирующую процесс создания и восстановления резервных копий. |  |
|  |  | 3. Производительность | Обеспечивать производительность архивирования данных не менее 2 ТБ/час. |  |
|  |  | 4. Поддерживаемая технология | - Дедупликация данных; - Эмуляция ленточных приводов (LTO2,LTO3,LTO4,LTO5,LTO6) |  |
|  |  | 5. Требование к емкости | Не менее 16Тб полезного объема. |  |
|  |  | 6. Требования к системе | Отказоустойчивость |  |
|  |  | 7. Требования подключения к инфраструктуре | - Предусматривать подключение системы резервного копирования к сети SAN; |  |
|  |  |  | - Библиотека должна поддерживать возможность переключения работы контроллеров библиотеки между различными “плечами” сети SAN; |  |
|  |  |  | - Быть совместимой с имеющимся в наличии ПО HP OpenView Data Protector. |  |
|  |  | 8. Управление и ПО | - Библиотека должна иметь встроенные средства диагностики и удаленного контроля работоспособности через web, а также оповещение по протоколу SNMP v.3; |  |
|  |  |  | - Программное обеспечение, поставляемое с библиотекой, должно отслеживать возникающие события и на ранней стадии выявлять возможные проблемы. |  |
|  |  | 9. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 1 года. |  |