

Общее количество портов: 254 шт.

Вендор: не является критичным, Eurolan, Comescope, Legrand, Molex.

Готовы обсуждать вендора с хорошим сочетанием цена/качество/срок.

**Уточнения по объекту на сегодняшний день:**

1. Потолок - армстронг, проведение коммуникаций по нему
2. Прокладка по потолку в сетчатом лотке
3. Стены – гипсокартон, опуск под СКС делать в коробе Legrand
4. По **полу** до рабочих мест СКС проходит в коробе Legrand, как продолжение опуска через угол Legrand
5. Прокладка короба на стяжке пола, между столов.
6. В случае прокладки электрики и СКС в едином коробе, лоток должен иметь перегородку.
7. В стоимость входит открытая Стойка + вся начинка(Патч-панели, органайзеры, блок розеток, кроме активного сетевого оборудования Cisco), + короткие патч корды(0,5 метра) для коммутации патч-панелей и активного сетевого оборудования***.***
8. Монтаж по схеме в стойке:

Патч-панель 24 порта

органайзер

пустой юнит под Cisco[ ]

органайзер

патч-панель 24 порта

Детализация по количеству портов

**Openspace**

1. На каждое рабочее место open space– 1 порт Ethernet
2. Резерв на каждый ряд – 2 Ethernet
3. На каждый принтер в open space – 2 порта Ethernet

**Кабинеты**

Кабинет 22 – 2 порта на рабочее место, +1 резерв .общее 3 порта

Кабинет 10 – 2 порта на рабочее место +1 резервный, общее 7 портов

Кабинет 9 – 1 порт

Кабинет 18 – 1 порт на рабочее место +1 резервный + 3 у входа для принтеров, общее – 9 портов

кабинет 19 – 4 порта, возможно потребуется проработка подводки СКС под стол конференций

кабинет 20 – 2 порта

**Расчет портов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Помещение** | **Основных** | **резерв** | **итого** |
| OpenSpace | 14 | 2 | 16 |
|  | 13 | 2 | 15 |
|  | 13 | 2 | 15 |
|  | 14 | 2 | 16 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 14 | 2 | 16 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 13 | 2 | 15 |
|  | 14 | 2 | 16 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 14 | 2 | 16 |
|  | 12 | 2 | 14 |
|  | 7 | 2 | 9 |
| КМТ\_OS | 2 | 0 | 2 |
|  | 2 | 0 | 2 |
|  | 2 | 0 | 2 |
|  | 2 | 0 | 2 |
| К22 СБ | 4 | 1 | 5 |
| К10 ИТ | 6 | 1 | 7 |
| К9 Склад ИТ | 1 | 0 | 1 |
| К18 РЦ | 8 | 1 | 9 |
| К19 переговорная | 4 | 0 | 4 |
| К20 Управляющий | 2 | 0 | 2 |
| **Итого** |  |  | **254** |