«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е. Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого ЗАПРОСА ЦЕН

на  проведение работ по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности (ТО) автоматических противопожарных систем, установленных в помещениях ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Москва, пр-т Андропова д.18 корп. 1

г. Москва
2015 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	6

6.	подписание Договора	6

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	8

8.1.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Приложение №1	11

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на  проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) автоматических противопожарных систем, установленных в помещениях ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Москва, пр-т Андропова д.18 корп. 1 (с 6 по 10 этажи и ДО «Технопарк» на 1 этаже).

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

Ответственный: Бороздина Ирина

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 745-81-84 (доб. 22-15)

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK

  - Правовой статус закупочной процедуры

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки является техническое обслуживание и восстановление работоспособности (ТО)  вышедших из строя автоматических противопожарных систем, установленных в помещениях ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Москва, пр-т Андропова д.18 корп. 1 (с 6 по 10 этажи и ДО «Технопарк» на 1 этаже) – далее работы.

- Количество/объем и качество товара/работ/услуг: работы выполняются в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации).

  - Техническое задание представлено в Приложение №1 к настоящей закупочной документации.

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# УСЛОВИЯ

  - Валюта договора – рубли РФ.

  - Условия расчетов – оплата технического обслуживания производится Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета, за отчетный период (месяц проведения ТО) по истечении 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ без замечаний.

  - Стоимость технического обслуживания и восстановления работоспособности вышедших из строя автоматических противопожарных систем, указанная в коммерческом предложении, должна быть фиксирована на весь период действия Договора.

  - Цена договора должна включать все применимые налоги и сборы.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем до 15:00 (время московское) «25» декабря 2015 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1).

    - Иные документы согласно требованиям, установленным в п. 9 Технического задания (Приложение 1 к закупочной документации).

  - Не позднее чем через сутки без учета выходных и праздничных дней после завершения процедуры сбора коммерческих предложений на ЭТП участники направляют:

- подтверждение своего предложения в виде отчета-распечатки предложения (форма доступна на ЭТП);

- Коммерческое предложение с ценами в разрезе каждого обслуживаемого объекта в форме Спецификации -  Приложение №1 к Техническому заданию.

  - Документы указанные в п. 4.1-4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.2 и 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, предусмотренную п. 4.2., по электронной почте в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

  - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/AFK;

  - Основное время проведения: «28» декабря 2015 года с 10:00 до 11:00 (по московскому времени).

  - Номер извещения на ЭТП: SBR016-1512180001

  - Время для подачи первого предложения о цене составляет 1 (один) час.

  - Сбор коммерческих предложений проводится с автоматической пролонгацией.

  - Процедура продления: в случае поступления предложения, являющегося лучшим текущим предложением, время для подачи предложений продлевается на 10 (десять) минут с момента приема ЭТП каждого из таких предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения не поступило следующее лучшее предложение, запрос цен автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП определяется по времени сервера http://utp.sberbank-ast.ru/AFK, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии и выше.

  - Валюта выставляемых цен – рубль РФ.

  - Единица измерения – стоимость ТО.

  - Шаг изменения (снижения) цены: от 10 000 руб. до 50 000 руб.

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – не задается.

  - Первая внесенная в систему ставка каждого участника может приниматься независимо от шага снижения цены. При внесении последующих ставок в системе начинает действовать ограничение шага снижения ставки.

  - Участник вправе подать предложение, которое будет ниже его предыдущего предложения, без ограничения шага снижения ставки, в случае, если его предыдущее предложение не является текущим лучим предложением. Данный пункт действует при условии установления шага торгов (см. п. 5.11).

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в валюте указанной в п. 5.9, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем товара/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

«Горячая линия» ПАО «МТС-Банк» создана для повышения эффективности борьбы с возможными злоупотреблениями, коррупционными действиями, мошенничеством и нарушениями в различных областях деятельности Банка, его Филиалов, дочерних компаний и представительств.

Информацию об имеющих место нарушениях и злоупотреблениях вы можете в любой удобной форме сообщить анонимно или с указанием ваших данных:

- По электронной почте на адрес doverie@mtsbank.ru

- По телефону или на круглосуточный автоответчик: +7 (495) 745-84-66

- Письмом по почте на адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1, Руководителю Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк»

- Через онлайн-форму на сайте Банка.

Поступающие обращения рассматриваются конфиденциально, в соответствии с внутренними документами Банка.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? | Да / Нет |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? | Да / Нет |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности автоматических противопожарных систем,

установленных в Головном офисе ПАО «МТС-Банк»

Предмет  закупки:

Техническое обслуживание и восстановление работоспособности вышедших из строя автоматических систем противопожарной защиты (далее по тексту ТО).

Объекты ПАО «МТС-Банк», на которых проводится ТО, расположены на территории г. Москва, по адресу: проспект Андропова д.18 корп. 1:

- система противопожарной сигнализации и оповещения, система газового пожаротушения 6-10 этажи

- система противопожарной сигнализации и оповещения 1 этаж ДО «Технопарк»

Требования к работам, условия и сроки выполнения работ.

ТО должно проводиться в соответствии с Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». ТО проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

ТО включает в себя:

- Выполнение ежемесячных регламентных работ на установках автоматической противопожарной защиты (сигнализации, оповещения, пожаротушения), в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей – проверка исправности и работоспособности приемно-контрольных приборов, электрических шлейфов, световых табло, модулей пожаротушения, очистка (продувка) датчиков, сигнализаторов, проверка работоспособности программного обеспечения в компьютеризированных блоках, обновление программного обеспечения этих блоков, обслуживание (замена) аккумуляторов.

- Восстановление работоспособности системы - выезд на объект специалиста по вызову Заказчика в случае отказов систем в течение 4 (четырех) часов в рабочие дни в период с 9:00 до 18:00 часов

- Обучение дежурного персонала Заказчика правилам эксплуатации противопожарных систем.

- Разработка инструкций и памяток для дежурного персонала Заказчика.

- Ведение журналов выполненных работ по техническому обслуживанию противопожарных систем.

- Перечень  услуг - согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

2. Срок выполнения работ/оказания услуг:

Периодичность ТО определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 Техническому заданию), а также по дополнительным Заявкам, если в этом есть необходимость. Время проведения данных работ должно быть предварительно согласовано с Заказчиком по телефону. Срок выполнения дополнительных заявок не должен превышать 7 рабочих дней с момента подачи заявки.

В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик представляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним.

Объективными причинами могут быть:

- невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов и агрегатов, снятых с производства или не поставляемых в Россию;

- выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

- выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

3. Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг:

Ежемесячное ТО систем противопожарной защиты производится Подрядчиком в любой рабочий день месяца по согласованию с ответственным представителем Банка. По окончании выполнения работ, сторонами подписывается Акт выполненных работ, который является основанием для проведения финансовых взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком. Все проведенные работы по ТО противопожарных систем, должны регистрироваться Подрядчиком в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию (хранится у Заказчика).

Работы по ТО считаются выполненными надлежащим образом, если после их выполнения, противопожарные системы находятся в исправном и работоспособном состоянии, готовы к использованию по назначению.

4. Платежные условия договора:

Оплата технического обслуживания производится Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета за отчетный период (месяц проведения ТО) по истечении 10 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ без замечаний.

Стоимость ТО, указанная в коммерческом предложении должна быть фиксирована на весь период действия Договора.

5. Валюта договора:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС.

6. Условия выполнения работ/оказания услуг:

6.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Подрядчика.

6.2  Выполнения работ  в рабочее время и в выходные дни (по согласованию сторон) с 9-00 часов до 18 - 00 часов.

6.3 По окончании выполнения работ необходимо провести эксплуатационные испытания оборудования с составлением технического отчета.

6.4  Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок от одного до десяти рабочих дней (в зависимости от срочности и объема работ) с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

7. Срок исполнения обязательств Подрядчика:

7.1. Выполнение работ осуществляется в течение 1 (одного) года после заключения Договора.

7.2 Выполнение работ должно быть осуществлено в срок согласно календарному графику, который представляет Подрядчик, как неотъемлемую часть Договора.

8. Гарантийные обязательства Подрядчика:

Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтно-восстановительных и сервисных работ в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

9. Специальные требования к поставщику/подрядчику:

- наличие лицензии ГУ ГПС МЧС России на данные виды деятельности;

- наличие диспетчерской службы 24/7;

- наличие специализированных приборов (стендов) для проведения работ по техническому обслуживанию противопожарных систем – подтвердить письмом в свободной форме

- наличие в штате компании необходимого количества квалифицированных специалистов (инженер-электроник) – подтвердить письмом в свободной форме

- выполнение  работ/ услуг  в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок формирования цены Договора.

В стоимость ТО включаются:

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому техническому         обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика.

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация

объектов ПАО «МТС-Банк», на которых установлены средства автоматической противопожарной защиты, подлежащие ежемесячному техническому обслуживанию

в 2016 году

| № п/п | Адрес | Наименование противопожарной системы | Наименование установок, технических средств, узлов | Кол-во | Периодичность технического обслуживания | Стоимость ТО, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проспект Андропова, д.18 стр.1, С 6-ого по 10-й этажи | Системы пожарной сигнализации и оповещения | Модуль комнадно-мониторный | 24 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Переговорное устройство экстренной связи | 10 |  |  |
|  |  |  | СИД индикатор | 11 |  |  |
|  |  |  | УК-ВК\4 | 7 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель «Выход» | 19 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания с АКБ | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 377 |  |  |
|  |  |  | Дополнительный источник питания | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «CS-03» | 127 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 20 |  |  |
|  |  |  | Ороситель водяной сплинкерный | 964 |  |  |
|  |  |  | Пожарный кран и рукав | 24 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 40 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 7 |  |  |
| 2. | Проспект Андропова, д.18 стр.1, ДО «Технопарк» | Системы пожарной сигнализации и оповещения | Модуль командно-мониторный | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 39 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |  |
|  |  |  | Источник питания с АКБ | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель «Выход» | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «CS-03» | 13 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 2 |  |  |
| 3. | Проспект Андропова, д.18 стр.1, С 6-ого по 10-й этажи | Система газового пожаротушения | Модуль газового пожаротушения, ЭПУ, колпак | 5 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Баллон с ГОТВ Хладон | 5 |  |  |
|  |  |  | Рукав высокого давления | 5 |  |  |
|  |  |  | Сигнализатор давления | 5 |  |  |
|  |  |  | Прибор контроля и управления С2000-м | 2 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 5 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации пожаротушения | 2 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | 5 |  |  |
|  |  |  | Аккумулятор 4.5 GS 4/5-12 | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низкопрофильный | 30 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный светозвуковой «Газ-уходи» | 5 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Газ-не входить» | 5 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Автоматика отключена» | 5 |  |  |
|  |  |  | Модуль командно-мониторный | 5 |  |  |