## Форма КП с объемами
Приложение № 3
к Договору № _____
от "___"__________ 2015г
Комерческое предложение ООО "___________________"
на выполнение комплекса работ по проектированию и выполению ремонтно-отделочных и инженерных работ в помещениях:
ДО № 11 ПАО "МТС-Банк" по адресу: г. Хабаровск, ул.Панфиловцев, дом 34
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Стоимость за ЕД изм. (рублей) |  | Всего стоимость работ и материалов (руб) | Примечание
|  |  |  | Работ | Материала
1 | Раздел 1. Проектирование
1.1 | Проектные работы и согласование
1 | Разработка разделов рабочего проекта по разделам АР, КР, ЭОМ, ВК, ОВКи Тс, АПС, СКС, СОУЭ - согласно и в объеме Технического задания (приложение №1 к договору). Включая согласование с заказчиком, управляющей компанией здания, раздел АПС с охранной организацией (ЧОП) или ОВО. | комплект | 1 |  |  | 0
2 | Согласование книги ЭОМ "Проект учета электроэнергии" с ЭНЕРГОСБЫТОМ. | комплект | 1 |  |  | 0
3 | Получение технического паспорта БТИ в черных линиях по законченному переустройству помещений. | комплект | 1 |  |  | 0
4 | Разработка планов эвакуации, включая согласование в МЧС. (формат А2. светоотражающая бумага - фотолюминисцентная ) 2 экз каждого плана | комплект по расчету | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу №1: |  |  |  |  | 0
2 | Раздел 2. Общестроительные и Отделочные работы
2.1 | Демонтажные работы
5 | Демонтаж кирпичных перегородок, включая отделку стен (обои/плитка/панели) включая погрузку и вывоз мусора. | м² | 67 |  |  | 0
6 | Демонтаж перегородок ГКЛ, включая чистовую отделку стен, погрузку и вывоз месора. | м² | 35.16 |  |  | 0
7 | Демонтаж керамического гранита включая керамический плинтус, зачистку поверхности пола отследов клея. | м² | 365.3 |  |  | 0 | с возможностью сохранением 30/40%
8 | Демонтаж существующей отделки стен (плитка/стеклообои/обои) до жесткого и прочного основания. | м² | 725 |  |  | 0
9 | Разбор подвесных потолков Армстронг (плиты/подвесная система + светильники) с сохранением электрических и слаботочных цепей. | м² | 380 |  |  | 0 | с сохранением подсистемы 30%
10 | Демонтаж алюминивых перегородок с сохранением | м2 | 18 |  |  | 0
11 | Демонтаж существующих дверных заполнений | штук | 14 |  |  | 0 | с сохранением 3шт
12 | Демонтаж существующей обшивки ГКЛ бронепанелей. | м² | 18 |  |  | 0
13 | Демонтаж металлопластиковых дверей, с сохранением | компл | 3 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.1: |  |  |  |  | 0
2.2 | Общестроительные работы
14 | Устройство нового дверного проема в кирпичной капитальной стене 900*2100мм (в свету) с устройством усиления из металлопроката. | компл | 1 |  |  | 0 | в соответствии с ТЗ и проектом
15 | Закладка существующего проема в капитальной кирпичной стене, полнотелым кирпичем М150 с армированием рядов | м3 | 1.7 |  |  | 0
16 | Расширение существующего дверного проема двери центрального входа. Включая разбор и обратный монтаж облицовки фасада из алюкобонда. | компл | 2 |  |  | 0
17 | Устройство армированной цементно песчанной стяжки пола, толщиной до 70мм с применением цемента марки М500, с армированием сеткой ВР1 с ячейкой 50*50мм. | м² | 80 |  |  | 0
18 | Устройство подиума кассиров, высотой 300мм с обшивкой влагостойкой фанерой толщ 20мм по деревянным антисептированным лагам с шагом 400мм. С усилением под установку 2х сейфов 3 класса к злому. Подиум с одной ступенькой и обрамлением внешних углов алюминиевым защитным уголком. | м² | 13 |  |  | 0
19 | Устройство ниши в стяжке пола зоны 24*7 - высотой 50мм | м2 | 0.8 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.2: |  |  |  |  | 0
2.3 | Потолочные конструкции
20 | Устр-во подвесного потолка Армстронг Oasis Board T24 | м² | 219 |  |  | 0 | офисная часть
21 | Устр-во подвесного потолка Армстронг Prima Dune Plus Tegular (T24) | м² | 132 |  |  | 0 | клиентская зона
22 | Монтаж потолка Verona (Байкал) для пом №15,16,7 | м2 | 37.5 |  |  | 0
23 | Обратный монтаж ранее демонтированого подвесного потолка Армтсронг. | м² | 18.2 |  |  | 0
24 | Монтаж реечного подвесного алюминиевого потолка, с шириной рейки 150мм и "П" образным стеновым профилем | м² | 11 |  |  | 0
25 | Ремонт с покраской потолка в эл.щитовой, ИТП | м2 | 11.5 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.3: |  |  |  |  | 0
2.4 | Перегородки и обшивка стен
26 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (75 мм) со звукоизоляцией, с обшивкой в два слоя ГКЛ 12мм с каждой из сторон, технология "Тиги-Кнауф", с устройством закладных для крепления дверных коробок, а также заделкой швов лентой Строби с выравниванием. | м² | 128 |  |  | 0
27 | Устройство перегородок ГКЛ между рабочими местами кассиров, с устройством окна и шелевого проема для передачи документов А4. (подробно см.ТЗ). | м² | 6.25 |  |  | 0
28 | Обшивка бронепанелей в 1 слой 12мм ГКЛ -БЕЗ каркаса, непосредственно к броне. (сверление через ГКЛ под саморез д.у 3,2мм). | м² | 45 |  |  | 0
29 | Обшивка поверхностей внешних и капитальных стен, и стояков из ГКЛ (2 слоя) по металлическому каркасу (27мм) | м² | 41 |  |  | 0
| Монтаж жалюзи горизонтальных в кассах | шт | 3 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.4: |  |  |  |  | 0
2.5 | Бронеконструкции
30 | Разбор части бронеконструкций - фронт кассир-клиент с обратным монтажем в соответствии с измененным планировочным решением. | м2 | 19.2 |  |  | 0
31 | Демонтаж существующих бронелотков и бронеокон. | шт | 6 |  |  | 0
32 | Заделка проемов от бронеокон -снятыми бронепанелями. | м2 | 3.84 |  |  | 0
33 | Прорезка в бронеконструкции "кассир-клиент" оконных проемов под установку новых бронеокон в бронераме и шлюза. | шт. | 4 |  |  | 0
34 | Поставка и монтаж новых передаточных узлов с бронестеклом ВО2 и двухуровневым лотком. | шт. | 3 |  |  | 0
35 | Ремонт и монтажт существующего защитного бронешлюза | шт | 1 |  |  | 0
36 | Монтаж металлической решетки в зоне 24 над дверными проемами полуторных дверей. | м2 | 4.76 |  |  | 0
37 | Замена бронестекла в помещении кассового узла | компл. | 1 |  |  | 0
38 | Адресная сертификация кассового узла, с учетом измененного планировочного решения и кол-ва кассиров. | компл | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.5: |  |  |  |  | 0
2.6 | Сантехнические кабинки
39 | Устройство сантехнических перегородок (2100 мм высотой) из ДСП покрытого влагостойким пластиком, серо-серебристого цвета. | м² | 7 |  |  | 0
40 | Поставка и монтаж дверей в сантехнические кабинки, материал аналогично перегородкам. Включая фурнитуру "хром-матовый" запирающее устройство "свободно-занято" Ширина полотна двери "стандартная" для дверей такого типа. | Ед.изм | 3 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.6: |  |  |  |  | 0
2.7 | Отделочные работы стен и потолка
41 | Штукатурка стен гипсовым составом с толщиной слоя до 20мм (только для внешних и капитальных стен), по металлическим оцинкованным маякам, включая нанесение грунта "Тифи-Грунт" | м² | 146 |  |  | 0
42 | Монтаж защитных перфорированных металических уголков на внешние углы стен ГКЛ, под дальнейшую шпатлевку. | м.п. | 96 |  |  | 0
43 | Шпатлевка стен "черновая" для нивелирования грубых перепадов в плоскости стен и ГКЛ- перед оклейкой стен стеклохолстом или стеклообоями, с применением смесей Ветонит LR+, включая нанесение грунта "Тифи-Грунт" | м² | 725 |  |  | 0
44 | Оклейка стен и перегородок - Стеклохолстом | м² | 275 |  |  | 0 | клиентская зона
45 | Оклейка стен и перегородок - Стеклообоями | м² | 450 |  |  | 0 | офисная зона
46 | Шпатлевка стен поверх стеклохолста, с применением смесей Ветонит LR+ , включая нанесение грунта глубокого проникновения "Тифи-Грунт". | м² | 275 |  |  | 0
47 | Финишная шпатлёвка стен под окраску с применением финиш пасты Sheetrock (допустимые аналоги - шпаклевка Shelton пр-ва Bau Master, или Multi-Finish пр-ва Тиги-Кнауф) и нанесение грунта глубокого проникновения "Тифи-грунт" | м² | 375 |  |  | 0
48 | Высококачественная окраска стен с применением латексной краски с коллеровкой. | м² | 725 |  |  | 0
49 | Монтаж настеной глазурованной плитки светлых тонов в санузлах 200х300 мм. Толщина швов 2мм. Затирочная смесь-водостойкая в цвет плитки марки Ceresit или Vetonit. | м² | 51 |  |  | 0 | облицовка на высоту 2,7м
50 | Монтаж уголка ПВХ 15*15 мм | мп | 110 |  |  | 0
51 | Устройство отбойных досок из ЛДСП h180мм. | мп | 22 |  |  | 0
52 | Монтаж зеркал в санузлах | компл | 1 |  |  | 0
53 | Окраска стен ИТП, серверной, электрощитовой. | м2 | 146 |  |  | 0
54 | Ремонт оконных откосов | м2 | 5.1 |  |  | 0
55 | Окраска оконных откосов | м2 | 33.6 |  |  | 0
56 | Окраска батарей термостойкой белой краской, для батарей клиентской зоны окрасить краской RAL 7035 | шт | 20 |  |  | 0
57 | Монтаж кухонного гарнитура. Напольные и навесные шкафчики, постформинг толщиной 28 мм. Шкафчики и створки - ЛДСП 16 мм. Фартук, мойка из нержавеющей стали и смеситель. | шт | 1 |  |  | 0
58 | Устройство ревизионных технологических настенных люков - металлические, окрашенные 300*300 мм. | шт | 4 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.7: |  |  |  |  | 0
2.8 | Напольные покрытия
59 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в санузлах. Составом типа Гидростоп, в несколько слоев с заводом на стены 200мм. | м² | 13 |  |  | 0
60 | Устр-во самовыравнивающегося наливного пола, толщиной слоя до 10мм, с использованием нивелирующей смеси, типа Sopro, Vetonit, Cerezit. | м² | 173 |  |  | 0
61 | Устройство пола из комерческого линолеума -офисная зона | м² | 198 |  |  | 0
62 | Устройство полов из керамической плитки Estima NG 01 Savanna № 2408 размером 600х600 с затиркой швов водостойкою смесью. | м² | 127 |  |  | 0
63 | Керамический плинтус 600*100 мм | м2 | 10 |  |  | 0
64 | Устройство полов из керамической плитки серии соль-перец, арт 0645 300*300мм с затиркой швов водостойкою смесью | м² | 72 |  |  | 0
65 | Керамический плинтус 300*100 мм | м2 | 9 |  |  | 0
66 | Монтаж пластикового плинтуса ПВХ (Россия). | м.п. | 126 |  |  | 0
67 | Укладка грязезащитного сборного модульного коврика. | м² | 0.72 |  |  | 0 | 1200*600мм
68 | Укладка ранее демонтированного существующего керамического гранита подобрать чистые и цельные плитки, затереть швы водостойким составом. Керамический плинтус высотой 100мм из такой же плитки. | м² | 10 |  |  | 0
69 | Установка декоративной алюминиевой раскладки "на торец керамического плинтуса в клиентской зоне. Цвет RAL 7035 | пог.м | 99 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.8: |  |  |  |  | 0
2.9 | Дверные заполнения
70 | Поставка и монтаж межкомнатных офисных дверей, включая наличник с 2х сторон, запорный механизм. | шт | 9 |  |  | 0
71 | Установка металлических противопожарных дверей EI60. | шт | 3 |  |  | 0
72 | Поставка и монтаж новой металической утепленнй контурной двери, включая замки и доводчик. | шт. | 1 |  |  | 0
73 | Обратный монтаж ранее снятых межкомнатных дверей. Включая установку наличника с двух сторон. | шт. | 2 |  |  | 0 | Раздевалка, Склад IT тамбур зап.выхода
| Монтаж новой межкомнатной двери, глухая, включая фурнитуру и замки | шт. | 2 |  |  | 0
74 | Поставка и монтаж одностворчатых остекленных дверей, в теплом алюминиевом профиле, включая ручки и замки. | шт. | 2 |  |  | 0 | центральный вход.
75 | Поставка и монтаж "полуторных" остекленных дверей, в теплом алюминиевом профиле, включая ручки и замки. | шт. | 2 |  |  | 0 | из зоны 24*7 в помещения.
76 | Поставка и монтаж цельностеклянных дверей в кабины клиентов касс. Включая нанесение матированной пленки, встроенный доводчик, нажимную ручку и замок. | шт. | 3 |  |  | 0
77 | Ремонт существующий двери кассы и металлопластиковой двери запасного выхода в магазин. | шт. | 2 |  |  | 0
78 | Установка доводчиков дверей. | шт. | 10 |  |  | 0
79 | Установка дверных ограничителей | шт. | 10 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.9: |  |  |  |  | 0
2.10 | Окна
80 | Поставка и монтаж вертикальные жалюзи h=1400мм, цвет согаласовать с Заказчиком | м² | 48 |  |  | 0
81 | Окраска подоконных досок термостойкой краской в клиентской зоне | шт | 5 |  |  | 0
82 | Окраска существующих оконных решеток. | м² | 15 |  |  | 0
83 | Замена оконых ручек с встроеным замком на окнах со стороны главного фасада | м.п. | 11 |  |  | 0
84 | Замена лопнувших стеклопакетов, на новые с оклейкой бронепленкой А2. | м² | 1.82 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.10: |  |  |  |  | 0
2.11 | Фасадные работы.
85 | Ремонт цоколя, зачистить поврежденные участки, оштукатурить цементно-песчаным раствором, ошпатлевать с использованием шпатлевки на латексной основе и окрасить | м² | 21 |  |  | 0
86 | Ззащита цоколя составом "Гидротекс-У" по кирпичу с расшивкой швов | м2 | 6.3 |  |  | 0
87 | Выполнить окрас стены в границах банка, там где нанесённы граффити, с торца здания, цвет краски подобрать максимально приближенный к естественному цвету отделки стен и алюкобонда | м² | 92 |  |  | 0
88 | Произвести очистку от загрязнений оконных рам, отливов. | компл | 20 |  |  | 0
89 | Ремонт крыльца | компл. | 1 |  |  | 0
90 | Устройство подхода к пандусу для маломобильных групп населения (перенос клумбы) | м2 | 9 |  |  | 0
91 | Изготовление и монтаж мобильного пандуса из металлопроката с креплением к асфальту. | компл | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 2.11: |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по разделу №2 (работы и материал): |  |  |  |  | 0
3 | Раздел 3. Инженерные системы
3.1 | Сантехнические работы
92 | Труба канализационная РР-Н раструбная Ø 110х2,7 мм (включая фасонные изделия) | м/п | 25 |  |  | 0
93 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт | 3 |  |  | 0
94 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 3 |  |  | 0
95 | Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг | шт | 3 |  |  | 0
96 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | мп | 60 |  |  | 0
97 | Демонтаж Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 | шт | 1 |  |  | 0
98 | Демонтаж Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 1 |  |  | 0
99 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (пожарный водопровод) | мп | 18 |  |  | 0
100 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | мп | 9 |  |  | 0
101 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | шт | 2 |  |  | 0
102 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт | 2 |  |  | 0
103 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | шт | 4 |  |  | 0
104 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | шт | 4 |  |  | 0
105 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | шт | 1 |  |  | 0
106 | Клапан обратный ф 20мм | шт | 1 |  |  | 0
107 | Кран PROMETEY шар.п/проп. 20(пласт.руч.-рычаг) (10/120 | шт | 3 |  |  | 0
108 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | шт | 2 |  |  | 0
109 | Фильтр FIV косой 3/4" | шт | 1 |  |  | 0
110 | Фильтр самоочищающийся HONEWELL ф25мм с редуктором давления, для защиты водонагревателя от избыточного давления | шт | 1 |  |  | 0
111 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | мп | 60 |  |  | 0
112 | Труба PROMETEY п/проп.PPR/AL-101(4м) 20*3,0 армирван. PN25 (120) | мп | 53.94 |  |  | 0
113 | Кран хромированный с декоративной чашкой 1/2" | шт | 16 |  |  | 0
114 | Муфта PROMETEY комб.(внутр.резьба) п/проп 20-1/2 ( 30/330) | шт | 17 |  |  | 0
115 | Тройник PROMETEY п/пропилен *20 (50/550) | шт | 21 |  |  | 0
116 | Угольник PROMETEY п/пропилен 90^20 (60/720) | шт | 32 |  |  | 0
117 | Угольник с креплением PROMETEY п/пропилен 1/2"(60/720) | шт | 14 |  |  | 0
118 | Кран шаровой ф15мм | шт | 6 |  |  | 0
119 | Заглушка HLV вн.рез. 1/2 (10/580) | шт | 15 |  |  | 0
120 | Хомут стальной PROMETEY с резин.уплот. D20 (1/200) (20/24мм) | шт | 14 |  |  | 0
121 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг | шт | 1 |  |  | 0
122 | Коллекторная группа в сборе 1"*8 вых.евроконус 3/5/6 | шт | 1 |  |  | 0
123 | Смена: гибких подводок | шт | 12 |  |  | 0
124 | Гибкая подводка на 40 к "ёлочке" | шт | 12 |  |  | 0
125 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Труба теплоизоляционная ЭНЕРГОФЛЕКС СУПЕР 22/9 (2м.) | шт | 27 |  |  | 0
126 | Кран поливочный 3/4" | шт | 1 |  |  | 0
127 | Лючок сантехнический 200*300 | шт | 4 |  |  | 0
128 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | шт | 1 |  |  | 0
129 | Хомут стальной с резиновым уплотнением Ф110мм | шт | 7 |  |  | 0
130 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм (Клапан обратный V115 чугнный Ф100мм) | шт | 1 |  |  | 0
131 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (Труба канализационная РР-Н раструбная Ø 50х1,8 мм) | мп | 20 |  |  | 0
132 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм (Труба канализационная РР-Н раструбная Ø 50х1,8 мм) | мп | 20 |  |  | 0
133 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт | 4 |  |  | 0
134 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды | шт | 4 |  |  | 0
135 | Малогабаритная раковина | шт | 1 |  |  | 0
136 | Умывальник "Тюльпан" | шт | 3 |  |  | 0
137 | Сифон АНИ Варяг под мойку 40*40/50 | шт | 4 |  |  | 0
138 | Установка смесителей для умывальника LeMark | шт | 4 |  |  | 0
139 | Ершик, мыльница, бумагодержатель | шт | 4 |  |  | 0
140 | Установка трапов диаметром: 100 мм (Трап ПВХ Ф100мм) | шт | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.1: |  |  |  |  | 0
3.2 | Противопожарный водопровод.
141 | Перенос (разворот) пожарного крана, включая сварочные работы, окраску сварных соединений, проведение гидравлических испытаний. | шт | 1 |  |  | 0
142 | Демонтаж шкафов пожарных | шт | 1 |  |  | 0
143 | Установка пожарного шкафа | шт | 1 |  |  | 0
144 | Прокладка трубопроводов и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | мп | 18 |  |  | 0
145 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.2: |  |  |  |  | 0
3.3 | Система отопления
146 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | шт | 8 |  |  | 0
147 | Пробки радиаторные проходные 1-3/4 | шт | 16 |  |  | 0
148 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Кран шар.HLV со сгоном руч.бабочка белая вн-нар. 3/4 (8/96)) | шт | 16 |  |  | 0
149 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (включая стоимость труб,тройников,отводов) | мп | 27 |  |  | 0
150 | Хомут стальной PROMETEY с резин.уплот. D32 – 44 | шт | 16 |  |  | 0
151 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (Кран шаровый под приварку KEEPER Ду-32 Ру-40) | шт | 2 |  |  | 0
152 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | мп | 27 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.3: |  |  |  |  | 0
3.4 | Вентиляция
153 | Поставка и монтаж единого блока установки приточно вытяжной вентиляции, с рекупирацией воздуха. для кассового узла и кабин клиентов. | компл | 1 |  |  | 0
154 | Поставка и монтаж блока приточной вентиляции для Клиентской зоны и пом № 15, 16, 20, 21, 2, 3, с электрокалорифером, с учетом автоматизированной системы управления | компл | 1 |  |  | 0
155 | Установка вытяжных канальных вентиляторов в составе: 1. Санитарный узел № 19, 18 - 1шт 2. ИТП - 1 шт 3. ВРУ - 1шт 4. Помещения - № 14, 15, 16 - 1шт. 5. Резерв - 1шт | шт | 5 |  |  | 0
156 | Клапан огнезадерживающий КПС-1м-МВ(220) привод Mibex | шт | 4 |  |  | 0
157 | Дроссель-клапан площадью до 0,12 м2 | шт | 9 |  |  | 0
158 | Решетки наружные | шт | 3 |  |  | 0
159 | Воздухораспределитель потолочный с четырехсторонней раздачей с камерой статического давления 4СА 600х600 | шт | 7 |  |  | 0
160 | Диффузор круглый Ø100, 120, 160, 200 | шт | 22 |  |  | 0
161 | Воздуховод из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, на нипельных соединениях. | кв.м | 122 |  |  | 0
162 | Теплоизоляция оцинкованных воздуховодов Пенофол 10мм "Тилит" 10мм | кв.м | 122 |  |  | 0
163 | Гибкий армированный воздуховод Ø125, 160, 200 | пог.м | 50 |  |  | 0
164 | Тепловая завеса (6 кВт, марка КЭВ-6П2211Е) с выносным пультом управления и электронным термостатом | шт. | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.4: |  |  |  |  | 0
3.5 | Кондиционирование
165 | Поставка и монтаж новых настенных "Сплит" систем, включая комплект зимнего пуска, медную трассировку с теплоизоляцией, пульт ДУ, настенные кронштейны: | [5 empty] | Оборудование фирмы MDV
* | 5,0 кВт по холодоснабжению | шт | 1 |  |  | 0 | Марка MDSR-18HRN1
* | 3,0 кВт по холодоснабжению | шт | 5 |  |  | 0 | Марка MDSR-12HRN1
* | 1,5 кВт по холодоснабжению | шт | 1 |  |  | 0 | Марка MDSR-07HRN1
166 | Помпа дренажная проточная | шт | 12 |  |  | 0 | Марка Ballu Silence
167 | Монтаж комплектов "зимнего пуска" на установленные настенные кондиционеры. | шт | 10 |  |  | 0 | цена комплекта с монтажом
168 | Проведение регламентных работ по очистке существующих настенных кондиционеров, дозаправка фреоном, офистка фильтров. | шт | 10 |  |  | 0 | цена с учетом демонтажа и последующего монтажа
169 | Труба полиропиленовая для дренажа в тепловой изоляции | м/п | 80 |  |  | 0
170 | Трассы медные для существующих кондиционеров (при необходимости замены) | м/п | 25 |  |  | 0
171 | Монтаж защитных козырьков и решеток на внешние блоки кондиционеров. | шт | 7 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.5: |  |  |  |  | 0
3.6 | Электроснабжение, Освещение.
172 | Демонтаж: розеток, выключателей | шт | 105 |  |  | 0
173 | Демонтаж короба пластмассовые | м/п | 60 |  |  | 0
174 | Демонтаж кабеля | м/п | 700 |  |  | 0
175 | Демонтаж люминисцентных светильников | шт | 65 |  |  | 0
176 | Поставка и монтаж потолочного «среднего цветового свечения» Светодиодные панели LP-02 40Вт с ЭПРА | шт | 71 |  |  | 0
177 | Монтаж накладных люминисцентных светильников LZ 218 IP65 с ЭПРА (ВРУ, ИТП ) | шт | 5 |  |  | 0
178 | Светильники 220v с зеркальным отражателем, цоколь R63 белого цвета. Включение через прибор плавного пуска, типа «Старт» (Санузел) | шт | 3 |  |  | 0
179 | Аккумулятор для панелей аварийного освещения | шт | 13 |  |  | 0
180 | Обратный монтаж площадных потолочных светильников ARS/R 418 с заменой ламп. | шт | 12 |  |  | 0
181 | Бокс накладной на 36 мод. АВВ. Щит ЩРН - 36з 540х310х120 | шт | 3 |  |  | 0
182 | Бокс накладной на 9 мод. АВВ. Щит ЩРН - 9з 265х310х120 | шт | 2 |  |  | 0
183 | Монтаж автомат. выключателей до 100 А | шт | 18 |  |  | 0
184 | Автомат выкл. трехполюсный 63А Legrand | шт | 2 |  |  | 0
185 | Автомат выкл. однополюсный 40А Legrand | шт | 1 |  |  | 0
186 | Автомат выкл. трехполюсный 32А Legrand | шт | 1 |  |  | 0
187 | Автомат выкл. трехполюсный 25А Legrand | шт | 1 |  |  | 0
188 | Автомат выкл. трехполюсный 16А Legrand | шт | 1 |  |  | 0
189 | Автомат выкл. однополюсный 25А Legrand | шт | 19 |  |  | 0
190 | Автомат выкл. однополюсный 16А Legrand | шт | 13 |  |  | 0
191 | Автомат выкл. однополюсный 10А Legrand | шт | 10 |  |  | 0
192 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 32А 30мА Legrand | шт | 14 |  |  | 0
193 | Монтаж автомат. выключателей до 25 А | шт | 44 |  |  | 0
194 | Монтаж контактора КМ-46512 65А 380В ASD | шт | 1 |  |  | 0
195 | Прокладка кабеля | м/п | 2040 |  |  | 0
196 | Кабель ВВГнгfrls 3*1,5 кв. мм | м/п | 155 |  |  | 0
197 | Кабель ВВГнгls 3*1,5 кв. мм | м/п | 565 |  |  | 0
198 | Кабель ВВГнгls 3*2,5 кв. мм | м/п | 1560 |  |  | 0
199 | Кабель ВВГнгls 5*2,5 кв. мм | м/п | 65 |  |  | 0
200 | Кабель ВВГнгls 5*10 кв. мм | м/п | 60 |  |  | 0
201 | Прокладка гофры электрической 25 мм, включая клипсы | м/п | 365 |  |  | 0
202 | Затягивание кабеля ВВГнгls 3*1,5 кв.мм | м/п | 365 |  |  | 0
203 | Гофра электрическая 25мм, включая клипсы | м/п | 365 |  |  | 0
204 | Монтаж Розетка штепсельная стеновая Legrand, включая рамку, суппорт, и подрозетник. | шт | 139 |  |  | 0
205 | Монтаж выключателей одноклавишных Legrand в сборе | шт | 12 |  |  | 0
206 | Монтаж выключателей двухклавишных Legrand в сборе | шт | 8 |  |  | 0
207 | 80251 Суппорт MOSAIC 2М для крепления на винтах LEGRAND | шт | 34 |  |  | 0
208 | 80253 Суппорт MOSAIC 6М для крепления на винтах LEGRAND | шт | 17 |  |  | 0
209 | 80252 Суппорт MOSAIC 4М для крепления на винтах LEGRAND | шт | 5 |  |  | 0
210 | 80254 Суппорт MOSAIC 8М для крепления на винтах LEGRAND | шт | 14 |  |  | 0
211 | Монтаж Лоток перфорированный 200*80 L3000 ИЭК | м/п | 32 |  |  | 0
212 | Проведение пусконаладочных работ, проведение лабораторных испытаний с составлением отчетов Электроизмерительной Лаборатории | компл | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 3.6: |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по разделу №3 (работы и материал): |  |  |  |  | 0
4 | Раздел 4. Слаботочные системы
4.1 | Ситема автоматической пожарной сигнализации
213 | Модернизация существующей пожарной сигнализации, с разводкой датчиков по помещениям, установкой контрольно-приемной аппаратуры в соответствии с новым планировочным решением, демонтажем существующей неиспользуемой кабельной продукци и датчиков, пусконаладочные работы, проверка в режиме контроля и передача в эскплуатацию. | компл. | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 4.1: |  |  |  |  | 0
4.3 | Ситема оповещения и управления эвакуацией
#REF! | Устройство системы опоещения и управления эвакуации, в полном объеме, с установкой контрольно-приемного оборуования, световых указателей, кабельной продукции, оповещателей и прочих необходимых материалов и выполнения работ, включая пусконаладочные работы, проверки комплекса в режимах контроля, передачу в эскплуатацию. | компл. | 1 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 4.3: |  |  |  |  | 0
4.4 | Структурированная кабельная сеть - СКС
| Модернизация существующей системы СКС с монтажем дополнительных рабочих мест, модернизацией оборудования стойки, проведения лабораторных работ. | кв.м площади | 460 |  |  | 0
| ИТОГО по разделу № 4.4: |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по разделу №4 (работы и материал): |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по разделам: №1, 2, 3, 4 |  |  |  |  | 0
| в т.ч НДС 18% |  |  |  |  | 0
Примечание:
1 | Стоимость Единичной расценки (материал, работа) учитывает все непредвиденные расходные материалы, крепежи и элементы, ручной инструмент, механизацию, доставку и подъем к месту производства работ, вывоз мусора, налоги и сборы, пусконаладочные работы и прочее.
2 | Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные объемы работ надлежащего качества.
От Подрядчика: От Заказчика:
_______________________ /________________/ ___________________________ /_________________/