«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е. Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение строительно-монтажных работ и монтаж СКС  в новом помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу г. Уфа, ул. Крупской д,8

г. Москва
2016г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	6

6.	подписание Договора	6

8.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	8

8.1.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Техническое задание	18

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп. 1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении закрытого запроса предложений приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ и монтаж СКС  в новом помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу г. Уфа, ул. Крупской д,8

  - Контактная информация организатора закупки:

- Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

- Ответственный: Слукина Мария

- e-mail: zakupki@mtsbank.ru

- Телефон/факс: +7(495) 745-81-84 (доб. 22-08)

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK

  - Правовой статус закупочной процедуры

    - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

- ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора выполнения строительно-монтажных работ и монтаж СКС  в новом помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу г. Уфа, ул. Крупской д,8 - далее услуги.

- Количество/объем и качество услуг: услуги оказываются в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложение №1 к настоящей закупочной документации).

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации.

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

- УСЛОВИЯ

  - Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС (если применим).

  - Условия расчетов – без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/услуг.

  - Стоимость, указанная в Коммерческом предложении Поставщика, должна быть фиксирована на весь период действия договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем до 12:00 (время московское) 14 июня 2016 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.8.1).

    - Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние 3 года (в простой письменной форме).

    - Подтверждение наличия соответствующих ресурсных возможностей для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) – в простой письменной форме

    - Заполненный опросник – Приложение № 5

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Копии учредительных документов.

    - Справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества.

    - Копию свидетельства о государственной регистрации.

    - Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

    - Копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями.

    - Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка).

    - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

  - Не позднее чем через сутки без учета выходных и праздничных дней после завершения процедуры сбора коммерческих предложений на ЭТП участники направляют:

- - подтверждение своего предложения в виде отчета-распечатки предложения (форма доступна на ЭТП):

- - Коммерческое предложение с ценами по форме Спецификации – Приложение №1 к Техническому заданию.

  - Документы указанные в п. 4.1-4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.2 и 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, предусмотренную п. 4.2., по электронной почте в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

  - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме (электронные торги) с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/AFK;

  - Основное время проведения: «14» июня 2016 года с 16:00 до 17:00 (по московскому времени).

  - Время для подачи первого предложения о цене составляет 1 (один) час.

  - Сбор коммерческих предложений проводится с автоматической пролонгацией.

  - Процедура продления: в случае поступления предложения, являющегося лучшим текущим предложением, время для подачи предложений продлевается на 10 (десять) минут с момента приема ЭТП каждого из таких предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения не поступило следующее лучшее предложение, запрос цен автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП определяется по времени сервера http://utp.sberbank-ast.ru/AFK, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии и выше.

  - Валюта выставляемых цен – Рубль РФ с НДС.

  - Единица измерения – бюджет проекта (комплекс работы + материалы).

  - Шаг изменения (снижения) цены: от 10 000 до 100 000 руб.

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – 1 170 000 руб.

  - Подача предложений не на все позиции/лоты допускается.

  - Первая внесенная в систему ставка каждого участника может приниматься в любом диапазоне выше лучшей цены, и в диапазоне установленного шага снижения цены. При внесении последующих ставок в системе начинает действовать ограничение шага снижения ставки.

  - Участник вправе подать предложение, которое будет ниже его предыдущего предложения, без ограничения шага снижения ставки, в случае, если его предыдущее предложение не является текущим лучим предложением. Данный пункт действует при условии установления шага торгов (см. п. 5.10).

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в валюте указанной в п. 5.8, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора, указанными в настоящей закупочной документации.

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем услуг, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

«Горячая линия» ПАО «МТС-Банк» создана для повышения эффективности борьбы с возможными злоупотреблениями, коррупционными действиями, мошенничеством и нарушениями в различных областях деятельности Банка, его Филиалов, дочерних компаний и представительств.

Информацию об имеющих место нарушениях и злоупотреблениях вы можете в любой удобной форме сообщить анонимно или с указанием ваших данных:

- По электронной почте на адрес doverie@mtsbank.ru

- По телефону или на круглосуточный автоответчик: +7 (495) 745-84-66

- Письмом по почте на адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1, Руководителю Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк»

- Через онлайн-форму на сайте Банка.

Поступающие обращения рассматриваются конфиденциально, в соответствии с внутренними документами Банка.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |  |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? | Да / Нет |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? | Да / Нет |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Уфа

1. Общая часть

  - Нежилые помещения расположены по адресу г.Уфа ул. Крупской д.8.

  - Общая площадь помещений составляет – 629,6 кв.м, расположенных на первом и цокольном этаже здания жилого дома.

  - Цель работ: выполнение строительно-монтажные работы и монтаж СКС  в новом помещении Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу г. Уфа, ул. Крупской д.8

  - Общие требования:

- Комплекс работ, изложенных в Техническом Задании, предусматривает выполнение ремонтных работ в соответствии со следующими документами:

- Настоящим Техническим Заданием;

- Исходно-разрешительной документацией;

- Архитектурно-планировочным решением (АПР – приложение № 3 к Договору).

  - Техническое задание используется в качестве исходных данных для формирования требований при производстве ремонтных работ Объекта в целом,  и определении состава следующих систем: электроснабжения, телекоммуникаций.

  - Производство ремонтных работ определяются следующими документами

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения. |
| СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы |
| ГОСТ Р 50776-95 | Системы тревожной сигнализации. Общие требования. |
| ГОСТ 21.501-93 | Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. |
| ГОСТ 21.603-80 | Связь и сигнализация. Рабочие чертежи. |
| СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация. |
| СП 55-101-2000 | Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов. |
| ГОСТ 6629-88 | Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. |
| СНиП 11-01 95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения в составе ПСД на строительство предприятий, зданий, сооружений |
| СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| СП 35-101-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Общие положения |
| СП 35-102 2001 | Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. |
| СП 35-103-2001 | Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям |
| СП 35-104-2001 | Здания и помещения с местами труда для инвалидов |
| СНиП 31-05-2003 | Общественные здания административного назначения |
| ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.08 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |

- НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- ГОСТ Р50571 «Электроустановки зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- ГОСТ 21.613-88 СПДС «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;

- Строительные нормы и правила, требования государственных стандартов, законодательные акты Российской Федерации.

- Приложение 1 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации".

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

  - Функционально-планировочное решение

- В соответствии с планом реконструкции 1го и цокольного этажа, в составе:

- План перепланировки

- В соответствии с ТБТИ  - помещения 1го и цокольного этажа.

- Требования к сметной документации.

- Общие требования.

  - Сметная документация должна быть согласована  Подрядчиком с Заказчиком.

  - При определении методов строительства и выборе материалов,  необходимо учитывать климатические условия, характерные для  г. Уфы.

- Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 - Требования к Структурированной кабельной сети

Приложение №2 -  Типовые требования

Приложение №3 – Архитектурно-планировочные решения на 2 (двух) листах;

- Архитектурные решения – раздел «АР»

  - Обмерочные чертежи;

  - План демонтажных работ;

  - План столярных изделий (дверные заполнения)

  - План полов с указанием высотных отметок и характерных перепадов.

  - План остеклённых конструкций (стеклянные перегородки, двери, оконные заполнения)

  - План заказных изделий  спецификации.

  - План потолков с характерными разрезами и высотными отметками.

  - Планы устройства и усиления перекрытий и дверных проемов, с характерными разрезами.

  - Прочие планы с характерными разрезами, необходимые для получения согласований.

  - Планы разверток по стенам

  - План напольных / настенных и потолочных лючков.

  - Ведомость отделки помещений.

  - Спецификации (детальная по каждому виду работ)

  - СРО.

- Конструктивные и объёмно-планировочные решения – раздел «КР».

  - Спецификация на используемый материал.

  - СРО.

- Электроснабжение, Освещение, Электрооборудование – раздел «ЭОМ»

- В соответствии с действующими нормами и требованиями «ПУЭ»

- Планы прокладки силовых сетей и сетей освещения.

- Однолинейные и принципиальные схемы, включая уравнивание потенциалов.

- Принципиальные схемы управления оборудованием (при необходимости).

- Планы размещения осветительного оборудования, с указанием числа и типа устанавливаемых по помещениям светильников, а также величин минимальной освещенности рабочей поверхности в каждом конкретном помещении над рабочими столами сотрудников.

- Планы прокладки распределительной и силовых сетей, с указанием мест размещения силового оборудования, способов прокладки кабельных трасс и мест переходов трасс по этажам.

- Планы прокладки магистральных лотков, с указанием высот монтажа и необходимых разрезов.

- Планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.)

- Планы и схемы внутренних групповых сетей (силовой, основного и аварийного освещения), спецификация материалов и оборудования.

- Указать места проходов через стены и перекрытия с указанием диаметра труб, их числа и материала труб и способов герметизации.

- Совмещенный план инженерных сетей с инженерными системами и слаботочными системами.

- (короба вентиляции, трубопроводы различного назначения, магистральные лотки.

- Планы закладных деталей, на которых необходимо указать материал, диаметр и число труб монтируемых в полах, диаметр, число и материал труб монтируемых в стенах, габаритные размеры и привязки технологических лючков.

- Схема уравнивания потенциалов.

- Рабочие чертежи монтируемого оборудования.

- Габаритные планы размещаемого оборудования в помещении Серверной.

- Спецификация оборудования и материалов.

- Слаботочные системы

  - Схема линейно-кабельных сооружений, закладных, схема размещения и подключения офисной АТС;

  - Структурированная кабельная сеть (далее СКС) в соответствии с приложением №1 к ТЗ.

- Исполнительная документация.

    - Паспорта от смонтированного оборудования.

    - Сертификаты соответствия на материалы,

- ЗАДАНИЕ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

План переустройства предусматривает размещение следующих помещений:

Цокольный этаж:

  - №1 - Тамбур главного входа (Круглосуточная зона обслуживания) - с существующим банкоматом и установкой электронного терминала клиента

  - №2 – Зона ресепшн (2 р.м)

  - №3 – Операционный зал

  - №4 – Комната клиента (VIP обслуживания)

  - №5 – Кабинет

  - №6 – Коридор, лестничный марш

  - №7 – Техническое помещение

  - №8 – Комната персонала

  - №9 – Санузел

  - №10- Серверная

  - №11 – Коридор

  - №12 – Техническое помещение

  - №13 – Коридор, лестничный марш

  - №14 – Санузел

  - №15 – Техническое помещение

  - №16 – Заона ожидания клиентов

  - №17 – Коридор

  - №18 – Коридор

  - №19 – Коридор, лестничный марш

  - №20 – Запасной выход

  - №21 – Служебное помещение

  - №22 – Сейфовая

  - №23 – Служебное помещение

  - №23а – Кассовый узел

  - №23б – Кассовый узел

Первый этаж:

  - №1 – Входная группа

  - №2 – Склад

  - №3 – Лесничный холл

  - №4 – Кабинет

  - №5 – Второй свет

  - №6 – Коридор

  - №7 – Кабинет

  - №8 – Коридор

  - №9 – Щитовая/РЩ

  - №10 – Коридор

  - №11 – Коридор

  - №12 – Санузел

  - №13 – Санузел

  - №14 – Техническое помещение

  - №15 – Кабинет

  - №16 – Коридор

  - №17 – Кабинет

  - №18 – Кабинет

  - №19 – Кабинет

  - №20 – Кабинет

  - №21 – Кабинет

  - №22 – Пост охраны

- ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.

Выполнить ремонт с учетом Архитектурного решения Здания, Требований к материалу и цветовому решению колористического паспорта, в границах Банка в составе работ:

Общие положения.

- Скрытые работы в обязательном порядке актируются с участием представителей Заказчика, технического и авторского надзоров, с предоставлением фотоотчета скрытых работ.

- При выполнении работ на объекте Подрядчик ведет Журнал производства работ с ежедневным внесением предшествующих дню записи выполненных работ, с указанием помещения, видов работ и отметкой (подписью) контролирующего лица представителя Заказчика (комендант филиала)

Особые условия при выполнении демонтажных работ:

- Произвести демонтаж с сохранением потолочных светильников, для повторного монтажа.

- При выполнении демонтажных и отделочных работ обеспечить «отсечки» мест производства работ от рабочих помещений с облуживанием клиентов Банка для исключения проникновения пыли.

- В течение и в конце каждого дня производить сбор мусора в мешки, очищать проходы, подметать, своевременно вывозить образовавшийся мусор.

- ОКНА.

- Выполнить очистку подоконных досок и произвести  качественную окраску белой эмалью (без запаха и без желтизны) применить термокраску для окраски приборов отопления.

- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Перегородки и проемы

- Демонтаж дверного полотна и дверного проема помещения № 23. Укладка кирпичом дверного проема помещения №23 цокольного этажа. Усиление стены между помещениями №23 и №16 цокольного этажа, до 2-го класса защиты от взлома.

- Слом кирпичной кладки дверного проема (ранее была установлена дверь) между помещениями № 23 и № 23б. Перенос дверного полотна и проема (если возможно) указанного в пункте 5.5.1

- НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Ремонт напольной плитки, с заменой треснувшей, в помещениях Цокольного этажа №№ 2, 3, 16 и в помещениях Первого этажа №№ 4, 6, 11, 19, 7, 8.

- Ремонт напольного покрытия и настил коммерческого линолеума в помещении Цокольного этажа №23. Укладка линолеума должна проводиться с проваром швов полотен ПВХ шнуром. (При выполнении самовыравнивающих «нивелирующих» полов (либо цементно-песчаной стяжки) необходимо соблюдать уровень чистого пола, без перепадов.)

- Замена ламината в помещение №18 Первого этажа.

Примечание - Обязательно образцы напольных покрытий необходимо  согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия в регионе требуемого оборудования и материала, допускается применение аналога, только при условии получении письменного согласия от Заказчика.

- ПОТОЛКИ

- Замена потолочной плитки в помещениях Цокольного этажа №№ 3, 4, 16, 23, 23б, 23а, 17.

- Демонтаж и монтаж потолка «Армстронг» в помещения Цокольного этажа № 23

- Замена потолочной плитки в помещениях Первого этажа №№ 4, 6,  10, 11, 19, 18

- ОТДЕЛКА СТЕН

- Выполнить демонтаж существующей отделки стен, выполнить ремонт и восстановление целостности  поверхности стен (включая заделку трещин, выравнивание стен в плоскости, шпатлевание, нанесение грунта) в помещениях Цокольного этажа №№ 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 23б, 23а, Первого этажа помещения №№ 6, 7, 11, 19, 18, 10.

- Установка плитки в местах разлома стен (декоративный короб)

- При окраске строго соблюдать ровный окрас стен, избегать «непрокраса» и наплыва краски на уголок и элементы подвесного потолка.

- При использовании грунта глубокого проникновения «Тифи-грунт» добавлять ПВА в пропорции 1/20.

- Шпатлевки применять на меловой известковой основе Ветонит (Vetonit LR+) или аналог.

- Для зоны клиентов – финишная шпатлевка с применением готовой пасты SHEETROCK.

- Между этапами нанесения шпатлевки и перед окраской – на поверхность стен наносится грунтовка.

- Обязательно при обработке и выравнивании внешних углов в клиентской зоне использовать металлический перфорированный уголок.

- ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ.

- Существующие двери, не подлежащие замене согласно планировочному решению, и требованиям настоящего ТЗ проверить на исправность, целостность, наличие повреждений и комплектность. При обнаружении, каких либо неисправностей, повреждений или некомплектности устранить таковую.

- Если не оговорено специально настоящим ТЗ, все двери должны быть укомплектованы новыми исправными механическими замками с комплектом ключей не менее 5 шт, доводчиками определяемые по весу и типу дверей, также наличия системы контроля доступа, дверными упорами.

- Все остальные двери без изменений. (Проверить регулировку замков и доводчиков)

Примечание - После монтажа дверных блоков, произвести восстановление отделки всех наружных и внутренних откосов дверных проемов.

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Требования к монтажу)

Общее положение:

### Задача Подрядчика произвести модернизацию существующей системы электроснабжения и освещения, в соответствии с новым планировочным решением. Сохранить и максимально эффективно использовать существующие групповые линии, с установкой требуемого необходимого оборудования, кабельной разводки и электророзеток и освещения в соответствии с планом переустройства.

В ходе выполнения работ Подрядчику надлежит:

- Разработать рабочий проект электроснабжения.

- Произвести прозвонку и отразить в проекте существующие кабельные групповые электролинии.

- Произвести прозвонку существующих групп электроснабжения и определить их принадлежность с категории потребителей.

- Подрядчику надлежит передать Заказчику исполнительные монтажные и однолинейные схемы, акты на скрытые работы

- Оформить и получить  Акт разграничения балансовой принадлежности (если требуется)

- Снять неиспользуемую старую электропроводку.

- Произвести надежное и качественно закрепление к плитам перекрытия используемых линий электроснабжения.

- Все распаячные коробки должны быть промаркированы.

- Не допускается в клиентской зоне, включая (круглосуточную зону обслуживания) открытый монтаж электрокоробов с розетками. Наличия розеток на стенах, наличия проводки СКС и пр. Вся разводка в зоне клиентов должна быть скрытной в штробе или за обшивкой ГКЛ.

По степени надежности электроснабжения объекта потребители 1-й категории следует считать:

- Технические средства охраны (ТСО).

- Пожарная сигнализация и пожаротушение.

- Оборудование серверной, электропитание СКС.

- Электророзетки питания компьютерной техники рабочих мест.

- Аварийное/дежурное и эвакуационное освещение.

- Напряжение сети - 380/220В с глухозаземленной нейтралью ГОСТ Р 50571.2-94  TN-C-S.

Управление силовыми электроприемниками должно предусматриваться: ручным – для неавтоматизированного электрооборудования, централизованным автоматическим электрооборудованием. Помимо этого, все указанные установки должны управляться с места их размещения.

Согласно требований к СКС и кроссовому узлу. Схему подключения электропитания ТСО осуществить через отдельный щиток и установленные там розетки.

Электроразводку, выполнить медным трехжильным кабелем в оболочке из самозатухающего пластика марки ВВГнгLS или NYM

Схема электроснабжения должна иметь устройство заземления для обеспечения надежной работы компьютеров, компьютерных сетей, оборудования систем безопасности.

Силовое электрооборудование.

  - Щиты механизации, устанавливаемые на период проведения работ укомплектовать автоматическими выключателями фирмы ИЭК.

  - По служебным, административным и офисным помещениям электросети прокладываются скрыто в ПВХ трубах, сертифицированных, согласно требований НПБ 246-97; магистральные линии электроснабжения прокладываются в металлических магистральных лотках с заземлением.

  - Магистральные трассы кабельной системы должны располагаться скрытно  в отдельном металлическом лотке скрытно за подвесным потолком или фальшполом. Металлический лоток должен быть заземлен, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или металлических лотках в стенах. Кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части.

  - В соответствии с ПУЭ п. 1.1.29 электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания  и замены по всей длине проводников.

  - Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей в защитной оболочке выполнить в трубах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между кабелями и трубой следует заделать легкоудаляемой массой из негорючего материала.

  - В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки трубы выпустить не менее, чем на 20мм и защитить слоем цементного раствора.

Щитовое электрооборудование.

  - Электрощиты прямоточные - в отдельном отсеке ВРУ с закрывающимися дверками со смотровым    окном для снятия показаний и отверстиями для пломбировки, конструкции панелей ВРУ должны обеспечивать безопасность и удобство установки и замены счетчиков, подключения к ним проводов, а также безопасность обслуживания; с трансформаторами тока - в шкафах учета типа ШУ-2Т.

  - Трансформаторы тока рекомендуется устанавливать над счетчиками. При этом между счетчиками и трансформаторами тока должна устанавливаться горизонтальная перегородка из изоляционного материала. Включение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока должно выполняться с помощью испытательных коробок, устанавливаемых непосредственно под счетчиком или рядом с ним.

  - Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки должен быть установлен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки. Сечение и длина проводов и кабелей, используемых для цепей напряжения счетчиков, должны выбираться так, чтобы потеря напряжения составляла не более 0,5 % номинального напряжения.

  - В помещении объекта должна быть выполнена система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.87, 7.1.88 раздела 7 ПУЭ. Для этого в электрощитовой располагается ГЗШ (главная заземляющая шина) для уравнивания потенциалов, в качестве которой может служить РЕ-шина ВРУ.

  - Недопустимо наполнение электрощита автоматами более чем на 80%

  - На компьютерные сети использовать автоматы соответствующего номинала.

  - Для защиты систем цепей подачи напряжения, силового электрооборудования и освещения от КЗ и перегрузок в групповых  электрощитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Применение УЗО должно быть обязательным для всех групповых линий, Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока (дифф автомат).

  - При использовании многожильного провода необходимо выполнить опресовку провода наконечниками. (Недопустимо подключать многожильный провод напрямую к автомату без наконечника).

  - Предусмотреть установку «расцепителя» с присоединением к вводному автомату системы приточно-вытяжной вентиляции, для обеспечения своевременного отключения системы вентиляции в случае срабатывания пожарной сигнализации.

  - Для разделения электропитания по группам электроприемников на общее силовое, гарантированное силовое (резервное питание от ИБП), общее освещение используются отдельные групповые электрощиты.

  - Предусмотреть в щите три  1-фазных резервных автомата номиналом 16А.

Требования к оборудованию.

  - Все распределительные щиты должны иметь фазировку (А, В, С),N, шину РЕ (изолирована от корпуса). Защитные проводники должны быть присоединены на изолированную шину шину РЕ, а рабочие нулевые проводники на шину N. Шины N и РЕ на распределительных щитах вместе не соединять! Точка их соединения – одна единственная точка на щите ВРУ.

  - Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: РЕ - желто-зеленый, N - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

  - Плотность монтажа в распределительных щитах должна обеспечивать возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв).

  - После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: Освещение комнат № 1, 2 и т. д.

Требования к оборудованию розетками рабочих мест.

  - Электроустановочные изделия применить пр-ва LEGRAND серии Mozaik 45.

  - Все розетки должны быть промаркированы с указанием принадлежности к № групы.

  - Стандартное рабочее место офисного сотрудника

- На каждом, вновь создаваемом рабочем месте сотрудника устанавливается розетки, в составе:

- 2 шт - бытовые - от общей сети.

- 2 порта – слаботочные СКС RJ45

  - Нестандартное рабочее место

- 2 шт - бытовые - от общей сети.

- 4 порта – слаботочные СКС RJ45 с возможностью вывода розеток в специализированные офисные столы.

  - Дополнительно предусмотреть:

  - В местах установки сетевых принтеров и/или МФУ по 2 бытовые розетки.

  - Установить дополнительные бытовые электророзетки для подключения пылесосов, куллеров воды, кофемашин  и т.д. (Конкретные места согласовать с Заказчиком).

  - В помещении с влажной средой (санитарные узлы) – предусмотреть розетки в защитном исполнении.

Примечание:

  - Разводка электросетей по рабочим местам в офисных помещениях выполняется в кабель канале 105*55 мм пр-ва Legrand 300мм от пола

  - В помещении 1  цокольного этажа установить 1 порт RJ45, 2 бытовые розетки электропитания.

  - В помещении 2  цокольного этажа установить 3 стандартных рабочих места.

  - В помещении 3  цокольного этажа установить  4 стандартных рабочих места с возможностью вывода розеток в специализированные офисные столы, дополнительно установить 1 стандартное рабочее место для подключения терминалов самообслуживания.

  - В помещении  4 цокольного этажа  установить 2 стандартных рабочих места.

  - В помещении 5  цокольного этажа установить 3 стандартных рабочих места.

  - В помещении 21 цокольного этажа установить 10 стандартных рабочих места.

  - В помещении 23а цокольного этажа установить 2 нестандартных рабочих места.

  - В помещении 23б цокольного этажа установить 1 нестандартное рабочее место.

  - В помещении 23  цокольного этажа установить  4 стандартных рабочих места.

  - В помещении 1 первого этажа установить  18 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 7 первого этажа установить  2 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 15 первого этажа установить  6 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 17 первого этажа установить  4 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 18 первого этажа установить  1 стандартное рабочее место.

  - В помещении 19 первого этажа установить  2 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 20 первого этажа установить  4 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 21 первого этажа установить  10 стандартных рабочих мест.

  - В помещении 22 первого этажа установить  1 стандартное рабочее место.

Требования к заземлению.

  - Изолированная шина заземления, соединенная с внешним контуром заземления должна иметь сопротивление не более 2,5 Ом.

  - После прокладки сетей через перекрытия и стены отверстия в них заделываются противопожарным материалом. Все сети должны быть доступны и легко сменяемы в период эксплуатации здания. Все проводники должны быть с медными жилами. Электропроводку выполнить проводами не поддерживающими горения. Соединительные коробки должны иметь степень защиты не менее IP43

  - Магистральные трассы электрической проводки должны располагаться в отдельном металлическом лотке за фальшпотолком, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или пластиковых коробах в стенах, межэтажных шахтах или в полах, в стальных трубах, в случаях устройства  подпольных лючков. Установкой протяжных коробок на трубной сети обеспечить сменяемость проводок.

  - Создаваемая кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части.

  - Установить кабельные металлические каналы, которые должны быть разнесены с линиями слаботочной проводки на расстояние не менее 200 мм. Каналы могут крепиться либо к потолку, либо к стене с помощью специальных кронштейнов или подвесов. Расстояние между двумя соседними креплениями не должно превышать 1.5 м. Все металлические детали каналов должны быть заземлены на общую шину заземления этажа. В каждом канале (в труднодоступных местах) должен быть проложен стальной трос в виде кольца для прокладки по каналу новых кабелей.

  - Вводы во все рабочие помещения, в которых предполагается монтаж компьютерных и электрических розеток, специально для электрической компьютерной сети должны быть обеспечены двумя каналами-отверстиями, с внутренним диаметром не менее 25мм.

  - В кроссовой (Серверной) необходимо предусмотреть трехжильный кабель (с обязательным заземлением) напрямую от электрощита. В электрощите кабель подключить к автоматическому выключателю, независимому от других энергопотребителей.

  - Магистральные кабельные линии не должны проходить транзитом через кассовый узел, серверную и помещение охраны.

  - Электропитание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации, охранного видеонаблюдения и систем контроля доступа, устройств пожаротушения, оповещения, питание компьютеров и шкафа кроссовой должно относится к 1-й категории надежности.

- Структурированная кабельная система (СКС).

  - Монтажные работы выполнить в соответствии с требования ПАО «МТС-Банк» отраженными в приложении № 1 к ТЗ.

- Сроки выполнения работ

  - Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1-го рабочего дня после подписания Договора.

  - Срок выполнения работ составляет 15 рабочих дней.

- Условия платежей и расчетов

1. 	Платежи осуществляются в следующем порядке:

Без предоплаты, 100% постоплата после подписания Акта сдави приемки помещения в эксплуатацию. В случае наличия альтернативных предложений по условиям оплаты – указать в коммерческом предложении.

2.     Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации.

- Требование к участникам

  - Участник должен иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) – подтвердить в свободной письменной форме

  - Участник должен иметь доказанный опыт оказания аналогичных услуг за последние 3 года (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации)