**Предмет закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ№1** | | | |
| **№/№** | **Подразделения** | **Период работ** | **Выполняемые работы** |
| 1 | Дополнительный офис (далее ДО) №9 р.п Чегдомын, ул. Центральная, 38 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 3-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения помещений кассового узла. |
| 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД категорированного помещения |
| **ЛОТ№2** | | | |
| 2 | Операционный офис (далее ОО) №2 г. Южно-Сахалинск, пр-т. Мира, 245 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 4-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| 06.2018г. | Монтаж охранных систем ОТС, ПС в категорированных помещениях, с подключением в действующие системы ОТС, ПС |
| **ЛОТ№3** | | | |
| 3 | ДО №2 п. Переяславка, ул. Октябрьская, 50 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-й видеокамеры наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| 4 | ДО №8 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 51 | 08.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-й видеокамеры наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения категорированного помещения. |
| 5 | ДО №17 р.п Хор, ул. Ленина, 23 | 07.2018г. | Выполнение работ по монтажу 2-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| 07.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| 6 | ДО №11 г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, 34 | 08.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД категорированного помещения. |
| 7 | ДО №19 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 169А | 08.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| 8 | ДО №5 г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,10. | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| **ЛОТ№4** | | | |
| 9 | ДО №4 с. Де-Кастри, ул. Краснофлотская, 2 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 3-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| **ЛОТ№5** | | | |
| 10 | ОО №20 г. Благовещенск, ул. Зейская, 173, корп. А | 09.2018г. | Выполнение работ по монтажу 3-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| **ЛОТ№6** | | | |
| 11 | ДО №20 г. Советская Гавань, ул. Советская, 28 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 2-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| 12 | ДО №6 п. Ванино, ул. Некрасова, 5 | 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 2-х точек доступа СКУД в помещениях офиса. |
| **ЛОТ№7** | | | |
| 13 | ОО №21 г. Владивосток г, пр-т 100-летия Владивостока, 57Д | 11.2018г. | Выполнение работ по монтажу 6-ти видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| **ЛОТ№8** | | | |
| 14 | ДО №23 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 9. | 11.2018г. | Выполнение работ по монтажу и переоборудованию охранной, тревожной и пожарной сигнализации:  1.Демонтаж оборудования действующей системы ОТС;  2. Демонтаж оборудования действующей системы пожарной сигнализации (ПС);  3. Монтаж систем:  - охранно-тревожной сигнализации (ОТС);  - системы контроля доступа (СКУД);  - системы автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ);  - проведение пуско-наладочных работ;  - программирование и настройка. |
| **ЛОТ№9** | | | |
| 15 | ДО №24 пгт Солнечный, ул. Ленина, 39 | 07.2018г. | Выполнение работ по монтажу и переоборудованию охранной, тревожной и пожарной сигнализации:  1.Демонтаж оборудования действующей системы ОТС;  2. Демонтаж оборудования действующей системы пожарной сигнализации (ПС);  3. Монтаж систем:  - охранно-тревожной сигнализации (ОТС);  - системы контроля доступа (СКУД);  - системы автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ);  - проведение пуско-наладочных работ;  - программирование и настройка. |
| 06.2018г. | Выполнение работ по монтажу 1-ой точки доступа СКУД в кассовом узле. |
| **ЛОТ№10** | | | |
| 16 | ДО №7 г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ленина, 3. | 11.2018г. | Выполнение работ по монтажу и переоборудованию охранной, тревожной и пожарной сигнализации:  1.Демонтаж оборудования действующей системы ОТС;  2. Демонтаж оборудования действующей системы пожарной сигнализации (ПС);  3. Монтаж систем:  - охранно-тревожной сигнализации (ОТС);  - системы контроля доступа (СКУД);  - системы автоматической пожарной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ);  - проведение пуско-наладочных работ;  - программирование и настройка. |
| 11.2018г. | Выполнение работ по монтажу 2-х точек доступа СКУД в помещениях офиса. |
| 11.2018г. | Выполнение работ по монтажу 3-х видеокамер наблюдения, с целью дооснащения действующей системы охранного телевидения кассового узла. |
| **ЛОТ№11** | | | |
| 17 | ОО №17 п. Соловьевск, ул. Советская, 47 | 09.2018г. | Выполнение работ по монтажу домофона СКУД на вход в кассовый узел. |
| 18 | ОО №22 г. Тында, ул. Амурская, д. 13 | 09.2018г. | Выполнение работ по монтажу домофона СКУД на вход в кассовый узел. |