«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е. Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого запроса предложений по выбору подрядчика на производство ремонтно-строительных и электромонтажных работ (ЛОТ1) и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)  (ЛОТ 2) в Операционном офисе в г. Ставрополь ПАО «МТС-Банк»

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. МОСКВА

2019г.

Оглавление

1. Общие положения	3

2.Предмет закупки	4

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	5

3.1	Требования к Участникам	5

3.2	Требования к документам	6

4.Подготовка Предложений	7

4.1	Общие требования к Предложению	7

4.2	Требования к языку Предложения	7

4.3	Разъяснение закупочной Документации	7

4.4	Продление срока окончания приема Предложений	8

4.5 Срок действия предложения участника…………………………………………………8

5. Подача предложений и их прием	8

6.Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1	Общие положения	8

6.2	Отборочный этап	8

6.3	Оценочный этап	9

7. Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений		10

8. Уведомление Участников о результатах	9

9. Подписание Договора	9

10. Противодействие нарушениям и мошенничеству……………………………………10

11.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	12

11.1	Письмо о подаче предложения (Форма №1)	11

11.2	Коммерческое предложение (Форма №2)	13

11.3 	Анкета Участника (Форма №3)	15

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений:

1.1.1. Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении Открытого запроса предложений приглашает организации к участию в процедуре отбора организации на производство ремонтно-строительных и электромонтажных работ (ЛОТ1) и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) (ЛОТ 2) в Операционном офисе в г. Ставрополь ПАО «МТС-Банк».

1.1.2. Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

Ответственный: Бороздина Ирина

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 1-34-63)

1.1.3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 8 настоящего документа.

1.1.4. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, установлен в Разделе 5, и будет доведен до сведения Участников дополнительно.

1.2. Срок окончания приема предложений

Сбор предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK до 12 часов (местное время) 04.04.2019 г.

1.3. Правовой статус процедур и документов

1.3.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.3.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.3.3. Организатор вправе предложить участнику, в предложении которого, по мнению Банка, представлены наилучшие условия исполнения договора по предмету Запроса предложений, заключить Договор на условиях, содержащихся в данном Запросе предложений.

1.3.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.4. Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.5.  Прочие положения

1.5.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.5.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.5.3. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

- Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом закупки является: производство ремонтно-строительных и электромонтажных работ (ЛОТ1) и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) (ЛОТ 2) в Операционном офисе в г. Ставрополь ПАО «МТС-Банк» согласно требованиям настоящей Закупочной документации; Технического Задания (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации).

- объем и качество услуг:  оказание услуг осуществляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании - Приложении №1 к настоящей Закупочной документации;

- место исполнения обязательств Поставщика:  выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по следующему адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221 в установленный Техническим заданием срок;

- срок исполнения обязательств Поставщика: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации)

- платежные условия договора:

- 100% постоплата по факту выполнения работ/оказания услуг.

(участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Закупочной документации).

- стоимость указывается окончательная, со всеми применимыми налогами и сборами.

- валюта договора: рубли с НДС (если применим)

- условия расчетов:  для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в строгом соответствии с Формами, приведенными в настоящей документации.

По своим параметрам услуги, предлагаемые к поставке, должны соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Техническом задании, приложенном к настоящей документации.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1 Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение и отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности, связанных с выполнением Договора, а также для других видов деятельности (если таковые будут использоваться для реализации проекта), если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- не должен иметь убытки за 2018 и завершившийся отчетный период текущего года по бух. отчетности;

- иметь письменные рекомендации от клиентов Участника;

- должен обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или в рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- поставщик должен быть платежеспособным;

- должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством;

- Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если такой Реестр имеется у Организатора.

    - Посещение кандидатом объекта обязательно, при неисполнении данного пункта компания исключается из числа претендентов на право заключения контракта на выполнение работ, указанных в Техническом задании.

Для организации встречи - контракты ответственных сотрудников:

Ланг Виталий Валерьевич,  м.т.: 8 928 315 15 80

    - Иные обязательные требования к Участникам установлены в Техническом задании - Приложение №1 к настоящей Закупочной документации.

  - Требования к документам,

подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

(представить скан-копии документов, как это указано ниже)

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы (раздел 2 настоящей закупочной документации);

- Документы, подтверждающие соответствие требованиям п.3.1 Закупочной документации и требованиям Технического задания (Приложение №1), а также обязательным Требованиям к Участникам;

- копии учредительных документов;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка);

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества;

- копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов;

- заполненную форму Коммерческого предложения и Спецификации – Техническое задание (Приложение №1 к Закупочной документации).

Участник имеет право не предоставлять все документы, а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимой Банком процедуры (с указанием даты, наименования закупочной процедуры и Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего правоустанавливающие документы участника), с гарантийным письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

До 12:00 (время московское) «04» апреля 2019 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП следующие документы:

- Письмо о подаче предложения, оформленное по правилам деловой переписки (фирменный бланк, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать), содержащее информацию о предлагаемых товарах, работах, услугах, сроке действия предложения, а также перечень приложений к данному письму (наименования документов, количество листов), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.11.1) согласно ТЗ

- Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.11.2, Спецификация) с приложением всех необходимых документов согласно требованиям настоящей закупочной документации;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (раздел 3);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.11.3);

- Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы (см. раздел 2 настоящей документации).

4.1.1. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным лицом на основании доверенности. В последнем случае копия вышеуказанной доверенности, заверенная печатью организации участника, прикладывается к предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Требования к языку предложения

Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (п.1.2.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.2., с уведомлением всех участников.

  - Срок действия Предложения участника

Срок действия предложения участника составляет не менее 3 месяцев со дня окончания срока подачи предложений и должен включать в себя срок фиксации цен на период действия Договора.

В случае если участник указывает более короткий срок действия предложения, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

В исключительных случаях Банк может попросить участника продлить срок действия его предложения (отвечающего условиям данного запроса). При этом вся переписка по данному вопросу должна быть оформлена в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс).

- Подача предложений и их прием

  - Порядок подачи предложений участников:

    - Сбор коммерческих предложений  производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

    - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/AFK;

    - До 12:00 (время московское) «4» апреля 2019 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП следующие документы  (п.4.1. Закупочной документации).

    - В случае возникновения необходимости в продлении сроков подачи коммерческих предложений, необходимо уведомить организатора закупки заблаговременно.

    - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение не предоставлено участником в указанные в настоящей документации сроки.

    - Возможна подача предложений отдельно на каждый ЛОТ

- Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка предложений участников осуществляется Комитетом по тендерам и закупкам.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- полнота, правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

  - Оценочный этап

- Стоимость работ/услуг

- Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

7.1.	Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

7.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

7.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

7.4.	Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

- Уведомление Участников о результатах Процедуры

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса и при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса.

  - На основании решения Комитета по тендерам и закупкам и до истечения срока действия предложений участников организатор направляет письменное уведомление отобранному участнику закупочной процедуры о признании его предложения выигравшим и предложением подписать договор.

- Подписание Договора

Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления о победе, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных товаров/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

Любой участник Закупочной процедуры (в том числе – потенциальный), независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, при обнаружении нарушений в процессе организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов, имеет право подать обоснованную и объективную жалобу в Конфликтную комиссию по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»), заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/ .

Порядок работы и компетенция Конфликтной комиссии определены в Положении о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система». В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче предложения (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 20 __г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении _________________________________________ и Закупочную документацию по _________________________________________________________________________, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на _____________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

_____________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании и в настоящей закупочной документации, являющиеся неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |
| --- | --- |

[Если итоговая стоимость Предложения не может быть определена, эта строка удаляется]

В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Настоящее Предложение действует до «____»______________ 20 ___ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах

- Спецификация №1 к Техническому заданию - на ____ листах

- Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров на ____ листах ___________________________

6.__________________

7._____________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

11.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

  - Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «___»____________ 20 __ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________________

Изучив Уведомление о ______________________________________________________________________________ и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем оказание следующих услуг:

[Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению №1 (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации].

В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Платежные условия Договора: [указать]

Исполнитель гарантирует, что состав и стоимость товаров/работ/услуг окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора.

К настоящему Коммерческому предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции (товаров/работ/услуг) установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

11.2.1. Инструкции по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2.

  - Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче предложения

от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? |  |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №3

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по ремонтно-строительным  и электромонтажным работам (ЛОТ1) и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)  (ЛОТ 2) в Операционном офисе в г. Ставрополь ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221.

ЛОТ №1: услуги по ремонтно-строительным и электромонтажным работам в ОО в г. Ставрополье ПАО «МТС-Банк»

Общие требования к работам/услугам:

# Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса ремонтно-восстановительных и монтажных работ, а также иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для передачи объекта в эксплуатацию.

# Ремонт помещений предусматривает:

# - организацию строительных работ по демонтажу существующих перегородок из гипсокартона (ГКЛ).

# - демонтаж дверных блоков.

# - демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».

# - демонтаж полов из ламината.

# - монтаж перегородок из ГКЛ и кирпича.

# - оштукатуривание кирпичных перегородок, ремонт штукатурки стен,  подготовка и покраска стен, оклейка обоев.

# - устройство и монтаж дверных блоков из стекла и МДФ.

# - устройство подвесного потолка типа «Амстронг»

# - устройство полов из ламината и керамической плитки.

# Так же необходимо организовать устройство кассового узла:

# - закупить и произвести монтаж бронеконструкций:  броне-дверь, два бронестекла в раме,  два передаточных лотка на две банковские упаковки, материал – нержавеющая сталь, передаточное устройство (инкассаторский шлюз), осуществить адресную сертификацию кассы.

# Осуществить монтаж  электрооборудования в помещениях, по окончанию работ предоставить исполнительную документацию.

# При организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе.

ЛОТ №2: Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) – подробные требования – Приложение №2 к настоящему Техническому заданию

## Предмет  закупки:

Предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на выполнение всех работ на следующих условиях:

- Количество и качество работы/услуги:

1.1. Ремонт офисного помещения под банковское отделение:

- разборка перегородок из гипсокартонных листов  (ГКЛ) по системе «КНАУФ»  с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон;

- разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом;

- демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»:

- демонтаж дверных блоков;

- демонтаж плинтусов напольных;

- устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу с обшивкой с обеих сторон;

- устройство дверных блоков из стекла;

- устройство дверных блоков внутренних межкомнатных из МДФ;

- устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля;

- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных;

- устройство покрытий из досок ламинированных, замковым способом;

- ремонт штукатурки  существующих стен;

- шпатлевка стен по ГКЛ и штукатурке;

- высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: по сборным конструкциям стен и штукатурке, подготовленных под окраску;

1.2. Изготовление операционной кассы на 2 рабочих места:

- кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 метров ширина кладки не менее 250мм;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса  улучшенная стен;

- закупить и произвести монтаж, бронестекла  СБ-Бр2-ALT-800*600 класса пулестойкости Бр2 (заполнение: стекло класса пулестойкости Бр2 в алюминиевом профиле; отделка нержавеющей сталью) (габариты 800h*600) – 2 шт.

- закупить и произвести монтаж, лоткапередаточного ДЛ-Бр2-107*390*565 двухуровневый класс пулестойкости Бр2 (с цельной крышкой из нержавеющей стали) – 2 шт;

- закупить и произвести монтаж,  инкассаторского шлюза ПШСт – 2-Бр2-600*600*640  (В*Ш*Г) - 2 класса устойчивости к взлому Бр2 класса пулестойкости (шлюз со стеклом) – 1шт. (местоустановкишлюза, согласовать с Заказчиком).

- закупить и произвести монтаж, дверь защитная класс защиты от взлома 2, класс пулестойкости ДС-2-БР2-2060*900мм. Открывание левое/правое, оборудовать с двумя замками повышенной секретности 4кл, не самозащелкивающимися, ручки фалевые-хром 2шт, порошковое покрытие, с доводчиком, упором, уплотнитель. – 1 шт.

- изготовить и установить в кабине кассира г-образную столешницу для кассира 2000*600, 1400*600 толщиной 24мм и столешницу для клиентов 2000*400 толщиной 24мм. Покрытие столешницы – пластик, цвет согласовать с Заказчиком.

- на бронестекло изнутри смонтировать горизонтальные жалюзи (алюминиевые) -2шт. Цвет согласовать с заказчиком

- выполнить устройство вентиляции, установить два принудительных потолочных вентилятора в кассе. Предусмотреть отверстие в стене диаметром 100-125мм. (места размещения отверстий согласовать с Заказчиком).

- установить на рабочее место кассира переговорное устройство Stelberrys-400 или аналог. Во избежание актов вандализма, необходимо жестко закрепить переговорное устройство на столешнице со стороны клиента – 2 шт.

- провести адресную сертификацию кассового узла на 2 класс устойчивости  к взлому по ГОСТ р 51113-97 и Бр-2 класс пулестойкости и на все изделия броне конструкции предоставить сертификаты соответствия.

1.3. Монтаж электрооборудования:

- демонтаж выключателей, розеток;

- демонтаж светильников;

- демонтаж щитов;

- монтаж провода ВВГ3*2,5 в гофре д. 25 мм;

- монтаж провода ВВГ3*1,5 в гофре д. 20 мм;

- монтаж розеток однофазных;

- монтаж выключателей;

- монтаж автоматических выключателей;

- монтаж светильников потолочных;

- предоставление исполнительной документации по окончанию работ

1.4 Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) – подробные требования – Приложение №2 к настоящему Техническому заданию

2. Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам:

- Состав работ определен в Приложении №1к настоящему Техническому заданию.

- ЛОТ №2: Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) – подробные требования – Приложение №2 к настоящему Техническому заданию

- Участник (Подрядчик) выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Участник (Подрядчик) поставляет на строительную площадку, все необходимые для    выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Участник (Подрядчик) принимает на себя все риски случайной утраты или
случайного  повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся     на     строительной     площадке     до     момента     сдачи     объекта     в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в  процессе   производства и после окончания  работ.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Участник (Подрядчик) в ходе выполнения работ осуществляет любые мероприятия   сезонного характера,  обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Участник (Подрядчик) вывозит после сдачи объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику  строительную  технику, транспортные  средства и т.п., отходы  строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Участник (Подрядчик) за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- Основные условия выполнения работ/оказания услуг – в соответствии с проектом Договора – Приложение №3 к настоящему Техническому заданию

- Платежные условия договора: без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/оказания услуг (участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания).

Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

- Условия оплаты:

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

- Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

6.1  Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221., в установленный п. 7 настоящего Технического задания срок.

6.2.Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

6.3. До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование.

Все сложности по производству работ, связанные  с ограниченностью транспортных путей, ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника.

6.4. Проверка всех размеров производится на месте.

6.5. Объем и состав работ, указанные в   Спецификации, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима.

6.6. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций.

6.7. При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»).

6.8. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником.

6.9. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях являются твёрдой договорной ценой.

6.10. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования.

6.11. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком.

Контакты Заказчика:

– по осмотру объекта:

Ланг Виталий Валерьевич,  м.т.: 8 928 315 15 80

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок не более 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора, но не позднее «26» мая 2019г. (включительно). Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

- Специальные (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) требования к поставщику/подрядчику.

8.1 Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных  работ следующих пунктов:

Подготовительные работы

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

- Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Работы по устройству каменных конструкций

- Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

- Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

Монтаж деревянных конструкций

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

- Устройство и демонтаж системы отопления

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Устройство системы электроснабжения

- Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

* В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО),  допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов:

- Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ.

- Действующее свидетельство СРО субподрядной компании на право производства     необходимых работ.

8.2 Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

9. Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию)

10. Гарантийные обязательства Поставщика:

- Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

- Гарантийный срок: должен составлять 2года (24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу).

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Состав строительно-монтажных работ в помещении, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 221 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость за ЕД изм. (руб. с НДС) | ИТОГО (руб. с НДС) материал и работа |
|  |  |  |  | Работ | Материала |  |
|  | Раздел 1 общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | разборкаперегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон; | М2 | 85,9 |  |  |  |
| 2 | разборка мебельных шкафов | М2 | 34,4 |  |  |  |
| 3 | разборка покрытий из досок ламинированных замковым способом; | М2 | 68,8 |  |  |  |
| 4 | демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг»: | М2 | 126 |  |  |  |
| 5 | демонтаж дверных блоков; | шт. | 4 |  |  |  |
| 6 | демонтаж плинтусов напольных; | М.п | 297 |  |  |  |
| 7 | устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу с обшивкой с обеих сторон; | М2 | 129 |  |  |  |
| 8 | устройство дверных блоков из стекла; | шт | 3 |  |  |  |
| 9 | устройство дверных блоков внутренних межкомнатных из МДФ; | шт | 4 |  |  |  |
| 10 | устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; | М2 | 126 |  |  |  |
| 11 | грунтовка оснований полов | М2 | 68,8 |  |  |  |
| 12 | устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных; | М2 | 58,8 |  |  |  |
| 13 | устройство покрытий из досок ламинированных, замковым способом; | М2 | 12,9 |  |  |  |
| 14 | ремонт штукатурки существующих стен; | М2 | 58 |  |  |  |
| 15 | шпатлевка стен за 2 раза с шлифовкой; | М2 | 92 |  |  |  |
| 16 | высококачественнаяокраска водно-дисперсионными акриловыми составами: по сборным конструкциям стен и штукатурке, подготовленных под окраску; | М2 | 692 |  |  |  |
| 17 | устройство плинтусов напольных; | М.п | 300 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |
|  | Раздел 2 Изготовление кассового узла: |  |  |  |  |  |
| 1 | кладка стен кирпичных внутренних толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 метров; | М2 | 22,4 |  |  |  |
| 2 | штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен; | М2 | 44,8 |  |  |  |
| 3 | стеклоблок СБ-Бр2-ALT-800*600 класса пулестойкости Бр2 (заполнение: стекло класса пулестойкости Бр2 в алюминиевом профиле; отделка нержавеющей сталью) (габариты 800h*600 | шт | 2 |  |  |  |
| 4 | лоток ДЛ-Бр2-107*390*565 двухуровневый класс пулестойкости Бр2 (с цельной крышкой из нержавеющей стали) | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | передаточное устройство ПШСт-2-Бр2-600*600*640(В*Ш*Г), 2 класса устойчивости к взлому Бр2 класса пулестойкости (шлюз со стеклом) – 1шт. (места размещения устройства согласовать с Заказчиком); | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | дверь защитная, класс защиты от взлома 2, класс пулестойкости ДС-2-БР2-2060*900мм. Открывание левое/правое, оборудовать с двумя замками повышенной секретности 4кл, не самозащелкивающимися, ручки фалевые-хром 2шт, порошковое покрытие, с доводчиком, упором, уплотнитель | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | изготовить и установить в кабине кассира г-образную столешницу для кассира 2000*600 (1400*600) толщиной 24мм и столешницу для клиентов 2000*400 толщиной 24мм. Покрытие столешницы – пластик, цвет согласовать с Заказчиком. | шт | 4 |  |  |  |
| 8 | На бронестекло изнутри смонтировать горизонтальные жалюзи (алюминиевые) согласно пулестойкому остеклению. | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | выполнить устройство вентиляции, установить два стеновых вентилятора в кассе. Предусмотреть отверстие в стене диаметром 100-125мм. (места размещения отверстий согласовать с Заказчиком). | шт | 2 |  |  |  |
| 10 | установить на рабочее место кассира переговорное устройство Stelberry s-400 или аналог. Во избежание актов вандализма, необходимо жестко закрепить переговорное устройство на столешнице со стороны клиента. | шт | 2 |  |  |  |
|  | Провести адресную сертификацию кассового узла на 2 класс устойчивости к взлому по ГОСТ р 51113-97 и Бр-2 класс пулестойкости и на все изделия броне конструкции предоставить сертификаты соответствия | комплект | 1 |  |  |  |
|  | Раздел 3. монтаж электрооборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | изготовление проетка на электромонтажные работы | комплект | 1 |  |  |  |
| 2 | монтаж провода ВВГ3*2,5 в гофре д. 25 мм; | Мп | 550 |  |  |  |
| 3 | монтаж провода ВВГ3*1,5 в гофре д. 20 мм; | мп | 200 |  |  |  |
| 4 | монтаж розеток однофазных; | шт | 152 |  |  |  |
| 5 | монтаж распределительных коробок; | шт | 21 |  |  |  |
| 6 | монтаж выключателей; | шт | 22 |  |  |  |
| 7 | монтаж автоматических выключателей; | шт | 20 |  |  |  |
| 8 | монтаж светильников потолочных; | шт | 120 |  |  |  |
| 9 | монтаж кабельканалов | мп | 150 |  |  |  |
| 10 | пусконаладочные работы | комплект | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | - ₽ |
|  | Раздел 4. монтаж СКС |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление проекта СКС | комплект | 1 |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубы ПВХ гофрированной | м.п | 120 |  |  |  |
| 2 | Монтаж кабель-канала 40х40 | м.п | 60 |  |  |  |
| 3 | Подключение информационной розетки | шт | 91 |  |  |  |
| 4 | Расшивка патч-панели (за гнездо) | шт | 91 |  |  |  |
| 5 | Кабель витая пара UTP категория 5e | м.п | 915 |  |  |  |
| 6 | Сборка стойки СКС | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Монтаж блока розеточного 19 дюймов на 8 розеток | шт | 2 |  |  |  |
| 8 | Монтаж патч-панели 24 порта | шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Монтаж шкафа настенного 19 дюймов 15 юнитов | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Устройство заземления | компл | 1 |  |  |  |
| 11 | Монтажный комплект | компл | 1 |  |  |  |
| 12 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 |  |  |  |
| 13 | Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 42U 800X1000X2250MM (ШХГХВ) дверь стекло | шт | 1 |  |  |  |
| 14 | Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток, фильтр, 16 A, выключатель | шт | 2 |  |  |  |
| 15 | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5E, DUAL IDC, С задним кабельным организатором | шт | 4 |  |  |  |
| 16 | Патч-корд UTP, категория 5E, 0.2 М, неэкранированный | шт | 41 |  |  |  |
| 17 | Патч-корд UTP, категория 5E, 2 М, неэкранированный | шт | 41 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | - ₽ |
|  | Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,2 |  |  |  |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями. в т.ч вывоз мусора | 1 т груза | 0,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: | - ₽ |
|  | ИТОГО по разделу №1/4 (работы /материал) |  | 0,00р. |

Приложение №2

к Техническому заданию

ЛОТ №2: Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Структурированная кабельная система (далее СКС) в помещениях Операционного офиса в г.Ставрополь ПАО «МТС-БАНК» расположенного, по адресу: г. Ставрополь, ул.Ленина 221.

Структурированная кабельная система является основой коммуникационной инфраструктурой и обеспечивает универсальные средства подключения для передачи данных, голосовой информации, видеоинформации и других приложений.

СКС соответствует международным  стандартам EIA/TIA 568-B (Американский), и ISO/IEC IS 11801 (Международный), рассчитана на все современные сетевые технологии и обеспечивает гарантированную пропускную способность 1000Мбит/с (САТ 5Е). СКС позволяет ее использование в различных сетях передачи данных, включая сети ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и ATM, соответствует всем требованиям спецификаций международных и государственных стандартов для систем на базе категории 5Е.

1.2. В рабочем проекте представлены планы размещения оборудования, с указанием точек подключения абонентов, расположение коммутационного узла.

1.3 Рекомендуемые к установке СКС категории 5е -SYSTIMAX®PowerSUM, Uniprise производства CommScope Company, EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit.

1.4 Проектирование СКС производит Исполнитель. Рабочий  проект согласовывается с Заказчиком.

Система:

- соответствует международным стандартам EIA/TIA 568 и ISO/IEC IS 11801;

- рассчитана на передачу 1Гбит/с до 100м;

- поддерживается 20-летней Расширенной Гарантией от производителя.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Структурированная кабельная система, является физической средой для передачи аналоговых и цифровых сигналов в рамках телефонной и локальной вычислительной сетей. Структурированная кабельная система (СКС) с открытой архитектурой предназначена для организации в офисных помещениях универсальной высокоскоростной физической среды передачи информации для планируемых к внедрению автоматизированных информационных систем. Кабельная система призвана минимизировать затраты на переконфигурацию, администрирование, обслуживание и развитие подсистемы физической среды передачи информации. Универсальность и высокие технические характеристики СКС позволяют использовать её обозримом будущем при построении информационных систем, тем самым уменьшая сроки внедрения и финансовые затраты на их реализацию.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОСТАВ СКС

3.1. Общие положения

Общее количество информационных линий - 91.

Распределение информационных портов по 1 этажу:

Прямая коммутация от точки подключения до стойки – 53 линий

Распределение информационных портов по 2 этажу:

Прямая коммутация от точки подключения до стойки – 38 линий

3.1.2 СКС построена по принципу “звезда”. Кабельная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования пользователей (розетки RJ45) и заканчивается на коммутационных панелях в кроссовом помещении, расположенном на втором этаже офиса. В кроссовой устанавливается 1 телекоммуникационная стойка 45U 600х1000. В ней располагаются «горизонтальные» коммутационные панели с органайзерами и коммутаторы доступа, оптическая панель, органайзеры. Подвод информационных кабелей в стойку осуществить сверху по сетчатому лотку при прохождении кабельной трассы за  фальшпотолком, подведение кабелей для расшивки к патч-панелям должно осуществляться с одной стороны, противоположной стороне, с которой располагаются разъемы подключения сетевого оборудования к электросети (точное место прокладки согласовать с Заказчиком).

3.2. Подсистема рабочего места.

3.2.1 Оконечными устройствами кабельной системы являются телекоммуникационные розетки с портами RJ-45. Розетки категории 5Е сертифицированы для использования в сетях со скоростью передачи до 1Гбит/сек. имеют особую конструкцию с малой внутренней индуктивностью. Через них подключаются сетевые устройства. Применение стандартных разъемов позволяет на каждом рабочем месте подключать любые сетевые устройства с интерфейсом RJ-45, в том числе по технологии Power over Ethernet (PoE).

3.2.2 На рабочих местах пользователей установлены информационные розетки RJ45 в напольных электротехнических люках, в мебельных модулях и стенах со скрытой прокладкой кабелей. В точках размещения компонентов оборудования электронной очереди информационные розетки RJ45 разместить за фальшпотолком  и в стенах со скрытой прокладкой кабелей. (Поставка информационных модулей и лицевых панелей к ним осуществляется Исполнителем). Кол-во и места установки информационных розеток RJ-45 приведены на плане размещения оборудования Приложение 2, Приложение 3.

3.2.3 Для подключения оконечных устройств, используются коммутационные шнуры D8PS длиной  3 м. Количество шнуров: 41 шт. – длиной 3м

3.3. Горизонтальная подсистема

3.3.1. Вся горизонтальная проводка выполнена кабелем неэкранированная витая пара (UTP) 4 pair категории 5E в оболочке LSZH (Low Smoke Zero Halogen), производства CommScope Company или аналогичным по характеристикам от других производителей (EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit).

3.3.2. В кроссовых кабели разведены на коммутационные панели PM2150-PSE-24 Systimax PatchMAX САТ5Е или аналогичным по характеристикам от других производителей (EuroLan, Hyperline), установленные в телекоммуникационной стойке, и коммутируются патч-кордами с активным оборудованием.

Исполнитель обеспечивает коммутационную стойку необходимым количеством органайзеров для подводки и укладки кабеля

3.3.3. Для коммутации патч-панелей используются коммутационные шнуры D8PS длиной 0.2 метра. Количество шнуров: 82 шт. – длиной 0,2 метра

3.4. Прокладка кабелей СКС

3.4.1. К каждому рабочему (абонентскому) месту проложены кабели UTP категории 5Е, которые используются для передачи информации.

3.4.2. Прокладка кабеля, витая пара от коммутационных панелей до рабочих мест в помещениях осуществляется:

- в помещениях с подвесными потолками – над подвесными потолками в ПВХ гофрированных трубах;

- в помещениях без подвесных потолков - в ПВХ кабель-каналах;

- спуски к периферийному оборудованию от подвесных потолков выполнить скрытно в гофрированных трубах, в случае невозможности в  ПВХ кабель-каналах.

3.4.3.При прокладке информационного кабеля СКС в непосредственной близости с электрическим кабелем, расстояние между ними должно соответствовать требованиям, предъявляемым к СКС, аттестуемым на категорию 5е.

Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 90 градусов.

3.4.4.Горизонтальные кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от рабочего места до коммутационного шкафа.

3.4.5.Кабель должен прокладываться с запасом не менее 2 м в телекоммуникационном шкафу, и не менее 0,2 м на рабочем месте.

Отсек для хранения запаса кабеля и заполнение кабельной трассы не должны влиять на радиус изгиба и качество терминирования кабеля коннектором.

3.4.6. Кабели между розетками проложены с таким расчётом, чтобы максимальное расстояние от коммутационной панели до розетки не превышало 90 метров. При этом суммарная длина шнуров от розетки до абонентского оборудования, и от коммутационных панелей до активного оборудования (коммутатора или концентратора) не превышает 10м, т. е. суммарная длина кабелей от потребителя до активного оборудования не превышает 100м.

3.5. Последовательность разводки кабеля в розетках и разъемах RJ45 выполнена по схеме T568B.

| Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Т2 | R2 | T3 | R1 | T1 | R3 | T4 | R4 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КРОССОВОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

4.1 Помещение кроссовых необходимо обеспечить (для информации: Зона ответственности подрядчика по общестроительным работам):

Бесперебойным электроснабжением 4 кВт.(чистое, без учета систем обслуживания)

Системой кондиционирования, холодопроизводительностью 6 кВт.

4.2 Все кабели СКС необходимо проводить в кроссовую, расположенную на втором этаже здания.

4.3 Все кабели СКС в помещении кроссовой прокладываются в металлических сетчатых лотках и к серверным стойкам в патч-панели RJ-45(расшиваются) из-за фальшпотолка.

4.4 Серверные стойки, патч-панели RJ-45 в необходимом кол-ве- поставляет Исполнитель монтажа СКС.

4.5 В помещении кроссовой установить 1 (одну) открытую телекоммуникационную стойку  45U 19” 600х1000 мм. Установить стойку  2 (два) 7-ми розеточных 19” блока электроснабжения с выключателем. Мощность розеток и сечение кабелей определить на основании максимальной мощности, потребляемой оборудованием установленным в стойку. Подключить к щиту электроснабжения этажа.

4.6  Двери в этажные кроссовые должны быть дымогазонипроницаемы, иметь сертификат  пожарной безопасности с огнестойкостью не менее 0,75 часа.

4.7  Освещенность помещений кроссовых, измеренная на расстоянии 1 метра от пола, должна составлять не менее 400 люкс. Аварийные светильники должны обеспечивать уровень освещенности не менее 5% от уровня общего освещения в кроссовой.

4.8 Поверхности стен, потолка и материалы напольного покрытия в помещении должны быть обработаны антистатической краской.

4.9  Рекомендуемая круглогодичная поддерживаемая температура в кроссовых 18-23 (С.

4.10 Резервирование по системе кондиционирования - 100% (по схеме N+1).

4.11 При пожаре   (срабатывании системы газового пожаротушения) предусмотреть отключение систем вентиляции и кондиционирования в кроссовых.

4.12 Кондиционеры должны автоматически включаться после пропадания и возобновления электропитания.

4.13  Предусмотреть вывод на пульт круглосуточной охраны информации о срабатывания датчиков пожаротушения и запуска системы пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

5.1. Условия выполнения работ: Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие соответствие товара, работ, требованиям, установленным законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации на пожарную безопасность должны иметь соответствующие сертификаты соответствия ГОСТ, пожарной безопасности.

5.2. Общие требования к выполнению работ:

5.2.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с:

Международный стандарт ISO 11801. Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

Стандарт TIA/EIA-568A. Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

Стандарт EIA/TIA-569. Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЬ

6.1. Заказчик производит контроль качества выполняемых работ и используемых материалов в течение всего периода проведения монтажа.

6.2. По окончании монтажа СКС все кабельные линии протестировать кабельным тестером на предмет правильности подключения пар, и провести сканирование кабельным анализатором (типа Fluke DTX-1800) на соответствие линий связи требованиям СКС категории 5E, с предоставлением протоколов тестирования. Качество выполняемых работ должно подтверждаться наличием у подрядчика Сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

7. МАРКИРОВКА

7.1 Маркировку горизонтальных соединений (розеток и кабелей) осуществить с применением печатных средств маркировки кабелей и розеток. Для маркировки кабеля необходимо использовать самоламинирующиеся маркеры, для маркировки кабеля с двух сторон и маркеры для розеток и панелей с лазерной печатью. Маркировка портов СКС должна быть уникальной и последовательной для свободной идентификации портов и простоты администрирования СКС. Кабели маркируются с двух сторон, а также на панелях  и розетках.

Маркировка портов СКС осуществляется следующим образом:

NXXX

- N –  номер этажа- ХХХ  - уникальный номер порта для этого этажа.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Проектируемая СКС является структурированной кабельной системой SYSTIMAX(СКС, зарегистрирована и сертифицирована компанией CommScope Company, либо СКС производителя с аналогичными характеристиками (EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit).

При условии использования компонентов одного производителя СКС (кабелей, патч-панелей, информационных разъемов, патч-кордов) на СКС оформляется 20 - летняя гарантия на компоненты системы и 20-летняя гарантия совместимости СКС со всеми существующими приложениями. Полный текст гарантийных обязательств и перечень поддерживаемых приложений предоставляется в Регистрационных документах CommScope Company на данную СКС, при условии установки СКС авторизованными партнерами CommScope. СКС на компонентах от других производителей, также ставится на гарантию авторизованными у них партнерами.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗМЕНЕНИЙ В СКС

9.1. Вносить изменения в существующую систему имеет право персонал, прошедший обучение в компании Вендора СКС и имеющий соответствующий сертификат. Изменения вносятся только после согласования с Заказчиком.

Приложение №3

к Техническому заданию