УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

_________________ О.Е. Маслов

«__» __________   2019 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

Выполнение ремонтно-строительных   и электромонтажных работ и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы

в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк»

в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. МОСКВА

2019г.

Оглавление

1.Общие положения	3

2.Предмет закупки	3

3.Условия	4

4.Требования к подаче  Ценовых Предложений.	Ошибка! Закладка не определена.

5.Подача Ценовых Предложений и их прием.	5

6.Подписание Договора	6

7. Противодействия нарушениям и мошенничеству……..………………………… …….7

8. Образцы основных форм документов, включаемых в предложение……………........8

9. Техническое задание…………...…………………………………………………….….....13

- Общие положения

Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, 18, корп.1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен (далее – Запрос цен) на выполнение ремонтно-строительных   и электромонтажных работ и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк» в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж.

Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, пр-т Андропова, д.18 к.1

Ответственный: Прокопюк Лилия

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 745-81-84 (доб. 14-111)

по организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

  - Правовой статус процедуры и документов

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

- Предмет закупки

Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных   и электромонтажных работ и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк» в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж., согласно требованиям Технического задания (Приложении № 1 к закупочной документации).

Объем и качество услуг: в соответствии с Приложением №1 (Техническое задание)

Платежные условия договора:

      - Условия оплаты:

- Без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/оказания услуг:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

- Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

- Участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания.

      - Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

- Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

Место и срок исполнения обязательств Поставщика: выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с Приложением №1 (Техническое задание).

Техническое задание

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

По своим параметрам услуга, предлагаемая к оказанию, должна соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Техническом задании, приложенном к настоящей документации.

3. Требования к Участникам:

Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности, связанных с выполнением Договора, а также для других видов деятельности (если таковые будут использоваться для реализации проекта), если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- не должен иметь убытки за 2018 и завершившийся отчетный период текущего года по бух. отчетности;

- должен обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или в рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- поставщик должен быть платежеспособным;

- должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством;

- Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если такой Реестр имеется у Организатора.

- Требования к подаче Ценовых Предложений.

  - Не позднее чем до 10:00 (время московское) 03 октября 2019 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы, либо письменный отказ о невозможности соблюдения данного условия (см. «Условия расчётов» в п. 2.1 Закупочной документации).

    - Копии учредительных документов.

    - Справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества.

    - Копию свидетельства о государственной регистрации.

    - Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

    - Копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями.

    - Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка).

    - Письмо о согласии подписания договора по форме Приложения № 2 Технического задания (Лот № 1 и Лот № 2).

    - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

  - Не позднее чем через сутки без учета выходных и праздничных дней после завершения процедуры сбора коммерческих предложений на ЭТП участники направляют:

- подтверждение своего предложения в виде отчета-распечатки предложения (форма доступна на ЭТП);

- коммерческое предложение по форме спецификации к Техническому заданию

  - Документы, указанные в п. 4.1-4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.2 и 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, предусмотренную п. 4.2., по электронной почте в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

  - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/AFK;

  - Основное время проведения: «03» октября 2019 года с 11:00 до 12:00 (по московскому времени) – электронные торги

  - Время для подачи первого предложения о цене составляет 1 (один) час.

  - Сбор коммерческих предложений проводится с автоматической пролонгацией.

  - Процедура продления: в случае поступления предложения, являющегося лучшим текущим предложением, время для подачи предложений продлевается на 10 (десять) минут с момента приема ЭТП каждого из таких предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения не поступило следующее лучшее предложение, запрос цен автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП определяется по времени сервера http://utp.sberbank-ast.ru/AFK, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии и выше.

  - Валюта выставляемых цен – Рубль РФ

  - Единица измерения: шт (на торгах выставляется общая стоимость услуги)

  - Шаг изменения (снижения) цены:

- Лот №1: от 20 000 до 200 000 руб.

- Лот №2: от 10 000 до 100 000 руб.

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – не задается.

  - Участник вправе подать предложение, которое будет ниже его предыдущего предложения, без ограничения шага снижения ставки, в случае, если его предыдущее предложение не является текущим лучим предложением. Данный пункт действует при условии установления шага торгов (см. п. 5.10).

  - Допускается подача предложений не на все Лоты

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в валюте, указанной в п. 5.8, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение не предоставлено участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

6.1.	Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

6.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

6.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

6.4.	Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

6.5.	Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса. При условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен, единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения.

6.6. Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления о победе, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

6.7.	Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

6.8. Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных товаров/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

Любой участник Закупочной процедуры (в том числе – потенциальный), независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, при обнаружении нарушений в процессе организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов, имеет право подать обоснованную и объективную жалобу в Конфликтную комиссию по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»), заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/ .

Порядок работы и компетенция Конфликтной комиссии определены в Положении о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система». В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. В целях минимизации рисков вовлечения Заказчика в коррупционные действия, во все вновь заключаемые договоры должны быть включены пункты про антикоррупционную оговорку (далее - АКО):

    - «Контрагент [название контрагента указывается в соответствии с договором, например: Исполнитель, Подрядчик, Поставщик и т.п.] обязуется в рамках исполнения настоящего договора [в соответствии с формой документа: соглашение, договор, доп. соглашение, контракт и т.п.] соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения [ПАО «МТС-Банк»] [название Банка указывается в соответствии с договором, например: Заказчик, Покупатель и т.п.], в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям».

    - В случае нарушения контрагентом изложенных выше антикоррупционных обязательств, [Банка] вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему [договору] до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения [договора], направив об этом письменное уведомление.

8.2. В случае отказа Участника от подписания договора с АКО, к коммерческому предложению прикладывается письмо за подписью руководителя об отказе. Такой договор с приложением документов, подтверждающих отказ, направляется для рассмотрения и оценки рисков сотруднику Департамента комплаенса и нефинансовых рисков (далее – ДКНР) Заказчика.

8.3. Допускается включение в текст договора АКО версии, предложенной контрагентом, при условии согласования такого текста АКО с сотрудником ДКНР.  При этом сотрудник ДКНР оценивает возможные риски и последствия включения АКО, отличной от стандартной АКО Заказчика.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, ____________________________________________________________________________

(Участник указывает наименование организации)

предлагает поставку следующей продукции/выполнение работ / оказание услуг:

[Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению № 1 к Техническому заданию (Лот № 1, Лот № 2) «Спецификация», в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации].

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.1.1  Инструкции по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче предложения

от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? |  |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1:

Выполнение ремонтно-строительных   и электромонтажных работ в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк» в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж.

Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных   и электромонтажных работ в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк» в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж.

Общие требования к работам/услугам: Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса проектных, ремонтно-восстановительных и монтажных работ, а также иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для передачи объекта в эксплуатацию.

# Ремонт помещений предусматривает:

# - демонтаж межкомнатного дверного блока.

# - установка новых межкомнатных дверей скрытого монтажа с фурнитурой.

# - демонтаж подвесного потолка ГКЛ.

# - демонтаж потолка «Амстронг»

# - выполнить облицовку стены за операционистами из ГКЛ в один слой на потолочном профиле.

# - устройство перегородок из ГКЛ по системе «Кнауф» в два слоя с шумоизоляцией (2х2 слой).

# - подготовка стен, оклейка стен и потолка стеклохолстом с последующей высококачественной покраской.

# - устройство и монтаж цельностеклянного дверного блока включая доводчик и фурнитуру. (комната клиента).

# - устройство подвесного потолка типа «Амстронг»

# - устройство полов из линолеума в кассе.

# Так же необходимо организовать устройство кассового узла:

# - произвести монтаж бронеконструкций из материала заказчика: броне-дверь, бронестекло в раме, передаточный лоток на две банковские упаковки, установить переговорное устройство кассир/клиент осуществить адресную сертификацию кассы.

# Осуществить монтаж электрооборудования в помещениях, по окончанию работ предоставить исполнительную документацию.

# При организации и проведении работ учитываются требования законодательных документов местной администрации (ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА АРЕНДУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ), регламентирующих время проведения строительных работ (Приложение № 5).

- Количество и качество работы/услуги:

1.1. Ремонт офисного помещения под банковское отделение:

- демонтаж дверных блоков;

- демонтаж плинтусов напольных;

- устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу с обшивкой с обеих сторон;

- устройство дверных блоков из стекла;

- устройство дверных блоков внутренних межкомнатных из МДФ;

- Частичный ремонт штукатурки существующих стен при необходимости;

- шпатлевка стен по ГКЛ и штукатурке;

- высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: по сборным конструкциям стен и штукатурке, подготовленных под окраску;

1.2. Изготовление операционной кассы на 1 рабочее место:

- произвести монтаж, бронестекла СБ-Бр2-ALT-800*600 класса пулестойкости Бр2 (заполнение: стекло класса пулестойкости Бр2 в металическом профиле;

- произвести монтаж, лотка передаточного ДЛ-Бр2-107*390*565 двухуровневый класс пулестойкости Бр2 (с цельной крышкой из нержавеющей стали) – 2 шт;

- произвести монтаж, дверь защитная класс защиты от взлома 2, класс пулестойкости ДС-2-БР2-2060*900мм. Открывание левое/правое, оборудовать с двумя замками повышенной секретности 4кл, не самозащелкивающимися, ручки фалевые-хром 2шт, порошковое покрытие, с доводчиком, упором, уплотнитель. – 1 шт.

- изготовить и установить в кабине кассира столешницу для кассира 2000*600, толщиной 24мм и столешницу для клиентов 2000*400 толщиной 24мм. Покрытие столешницы – ЛДСП: EGGER Н3331 ST10.

- на бронестекло изнутри смонтировать горизонтальные жалюзи (алюминиевые) -2шт. Цвет согласовать с заказчиком

- выполнить устройство вентиляции, установить принудительный потолочный вентилятор в кассе на вытяжку.

- установить на рабочее место кассира переговорное устройство Stelberrys-400. Во избежание актов вандализма, необходимо жестко закрепить переговорное устройство на столешнице.

- произвести адресную сертификацию кассового узла на 2 класс устойчивости к взлому по ГОСТ р 51113-97 и Бр-2 класс пулестойкости и на все изделия броне конструкции предоставить сертификаты соответствия.

1.3. Монтаж электрооборудования:

- демонтаж выключателей, розеток;

- демонтаж светильников;

- монтаж провода ВВГ3*2,5 в гофре д. 25 мм;

- монтаж провода ВВГ3*1,5 в гофре д. 20 мм;

- монтаж розеток однофазных;

- монтаж выключателей;

- монтаж автоматических выключателей;

- монтаж светильников потолочных;

- предоставление исполнительной документации по окончанию работ.

- Специальные требования к работам:

- Состав работ определен в Приложения №1 (спецификация) к настоящему Техническому заданию.

- Участник (Подрядчик) выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Участник (Подрядчик) поставляет на строительную площадку, все необходимые для    выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Участник (Подрядчик) принимает на себя все риски случайной утраты или
случайного  повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся     на     строительной     площадке     до     момента     сдачи     объекта     в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в  процессе   производства и после окончания  работ.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Участник (Подрядчик) в ходе выполнения работ осуществляет любые мероприятия   сезонного характера,  обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Участник (Подрядчик) вывозит после сдачи объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику  строительную  технику, транспортные  средства и т.п., отходы  строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Участник (Подрядчик) за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- Платежные условия договора:

  - Условия оплаты:

- Без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/оказания услуг:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

- Участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания.

3.2.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

  - Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

- Условия выполнения работ:

4.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж, в установленный п. 8 настоящего Технического задания срок.

4.2. Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

4.3. До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование.

Все сложности по производству работ, связанные с ограниченностью транспортных путей, ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника.

4.4. Проверка всех размеров производится на месте.

4.5. Объем и состав работ, указанные в   Спецификации, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима.

4.6. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций, а также использование хранящихся на складе(г. Москва, Переведеновский пер. д.17.корп.3)бронированных элементов и  изделий.

4.7. При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»).

4.8. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником.

4.9. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях, являются твёрдой договорной ценой.

4.10. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования.

4.11. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком.

Контакты Заказчика:

– по осмотру объекта:

Степашин Сергей Александрович,  р.т.: (495) 921-2800 доб. 1-45-20

Булыгин Николай Николаевич р.т.  (495) 921-2800 доб. 1-23-10

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок не более 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора. Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

- Специальные (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) требования к поставщику/подрядчику.

6.1 Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных работ следующих пунктов:

Подготовительные работы

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

- Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Работы по устройству каменных конструкций

- Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

- Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

Монтаж деревянных конструкций

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

- Устройство и демонтаж системы отопления

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Устройство системы электроснабжения

- Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

* В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО),  допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов:

- Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ.

- Действующее свидетельство СРО субподрядной компании на право производства     необходимых работ.

6.2 Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

- Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию)

8.  Гарантийные обязательства Поставщика:

- Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

- Гарантийный срок: должен составлять 2 года (24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу).

Приложения:

1. Спецификация

2. Проект договора

3. Планировочное решение

- Дизайн-проект

- Правила обустройства арендуемого помещения

ЛОТ №2:

Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы) в помещении Дополнительного офиса ПАО «МТС-Банк» в г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж.

Предмет закупки: Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы в Дополнительном офисе ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, улица Кировоградская, дом 14 (Далее – СКС).

- Общие требования к выполнению работ:

1.1. Условия выполнения работ: Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие соответствие товара, работ, требованиям, установленным законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации на пожарную безопасность должны иметь соответствующие сертификаты соответствия ГОСТ, пожарной безопасности.

1.2.  Качество выполняемых работ должно подтверждаться наличием у подрядчика Сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

1.3. Прокладку кабельных линий систем на объекте выполнять следующими способами:

- в помещениях с подвесными потолками – над подвесными потолками в ПВХ гофрированных трубах;

- в помещениях без подвесных потолков - в ПВХ кабель-каналах;

- спуски к периферийному оборудованию от подвесных потолков выполнить в ПВХ кабель-каналах.

1.4.  Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Международный стандарт ISO 11801. Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

- Стандарт TIA/EIA-568A. Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

- Стандарт EIA/TIA-569. Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

- Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-05-95 «Естественное и искуственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.5. По окончании монтажа Системы, Подрядчик обязан провести комплексное тестирование системы (комплексные испытания).

1.6.  Для комплексного тестирования системы должны быть использованы совокупности аппаратных и программных средств, которые позволят осуществить диагностику и сертификацию кабельной проводки.

1.7. СКС соответствует международным  стандартам EIA/TIA 568-B (Американский), и ISO/IEC IS 11801 (Международный), рассчитана на все современные сетевые технологии и обеспечивает гарантированную пропускную способность 1000Мбит/с (САТ 5Е). СКС позволяет ее использование в различных сетях передачи данных, включая сети ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и ATM, соответствует всем требованиям спецификаций международных и государственных стандартов для систем на базе категории 5Е.

1.8.  В рабочем проекте представлены планы размещения оборудования, с указанием точек подключения абонентов, расположение коммутационного узла.

1.9.  Рекомендуемые к установке СКС категории 5е -SYSTIMAX®PowerSUM, Uniprise производства CommScope Company, EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit.

1.10.  Проектирование СКС производит Исполнитель. Рабочий  проект согласовывается с Заказчиком.

Система:

- соответствует международным стандартам EIA/TIA 568 и ISO/IEC IS 11801;

- рассчитана на передачу 1Гбит/с до 100м;

- поддерживается 20-летней Расширенной Гарантией от производителя.

- Требования к качеству работ:

2.1. Общие положения

Общее количество информационных линий - 13.

Прямая коммутация от точки подключения до стойки – 13

2.2.  СКС построена по принципу “звезда”. Кабельная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования пользователей (розетки RJ45) и заканчивается на коммутационных панелях в кроссовом помещении, расположенном на втором этаже офиса. В кроссовой устанавливается 1 телекоммуникационная стойка 45U 600х1000. В ней располагаются «горизонтальные» коммутационные панели с органайзерами и коммутаторы доступа, оптическая панель, органайзеры. Подвод информационных кабелей в стойку осуществить сверху по сетчатому лотку при прохождении кабельной трассы за  фальшпотолком, подведение кабелей для расшивки к патч-панелям должно осуществляться с одной стороны, противоположной стороне, с которой располагаются разъемы подключения сетевого оборудования к электросети (точное место прокладки согласовать с Заказчиком).

2.3. Подсистема рабочего места.

2.3.1 Оконечными устройствами кабельной системы являются телекоммуникационные розетки с портами RJ-45. Розетки категории 5Е сертифицированы для использования в сетях со скоростью передачи до 1Гбит/сек. имеют особую конструкцию с малой внутренней индуктивностью. Через них подключаются сетевые устройства. Применение стандартных разъемов позволяет на каждом рабочем месте подключать любые сетевые устройства с интерфейсом RJ-45, в том числе по технологии Power over Ethernet (PoE).

2.3.2 На рабочих местах пользователей установлены информационные розетки RJ45 в напольных электротехнических люках, в мебельных модулях и стенах со скрытой прокладкой кабелей. В точках размещения компонентов оборудования электронной очереди информационные розетки RJ45 разместить за фальшпотолком  и в стенах со скрытой прокладкой кабелей. (Поставка информационных модулей и лицевых панелей к ним осуществляется Исполнителем). Кол-во и места установки информационных розеток RJ-45 приведены на плане размещения оборудования Приложение 2, Приложение 3.

2.3.3 Для подключения оконечных устройств, используются коммутационные шнуры D8PS

2.4. Горизонтальная подсистема

2.4.1. Вся горизонтальная проводка выполнена кабелем неэкранированная витая пара (UTP) 4 pair категории 5E в оболочке LSZH (Low Smoke Zero Halogen), производства CommScope Company или аналогичным по характеристикам от других производителей (EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit).

2.4.2. В кроссовые кабели разведены на коммутационные панели PM2150-PSE-24 Systimax PatchMAX САТ5Е или аналогичным по характеристикам от других производителей (EuroLan, Hyperline), установленные в телекоммуникационной стойке, и коммутируются патч-кордами с активным оборудованием.

Исполнитель обеспечивает коммутационную стойку необходимым количеством органайзеров для подводки и укладки кабеля

2.4.3. Для коммутации патч-панелей используются коммутационные шнуры D8PS длиной 0.2 метра.

2.5. Прокладка кабелей СКС

2.5.1. К каждому рабочему (абонентскому) месту проложены кабели UTP категории 5Е, которые используются для передачи информации.

2.5.2. Прокладка кабеля, витая пара от коммутационных панелей до рабочих мест в помещениях осуществляется:

- в помещениях с подвесными потолками – над подвесными потолками в ПВХ гофрированных трубах;

- в помещениях без подвесных потолков - в ПВХ кабель-каналах;

- спуски к периферийному оборудованию от подвесных потолков выполнить скрытно в гофрированных трубах, в случае невозможности в  ПВХ кабель-каналах.

2.5.3. При прокладке информационного кабеля СКС в непосредственной близости с электрическим кабелем, расстояние между ними должно соответствовать требованиям, предъявляемым к СКС, аттестуемым на категорию 5е.

Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 90 градусов.

2.5.4.Горизонтальные кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от рабочего места до коммутационного шкафа.

2.5.5.Кабель должен прокладываться с запасом не менее 2 м в телекоммуникационном шкафу, и не менее 0,2 м на рабочем месте.

Отсек для хранения запаса кабеля и заполнение кабельной трассы не должны влиять на радиус изгиба и качество терминирования кабеля коннектором.

2.5.6. Кабели между розетками проложены с таким расчётом, чтобы максимальное расстояние от коммутационной панели до розетки не превышало 90 метров. При этом суммарная длина шнуров от розетки до абонентского оборудования, и от коммутационных панелей до активного оборудования (коммутатора или концентратора) не превышает 10м, т. е. суммарная длина кабелей от потребителя до активного оборудования не превышает 100м.

2.6. Последовательность разводки кабеля в розетках и разъемах RJ45 выполнена по схеме T568B.

| Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Т2 | R2 | T3 | R1 | T1 | R3 | T4 | R4 |

- Специальные требования к работам:

- Состав работ определен в Приложения №1 (спецификация) к настоящему Техническому заданию.

- Участник (Подрядчик) выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Участник (Подрядчик) поставляет на строительную площадку, все необходимые для    выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Участник (Подрядчик) принимает на себя все риски случайной утраты или
случайного  повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся     на     строительной     площадке     до     момента     сдачи     объекта     в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в  процессе   производства и после окончания  работ.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Участник (Подрядчик) в ходе выполнения работ осуществляет любые мероприятия   сезонного характера,  обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Участник (Подрядчик) вывозит после сдачи объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику  строительную  технику, транспортные  средства и т.п., отходы  строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Участник (Подрядчик) за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

4. Требования к выполнению работ

4.1. Требования к кроссовому помещению

4.1.1. Помещение кроссовых необходимо обеспечить (для информации: Зона ответственности подрядчика по общестроительным работам):

4.1.2. Бесперебойным электроснабжением 4 кВт.(чистое, без учета систем обслуживания)

Системой кондиционирования, холодопроизводительностью 6 кВт.

Все кабели СКС необходимо проводить в кроссовую, расположенную на втором этаже здания.

4.1.3 Все кабели СКС в помещении кроссовой прокладываются в металлических сетчатых лотках и к серверным стойкам в патч-панели RJ-45(расшиваются) из-за фальшпотолка.

4.1.4 Серверные стойки, патч-панели RJ-45 в необходимом кол-ве- поставляет Исполнитель монтажа СКС.

4.1.5 В помещении кроссовой установить 1 (одну) открытую телекоммуникационную стойку  45U 19”. Установить стойку одну7-ми розеточную 19” блока электроснабжения с выключателем. Мощность розеток и сечение кабелей определить на основании максимальной мощности, потребляемой оборудованием установленным в стойку. Подключить к щиту электроснабжения этажа.

4.1.6  Освещенность помещений кроссовых, измеренная на расстоянии 1 метра от пола, должна составлять не менее 400 люкс. Аварийные светильники должны обеспечивать уровень освещенности не менее 5% от уровня общего освещения в кроссовой.

4.1.7 Поверхности стен, потолка и материалы напольного покрытия в помещении должны быть обработаны антистатической краской.

4.1.8 При пожаре   (срабатывании системы газового пожаротушения) предусмотреть отключение систем вентиляции и кондиционирования в кроссовых.

4.1.9.  Предусмотреть вывод на пульт круглосуточной охраны информации о срабатывания датчиков пожаротушения и запуска системы пожаротушения.

4.2. Условия выполнения работ: Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие соответствие товара, работ, требованиям, установленным законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации на пожарную безопасность должны иметь соответствующие сертификаты соответствия ГОСТ, пожарной безопасности.

4.3.  Работы должны быть выполнены в соответствии с:

Международный стандарт ISO 11801. Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

Стандарт TIA/EIA-568A. Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

Стандарт EIA/TIA-569. Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.4. Измерительный контроль

4.4.1. Заказчик производит контроль качества выполняемых работ и используемых материалов в течение всего периода проведения монтажа.

4.4.2. По окончании монтажа СКС все кабельные линии протестировать кабельным тестером на предмет правильности подключения пар, и провести сканирование кабельным анализатором (типа Fluke DTX-1800) на соответствие линий связи требованиям СКС категории 5E, с предоставлением протоколов тестирования. Качество выполняемых работ должно подтверждаться наличием у подрядчика Сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

4.5. Маркировка: Маркировку горизонтальных соединений (розеток и кабелей) осуществить с применением печатных средств маркировки кабелей и розеток. Для маркировки кабеля необходимо использовать самоламинирующиеся маркеры, для маркировки кабеля с двух сторон и маркеры для розеток и панелей с лазерной печатью. Маркировка портов СКС должна быть уникальной и последовательной для свободной идентификации портов и простоты администрирования СКС. Кабели маркируются с двух сторон, а также на панелях  и розетках.

Маркировка портов СКС осуществляется следующим образом:

NXXX

- N –  номер этажа- ХХХ  - уникальный номер порта для этого этажа.

4.6. Гарантии изготовителя: Проектируемая СКС является структурированной кабельной системой SYSTIMAX(СКС, зарегистрирована и сертифицирована компанией CommScope Company, либо СКС производителя с аналогичными характеристиками (EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit).

При условии использования компонентов одного производителя СКС (кабелей, патч-панелей, информационных разъемов, патч-кордов) на СКС оформляется 20 - летняя гарантия на компоненты системы и 20-летняя гарантия совместимости СКС со всеми существующими приложениями. Полный текст гарантийных обязательств и перечень поддерживаемых приложений предоставляется в Регистрационных документах CommScope Company на данную СКС, при условии установки СКС авторизованными партнерами CommScope. СКС на компонентах от других производителей, также ставится на гарантию авторизованными у них партнерами.

4.7. Порядок внесения изменений в СКС: Вносить изменения в существующую систему имеет право персонал, прошедший обучение в компании Вендора СКС и имеющий соответствующий сертификат. Изменения вносятся только после согласования с Заказчиком.

- Платежные условия договора:

  - Условия оплаты:

- Без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/оказания услуг:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

- Участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания.

5.2.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

  - Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

6.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Москва, улица Кировоградская, дом 14. 1 этаж, в установленный п. 8 настоящего Технического задания срок.

6.2. Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

6.3. До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование.

Все сложности по производству работ, связанные с ограниченностью транспортных путей, ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника.

6.4. Проверка всех размеров производится на месте.

6.5. Объем и состав работ, указанные в   Спецификации, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима.

6.6. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций.

6.7. При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»).

6.8. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником.

6.9. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях, являются твёрдой договорной ценой.

6.10. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования.

6.11. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком.

Контакты Заказчика:

– по осмотру объекта:

Степашин Сергей Александрович,  р.т.: (495) 921-2800 доб. 1-45-20

Булыгин Николай Николаевич р.т.  (495) 921-2800 доб. 1-23-10

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок не более 40 (сорока) календарных дней с момента подписания Договора. Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

- Специальные (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) требования к поставщику/подрядчику.

8.1.  Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

- Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию)

10.  Гарантийные обязательства Поставщика:

- Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

- Гарантийный срок: должен составлять 2 года (24 месяца со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу).

11. Приложения:

1. Спецификация

2. Проект договора

3. Планировочное решение

- Дизайн-проект

- Правила обустройства арендуемого помещения