УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

_________________ О.Е. Маслов

«__» __________   2020 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

- Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ
 в ОО Первомайский Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. МОСКВА

2020г.

Оглавление

1.Общие положения	3

2.Предмет закупки	3

3.Условия	4

4.Требования к подаче  Ценовых Предложений.	5

5.Подача Ценовых Предложений и их прием.	6

6.Подписание Договора	7

7. Противодействия нарушениям и мошенничеству……..………...…………………..6

8. Антикоррупционная оговорка………...………………………………..……………....8

9.Образцы основных форм документов включаемых в предложение…………...…..9

9. Техническое задание…………..…………………………………………………….......13

- Общие положения

Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, 18, корп.1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен (далее – Запрос цен) на закупку работ по выполнению ремонтно-строительных и электромонтажных работ в ОО Первомайский Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160.

Контактная информация организатора закупки:

- Адрес: г.Москва, пр-т Андропова, д.18 к.1

- Ответственный: Блажко Елена, Прокопюк Лилия

- e-mail: zakupki@mtsbank.ru

- Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 12-290, 14-111)

по организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

  - Правовой статус процедуры и документов

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

- Предмет закупки

Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ в ОО Первомайский Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160.

- Платежные условия договора:

- Условия оплаты: - оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) календарных дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

- Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС, в случае если НДС не облагается, представить подтверждающие документы (решение ИФНС).

- Условия расчетов:

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан (одновременно с Предложением) предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

Памятка:

Участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания

- Требования к подаче Ценовых Предложений.

  - Не позднее чем до 10:00 (время московское) 23  марта 2020 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы, либо письменный отказ о невозможности соблюдения данного условия (см. «Условия расчётов» в п. 2.1 Закупочной документации).

    - Копии учредительных документов.

    - Справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества.

    - Копию свидетельства о государственной регистрации.

    - Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

    - Копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями.

    - Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка).

    - Письмо о согласии подписания договора по форме Приложения к Техническому заданию.

    - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

    - А также в соответствии со специальными требованиями к Подрядчику:

- Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных работ следующих пунктов:

  - Подготовительные работы:

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

- Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

  - Работы по устройству каменных конструкций:

- Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

- Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

  - Монтаж деревянных конструкций:

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

  - Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

- Устройство и демонтаж системы отопления

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Устройство системы электроснабжения

- Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

  - В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО), допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов:

- Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ.

- Действующее свидетельство СРО субподрядной компании на право производства     необходимых работ.

- Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

  - Не позднее чем через сутки без учета выходных и праздничных дней после завершения процедуры сбора коммерческих предложений на ЭТП участники направляют:

- - подтверждение своего предложения в виде отчета-распечатки предложения (форма доступна на ЭТП);

- - коммерческое предложение по форме спецификации к Техническому заданию

  - Документы, указанные в п. 4.1-4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.2 и 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, предусмотренную п. 4.2., по электронной почте в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

  - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/VIP .

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/VIP;

  - Основное время проведения: «23» марта 2020 года с 11:00 до 12:00 (по московскому времени) – электронные торги

  - Время для подачи первого предложения о цене составляет 1 (один) час.

  - Сбор коммерческих предложений проводится с автоматической пролонгацией.

  - Процедура продления: в случае поступления предложения, являющегося лучшим текущим предложением, время для подачи предложений продлевается на 10 (десять) минут с момента приема ЭТП каждого из таких предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения не поступило следующее лучшее предложение, запрос цен автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП определяется по времени сервера http://utp.sberbank-ast.ru/ VIP , на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии и выше.

  - Валюта выставляемых цен – Рубль РФ

  - Единица измерения: шт (на торгах выставляется общая стоимость работ согласно Спецификации)

  - Шаг изменения (снижения) цены:

от 1% (9 000  руб.) до 10% (90 000 руб.)

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – не задается.

  - Участник вправе подать предложение, которое будет ниже его предыдущего предложения, без ограничения шага снижения ставки, в случае, если его предыдущее предложение не является текущим лучим предложением. Данный пункт действует при условии установления шага торгов (см. п. 5.10).

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в валюте, указанной в п. 5.8, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение не предоставлено участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

6.1.	Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

6.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

6.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

- 6.4.	Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

- 6.5.	Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса. При условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен, единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения.

- 6.6. Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления о победе, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

- 6.7.	Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

- 6.8. Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных товаров/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

Любой участник Закупочной процедуры (в том числе – потенциальный), независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, при обнаружении нарушений в процессе организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов, имеет право подать обоснованную и объективную жалобу в Конфликтную комиссию по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»), заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

Порядок работы и компетенция Конфликтной комиссии определены в Положении о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система». В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. В целях минимизации рисков вовлечения Заказчика в коррупционные действия, во все вновь заключаемые договоры должны быть включены пункты про антикоррупционную оговорку (далее - АКО):

«Контрагент [название контрагента указывается в соответствии с договором, например: Исполнитель, Подрядчик, Поставщик и т.п.] обязуется в рамках исполнения настоящего договора [в соответствии с формой документа: соглашение, договор, доп. соглашение, контракт и т.п.] соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения [ПАО «МТС-Банк»] [название Банка указывается в соответствии с договором, например: Заказчик, Покупатель и т.п.], в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям».

В случае нарушения контрагентом изложенных выше антикоррупционных обязательств, [Банка] вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему [договору] до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения [договора], направив об этом письменное уведомление.

8.2. В случае отказа Участника от подписания договора с АКО, к коммерческому предложению прикладывается письмо за подписью руководителя об отказе. Такой договор с приложением документов, подтверждающих отказ, направляется для рассмотрения и оценки рисков сотруднику Департамента комплаенса и нефинансовых рисков (далее – ДКНР) Заказчика.

8.3. Допускается включение в текст договора АКО версии, предложенной контрагентом, при условии согласования такого текста АКО с сотрудником ДКНР.  При этом сотрудник ДКНР оценивает возможные риски и последствия включения АКО, отличной от стандартной АКО Заказчика.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, ____________________________________________________________________________

(Участник указывает наименование организации)

предлагает выполнение работ:

[Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению № 1 к Техническому заданию «Спецификация», в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации].

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.1.1  Инструкции по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче предложения

от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |  |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? |  |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

- Приложение №1

- к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ

в Операционном офисе ПАО «МТС-Банк» по адресу:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160

Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ в Операционном офисе ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160  (далее – Работы).

- Общие требования к работам:

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса ремонтно-восстановительных и монтажных работ, а также иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для передачи объекта в эксплуатацию:

- Состав работ:

  - Демонтаж:

•	демонтаж старых люминесцентных светильников 595*595 под «Армстронг» в месте будущей стенки и светильников;

•	демонтаж существующих декоративных элементов стен в помещениях Тамбур, Оперзал, Директор;

•	демонтаж старых, не используемых розеток в стенах помещения;

- демонтаж столешницы клиентской части.

  - Монтаж:

- монтаж светодиодных (LED) светильников 595*595 под «Амстронг»;

- подготовка стен под покраску, высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами;

- монтаж кондиционеров в помещениях Оперзал, Директор, Серверная, Касса;

- проверка работоспособности кондиционеров, чистка, при необходимости заправка (приложение к ТЗ);

- предусмотреть вывод кабели для подключения табло котировок валют, лайтбоксов, вывески фасадной;

- монтаж перекидных систем на стену согласно планировочному решению (приложение к ТЗ);

- монтаж и подключение переговорных устройств в кассы (кассир-клиент);

- изготовление и монтаж декоративных МДФ реек на стену, согласно (приложения к ТЗ) развертка стен

  - По окончанию работ Подрядчик должен предоставить сертификаты и необходимую документацию на поставляемые материалы.

  - При организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе.

- Количество и качество работ:

3.1 Работы в помещении:

- Стены, перегородки, короба, включая столбы и откосы должны быть: прошпаклёваны, прогрунтованы;

- демонтаж  старых силовых розеток и RJ-45, силовых розеток (не используемых) демонтаж кабеля от распределительных коробок;

- Заделка отверстий после демонтажа розеток;

- Окраску стен выполнить краской на водной основе/акриловой в 2 слоя тип "Tikkurila" или аналоги краски . Колеровку краски и покраску стен, согласовать с заказчиком;

- Согласно развертки стен выполнить изготовление и монтаж декоративных МДФ реек на стену, согласно (приложения к ТЗ).

  - Работы, проводимые в операционной кассе на 1 рабочее место:

- Окраску стен выполнить краской на водной основе/акриловой в 2 слоя тип "Tikkurila" или ее аналоги;

- Заменить столешницу в клиентской части.

2.3. Монтаж электрооборудования:

- демонтаж светильников;

- демонтаж провода ВВГ 3*2,5 в гофре д. 20 мм не используемых линий;

- монтаж светодиодных светильников потолочных;

- Специальные требования к работам:

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника.

- Подрядчик вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик поставляет на строительную площадку, все необходимые для    выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Подрядчик принимает на себя все риски случайной утраты или
случайного  повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся     на     строительной     площадке     до     момента     сдачи     объекта     в эксплуатацию.

- Подрядчик обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в процессе   производства и после окончания работ.

- Подрядчик обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Подрядчик приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Подрядчик в ходе выполнения работ осуществляет любые мероприятия   сезонного характера, обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Подрядчик вывозит после сдачи объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику строительную технику, транспортные средства и т.п., отходы строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Подрядчик за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Подрядчик обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Подрядчик обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- Платежные условия договора:

  - Условия оплаты: оплата производится в следующем порядке:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) календарных дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

- Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

5.2.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС или без учета НДС

5.3. Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

Участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания.

- Условия выполнения работ:

6.1. Выполнение работ осуществляется силами Подрядчика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресу: Республика. Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 160, в установленный п. 7 настоящего Технического задания срок.

6.2. Поставщик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

6.3. Все сложности по производству работ, связанные с ограниченностью транспортных путей, ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника.

6.4. Объем и состав работ, указанные в   Спецификации, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима.

6.5. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций.

6.6. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником, все материалы приобретаются за счет Участника.

6.7. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях, являются твёрдой договорной ценой.

6.8. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования.

- Срок исполнения обязательств Подрядчиком: Выполнение работ должно быть осуществлено в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора. Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

- Специальные требования к Подрядчику:

8.1. До подачи предложения Участник обязательно должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком. Проверка всех размеров производится на месте.

Контакты Заказчика по осмотру объекта:

Бояршинов Дмитрий Владимирович

Моб. Тел.  8 987-252-73-56

При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»).

Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению Коммерческие предложения от компаний, которые не посетили объект.

8.2. Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных работ следующих пунктов:

8.2.1. Подготовительные работы:

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

- Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

    - Работы по устройству каменных конструкций:

- Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

- Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

    - Монтаж деревянных конструкций:

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

    - Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

- Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

- Устройство и демонтаж системы отопления

- Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Устройство системы электроснабжения

- Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

8.2.5. В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО), допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов:

- Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ.

- Действующее свидетельство СРО субподрядной компании на право производства     необходимых работ.

  - Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

- Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию)

- Гарантийные обязательства Подрядчика:

- Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

- Гарантийный срок: должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи  выполненных работ.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

  - Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые должны быть подписаны Заказчиком в течении 5-ти рабочих дней с момента его получения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

  - В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно.

  - На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- Приложения:

- Приложение №1-Спецификация (Форма КП)

- Приложение №2 – Планировочное решение

- Приложение №3 - План БТИ

- Приложение №4 - Планировка_ОО_Первомайский_Уфа

- Приложение №5 - Планировка на текущий момент

- Приложение №6 - Презентации на переезд офиса_ДО Первомайский_Уфа

- Приложение №7 – Проект договора