## Спецификация
Приложение № 1
к Техническому заданию
Спецификация
Выполнение строительно-монтажных работ в помещении офиса ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д.18, корп.1, 9 этаж
№ | Наименование работ | Един. изм. | Объем | Ст-ть за ед. материала | Ст-ть за ед. работ | Всего ст-ть работ и материалов
Общие проектные работы
1 | Разработка Проекта АР | компл | 1
2 | Разработка Проекта КР | компл | 1
3 | Разработка Проекта ОВиК | компл | 1
4 | Разработка Проекта ВК | компл | 1
5 | Разработка Проекта ЭОМ | компл | 1
6 | Разработка Проекта АПС | компл | 1
7 | Разработка Проекта СОУЭ | компл | 1
8 | Разработка Проекта АУПТ и ВПВ | компл | 1
9 | Разработка Проекта СКС | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Демонтажные работы
10 | Демонтаж существующего подвесного потолка согласно плану демонтажа | м2 | 1072.04
11 | Демонтаж существующих дверей | шт | 25
12 | Демонтажные работы ВК (Водопровод и канализация) | компл | 1
13 | Демонтажные работы СКС (Структурированные кабельные сети) | компл | 1
14 | Демонтажные работы ОВиК (Отопление, вентиляция и концидионирование) | компл | 1
15 | Демонтажные работы ЭОМ (Электромонтажные работы) | компл | 1
16 | Демонтажные работы АПС и СОУЭ (Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией) | компл | 1
17 | Демонтажные работы АУПТ и ВПВ (Автоматическое пожаротушение и внутренний противопожарный водопровод) | компл | 1
18 | Демонтаж существующих подоконников без сохранения | м.п | 84.01
19 | Демонтаж существующих перегородок согласно плану демонтажа | м2 | 312.29
20 | Демонтаж потолочных "лобиков" из ГКЛ | м.п | 173.32
21 | Демонтаж существующего напольного покрытия согласно плану демонтажа | м2 | 1096.15
22 | Демонтаж существующей цементно-песчаной стяжки | м2 | 120.1
23 | Очистка существующего потолочного покрытия | м2 | 953.4
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Строительно-монтажные и отделочные работы
Полы
24 | Устройство Цементно-песчаной стяжки М250 с пространственным фиброармированием по полусухой технологии | м2 | 135.7
25 | Устройство наливного пола, толщ. 5-10мм | м2 | 195.1
26 | Устройство цементной обмазочной гидроизорляции | м2 | 52.65
27 | Устройство фальш-пола 38мм.Материал панели: ДСП высокой плотности, снизу с защитой от влаги, сверху со стальным листом, полная окантовка для герметичности и защиты от повреждений и влаги.Размеры плиты 600х600мм Классификация нагрузки по DIN EN 12825 - min 2B Класс огнестойкости - REI 30 Стойка фальшпола с плавно изменяемой высотой, изготовлена из оцинкованной стали. Расстояние между соседними стойками 600х600мм. Согласно конструктивному плану полов. | м2 | 928.62
28 | Устройство керамогранита KERAMA MARAZZI Про Стоун серый тёмный обрезной, 600х600мм (арт.DD600500R) | м2 | 101.85
29 | Устройство ПВХ покрытия Project floors Loose-lay PW 1250-/L5 (Укладывается под 45 градусов с разбежкой на 1/3) | м2 | 761.04
30 | Устройство ПВХ покрытия Project floors Loose-lay PW 556-/L5 (Укладывается под 90 градусов без смещения швов) | м2 | 284.97
31 | Устройство накладного плинтуса из МДФ, белый прямоугольного сечения. Высота 80мм | м.п | 208.8
32 | Устройство плинтуса металлического, утопленного. Нержавеющая сталь, матовая. Высота 100мм(Применяется у рабочих зон у окна в составе деворативного экрана под дерево) | м.п | 35.5
33 | Устройство плинтуса металлического, накладного. Нержавеющая сталь, матовая. Высота 100мм (Применяется в лифтовом холле) | м.п | 17.7
34 | Устройство накладного плинтуса из ЛДСП Egger H 3331 ST10 прямоугольного сечения. Высота 80мм | м.п | 27.8
35 | Устройство плинтуса 90мм из керамогранита KERAMA MARAZZI Про Стоун серый тёмный обрезной, 600х90мм | м.п | 28
36 | Устройство усиленного каркаса из проф.трубы 50*50мм под столешницы в с/у | компл | 2
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Перегородки
37 | Устройство перегородки из ГКЛ типа С112 толщиной 125мм. (2 слоя гипсокартона 12,5мм с каждой стороны по профилю 75мм, смонтированному с шагом в 600мм, с шумоизоляцией) Тип А | м2 | 90.22
38 | Устройство перегородки из ГКЛ типа С112 толщиной 100мм. (1 слой гипсокартона 12,5мм с каждой стороны по профилю 75мм, смонтированному с шагом в 600мм, с шумоизоляцией) Тип Б | м2 | 67.09
39 | Устройство перегородки из ГКЛ типа С626 толщиной 100мм. (2 слоя гипсокартона 12,5мм с отделочной стороны по профилю 75мм, смонтированному с шагом в 600мм) Тип В | м2 | 108.09
40 | Устройство лобиков из ГКЛ | м.п | 115.54
41 | Устройство цельностеклянной перегородки Nayada Twin в металлической раме чёрного цвета. Высота 2750мм Тип Г | м2 | 48.45
42 | Устройство цельностеклянной перегородки Nayada Twin в металлической раме чёрного цвета. Высота 2550мм Тип Д | м2 | 10.8
43 | Устройство стеклянной матовой перегородки c гладкой поверхностью с обеих сторон для маркерных записей Тип Е | шт | 4
44 | Устройство влагостойкой фанеры для усиления стены под навесное оборудование | м2 | 8
45 | Устройство стеклянной противопожарной двери Nayada Fireproof EIWS60 (проем 1750х2100мм) Тип D2, встроенный доводчик Dorma ITS96 в комплекте с тягой и ФОП | шт | 2
46 | Устройство стеклянной противопожарной двери Nayada Fireproof EIWS60 (проем 1100х2100мм) Тип D1, встроенный доводчик Dorma ITS96 в комплекте с тягой и ФОП | шт | 1
47 | Устройство стеклянных дверей Nayda Intero в составе стеклянной перегородки Nayda Twin (проем 800х2750мм) Тип D5, встроенный доводчик Dorma ITS96 в комплекте с тягой и ФОП | шт | 3
48 | Устройство стеклянных дверей Nayda Intero в составе стеклянной перегородки Nayda Twin (проем 800х2550мм) Тип D4, встроенный доводчик Dorma ITS96 в комплекте с тягой и ФОП | шт | 1
49 | Устройство деревянной двери из ЛДСП Egger с сотовым заполнением в алюминиевой коробке без порога с окраской по RAL (проем 900х2100мм), с доводчиком Тип D9 | шт | 5
50 | Устройство стеклянных дверей в металлической черной раме (проем 900х2100мм) Тип D3 | шт | 1
51 | Устройство деревянной двери из ЛДСП Egger с сотовым заполнением в алюминиевой коробке без порога с окраской по RAL (проем 800х2100мм) Тип D6 | шт | 1
52 | Устройство скрытой деревянной двери из ЛДСП Egger H 3331 ST10 (проем 800х2100мм) Тип D7 | шт | 10
53 | Устройство деревянной двери из ЛДСП Egger с сотовым заполнением в алюминиевой коробке без порога с окраской по RAL (проем 900х2100мм), с доводчикомТип D8 | шт | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Стены
54 | Покраска стен в два слоя RAL9010 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 562.4
55 | Покраска стен в два слоя RAL7037 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 67.5
56 | Покраска стен в два слоя RAL3020 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 65.9
57 | Шпаклевка стен под окраску | м2 | 805
58 | Грунтовка стен за три раза | м2 | 805
59 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 805
60 | Покраска потолочных "лобиков" и откосов в два слоя (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м.п | 341.09
61 | Шпаклевка лобиков и откосов | м.п | 341.09
62 | Грунтовка потолочных "лобиков" и откосов | м.п | 341.09
63 | Оклейка потолочных "лобиков" и откосов стеклохолстом | м.п | 341.09
64 | Штукатурка отосов | м.п | 28.1
65 | Штукатурка стен | м2 | 27
66 | Штробление стен | м.п | 100
67 | Отделка стен панелями под дерево из ЛДСП Egger H 3331 ST10(в т.ч сварная конструкция под столы барного типа вдоль окон, съемные решетки под батарею) | м2 | 63.7
68 | Отделка стен водостойкими панелями под дерево из ЛДСП Egger H 3331 ST10(применяется в санузлах) | м2 | 86.2
69 | Изготовление и монтаж перегородок между писсуарами из ЛДСП Egger H 3331 ST10 355х1100h, толщ. 16мм | шт. | 4
70 | Отделка стен мягкими стеновыми панелями, ткань Glasgo 48D | м2 | 20.7
71 | Отделка стен мягкими стеновыми панелями, ткань синяя | м2 | 5.8
72 | Оклейка стен обоями с геометрическим рисунком | м2 | 10.6
73 | Устройство декоративной штукатурки под бетон (фактура рисуется мастером-художником) | м2 | 98.6
74 | Устройство маркерной стеклянной доски, белая, высота 1200мм | м.п | 7.5
75 | Устройство керамогранита KERAMA MARAZZI Про Стоун серый тёмный обрезной, 600х300мм (арт.DD200500R) | м2 | 77.18
76 | Устройство подоконника индивидуального изготовления из ЛДСП Egger H 3331 ST10 | м.п | 88.48
77 | Устройство Рулонных штор с ручным управлением на всю высоту окна MechoShade Soles, Проницаемость света: 3%, Состав: 30% полиэстер, 70% винил, Вес: 410 гр/м2, Солнцезащита: 0,16% | м.п | 84.43
78 | Устройство ревизионных люков | шт | 6
79 | Устройство зеркала светлого, без фацета | м2 | 14.5
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Потолок
80 | Окраска ж/б плиты перекрытия и всех инженерных коммуникаций RAL9010 | м2 | 868.6
81 | Устройство подвесного потолка из ГКЛВ в два слоя | м2 | 35.55
82 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в два слоя | м2 | 168.6
83 | Покраска потолка в два слоя RAL9010 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 130.6
84 | Покраска потолка в два слоя RAL7037 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 20.4
85 | Покраска потолка в два слоя RAL3020 (использовать стойкую к влажной уборке краску) | м2 | 53.1
86 | Шпатлевка потолка под окраску | м2 | 204.1
87 | Грунтовка потолка за три раза | м2 | 204.1
88 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 204.1
89 | Устройство каркаса и обшивка потолка мягкими панелями, ткань Glasgo 48D | м2 | 8.7
90 | Устройство каркаса и обшивка потолка панелями под дерево из ЛДСП Egger H 3331 ST10 | м2 | 1.9
91 | Устройство подвесного кассетного потолока Armstrong Retail или Plain, с утопленной кромкой Tegular, размер 600х600мм | м2 | 50
92 | Устройство подвесных акустических панелей 1200х1200х40мм, цвет белый | шт | 184
93 | Устройство ревизионных люков | шт | 18
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Устройство системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)
94 | Извещатель пожарный дымовой оптический, MAPNET2/IDNet Simplex 4098-9714 | шт | 71
95 | База установочная стандартная, MAPNET2/IDNet Simplex 4098-9792 | шт | 69
96 | База установочная с изолятором, MAPNET2/IDNet Simplex 4098-9792E | шт | 2
97 | Адресный ручной извещатель Simplex 4099-9002 | шт | 2
98 | Бокс для настенного монтажа ручного извещателя Simplex 2975-9178 | шт | 2
99 | Модуль мониторный (IAM) | шт | 2
100 | Бокс для настенного монтажа модуля | шт | 2
101 | Источник питания 24В | шт | 1
102 | Аккумулятор 12 В 4,5 А/ч | шт | 2
103 | Огнестойкая кабельная линия. Кабельное изделие огнестойкое, не распространяющее горение при групповой прокладке и не выделяющее коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | м.п | 1000
104 | Труба ПВХ гладкая ф20 в комплекте с крепежом | м.п | 1000
105 | Скоба СМД-19-20 | шт | 2000
106 | Монтажный комплект (электроды, лен, паста, краска, грунтовка и т.д.) | компл | 1
107 | Пусконаладочные работы и программирование | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
108 | Громкоговоритель потолочный Inter-M CS-03 | шт | 39
109 | Громкоговоритель потолочный Inter-M CS-03А | шт | 11
110 | Огнестойкая кабельная линия. Кабельное изделие огнестойкое, не распространяющее горение при групповой прокладке и не выделяющее коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСнг(А)-FRHF 1x2x1 | м.п | 800
111 | Труба ПВХ гофрированная ф20 в комплекте с крепежом | м.п | 800
112 | Скоба СМД-19-20 | шт | 1600
113 | Монтажный комплект (клеммы, дюбеля и т.д.) | компл | 1
114 | Пусконаладочные работы (Лабораторные замеры, диагностика взаимодействий со смежными системами) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Устройство автоматического пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода (АУПТ и ВПВ)
115 | Ороситель спринклерный TYCO TY325 1/2'' K=80 57°C, белый | шт | 116
116 | Цоколь для полускрытой и открытой установки 1/2'', белый | шт | 116
117 | Труба гофрированная отожженная KOFULSO Ду=15 | м.п | 54
118 | Труба ВГП Ду=40 | м.п | 10
119 | Труба ВГП Ду=32 | м.п | 64
120 | Труба ВГП Ду=25 | м.п | 79
121 | Труба ВГП Ду=20 | м.п | 142
122 | Труба ВГП Ду=50 | м.п | 28
123 | Труба ВГП Ду=65 | м.п | 32
124 | Труба ВГП Ду=80 | м.п | 8
125 | Труба ВГП Ду=100 | м.п | 12
126 | Муфта МП-15 | шт | 116
127 | Муфта "труба-наружняя резьба (папа) | шт | 29
128 | Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | шт | 29
129 | Клипса фиксирующая | шт | 29
130 | Грунтовка труб | м.п | 375
131 | Окраска труб | м.п | 375
132 | Шпилька М8 | м.п | 100
133 | Демонтаж пожарного шкафа | шт | 1
134 | Монтаж пожарного шкафа | шт | 1
135 | Монтажный комплект (электроды, лен, паста, краска, грунтовка и т.д.) | компл | 1
136 | Фасонные детали (углы, хомуты, тройники, отводы, крестовины) Ду=25-100 | компл | 1
137 | Слив системы | компл | 1
138 | Врезка в существующую систему магистрального водопровода | компл | 1
139 | Пусконаладочные работы (гидравлические испытания) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Устройство ОВиК
Кондиционирование
140 | Фанкойл кассетный GCKA-950R | шт | 21
141 | Фанкойл кассетный GCKD-300 | шт | 2
142 | Трехходовой клапан с электроприводом | шт | 23
143 | Пульт управления проводной KJR-12B | шт | 23
144 | Панель T-MBQ4-02C для кассетных фанкойлов GCKA-*R | шт | 21
145 | Панель T-MBQ4-02C для кассетных фанкойлов GCKD | шт | 2
146 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной Giacomini R859X325 | шт | 69
147 | Кран балансировочный ручной Ballorex 4551000S-001673 | шт | 23
148 | Фильтр латунный сетчатый Broen Ballofix 20151B | шт | 23
149 | Гибкая подводка L=0.5м ф25 | шт | 46
150 | Ниппель нар. резьба 3/4” | шт | 92
151 | Тройник резьбовой внутр. резьба 3/4” | шт | 23
152 | Сгон «американка» 3/4” | шт | 46
153 | Удлинитель L=50мм вн.резьба 3/4” | шт | 23
154 | Труба полипропилен ф25 PN 20 | м.п | 15
155 | Труба полипропилен ф32 PN 20 | м.п | 70
156 | Труба полипропилен ф40 PN 20 | м.п | 25
157 | Труба полипропилен ф50 PN 20 | м.п | 25
158 | Труба полипропилен ф63 PN 20 | м.п | 30
159 | Труба полипропилен ф75 PN 20 | м.п | 30
160 | Труба полипропилен ф90 PN 20 | м.п | 15
161 | Труба полипропилен ф110 PN 20 | м.п | 25
162 | Труба полипропилен ф25 PN10 | м.п | 55
163 | Труба полипропилен ф32 PN10 | м.п | 25
164 | Труба полипропилен ф40 PN10 | м.п | 20
165 | Труба полипропилен ф50 PN10 | м.п | 20
166 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф25 | м.п | 15
167 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф32 | м.п | 70
168 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф40 | м.п | 25
169 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф50 | м.п | 25
170 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф63 | м.п | 30
171 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф75 | м.п | 30
172 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф90 | м.п | 15
173 | Теплоизоляция K-Flex ST, 13мм в трубках ф110 | м.п | 25
174 | Теплоизоляция K-Flex ST, 9мм в трубках ф20 | м.п | 30
175 | Теплоизоляция K-Flex ST, 9мм в трубках ф25 | м.п | 80
176 | Теплоизоляция K-Flex ST, 9мм в трубках ф32 | м.п | 50
177 | Теплоизоляция K-Flex ST, 9мм в трубках ф40 | м.п | 35
178 | Клей К-Флекс К414 | шт | 3
179 | Лента самоклеющаяся K-Flex ST50мм | шт | 30
180 | Фасонные изделия для труб из полипропилена (отводы, тройники, переходы, муфты, фитинги и т.д.) | компл | 1
181 | Комплект монтажных материалов (траверсы, подвесы, крепления для труб, уплотнительная лента и т.д.) | компл | 1
182 | Врезка в существующую систему ХВС | компл | 1
183 | Пусконаладочные работы(гидравлические испытания) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Вентиляция
184 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали ф100 | м2 | 10
185 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали ф125 | м2 | 15
186 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали ф160 | м2 | 20
187 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали ф200 | м2 | 40
188 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 150x150 | м2 | 2
189 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 300x200 | м2 | 54
190 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 400х200 | м2 | 10
191 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 500х200 | м2 | 18
192 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 600х250 | м2 | 27
193 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 700х200 | м2 | 10
194 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 800x250 | м2 | 30
195 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 800x300 | м2 | 10
196 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 900x300 | м2 | 10
197 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 900x350 | м2 | 10
198 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 1000x200 | м2 | 45
199 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 1000x250 | м2 | 58
200 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали 1000x300 | м2 | 115
201 | Фасонные элементы круглого сечения из оцинкованной стали | м2 | 28
202 | Фасонные элементы прямоугольного сечения из оцинкованной стали | м2 | 54
203 | Диффузор ДПУ-М универсальный ф100 | шт | 4
204 | Диффузор ДПУ-М универсальный ф125 | шт | 24
205 | Воздуховод гибкий теплоизолированный (L-10м.)АЛ. Ø200 | шт | 1
206 | Воздуховод гибкий теплоизолированный (L-10м.)АЛ. Ø125 | шт | 3
207 | Диффузор 4АПН 600х600 с камерой статического давления и клапаном расхода воздуха | шт | 40
208 | Дроссель-клапан с ручным приводом | шт | 40
209 | Клей К-Флекс К414 | шт | 10
210 | Очиститель К-Флекс 1.0л | шт | 10
211 | Лента самоклеющаяся K-Flex ST50мм | шт | 30
212 | Теплоизоляция самоклеющаяся K-Flex AIR AD10мм | м2 | 230
213 | Пена огнезащитная | шт | 10
214 | Комплект монтажных материалов | компл | 1
215 | Балансировка и наладка воздухообмена в помещениях | компл | 1
216 | Пусконаладочные работы (диагностика взаимодействий со смежными системами) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Отопление
217 | Демонтаж существующих радиаторов | шт | 16
218 | Монтаж существующих радиаторов | шт | 16
219 | Слив системы отопления | компл | 1
220 | Врезка в существующую систему отопления | компл | 1
221 | Пусконаладочные работы(гидравлические испытания) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
ВК (Водоснабжение и Канализация)
222 | Регулирующий коллектор, шаровый кран, фильтр, манометр и т.д. | компл | 2
223 | Устройство точки водоснабжения ХВС(Трубы Rehau Stabil) | шт | 16
224 | Устройство точки водоснабжения ХВС и ГВС(Трубы Rehau Stabil) | шт | 6
225 | Устройство точки канализации | шт | 22
226 | Слив системы водоснабжения | компл | 1
227 | Врезка в существующую систему ХВС и ГВС | компл | 1
228 | Комплект монтажных материалов | компл | 1
229 | Пусконаладочные работы(гидравлические испытания) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Сантехническое оборудование
230 | Инсталляция Geberit Duofix 458.124.21.1 + унитаз SSWW CT2038 (CT4455) ReemFree с сиденьем, кнопка слива с двумя клавишами | шт | 10
231 | Устройство писсуаров с ИК датчиком для смыва | шт | 5
232 | Устройство раковины Vitra S20 или аналог | шт | 6
233 | Устройство сифона, хром | шт | 6
234 | Устройство смесителя для раковины, хром | шт | 6
235 | Устройство держателя туалетной бумаги по аналогии существующих | шт | 10
236 | Устройство дозатора жидкого мыла | шт | 8
237 | Монтаж сушилок для рук (существующие) | шт | 4
238 | Устройство столешницы из искусственного камня белого цвета | м.п | 5.7
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Устройство ЭОМ и СКС
239 | Сборка РЩ | компл | 3
240 | Сборка ВРУ
241 | Труба ПНД гофрированная ф20 в комплекте с крепежом | м.п. | 1000
241 | Труба ПВХ гладкая ф20 в комплекте с крепежом | м.п | 3000
242 | Розетка 220В встраиваемая в люк с заземлением в сборе Legrand Mosaic, цвет красный | шт | 450
243 | Розетка 220В встраиваемая одинарная с заземлением с рамкой, Legrand Etika, цвет черный IP20 | шт | 29
244 | Розетка 220В встраиваемая одинарная с заземлением с рамкой, Legrand Etika, цвет черный IP44 | шт | 4
245 | Настенный розеточный блок с наполнением: 2 розетки 220В, 2 розетки RJ45. Legrand Etika, цвет - чёрный Тип А | шт | 16
246 | Настенный розеточный блок с наполнением: 3 розетки 220В, 3 розетки RJ45 Тип Б | шт | 5
247 | Настенный розеточный блок с наполнением: 2 розетки 220В, 1 розетка RJ45 Тип В | шт | 3
248 | Настенный розеточный блок с наполнением: 2 розетки 220В, 5 розеток RJ45 Тип Г | шт | 2
249 | Настенный розеточный блок с наполнением: 1 розетка 220В, 1 розетка RJ45. Legrand Etika, цвет - белый Тип Д | шт | 3
250 | Подрозетник глубиной до 80мм | шт | 153
251 | Распределительная коробка 100х100мм | шт | 337
252 | Выключатель встраиваемый двухклавишный в сборе с рамкой, Legrand ETIKA | шт | 3
253 | Выключатель встраиваемый одноклавишный в сборе с рамкой, Legrand ETIKA | шт | 20
254 | Люк напольный в фальшпол Тип А, Legrand 12 модулей | шт | 108
255 | Люк напольный в фальшпол Тип Б, Legrand 8 модулей | шт | 1
256 | Люк напольный в фальшпол Тип В, Legrand 12 модулей | шт | 4
257 | Лоток перфорированный 50х50 L3000 | м.п | 75
258 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | м.п | 20
259 | Лоток перфорированный 150х50 L3000 | м.п | 110
260 | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | м.п | 70
261 | Лоток перфорированный 400х50 L3000 | м.п | 70
262 | Крышка с заземлением на лоток осн.50 L3000 | м.п | 75
263 | Крышка с заземлением на лоток осн.100 L3000 | м.п | 20
264 | Крышка с заземлением на лоток осн.150 L3000 | м.п | 110
265 | Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000 | м.п | 70
266 | Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000 | м.п | 70
267 | Профиль С-образный 40х20х2000 | м.п | 45
268 | Профиль С-образный 40х40х2000 | м.п | 50
269 | Шпилька М8 2000мм | м.п | 80
270 | Анкер забивной М8 | шт | 800
271 | Фасонные изделия для лотков (переходники, крышки, углы, ответвители и т.д. ) | компл | 1
272 | Монтажный комплект лотков (подвесы, траверсы, дюбеля и т.д.) | компл | 1
273 | Кабели витая пара, неэкранированные (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), LSZH | м.п | 17175
274 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | м.п | 2000
275 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м.п | 780
276 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2,5 | м.п | 3500
277 | Монтаж кабеля силового ПУГВ-LS 1х6 | м.п | 100
278 | Монтаж кулачковых переключателей в корпусе | шт | 23
279 | Информационные таблички "Выход" | шт | 16
280 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 19' | шт | 1
281 | Розетка RJ-45, 1 модуль, категория 5e, встраиваемая в люк в сборе Legrand | шт | 234
282 | Патч-панели 24 порта | шт | 13
283 | Монтажный комплект (коннекторы, кабельные стяжки и т.д.) | компл | 1
284 | Расшивка патч-панелей за порт | шт | 297
285 | Тестирование СКС на категорию | компл | 1
286 | Пусконаладочные работы (диагностика взаимодействий со смежными системами) | компл | 1
287 | Пусконаладочные работы (электролабораторные замеры) | компл | 1
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Осветительное оборудование
288 | Подвесной светодиодный линейный светильник, размер 1200х60-90мм 4000К, цвет чёрный | шт | 104
289 | Встраиваемый двойной карданный светодиодный светильник, размер 200-250х100-135мм 4000К, цвет чёрный | шт | 6
290 | Встраиваемый светодиодный светильник, размер 85х85мм, источник света - LED 13Вт, 4000К, степень защиты IP44 | шт | 33
291 | Подвесной светодиодный светильник - трубка, размер 75х125мм, источник света - LED 11,5Вт, 4000К, цвет чёрный | шт | 112
292 | Светодиодный прожектор на подвесном треке, размер 46х120мм, источник света - LED 9Вт, 4000К, цвет чёрный | шт | 64
293 | Подвесной трек - черный | м.п | 53
294 | Встроенный точечный светодиодный светильник, диаметр 180мм, 4000К, цвет белый | шт | 26
295 | Подвесной светильник ИКЕА МИСТЕРГУЛЬТ, диаметр 450мм | шт | 1
296 | Подвесной светильник-трубка длина 1150мм, диаметр 100мм | шт | 2
297 | Устройтсво встроенной светодиодной линии шириной 20мм. Встраивается в пол, потолок и стены. Источник света -LED, 4000К | м.п | 81
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 0
Прочие работы
298 | Вывоз строительного мусора | компл | 1
299 | Подъем, разгрузка-погрузка материалов и вынос мусора, устройство временных ограждений в зоне ремонта | компл | 1
300 | Накладные расходы, транспортные расходы, экплуатация электроинструмента и механизмов, расходные материалы | компл | 1
301 | Клининг | компл | 1
Итого по разделу: | [5 empty] | 0
ИТОГО по смете: | [5 empty] | 0
В том числе НДС 20% | [5 empty] | 0

## Функциональные требования
Max балл выставляется при полном соответствии требованию, 1/2 от Max балла - при частичном соответствии требованию, 0 баллов - при несоответствии требованию, т.е., при 5 балльной шкале выставляется: 5 балллов - если соответствует полностью, 2,5 балла - если соответствует частично, 0 баллов - если не соответствует
№ п/п | Критерий | Обязательное/желательное | Отметка соответствия (Участника) (Соответствует/ Частично соответствует/ Не соответствует) | Срок внедрения (указать срок реализации по каждому функционалу с даты заключения Договора) | Комментарий Участника
1 | Условия оплаты | -
1.1. | - оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). - оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 5 (пяти) рабочих дней, по истечении 24 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). | Желательное
2 | Срок выполнения работ | -
2.1. | Наачало работ: с даты заключения Договора | Желательное
2.2. | Окончание работ: 15.03.2021 | Желательное
3 | Опыт выполнения аналогичных работ
3.1. | Опыт реализации не менее 2-х подобных проектов площадью не менее 1000 м² аналогичных предмету закупки за последние 3 года. Общая сумма выполненных работ за последние 3 года не менее 100 млн. руб | Обязательное
4 | Опыт работы с Банком | Обязательное
5 | Гарантийный срок на выполненные работы | -
5.1. | в течение 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и акта сверки | Обязательное

## Критериальная оценка
№ | Наименование критерия оценки | Вес критерия, в % | единицы измерения | Поставщик 1 |  |  | Поставщик 2 |  |  | Поставщик 3
|  |  |  | Значение анализируемого критерия согласно КП Участника | Оценка (0-5) | Взвешенная оценка | Значение анализируемого критерия согласно КП Участника | Оценка (0-5) | Взвешенная оценка | Значение анализируемого критерия согласно КП Участника | Оценка (0-5) | Взвешенная оценка | min | max
1 | Стоимость работ | 50% | руб. с НДС
2 | Условия оплаты | 10% | кал.дн.
3 | Срок выполнения работ | 10% | кал.дн.
4 | Опыт выполнения аналогичных работ | 10% | баллы
5 | Опыт работы с Банком | 10% | баллы
6 | Гарантийный срок на выполненные работы | 10% | баллы
| ИТОГО: | 100% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Формула для расчета взвешенной оценки:
Взвешенная оценка = Оценка х Вес критерия
Формула для рассчета ценовой оценки (если лучший показатель минимальный)
(Максимальный балл – 1) * (Максимальное значение – Значение анализируемого критерия) / (Максимальное значение – Минимальное значение) + 1;
Формула для рассчета ценовой оценки (если лучший показатель максимальный)
(Максимальный балл – 1) * (Значение анализируемого критерия – Минимальное значение) / (Максимальное значение – Минимальное значение) + 1.