## СМР
Приложение №1
к Техзаданию
(типовая форма)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лот №1 Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в Саратовском операционном офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.135/144
Срок выполнения работ______
Условия оплаты_______
№ п./п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материалов и оборудования (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов
|  |  |  | единицы | итого материал | единицы | итого работа |  |  | Комментарий Заказчика | Комментарий Подрядчика
Общие проектные работы
| Проект АР | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проект КР | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проект ОВиК | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проект ЭОМ | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Демонтажные работы
| Демонтаж существующего подвесного потолка | м2 | 124 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующих одностворчатых дверей | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующих двухстворчатых дверей | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж плинтуса керамического (сапожка) | м.п. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы Водопровода и водоотведения | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы Вентиляции и дымоудаления | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы по электрике (провода, розетки, выключатели и т.д.) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующих подоконников без сохранения | м.п | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок из AL профиля | м2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок с усилением бронепанелями | м2 | 16.86 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующего напольного покрытия | м2 | 131.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Снятие старых обоев со стен | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующего унитаза | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующего раковины | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж тепловой завесы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Строительные работы
| Стяжка пола до 100 мм, с армированием сеткой ячейкой 100х100мм, толщина прутка 5мм | м2 | 131.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство наливного пола для компенсации перепада покрытий линолиум/плитка (пом. Директора, переговорка) | м2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство металлического подиума (фальшпола) h- 250 мм. со ступенькой. С усилением в местах установки сейфов Каркас (основа) из металлического профиля 40*40*2, покрытый фанерой 15мм. в 2 слоя. | м2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство перегородки до плит перекрытия, по системе "КНАУФ", толщиной 125мм из ГКЛ (12мм, в два слоя с каждой стороны) по металлическому каркасу 75мм(шаг стоек 600мм) со звукоизоляцией из минплиты. (ГКЛ-ГКЛ-профиль-утеплитель-ГКЛ-ГКЛ) | м2 | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
| Заделка проема в сущ. перегородках после демонтажа межкомнотной двери. | м2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство проема в сущ. перегородках для установки межкомнотной двери. Включая усиление из закладных элементов внутри перегородки, с обратной заделкой. | м2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство Н-образного усиления из трубы профильной 50х50х4мм вокруг дверей (внутри перегородки с фиксацией к перекрытию и полу, с покраской. С зашивкой поверхности ГКЛ | м.п | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Облицовка стен бронеконструкций из ГКЛ 12,5мм с двух сторон (на клей) | м2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
| Облицовка колонн и стен с устройством ниш под радиаторы отопления из ГКЛ 12,5мм | м2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж закладных деталей для блоков кондиционирования и LCD панелей фанерой 10 мм, не менее 1.5*0.6 м | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство декоративных коробов системы отопления, канализации, водопровода. | м.п. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Отделочные работы
| Монтаж "Финской" межкомнатной двери 700х2000, полотно гладкое, цвет-белый, в комплекте с мотажом стандартного замка, нажимной ручкой, фурнитурой и наличниками. | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж "Финской" межкомнатной двери 800х2000, полотно гладкое, цвет-белый, в комплекте с мотажом стандартного замка, нажимной ручкой, фурнитурой и наличниками. | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж "Финской" межкомнатной двери 1000х2000, полотно гладкое, цвет-белый, в комплекте с мотажом стандартного замка, нажимной ручкой, фурнитурой и наличниками. | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж стеклянной межкомнатной двери 1000х2000, поверхность стеклянных дверей прозрачная матовая(обработана пескоструем или полностью закатывается траслюцентной светлой плёнкой с матовым эффектом Oracal 8510-090), с замком, нажимной ручкой, доводчиком, фурнитурой. (пом.: кабинет директора, кабина клиента, переговорная) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж доводчиков на двери с внутренней стороны | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство дверных ограничителей. Стопор дверной Apecs DS-0013-AB, металл цвет Никель | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство гидроизоляции пола в с/у с нахлёстом на стены 150мм в 1 слой гидроизола по подготовке из праймера, либо обмазочной. | м2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита Эстима МР02 (возможна замена на керамогранит 300х300, 450х450 соль-перец) (пом.: с/у) | м2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита Керама Марацци DD600500R Stone серый темный 600х600, на плиточном клее, с затиркой швов. (пом.: тамбур, Операционный зал, Кабина клиента) | м2 | 93.44 |  | 0 |  | 0 | 0
| Укладка плиточного линолиума ПВХ Project floors Loose-Lay PW 1250-55 или ламинат Kronospan Castello, 32 класс, Дуб Каталония (Арт. 147278), раскладка со сдвигом на 20% по длинной стороне (пом. Директора, переговорная) | м2 | 16.52 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство антистатического коммерческого линолеума Tarkett Toro SC 102. (пом.: подсобное помещение) | м2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство коммерческого линолеума Tarkett Accenzt Mineral AS 100007 (пом.: касса) | м2 | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранита Н=65мм с затиркой швов, шпаклёвкой и окраской примыканий к стене | м.п | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство ПВХ плинтусов в цвет напольного покрытия (ламинат, линолеум) | м.п. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Отделка ступеней порожком | м.п. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Облицовка стен в с/у, включая дверные откосы, до чистового потолка, настенной керамической плитки 200х300мм, цвет-белый, с затиркой швов. | м2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы. | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. На углы монтируется малярный уголок. | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы. | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, "под покраску" | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы. | м2 | 436.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, , включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет белый Ral 9016 | м2 | 409.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет красный Ral 3020 | м2 | 26.96 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж радиаторных решеток, 1*1.5м, цв. Белый | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство подоконников с заглушками | м.п | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство подвесного потолка из листов ГКЛ по мет. каркасу, с учетом зашивки коробов вентиляции. | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка поверхности подвесного потолка из ГКЛ , армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхности подвесного потолка из ГКЛ, "под покраску" | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, за 2 раза, высокачественной краской, цвет белый Ral 9016 | м2 | 82.85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подвесного потолка типа Армстронг "Байкал", разм. 600х600мм. Подвесная система каркаса: Т-24. Цвет: белый. | м2 | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство ревизионных люков | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска пожарного шкафа в 2 слоя, цвет красный Ral 3020 | м2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Техническое укрепление помещения кассы
| Бронепанели 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости стены/потолок (сборно/разборные, болтовое соединение) на высоту 3,5м, покрытие - окраска, согласно планировочному решению | м2 | 39.585 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж металлической двери, бронированная 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости, с двумя механическими замками, защелкой, полотно не менее 1000*2100, крашенной порошковым методом в серый цвет RAL 9006. | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Инкассаторский шлюз передаточный, механический со стеклом III класса устойчивости к взлому, БР3 класс пулестойкости | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство передаточного узла, в т.ч. бронестекло 2-го класса пулестойкости 800х900 в раме, бронелоток подвижный на 2 банковские упаковки облицованный нержавеющей сталью | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Поставка и монтаж горизонтальных алюминиевых жалюзей на окна передаточного узла | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Переговорное устройство клиент-кассир Stelberry | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство столешницы из мдф (кассир/клиент) Цвет дуб Небраска натуральный, ЛДСП (EGGER H3331 ST10), усиление мебельными уголками. | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ОВиК | [8 empty] | #REF!
| Установка настенной сплит-систем, типа General Climate или аналог (7-12 BTU, мощность подобрать согласно объему помещения) (с учетом межблочных проводов), с пуско-наладочными работами | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка потолочной кассетной системы кондиционирования, мощность подобрать согласно объему помещения.(пом. 2 оперзал) (с учетом межблочных проводов),с пуско-наладочными работами | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж фреоновыхй медных трасс | м.п | 261 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж трассы дренажа | м.п | 130.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Поставка и монтаж дренажного насоса | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Система приточно-вытяжной вентиляции, с подключением к энергоснабжению (включая провода) и системой автоматики, с пуско-наладочными работами | компл | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж воздуховодов системы приточно-вытяжной вентиляции (с учетом отводов, переходов, тройников, гибких вставок и тд), утепленных пенофолом. | м.п. | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, с монтажом гильз для воздуховодов | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж воздуховодов гибких шумоизолированных ф=100мм | м.п. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка наружных решеток воздухозабора | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка приточно-вытяжных решеток/анемостатов | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж клапанов обратных (регулировочных) | шт | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж 3-х фазной тепловой завесы с автоматической системой вкл/выкл | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Сантехнические работы
| Установка унитаза типа "компакт" в комплекте с учетом подключения коммуникаций, гофрой, гибким шлангом, шаровым краном | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка раковины в с/у, в комплекте с сифоном, гибкой подводкой, шаровыми кранами | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение смесителя раковины в комплекте с фурнитурой и арматурой | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и обвязка нагревателя воды Thermex 50L (нержавейка) с обвязкой и запорной арматурой | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Врезка и прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПП труб, с учетом фитингов и запорной арматуры, для горячего и холодного водоснабжения (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж счетчика холодного водоснабжения с шаровыми кранами и фильтром грубой очистки (все коммуникации скрытой прокладки) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение канализационной трубы Dy 50-100 мм, с учетом отводов, тройников, переходов с Dy 100 на Dy 50 мм (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п. | 10.3 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ЭОМ
| Монтаж и подключение электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями) | комплект. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Счетчик электроэнергии трехфазный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка реле времени для автоматического включения рекламы (Таймер электронный астрономический суточный ТЭ-АС или аналог). На группу вывеска, реклама, лайт-боксы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, с монтажом гильз для электропроводки | м.п. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 5x16 мм питающий кабель до ВРУ, с подключением | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля для 3-х фазной тепловой завесы | м.п. | 30.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля для наружной рекламы | м.п. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x2.5 мм для розеточных групп | м.п. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x1.5 мм для освещения, аварийного освещения, для системы лайтбоксов в окна | м.п. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и затягивание кабеля в гофру ПВХ 20мм | м.п. | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и затягивание кабеля в гофру ПВХ 32мм | м.п. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка и расключение распаячной коробки | шт | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабельных Лотков перфорированный 100х50х3000мм с комплектующими (шпильки, соединители, гайки, анкера) | м.п. | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильников светодиодных 36w 595х595х19 4500K 2900Лм призма IP40 в подвесной потолок | шт | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильник круглый в потолок Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 4000K или Artlight ART-SROUND 40 4000K. | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильников светодиодных уличных, круглых IP65 (крыльцо) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильников с блоком аварийного питания 1ч | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление стен от потолка (пола) до установочного изделия (выключатель, розетка и т.д.) с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление пола от стены до установочного изделия с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж ПНД трубы гладкой д32 под силовые кабели в полу (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство кабель-канала 80х60мм для монтажа розеток под столами, в комплекте с заглушками, углами и соединителями | шт | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подрозетников (для розеток и выключателей) | шт | 136 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение силовой розетки Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение выключателя Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светодиодных указателей Выход | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проведение комплекса замеров (лаборатория) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка исполнительной документации | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство СКС
| Установка розеток IT с обжимом концов | шт. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладка кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
| Розетка Legrand RJ-45 компьютерная для монтажа в кабель -канал | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кросировка патч панели | порт | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель канал (для монтажа в стол к операционистами прокладки кабеля для МФУ операционистов) | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель UTP Cat. 5E LSZH (Molex) (монтаж фальшпотолок) | м.п | 1500
| Кабельный канал 20x12,5х2000мм (30008) | м.п | 12
| Кабельный канал 100х50х2000мм (30038) | м.п | 64
| Труба гофрированная гибкая легкого типа d25 мм, ПВХ, зонд | м.п | 300
| Крепёж-клипса для трубы d25 мм | шт | 400
| Заглушка торцевая для кабель-канала 100х50 | шт | 2
| Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х50 | шт | 4
| Угол плоский изменяемый для кабель-канала 100х50 | шт | 5
| Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) в профиль для кабель-канала 100х50 | шт | 20
| Лоток проволочный 100х30х3000 (FC3010) | м.п | 6
| Консоль с опорой ML облегченная L=100мм | шт | 4
| Спец шайба М6 со спец. головкой для проволчного лотка | шт | 10
| Спец шайба М6 четырех лепестковая для проволочного лотка | шт | 10
| Гайка оцинкованная шестигранная DIN 934, D-8 ГОСТ 5915, 5927 | шт | 10
| DKC Клемма для заземления проволочного лотка | компл. | 2
| Болт с шестигранной головкой 6x16 DIN933 | шт | 10
| LUK/8P Люк в пол на 8 модулей с суппортом и коробкой (45х45мм) 70081+70160,пластик | шт | 1
| Стойка двухрамная Lanmaster TWT-RACK2-42U-6X10 42U 600ммX1000мм серый | шт | 1
| Кабельный организатор металлические кольца 1U, глубина колец 40мм (NIKOMAX) | шт | 2
| Полка консольная универсальная крепления за 1раму 2U 200mm | шт | 1
| Блок розеток для 19" 1U, 8розеток (2,0м) 220В, пластик | шт | 1
| Комплект крепления для стойки | шт | 32
| Патч-панель 24хRJ45 UTP 5e (MOLEX) | шт | 4
| Розетка Mosaic 45x22,5мм Cat.5e 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная (MOLEX) | шт | 55
| Коробка для открытой проводки лицевой панелью под 1 вставку типа Mosaic 45х45мм | шт | 4
| Анкер забивной м8 | шт | 5
| Шпилька с резьбой М8 2м | шт | 1
| Сверление проходных отверстий в с тенах диаметром 25 при длинне 400 | шт | 6
| Сверление отверстий в ГКЛ диаметром 68 | шт | 10
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Фасадные работы
| Демонтаж существующего покрытия крыльца | м2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита для крыльца, ступеней и пандуса (согласованного с Арендодателем) | м2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство поручней из нержавеющей стали | комп | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж ниши для ковра и поставка ковра резинового уличного, размер (ШхДхВ): 80×120×0,16 см | м2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт стяжки крыльца и пандуса с армированием сеткой 50х50мм | м2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Очистка от старой краски | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Отбивка старой штукатурки | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штукатурка поверхности, 10-20 мм | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Покраска фасада в 2-3 слоя с подготовкой, высококачественной фасадной краской RAL | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт и покраска стального въезда на пандус | м2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж/монтаж подвесного потолка крыльца, для протягивания проводки под осещение | м2 | 14.28 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство резиновой встраиваемой окантовки ступеней | м.п. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Входная группа
| Демонтаж входной группы | м2 | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка входной группы № 1: Профильная система "ТАТПРОФ", входная группа -ТП_45"холодная", Витражная система - ригель/стойка ТП-50300, RAL 2002 - внешняя сторона, RAL 9016 - внутренняя сторона, фурнитура панелидвухсекционные накладные RAL 2002 6 шт, ручка "хром" L=800 мм 1 шт, замок с роликовой защелкой 2 шт, доводчик 1000 1 шт, заполнение 4/16/4 прозор., А1 - сендвич 24 мм бел., размер 3050 мм* 3220 мм | м2 | 9.821 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка входной группы № 2: Профильная система "ТАТПРОФ", входная группа -ТПТ_65"теплая", Витражная система - ригель/стойка ТП-50300, RAL 2002 - внешняя сторона, RAL 9016 - внутренняя сторона, фурнитура панелидвухсекционные накладные RAL 2002 6 шт, ручка "хром" L=800 мм 1 шт, замок с роликовой защелкой, доводчик 1000 1 шт, заполнение 6 кл. защиты А2/20/6И, размер 5300мм* 3220 мм | м2 | 17.066 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Прочие работы
| Устройство вертикальных жалюзей на окна (тканевые белые)3,0*3.0м, 3шт | м2 | 31.76 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж плакатов формата А1 на стены офиса | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Вывоз строительного мусора, с выносом и погрузкой | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Клининг | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
ИТОГО по смете: | [6 empty] | 0
В т.ч. НДС-20%
Требования к качеству выполняемых работ - по нормам СНиП (там, где требуется качество лучше, чем в СНиП, требования и допуски формулируются отдельно). В графе "Материалы" указана стоимость материалов с доставкой на объект. На материалы должны быть учтены все запасы, отходы, нахлесты и т.д. согласно СНиП. В графе "Работы" указаны: итоговая стоимость работ с учетом оплаты труда рабочим, ИТР, руководству состава компании в т.ч. и в ночное время, доставки работников на объект, их проживание вне объекта, охраны объекта и находящихся на нем материалов и оборудования, временной защиты конструкций, оборудования и отделываемых поверхностей от порчи, кажддневная уборка, выгрузка-погрузка и переноска строительных материалов, монтаж-демонтаж подмостей, оплаты устройства временного электро (водо)снабжения, канализования, мероприятий по обеспечению на объекте необходимых мер по противопожарной безопасности и безопасности труда, спецодежды, устройства временных бытовых помещений для строителей, затраты на временную мебель, связь, интернет. В этой же графе учтены необходимое налогооблажение при оплате материалов и работ по б.н. расчету и сметная прибыль подрядчика, оформление исполнительной документации. Все перечисленное оговаривается и согласовывается на весь период комплексного ремонта по строительно-монтажным, отделочным работам и устройству инжененрных сетей.

## СКС
Приложение №1
к Техзаданию
(типовая форма)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лот №2 Выполнение работ по монтажу (созданию) АПС, СОУЭ, ОТС, СОТ, СКУД в Саратовском операционном офисе, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.135/144
Срок выполнения работ______
Условия оплаты_______
№ п./п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материалов и оборудования (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов
|  |  |  | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 | Кабель UTP Cat. 5E LSZH (Molex) (монтаж фальшпотолок) | м.п | 1500
2 | Кабельный канал 20x12,5х2000мм (30008) | м.п | 12
3 | Кабельный канал 100х50х2000мм (30038) | м.п | 64
4 | Труба гофрированная гибкая легкого типа d25 мм, ПВХ, зонд | м.п | 300
5 | Крепёж-клипса для трубы d25 мм | шт | 400
6 | Заглушка торцевая для кабель-канала 100х50 | шт | 2
7 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х50 | шт | 4
8 | Угол плоский изменяемый для кабель-канала 100х50 | шт | 5
9 | Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) в профиль для кабель-канала 100х50 | шт | 20
10 | Лоток проволочный 100х30х3000 (FC3010) | м.п | 6
11 | Консоль с опорой ML облегченная L=100мм | шт | 4
12 | Спец шайба М6 со спец. головкой для проволчного лотка | шт | 10
13 | Спец шайба М6 четырех лепестковая для проволочного лотка | шт | 10
14 | Гайка оцинкованная шестигранная DIN 934, D-8 ГОСТ 5915, 5927 | шт | 10
15 | DKC Клемма для заземления проволочного лотка | компл. | 2
16 | Болт с шестигранной головкой 6x16 DIN933 | шт | 10
17 | LUK/8P Люк в пол на 8 модулей с суппортом и коробкой (45х45мм) 70081+70160,пластик | шт | 1
18 | Стойка двухрамная Lanmaster TWT-RACK2-42U-6X10 42U 600ммX1000мм серый | шт | 1
19 | Кабельный организатор металлические кольца 1U, глубина колец 40мм (NIKOMAX) | шт | 2
20 | Полка консольная универсальная крепления за 1раму 2U 200mm | шт | 1
21 | Блок розеток для 19" 1U, 8розеток (2,0м) 220В, пластик | шт | 1
22 | Комплект крепления для стойки | шт | 32
23 | Патч-панель 24хRJ45 UTP 5e (MOLEX) | шт | 4
24 | Розетка Mosaic 45x22,5мм Cat.5e 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная (MOLEX) | шт | 55
25 | Коробка для открытой проводки лицевой панелью под 1 вставку типа Mosaic 45х45мм | шт | 4
26 | Анкер забивной м8 | шт | 5
27 | Шпилька с резьбой М8 2м | шт | 1
28 | Сверление проходных отверстий в с тенах диаметром 25 при длинне 400 | шт | 6
29 | Сверление отверстий в ГКЛ диаметром 68 | шт | 10
Итого по разделу | [7 empty] | 0