## Лист1
Приложение № 1
к Техническому заданию
СПЕЦИФИКАЦИЯ (Форма КП)
Проектирование и производство внутренних ремонтных работ по реконсрукции здания ПАО «МТС Банк» по адресу, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивотсока, 57Д
Срок выполнения работ________(указывается участником)
Условия оплаты________________(указывается участником)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть материалов | Ст-ть работ | Общая ст-ть работ и материалов
1 | Раздел 1. Проектирование (Исполнительная документация)
2 | Исполнительная документация АР,КР | компл. | 1
3 | Исполнительная документация СКС | компл. | 1
4 | Исполнительная документация ЭОМ | компл. | 1
5 | Исполнительная документация ВК | компл. | 1
6 | Исполнительная документация ОВиК | компл. | 1
7 | Итого по разделу:
8 | Раздел 2. Демонтажные работы
9 | Демонтаж подвесн. потолка Армстронг | м.кв. | 620
10 | Очистка потолка от краски | м.кв. | 984
11 | Очистка стен (перегородок) от отделочного слоя (в т.ч. слоя штукатурки) | м.кв. | 2884
12 | Демонтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 850
13 | Демонтаж деревянных перегородок | м.кв. | 36
14 | Демонтаж конструкций ПВХ перегородок | м.кв. | 40
15 | Демонтаж конструкций ГВЛ перегородок | м.кв. | 111
16 | Демонтаж обшивки стальных колонн (два слоя ГВЛ по каркасу) | м.кв. | 80
17 | Демонтаж конструкций перегородок из пенобетона | м.куб. | 8
18 | Демонтаж ПВХ дверей | м.кв. | 68
19 | Демонтаж деревянных дверей | м.кв. | 38
20 | Демонтаж металлических дверей | м.кв. | 170
21 | Демонтаж керамической плитки пола | м.кв. | 743
22 | Демонтаж оконных блоков с подоконными досками | м.кв. | 27.5
23 | Очистка поверхностей щетками | м2 | 901.2
24 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1
25 | Разборка ж/б монолитных перекрытий | м3 | 0.3
26 | Демонтаж сущуществующих оконных блоков | м.кв. | 3.7
27 | Очистка поверхности металлических элементов лестниц и виадука от следов краски и рыхлой ржавчины | м.кв. | 901.2
28 | Демонтаж каменной кладки при устройстве или расширении дверных проемов | м.куб. | 1
29 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей габаритами 1460х960 (h) | шт. | 4
30 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей габаритами 1800х1450 (h) | шт. | 3
31 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей габаритами 1000х1500 (h) | шт. | 4
32 | Демонтаж бетонных ступеней | м.куб. | 0.3
33 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 9
34 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 75
35 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 150
36 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт. | 30
37 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 8
38 | Демонтаж ванны | шт. | 1
39 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м.п. | 21
40 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 66
41 | Демонтаж щитов и пультов, масса: до 50 кг | шт. | 6
42 | Демонтаж розеток, выключателей, распаячных коробок. | шт. | 60
43 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 40
44 | Демонтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | м.п. | 50
45 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 20
46 | Демонтаж лотоков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | кг. | 42.24
47 | Демонтаж настенного кондиционера | шт. | 5
48 | Демонтаж касетного кондиционера | шт. | 1
49 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали | шт. | 0
50 | Демонтаж датчиков пожарных | шт. | 72
51 | Демонтаж вентилятора | шт. | 14
52 | Демонтаж вентрешеток | шт. | 0
53 | Демонтаж тепловой завесы | шт. | 1
54 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 181.0522
55 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | т | 181.0522
56 | Итого по разделу:
57 | Раздел 3. Отделочные работы
58 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" типа «Байкал» | кв.м. | 850
59 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой), с применением материалов Knauf | кв.м. | 150
60 | Грунтовка, шпатлевка потолков ГКЛ под окраску | кв.м. | 150
61 | Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м. | 150
62 | Окраска потолков подготовленных под окраску не менее 2х раз водостойкой краской на акриловой основе, пр-ва Финляндия (Tikkurila база Harmony). Цвет белый. | кв.м. | 150
63 | Монтаж вентиляцинных диффузоров в плиты подвесного потолка | шт. | 34
64 | Шпаклевание потолков по штукатурке под покраску. | м2 | 24
65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 24
66 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | м2 | 2009.25
67 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 2250.36
68 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м.п. | 2330
69 | Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м.п. | 2451.3
70 | Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 | м.п. | 4701.6
71 | Подготовка стен под окраску (стекло холст, грунтовка, шпатлевка, шлифовка). | м2 | 2009.25
72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 2009.25
73 | Устройство настенной керамической плитки с затиркой швов | м2 | 176.6
74 | Итого по разделу:
75 | Раздел 4. Полы
76 | Устройство стяжек цементных толщиной до 100мм | м2 | 715
77 | Устройство наливного пола саморавнивающимся составом | м2 | 415
78 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 300
79 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м.п. | 185
80 | Устройство покрытий из линолеума Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 370
81 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м.п. | 370
82 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | м2 | 25
83 | Устройство финишного покрытия из керамической плитки | м2 | 25
84 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | м2 | 285
85 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 285
86 | Устройство покрытий из коммерческого гомогенного линолеума: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 | 10
87 | Пом. 205, 206, 207, 209
88 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 71.4
89 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 71.4
90 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 71.4
91 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 71.4
92 | Пом 212, 214
93 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0.217
94 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.31
95 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 3.1
96 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 80 мм) | м2 | 3.1
97 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.00868
98 | Устройство финишного покрытия из керамической плитки | м2 | 3.1
99 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 254
100 | Итого по разделу:
101 | Раздел 5. Изготовление бронеконструкций
102 | Бронепанели 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости стены/потолки (сборно/разборные, болтовое соединение) на высоту 2,7м согласно планировочному решению | м2 | 35
103 | Устройство передаточного узла, в т.ч. бронестекло 2-го класса пулестойкости 800х900 в раме, бронелоток подвижный на 2 банковские упаковки облицованный нержавеющей сталью | шт | 2
104 | Дверь бронированная 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости, полотно не менее 900*2100 , 2 замка | шт | 1
105 | Устройство столешниц из ЛДСП «EGGER арт. H 3331 ST 10» (кассир 800х2200) (клиент 400х1900) | шт | 4
106 | Устройство горизонтальных жалюзи на бронестекло (алюминиевые) | шт | 2
107 | Установка на рабочее место кассира переговорное устройство Stelberry s-400 или аналог. Во избежание актов вандализма, необходимо жестко закрепить переговорное устройство на столешнице со стороны клиента. | шт | 2
108 | Устройство металлического подиума (фальшпола) h- 250 мм. со ступенькой. С усилением в местах установки сейфов. Каркас (основа) из металлического профиля 40*40*2, покрытый фанерой 16мм в 2 слоя. | м2 | 17.5
109 | Итого по разделу:
110 | Раздел 6. Перегородки
111 | Бронепанели
112 | Устройство обшивки стен ГКЛ по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу с обшивкойв в один слой | м2 | 70
113 | Перегородки из пенобетона
114 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 16.98
115 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.02698
116 | Перегородки из ГКЛ
117 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом со звукоизоляцией | м2 | 13.6
118 | Перегородки из ГВЛ
119 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом со звукоизоляцией | м2 | 214.9
120 | Зашивка венткоробов, облицовка колонн
121 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 62.2
122 | Итого по разделу:
123 | Раздел 7. Прочие работы
124 | Смена оконных приборов: фрамужные приборы | шт. | 30
125 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 2.9
126 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 901.2
127 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 901.2
128 | Усиление проемов
129 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0.80242
130 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | т | 0.58976
131 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 40.3732
132 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 40.3732
133 | Прорезка проемов под венткороба
134 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0.75133
135 | Итого по разделу:
136 | Раздел 8. Двери
137 | Двери ПВХ
138 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в проема до 3 м2 | м2 | 37.569
139 | Дверь остекленная из алюминиевого профиля взломостойкая с доводчиком (2100х900, 4 прав и 1 лев.)
140 | Установка двери остекленной из алюминиевого профиля взломостойкой с доводчиком (стоимость включая комплектующие) | м2 | 9.45
141 | Двери металлические
142 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 2ДСУ 2.02.4 с доводчиком гидравлическим TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | м2 | 8.19
143 | Двери деревянные
144 | Установка дверных блоков дверных однопольных с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 20.16
145 | Установка дверных блоков дверных однопольных : глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 11.34
146 | Двери металлические усиленные
147 | Установка металлических усиленных дверей ДСУЗ 2100-900 | шт | 3
148 | Двери противопожарные (Размер 2100х900, 2 шт.)
149 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ДПМ-01/60 с дверным доводчиком TS-68 c зубчатым приводом. | м2 | 3.78
150 | Раздел 9. Окна
151 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 11.6
152 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 2.61
153 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 27.6
154 | Установка подоконных досок из ПВХ 300 мм | м.п. | 6.6
155 | Итого по разделу:
156 | Раздел 10. Водопровод и канализация
157 | В1 Хозяйственно - бытовое водоснабжение
158 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 4
159 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 28
160 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | шт | 4
161 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4
162 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 16.1
163 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 37.1
164 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 31.2
165 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 2.5
166 | Т3, ГВС
167 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 4
168 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 14
169 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | шт | 4
170 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4
171 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м.п. | 12.1
172 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 36.4
173 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 30.7
174 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м.п. | 2.5
175 | К1 Хозяйственно-бытовая канализация
176 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм с пьедесталом и подводкой холодной и горячей воды | компл. | 9
177 | Установка унитазов с бачком с гофрой | компл. | 10
178 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м.п. | 18.6
179 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 100.3
180 | Итого по разделу:
181 | Раздел 11. Отопление, вентиляция и кондиционирование
182 | Отопление
183 | Установка стальных радиаторов FTV 22 060 200 1 R | шт | 2
184 | Установка стальных радиаторов FTV 22 050 050 1 R | шт | 1
185 | Установка стальных радиаторов FTV 22 060 140 1 R | шт | 4
186 | Установка стальных радиаторов FTV 22 050 060 1 R | шт | 2
187 | Установка стальных радиаторов FTV 22 050 100 1 R | шт | 14
188 | Установка стальных радиаторов FTV 22 050 070 1 R | шт | 16
189 | Установка конвекторов Ballu Camino Eco BEC/EM-2000 | шт | 4
190 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 136
191 | Установка крановых шаровых муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в | шт | 136
192 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 645
193 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм | м.п. | 305
194 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм | м.п. | 315
195 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм | м.п. | 165
196 | Установка электрической тепловой завесы | шт | 1
197 | Котельная
198 | Устройство напольного дизельного котла | шт | 1
199 | Устройство напольного электрического котла | шт | 1
200 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1
201 | Wilo-TOP-S 65/15 DM PN6/10 (3~400/230 V, PN 6/10) | шт | 1
202 | Прибор управления SK 712, Wilo | шт | 1
203 | Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт | 2
204 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 6
205 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 80 мм | шт | 6
206 | Установка крана шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в | шт | 11
207 | Установка крана шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в | шт | 4
208 | Установка крана шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/в | шт | 6
209 | Установка крана шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/н | шт | 1
210 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 3
211 | Установка крана шарового муфтового Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в | шт | 3
212 | Установка воздухоотводчиков втоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм | шт | 3
213 | Установка фильтров фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2
214 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1
215 | Клапан редукционный Danfoss 11bis Ду25 Ру25 | шт | 1
216 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1
217 | Клапан предохранительный пружинный регулируемый VALTEC VT1831 Ду40 | шт | 1
218 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 7
219 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 7
220 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 16
221 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 16
222 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1
223 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 25 мм | шт | 1
224 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1
225 | Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм | шт | 1
226 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2
227 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 16
228 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м.п. | 3
229 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм | м.п. | 3
230 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м.п. | 6
231 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м.п. | 6
232 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м.п. | 6
233 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 6
234 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | м.п. | 40
235 | Труба из полипропилена: PN 25/20 | м.п. | 20
236 | Труба из полипропилена: PN 25/25 | м.п. | 20
237 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3
238 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 3
239 | Система ПВ1-ПВ2 (приток)
240 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 2
241 | Вентилятор канальный Korf WNP 100-50/45.4D | шт | 2
242 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 2
243 | Вставка гибкая WG 100-50 | шт | 4
244 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм | шт | 2
245 | Регулирующая заслонка Korf ZR 100-50 | шт | 2
246 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 1
247 | Вставка кассетная фильтрующая Korf WKF 100-50 | шт | 2
248 | Кассетный фильтр Korf FK 100-50 | шт | 2
249 | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт | 2
250 | Электрический воздухонагреватель Korf ELN 100-50/45 | шт | 2
251 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт | 2
252 | Рекуператор пластинчатый Korf PR 100-50 | шт | 2
253 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 2
254 | Шумоглушитель Korf SG 100-50 | шт | 2
255 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2
256 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х800 мм | шт | 2
257 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 14
258 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт | 2
259 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт | 1
260 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт | 4
261 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм | шт | 4
262 | Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, размером 450х450 мм | шт | 3
263 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт | 14
264 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 6.76
265 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 6.76
266 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 33.1
267 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 33.1
268 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 12.3
269 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 12.3
270 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 36.9
271 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 1.05
272 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 141.9
273 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 9.94
274 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 100 мм | м2 | 0.63
275 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 125 мм | м2 | 0.39
276 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 160 мм | м2 | 2.01
277 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 200 мм | м2 | 6.91
278 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 15
279 | ROCKWOOL LAMELLA MAT L | м2 | 17.25
280 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.25
281 | Система ПВ1-ПВ2 (вытяжка)
282 | Установка канального вентилятора Korf WNP 100-50/45.4D | шт | 2
283 | Установка гибкой вставки WG 100-50 | шт | 4
284 | Установка еегулирующей заслонки Korf ZR 100-50 | шт | 2
285 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 1
286 | Установка вставок кассетных фильтрующих Korf WKF 100-50 | шт | 2
287 | Установка кассетных фильтров Korf FK 100-50 | шт | 2
288 | Установка шумоглушителей Korf SG 100-50 | шт | 2
289 | Установка решеток вентиляционных алюминиевых "АРКТОС" типа: АРН размером 500х800 мм | шт | 2
290 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 14
291 | Установка диффузора потолочного пластикового "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт | 4
292 | Установка диффузора потолочного пластикового "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт | 1
293 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт | 2
294 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм | шт | 4
295 | Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, размером 450х450 мм | шт | 3
296 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт | 14
297 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0314
298 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 3.14
299 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0.048
300 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4.8
301 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 29.7
302 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 29.7
303 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 35.2
304 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 35.2
305 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 8
306 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 105
307 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 113
308 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 9.01
309 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 100 мм | м2 | 0.63
310 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 125 мм | м2 | 0.59
311 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 160 мм | м2 | 1.51
312 | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 200 мм | м2 | 6.28
313 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 19
314 | ROCKWOOL LAMELLA MAT L | м2 | 21.85
315 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.4
316 | Автоматика вентиляционных систем
317 | Установка блока управления CHU CR1-E45-3R0 | шт | 2
318 | Установка комплекта частотного преобразователя FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) №132F0005 | шт | 4
319 | Установка датчика температуры канальный STK-2 NTC 12 kOm (дтк на приток.) | шт | 2
320 | Установка датчика перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором (дпд на прит. фильтр) | шт | 6
321 | Установка привода воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. прит. канала) | шт | 4
322 | Установка привода SIEMENS GDB331.1E | шт | 2
323 | Установка привода SIEMENS GDB331.1E | шт | 2
324 | Система В1
325 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1
326 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1
327 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 1
328 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 2
329 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1
330 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 16
331 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0.94
332 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт | 2
333 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.0324
334 | Система В 2
335 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1
336 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1
337 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 1
338 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 2
339 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1
340 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 19.2
341 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0.94
342 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт | 2
343 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.0504
344 | Системы КВ2 4 , КВ3 4
345 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | компл. | 2
346 | Сплит-система кассетная BLC_C-18HN1 | шт | 2
347 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 28
348 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 28
349 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.28
350 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 12 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0.28
351 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 20
352 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 2
353 | Системы КВ23, КВ26, КВ27, КВ33
354 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 4
355 | Сплит-система BSAG-07HN1_17Y | шт | 4
356 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 22.8
357 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 22.8
358 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | м.п. | 22.8
359 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 10 мм, толщина 6 мм | м.п. | 22.8
360 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 25
361 | Помпа проточная ASPEN Maxi Orange 26 л/ч | шт | 2
362 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 4
363 | Системы КВ25
364 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 1
365 | Сплит-система BSAG-12HN1_17Y | шт | 1
366 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 14
367 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 14
368 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | м.п. | 14
369 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 10 мм, толщина 6 мм | м.п. | 14
370 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 15
371 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 1
372 | Системы КВ29, КВ35
373 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 2
374 | Сплит-система BSAG-12HN1_17Y | шт | 2
375 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 24
376 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 24
377 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | м.п. | 24
378 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 12 мм, толщина 6 мм | м.п. | 24
379 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 30
380 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 2
381 | Системы КВ28, КВ36, КВ37, КВ38
382 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл. | 4
383 | Сплит-система BSAG-09HN1_17Y | шт | 4
384 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 12
385 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 12
386 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | м.п. | 12
387 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 10 мм, толщина 6 мм | м.п. | 12
388 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 15
389 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 4
390 | Системы КВ 30- КВ32
391 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | компл. | 3
392 | Сплит-система BLC_С-24HN1 | шт | 3
393 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 29
394 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м.п. | 29
395 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 12 мм, толщина 6 мм | м.п. | 29
396 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 6 мм | м.п. | 29
397 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 24
398 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 3
399 | Системы кондиционирования для арендных помещений
400 | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт | компл. | 5
401 | Сплит-система BLC_С-24HN1 | шт | 5
402 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м.п. | 66.6667
403 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | м.п. | 66.6667
404 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 12 мм, толщина 6 мм | м.п. | 66.6667
405 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 15 мм, толщина 6 мм | м.п. | 66.6667
406 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м.п. | 60
407 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 5
408 | Итого по разделу:
409 | Раздел 12. Электрооборудование
410 | ВРУ1
411 | Установка автоматических выключателей: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 16А | шт | 2
412 | Установка автоматических выключателей: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А | шт | 3
413 | Установка автоматических выключателей: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А | шт | 9
414 | Установка автоматических выключателей: «IEK» ВА88-33 3Р 160А | шт | 1
415 | ЩР
416 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 36М с самозажимными N/PE (UK630P3RU) | шт | 1
417 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 4
418 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 1
419 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 3Р 10А | шт | 3
420 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 1
421 | ЩО
422 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 36М с самозажимными N/PE (UK630P3RU) | шт | 1
423 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 1
424 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 1
425 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart | шт | 6
426 | ЩАО
427 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 36М с самозажимными N/PE (UK630P3RU) | шт | 1
428 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 1
429 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 10А | шт | 5
430 | ЩС1
431 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 24М с самозажимными N/PE (UK640P3RU) | шт | 1
432 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 1
433 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart | шт | 2
434 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 6
435 | ЩС2
436 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 24М с самозажимными N/PE (UK640P3RU) | шт | 1
437 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 63А | шт | 1
438 | Монтаж автоматического выключателя«Legrand» серии DX-Standart 1Р 25А | шт | 2
439 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 4
440 | ЩС-А1, ЩС-А3, ЩС-А6, ЩС-А7, ЩС-А8
441 | Установка щита учетно-распределительные: ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм | шт | 5
442 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 5
443 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 10А | шт | 15
444 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 10
445 | Установка счетчика электрического энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AR-00 С (R), 5(7,5)А (однотарифный) | шт | 5
446 | ЩС-А2, ЩС-А5
447 | Установка щита учетно-распределительные: ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм | шт | 2
448 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 2
449 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 10А | шт | 6
450 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 4
451 | Установка счетчика электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AR-00 С (R), 5(7,5)А (однотарифный) | шт | 2
452 | ЩС-А4
453 | Установка щита учетно-распределительные: ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм | шт | 1
454 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 32А | шт | 1
455 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 10А | шт | 4
456 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 25А | шт | 2
457 | Установка электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AR-00 С (R), 5(7,5)А (однотарифный) | шт | 1
458 | ЩК
459 | Установка шкафа внутреннего монтажа на 24М с самозажимными N/PE (UK640P3RU) | шт | 1
460 | Монтаж выключателя нагрузки ВН-32 3Р 63А | шт | 0.1
461 | Монтаж контактора ESB63-20N-01 модульный | шт | 1
462 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | шт | 2
463 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 2Р 16А | шт | 16
464 | Монтаж кнопки управления iPB Acti 9 | шт | 1
465 | ЩВ
466 | Установка пункта распределительный, тип: ПР 11-1090-21У3 на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1
467 | Монтаж автоматического выключателя «IEK» ВА88-33 3Р 160А | шт | 2
468 | Монтаж автоматического выключателя «IEK» ВА88-32 3Р 100А | шт | 2
469 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 25А | шт | 3
470 | Монтаж автоматического выключателя «Legrand» серии DX-Standart 1Р 16А | шт | 4
471 | Светотехнические изделия
472 | Установка светильников OPL/R ECO LED 595 | шт | 121
473 | Светильник OWP/R ECO LED 595 IP54/IP20 4000K | шт | 5
474 | Светильник аварийного освещения: "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) | шт | 5
475 | Светильник URAN 6523-4 LED СТ 4501006440 | шт | 19
476 | Светильники Artlight ART-SROUND40 4000K | шт | 17
477 | Светильники Arlight LGDGERA-4TR-R55-10W | шт | 26
478 | Электроустановочные изделия
479 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 14
480 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 28
481 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 11
482 | Розетка штепсельная скрытой проводки | шт | 63
483 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 66
484 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | шт | 100
485 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 201
486 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 5
487 | Установка ящика главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт | 5
488 | Установка ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1 | шт | 1
489 | Кабель-канал
490 | Монтаж кабель-канала (короб) "Электропласт": 80x40 м | м.п. | 10
491 | Кабельные изделия
492 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х70 | м.п. | 10.2
493 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х35 | м.п. | 122.4
494 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х10 | м.п. | 193.8
495 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х6 | м.п. | 158.1
496 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х4 | м.п. | 112.2
497 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х2,5 | м.п. | 35.7
498 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х1,5 | м.п. | 204
499 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х16 | м.п. | 40.8
500 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х2,5 | м.п. | 10.2
501 | Кабель ППГнг(А)-HF 4*1,5 | м.п. | 81.6
502 | Кабель ППГнг(А)-HF 4*0,75 | м.п. | 51
503 | Кабель ППГнг(А)-HF 3*2,5 | м.п. | 1943.1
504 | Кабель ППГнг(А)-HF 3*1,5 | м.п. | 877.2
505 | Кабель ППГнг(А)-HF 2*0,75 | м.п. | 51
506 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | м.п. | 204
507 | Кабель ППГнг(A)-FRHF 5х2,5 | м.п. | 35.7
508 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 | м.п. | 71.4
509 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | м.п. | 30.6
510 | Трубы
511 | Прокладка труб из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм | м.п. | 10
512 | Прокладка труб из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм | м.п. | 10
513 | Прокладка труб из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 40 мм | м.п. | 5
514 | Прокладка труб из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм | м.п. | 3
515 | Прокладка труб из из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром: 25 мм | м.п. | 40
516 | Лотки системы "S5-Комбитек"
517 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.34398
518 | Прокладка кабеля
519 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м.п. | 50
520 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м.п. | 68
521 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м.п. | 4042
522 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м.п. | 30
523 | Итого по разделу:
524 | Раздел 13. Структурированая кабельная система
525 | ШТК-М-42.8.8-44АА ШКАФ | шт. | 1
526 | Шнур питания с заземлением R-10-Cord-C13-S-1.8 | шт. | 1
527 | Фильтр для вентилятора REM R-FAN-F-IP21 (шт) | шт. | 2
528 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) | шт. | 10
529 | ГКО-4.62 КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ЦМО | шт. | 8
530 | Органайзер кабельный вертикальный в шкаф ЦМО ВКО-М-42.150-9005 | шт. | 2
531 | Лоток кабельный горизонтальный 19" ГКО-Л-1 | шт. | 1
532 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром | шт. | 2
533 | Шнур питания с заземлением R-10-Cord-C13-C14-1.8 | шт. | 2
534 | Панель с DIN-рейкой 51 см 22М ЦМО КП-АВ | шт. | 1
535 | Полка перфорированная консольная МС-40 | шт. | 1
536 | Полка клавиатурная с телескопическими направляющими регулируемая 580-620 мм | шт. | 1
537 | Панель заземления горизонтальная/вертикальная ПЗ-19-500.200А | шт. | 1
538 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420А | шт. | 1
539 | Патч-панель Rexant UTP, 48 портов, RJ45, 5e, 19", 2U | шт. | 2
540 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м.п. | 79
541 | Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте: от 10 до 50 км без вязки пакетами | м.п. | 24
542 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м.п. | 186
543 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м.п. | 1614
544 | Карта управления для ИБП | шт. | 1
545 | Батарея к существующему ИБП Delta HRL 12-9 | шт. | 4
546 | Коробка Lanmaster LAN-WB45x45-WH | шт. | 27
547 | Пластиковый суппорт для установки 45х45 LANMASTER (LAN-PF45x45) | шт. | 27
548 | Накладка пластиковая для Mosaic 45х45, белая LANMASTER LAN-FR45x45-WH | шт. | 40
549 | Модуль Keystone, RJ45, кат.5E, UTP, 90 градусов, узкий, со шторкой, белый LANMASTER LAN-OK45U5E/90N-WH | шт. | 64
550 | Вставка Lanmaster LAN-SIP-24R-WH | шт. | 21
551 | Вставка 45x45 на 1 кейстоун, со шторкой, маркировкой и иконкой, белая LANMASTER LAN-SIP-23M-WH | шт. | 19 16+3
552 | Коробка подрозеточная в стену для суппорта 45x45, желтая TWT TWT-BX45x45-YL | шт. | 13
553 | Суппорт металлический 45х45 для Mosaic LANMASTER LAN-MF45x45 | шт. | 13
554 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м.п. | 79
555 | Короб 24х14 мм, 50 м в упак. TWT TWT-CT24x14-WH | шт. | 40
556 | Т-соединитель 24х14 TWT-CT24x14-ET-WH | шт. | 18
557 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м.п. | 186
558 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм | м.п. | 186
559 | Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром: 25 мм | шт. | 300
560 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.02544
561 | FC5020 ¦ Проволочный лоток 50х200 L3000 | м.п. | 24
562 | Металлические конструкции | т | 0.05254
563 | 35524 ¦ Крышка на лоток с заземлением осн.200, L3000, толщ. 0,6 мм | м.п. | 24
564 | FC37004 ¦ Держатели для крышки (для диаметра проволоки 4мм) | шт. | 40
565 | Крепёжный комплект №1 | шт. | 100
566 | FC34247 ¦ Соединитель с семью отверстиями (шт) | шт. | 2
567 | FC34107 ¦ Консоль ML с опорой осн. 200, толщ. 1.5 мм | шт. | 5
568 | FBA3020 ¦ Консоль FBA-30 легкая потолочная осн.200 мм, толщ. 2,0 мм | шт. | 20
569 | BMM1020HDZ ¦ Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.200, горячеоцинкованное | шт. | 12
570 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый | шт. | 15
571 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е | м.п. | 1866
572 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 | м.п. | 265.2
573 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 | м.п. | 102
574 | Bion Патч корд UTP кат.5е 1.5м голубой CCA, BNPP12-1.5M/B |  | 98
575 | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-4 |  | 2
576 | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (100 шт) |  | 2
577 | Итого по разделу:
578 | Раздел 14. Общестроительные работы
579 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м.п. | 30
580 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | шт | 160
581 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | шт | 33
582 | Итого по разделу:
583 | Раздел 14. Парадная лестница
584 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> | м2 | 19.5
585 | Демонтаж перегородок и коробов из ДСП | м2 | 124
586 | Разборка Пластиковых проемов: дверных,металлических | шт | 2
587 | Разборка плинтусов: из пластмассовых и алюкобондовых материалов | м.п. | 45
588 | Демонтаж подоконников из ПВХ | м2 | 6.5
589 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 46
590 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 1
591 | Демонтаж: светильников | шт | 2
592 | Демонтаж существующих перил из нержавеющей стали | м.п. | 60
593 | Демонтаж провода | м.п. | 6
594 | Устройство перегородок и коробов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с использованием перфорированного металлического уголка | м2 | 124
595 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 124
596 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 124
597 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 124
598 | Монтаж подоконников из ПВХ | м2 | 6.5
599 | Установка дверных блоков из пластика, с доводчиками (двери распашные двойные). | шт | 2
600 | Установка жалюзей | шт | 1
601 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 300Х300 мм рифленых | м2 | 46
602 | Монтаж плинтусов | м.п. | 45
603 | Монтаж существующих перил из нержавеющей стали | м.п. | 60
604 | Светильник в подвесных потолках LED Varton 36W2700K | шт | 2
605 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
606 | Протяжка силового кабеля 2,5 мм2 в гофре с креплением к перекрытию | м.п. | 15
607 | Вывоз мусора | т | 3.78
608 | Итого по разделу:
609 | Раздел 15. Аренда Лестницы 1-2 этажа
610 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> | м2 | 15
611 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов с металлическим каркасом | м2 | 30
612 | Разборка металлических дверей | м2 | 3
613 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 20
614 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 40
615 | Демонтаж кабель-канала на 100 | м.п. | 10
616 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 4
617 | Демонтаж: светильников | шт | 5
618 | Демонтаж провода | м.п. | 50
619 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с использованием перфарированного металлического уголка | м2 | 130
620 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 130
621 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 130
622 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 130
623 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15
624 | Устройство перегородок и коробов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с использованием перфорированного металлического уголка | м2 | 20
625 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | м2 | 20
626 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20
627 | Установка дверей (металл), с доводчиками | шт | 2
628 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 300Х300 мм рифленых | м2 | 40
629 | Ошкуривание, грунтование и покраска существующих перил | м.п. | 105
630 | Монтаж плинтусов | м.п. | 25
631 | Светильник в подвесных потолках LED Varton 36W2700K | шт | 5
632 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
633 | Вывоз мусора | т | 3.24
634 | Итого по разделу:
635 | Раздел 16. Аренда Лестницы 3-5 этажа
636 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> | м2 | 15
637 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов с металлическим каркасом | м2 | 131
638 | Разборка деревянных, металлических, пластиковых заполнений проемов: дверных | шт | 4
639 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 20
640 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 40
641 | Демонтаж кабель-канала на 100 | м.п. | 20
642 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 6
643 | Демонтаж: светильников | шт | 9
644 | Демонтаж провода | м.п. | 50
645 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с использованием перфарированного металлического уголка | м2 | 141
646 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 141
647 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 141
648 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 141
649 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 15
650 | Устройство перегородок и коробов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с использованием перфорированного металлического уголка | м2 | 15
651 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | м2 | 30
652 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 30
653 | установка дверей металлических с доводчиком | шт | 2
654 | установка дверей деревяных с доводчиком | шт | 1
655 | установка дверей пластик с доводчиком | шт | 1
656 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 300Х300 мм рифленых | м2 | 40
657 | Ошкуривание, грунтование и покраска существующих перил | м.п. | 105
658 | Монтаж плинтусов | м.п. | 50
659 | Светильник в подвесных потолках LED Varton 36W2700K | шт | 9
660 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 9
661 | Вывоз мусора | т | 3.9
662 | Итого по разделу:
663 | Раздел 17. Технич. лестница
664 | Демонтаж перегородок из ДСП и алюкобонда | м2 | 150
665 | Разборка деревянных, металлических, пластиковых заполнений проемов: дверных | шт | 7
666 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 45
667 | Демонтаж кабель-канала на 100 | м.п. | 20
668 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 4
669 | Демонтаж: светильников | шт | 3
670 | Демонтаж провода | м.п. | 20
671 | Демонтаж деревяного пожарного шкафа | шт | 1
672 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с использованием перфарированного металлического уголка | м2 | 180
673 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 180
674 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 180
675 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 180
676 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | м2 | 45
677 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 45
678 | установка дверей металл с доводчиком | шт | 5
679 | установка дверей пластик с доводчиком | шт | 1
680 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 300Х300 мм рифленых | м2 | 45
681 | Ошкуривание, грунтование и покраска существующих перил | м.п. | 75
682 | Монтаж плинтусов | м.п. | 25
683 | Светильник в подвесных потолках LED Varton 36W2700K | шт | 8
684 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
685 | Демонтаж щита | шт | 1
686 | Монтаж щита | шт | 1
687 | Вывоз мусора | т | 3.9
688 | Итого по разделу:
689 | Раздел 18. Лестница на мансарду
690 | Разборка деревянных, металлических, пластиковых заполнений проемов: дверных | шт | 2
691 | Демонтаж существующих лестничных перил с материалом из нерж. Стали | м.п. | 30
692 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 10
693 | Демонтаж: светильников | шт | 2
694 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с использованием перфарированного металлического уголка | м2 | 25
695 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 25
696 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 25
697 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 25
698 | Шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | м2 | 7
699 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 7
700 | установка дверей деревянных с доводчиком | шт | 1
701 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 300Х300 мм рифленых | м2 | 10
702 | Монтаж существующих лестничных перил с материалом из нерж. Стали | м.п. | 30
703 | Монтаж плинтусов | м.п. | 8
704 | Светильник в подвесных потолках LED Varton 36W2700K | шт | 2
705 | Вывоз мусора | т | 1.08
706 | Итого по разделу:
707 | Раздел 19. Мансарда
708 | Демонтаж перегородок из ДСП и ПВХ | м2 | 66
709 | Разборка деревянных, металлических, пластиковых заполнений проемов: дверных | шт | 5
710 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м.п. | 100
711 | Разборка покрытий полов: из фанеры и линолеума | м2 | 162.6
712 | Демонтаж: подвесных потолков | м2 | 162.6
713 | Демонтаж ванны | шт | 1
714 | Демонтаж унитаза | шт | 1
715 | Демонтаж раковины | шт | 1
716 | Демонтаж кабель-канала на 100 | м.п. | 50
717 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 10
718 | Демонтаж: светильников | шт | 20
719 | Демонтаж эл. Щита | шт | 1
720 | Демонтаж ППС | компл. | 1
721 | Демонтаж кондиционеров | шт | 2
722 | Демонтаж провода | м.п. | 200
723 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с использованием перфарированного металлического уголка | м2 | 112
724 | Устройство подвесных потолков типа Амстронг | м2 | 162.6
725 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | м2 | 137
726 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 137
727 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 137
728 | установка межкомнатных дверей с доводчиком | шт | 6
729 | установка дверей пластик | шт | 1
730 | Устройство полового покрытия из существующей фанеры 12 мм (с противо-пожарной пропиткой по месту). | м2 | 162.6
731 | Устройство полового покрытия из керамогранитных плит 600Х600 мм | м2 | 162.6
732 | Устройство покрытия на балконе из антискользящего материала | м2 | 5.5
733 | Облицовка стен санузлов плитами керамогранитными 300Х300 мм | м2 | 88
734 | Монтаж плинтусов | м.п. | 100
735 | Светильник в подвесных потолках SLP-40 595*595*8мм 40Вт 220-240В 6500К 3200Лм Aktiv Electro | шт | 20
736 | Монтаж электровентилятора | шт | 2
737 | Монтаж кондиционеров (kentatsu - 2,5 кВт). | шт | 2
738 | Монтаж щита (включая автоматы 10 шт) | компл. | 1
739 | Монтаж электропроводки | м.п. | 1200
740 | Монтаж двойных эл. розеток | шт | 14
741 | Монтаж эл. счетчика | шт | 1
742 | Монтаж двойных выключателей | шт | 5
743 | Монтаж унитаза | компл. | 2
744 | Монтаж раковины | компл. | 2
745 | Монтаж смесителей | шт | 2
746 | Монтаж канал. Труб ПВХ 100 мм | м.п. | 8
747 | Монтаж канал. Труб ПВХ 50 мм | м.п. | 8
748 | Итого по разделу:
749 | Раздел 20. Прочие работы
750 | Транспортные, накладные расходы, эксплуатация электроинструмента и механизмов, расходные материалы | компл. | 1
751 | Вывоз мусора | т | 10.13
752 | Клининг | компл. | 1
753 | Итого по разделу:
754 | Итого по разделам с учётом НДС 20%
755 | В т.ч. НДС