## СМР
Приложение №2 к Договору подряда № ____________ от «____» _____________ 2020г.
Сметный расчет
Лот №1 Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в УРМ в г. Киров, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101.
№ п./п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материалов и оборудования (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов
|  |  |  | единицы | итого материал | единицы | итого работа |  |  | Комментарий Заказчика | Комментарий Подрядчика
Общие проектные работы
| Проект ЭОМ | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Демонтажные работы
| Демонтаж существующего подвесного потолка, пом. № 1 | м2 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующих одностворчатых дверей, в пом. № 1,4,5,7 | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок из кирпича, в пом. № 1 | м2 | 7.585 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы Водопровода и водоотведения | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы Вентиляции и дымоудаления | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы по электрике (провода, розетки, выключатели и т.д.) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующего напольного покрытия | м2 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж декоративных панелей и плитки со стен пом.№1; | м2 | 83 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж плёнки со стеклянной перегородки | м2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующей раковины | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Строительные работы
| Стяжка пола до 50 мм, с армированием сеткой ячейкой 100х100мм, толщина прутка 5мм | м2 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство наливного пола для компенсации перепада покрытий пола | м2 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт/восстановление существующих стен и перегородок, после демонтажных работ | м2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Отделочные работы
| Монтаж "Финской" межкомнатной двери 800х2000, полотно гладкое, цвет-белый, в комплекте с мотажом стандартного замка, нажимной ручкой, фурнитурой и наличниками. | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж доводчиков на двери с внутренней стороны | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство дверных ограничителей. Стопор дверной Apecs DS-0013-AB, металл цвет Никель | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Частичный ремонт покрытия пола из плитки | м2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита Керама Марацци DD600500R Stone серый темный 600х600, на плиточном клее, с затиркой швов. (пом.: №1) | м2 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранита Н=65мм с затиркой швов, шпаклёвкой и окраской примыканий к стене | м.п | 27.62 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы. После каждого отделочного слоя. | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. На углы монтируется малярный уголок. | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, "под покраску" | м2 | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, , включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет белый Ral 9016 | м2 | 83.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет красный Ral 3020 | м2 | 18.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство подвесного потолка из листов ГКЛ по мет. каркасу, с учетом зашивки коробов вентиляции. | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности потолка. После каждого отделочного слоя. | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка поверхности подвесного потолка из ГКЛ , армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхности подвесного потолка из ГКЛ, "под покраску" | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, за 2 раза, высокачественной краской, цвет белый Ral 9016 | м2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подвесного потолка типа Армстронг "Байкал", разм. 600х600мм. Подвесная система каркаса: Т-24. Цвет: белый. | м2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство ревизионных люков | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ОВиК | [8 empty] | #REF!
| Произвести обслуживание существующих сплит систем | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка настенной сплит-систем, типа General Climate или аналог (7 BTU, мощность подобрать согласно объему помещения) (с учетом межблочных проводов), с пуско-наладочными работами | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Наращивание трассы вывода конденсата от существующих кондиционеров. | п.м. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж фреоновыхй медных трасс | м.п | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж трассы дренажа | м.п | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Поставка и монтаж дренажного насоса | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, с монтажом гильз для воздуховодов | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ЭОМ
| Модернизация электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями) | комплект. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями) | комплект. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Счетчик электроэнергии трехфазный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка реле времени для автоматического включения рекламы (Таймер электронный астрономический суточный ТЭ-АС или аналог). На группу вывеска, реклама, лайт-боксы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, с монтажом гильз для электропроводки | м.п. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 5x16 мм питающий кабель до ВРУ, с подключением | м.п. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля для наружной рекламы | м.п. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x2.5 мм для розеточных групп | м.п. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x1.5 мм для освещения, аварийного освещения, для системы лайтбоксов в окна | м.п. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и затягивание кабеля в гофру ПВХ | м.п. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка и расключение распаячной коробки | шт | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильников светодиодных 36w 595х595х19 4500K 2900Лм призма IP40 в подвесной потолок | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильник круглый в потолок Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 4000K или Artlight ART-SROUND 40 4000K. | шт | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж прожектора встраиваемого в шинопровод Arlight LGDGERA-4TR-R55-10W Day | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж шинопровода,цв. черный, Artlight | м.п. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление стен от потолка (пола) до установочного изделия (выключатель, розетка и т.д.) с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление пола от стены до установочного изделия с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж ПНД трубы гладкой д32 под силовые кабели в полу (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство кабель-канала 80х60мм для монтажа розеток под столами, в комплекте с заглушками, углами и соединителями | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подрозетников (для розеток и выключателей) | шт | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение силовой розетки Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение выключателя Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проведение комплекса замеров (лаборатория) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка исполнительной документации | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство СКС
| Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 24u открытый двухрамный | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-панель 19" (1u), 24 порта rj-45, категория 5e | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, фильтр, 16 a, выключатель, шнур 2м | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабельный организатор металлические кольца 1U, глубина колец 40мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-корд u/utp, категория 5е, 2xrj45/8p8c, неэкранированный, серый, lszh, 0.5м | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-корд u/utp, категория 5е, 2xrj45/8p8c, неэкранированный, серый, lszh, 3м | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладка трубы ПВХ гофрированной | м.п | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель-канала 105х50 | м.п | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м.п | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж розеток RJ-45 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подрозетников (для розеток) | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабеля UTP в гофре трубе | м.п. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшивка патч-панелей | линий | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтажный комплект | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Пуско-наладочные работы | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Тестирование СКС на категорию | копмл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Сверление проходных отверстий в с тенах диаметром 25 при длинне 400 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Сверление отверстий в ГКЛ диаметром 68 | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Прочие работы
| Вывоз строительного мусора, с выносом и погрузкой | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Транспортные, накладные расходы, эксплуатация электроинструмента и механизмов, расходные материалы | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Клининг | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
ИТОГО по смете: | [6 empty] | 0
В т.ч. НДС-20% | [6 empty] | 0
Требования к качеству выполняемых работ - по нормам СНиП (там, где требуется качество лучше, чем в СНиП, требования и допуски формулируются отдельно). В графе "Материалы" указана стоимость материалов с доставкой на объект. На материалы должны быть учтены все запасы, отходы, нахлесты и т.д. согласно СНиП. В графе "Работы" указаны: итоговая стоимость работ с учетом оплаты труда рабочим, ИТР, руководству состава компании в т.ч. и в ночное время, доставки работников на объект, их проживание вне объекта, охраны объекта и находящихся на нем материалов и оборудования, временной защиты конструкций, оборудования и отделываемых поверхностей от порчи, кажддневная уборка, выгрузка-погрузка и переноска строительных материалов, монтаж-демонтаж подмостей, оплаты устройства временного электро (водо)снабжения, канализования, мероприятий по обеспечению на объекте необходимых мер по противопожарной безопасности и безопасности труда, спецодежды, устройства временных бытовых помещений для строителей, затраты на временную мебель, связь, интернет. В этой же графе учтены необходимое налогооблажение при оплате материалов и работ по б.н. расчету и сметная прибыль подрядчика, оформление исполнительной документации. Все перечисленное оговаривается и согласовывается на весь период комплексного ремонта по строительно-монтажным, отделочным работам и устройству инжененрных сетей.