«УТВЕРЖДАЮ»

Председателя Комитета по тендерам и закупкам

_________________ Е.В. Кривошеева

«__»__________   2021 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в ДО «На Тимирязевской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 19, к2. ПАО «МТС-Банк»

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. МОСКВА

2021г.

Оглавление

1.Общие положения	3

2.Предмет закупки	3

3.Условия	4

4.Требования к подаче  Ценовых Предложений.	5

5.Подача Ценовых Предложений и их прием.	6

6.Подписание Договора	7

7. Противодействия нарушениям и мошенничеству……..………...…………………..7

8. Антикоррупционная оговорка………...………………………………..……………....8

9.Образцы основных форм документов включаемых в предложение…………...…..9

9. Техническое задание…………..…………………………………………………….......13

- Общие положения

Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-т Андропова, 18, корп.1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен (далее – Запрос цен) на закупку «Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в ДО «На Тимирязевской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 19, к2. ПАО «МТС-Банк»

Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18 к.1

Ответственный: Ясенко Татьяна

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 13-162)

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

По организационным вопросам обращаться к контактным лицам организатора закупки.

  - Правовой статус процедуры и документов

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2. Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в ДО «На Тимирязевской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 19, к2. ПАО «МТС-Банк»

2. ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Без предоплаты, 100% по факту выполнения работ:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности, связанных с выполнением Договора, а также для других видов деятельности (если таковые будут использоваться для реализации проекта), если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- не должен иметь убытки за 2019 и завершившийся отчетный период текущего года по бух. отчетности;

- должен обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или в рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- поставщик должен быть платежеспособным;

- должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством;

- Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если такой Реестр имеется у Организатора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - Не позднее чем до 10:00 (время московское) 03 февраля 2021 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.8.2).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (получена не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы, либо письменный отказ о невозможности соблюдения данного условия (см. «Условия расчётов» в п. 2.1 Закупочной документации).

    - Копии учредительных документов.

    - Справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества.

    - Копию свидетельства о государственной регистрации.

    - Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

    - Копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями.

    - Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка).

    - Документы о соответствии участника специальным требованиям:

      - Подрядчик/участник должен иметь доказанный опыт оказания аналогичных проектов  в количестве 2-х в сопоставимых объемах за последние 3 года (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

    - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

  - Не позднее чем через сутки без учета выходных и праздничных дней после завершения процедуры сбора коммерческих предложений на ЭТП участники направляют:

- подтверждение своего предложения в виде отчета-распечатки предложения (форма доступна на ЭТП);

- коммерческое предложение по форме спецификации к Техническому заданию в формате .excel и .pdf

  - Документы, указанные в п. 4.1-4.2 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.2 и 4.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию, предусмотренную п. 4.2., по электронной почте в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации: Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

  - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/VIP .

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию hthttp://utp.sberbank-ast.ru/VIP ;

  - Основное время проведения: «03» февраля 2021 года с 11:00 до 12:00 (по московскому времени) – электронные торги

  - Время для подачи первого предложения о цене составляет 1 (один) час.

  - Сбор коммерческих предложений проводится с автоматической пролонгацией.

  - Процедура продления: в случае поступления предложения, являющегося лучшим текущим предложением, время для подачи предложений продлевается на 10 (десять) минут с момента приема ЭТП каждого из таких предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего текущего предложения не поступило следующее лучшее предложение, запрос цен автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП определяется по времени сервера http://utp.sberbank-ast.ru/ VIP , на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии и выше.

  - Валюта выставляемых цен – Рубль РФ

  - Единица измерения: шт (на торгах выставляется общая стоимость работ согласно спецификации)

  - Шаг изменения (снижения) цены: от 1% до 10%

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – не задается.

  - Участник вправе подать предложение, которое будет ниже его предыдущего предложения, без ограничения шага снижения ставки в случае, если его предыдущее предложение не является текущим лучим предложением. Данный пункт действует при условии установления шага торгов (см. п. 5.10).

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в валюте, указанной в п. 5.8, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

  - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение не предоставлено участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

6.1.	Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

6.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

6.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

6.4.	Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

6.5.	Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса. При условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен, единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения.

6.6. Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления о победе, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

6.7.	Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

6.8. Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных товаров/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

Любой участник Закупочной процедуры (в том числе – потенциальный), независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, при обнаружении нарушений в процессе организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов, имеет право подать обоснованную и объективную жалобу в Конфликтную комиссию по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»), заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

Порядок работы и компетенция Конфликтной комиссии определены в Положении о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система». В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. В целях минимизации рисков вовлечения Заказчика в коррупционные действия, во все вновь заключаемые договоры должны быть включены пункты про антикоррупционную оговорку (далее - АКО):

«Контрагент [название контрагента указывается в соответствии с договором, например: Исполнитель, Подрядчик, Поставщик и т.п.] обязуется в рамках исполнения настоящего договора [в соответствии с формой документа: соглашение, договор, доп. соглашение, контракт и т.п.] соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения [ПАО «МТС-Банк»] [название Банка указывается в соответствии с договором, например: Заказчик, Покупатель и т.п.], в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям».

В случае нарушения контрагентом изложенных выше антикоррупционных обязательств, [Банка] вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему [договору] до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения [договора], направив об этом письменное уведомление.

8.2. В случае отказа Участника от подписания договора с АКО, к коммерческому предложению прикладывается письмо за подписью руководителя об отказе. Такой договор с приложением документов, подтверждающих отказ, направляется для рассмотрения и оценки рисков сотруднику Департамента комплаенса и нефинансовых рисков (далее – ДКНР) Заказчика.

8.3. Допускается включение в текст договора АКО версии, предложенной контрагентом, при условии согласования такого текста АКО с сотрудником ДКНР.  При этом сотрудник ДКНР оценивает возможные риски и последствия включения АКО, отличной от стандартной АКО Заказчика.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, ____________________________________________________________________________

(Участник указывает наименование организации)

предлагает поставку следующей продукции:

[Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению № 1 к Техническому заданию «Спецификация» в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации].

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.1.1  Инструкции по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче предложения

от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? |  |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

к Закупочной документации

Техническое задание

Лот №1

Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в ДО «На Тимирязевской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 19, к2.

Предмет закупки: Выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ, монтаж (создание) структурированной кабельной системы в ДО «На Тимирязевской», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 19, к2.

- Количество и качество работ:

- Количество и качество работ в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Заявке на закупку), планировочным решением (Приложение №4 к Заявке на закупку), брэндбуком (Приложение №5 к Заявке на закупку), при этом возможны изменения по инициативе Заказчика.

- По окончанию работ Подрядчик должен предоставить сертификаты и необходимую документацию на поставляемые материалы.

- При организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе.

- Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

- При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.

- Работы Подрядчика, связанные с перепланировкой и переоборудованием Помещения (включая установку/демонтаж перегородок, монтаж/демонтаж/модернизацию инженерных систем, изменение конструкции пола, потолка и стен и т.п.) производятся в соответствии с действующим законодательством.

- Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

- Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные убытки, причиненные Заказчику в результате нанесенного Помещению, Зданию, или другой недвижимости ущерба, а также причинения смерти или увечий любому лицу при проведении Работ, некачественного проведения Работ Подрядчиком.

- Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

- Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

- Общие требования к работам:

- Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, а также - "Едиными требованиями по технической укреплённости, по оборудованию сигнализацией охраняемых объектов".

- Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.

- Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

- В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

- Подрядчик производит ежедневную уборку помещения от строительного мусора.

- Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

- Порядок выполнения работ – в соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией, настоящим Техническим заданием.

- Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

- Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса ремонтно-восстановительных и монтажных работ, а также иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для передачи объекта в эксплуатацию:

Планировочное решение предусматривает размещение следующих помещений:

1. Операционный зал на 5 рабочих места с клиентской зоной

2. Сейфовая

3. Кабинет директора на 1 рабочие место

4. Подсобное помещение

Выполнить проектирование следующих разделов: «Отопления, вентиляции и кондиционирования», «система внутреннего электроосвещения и силового оборудования», «Структурированной кабельной сети».

- На основании полученной информации Подрядчик разрабатывает проектную документацию, получает все необходимые согласования и экспертизы проектных решений, после чего Подрядчик направляет проектную документацию на согласование Заказчику и Собственнику помещения.

- Подрядчик организовывает согласование проекта перепланировки Помещения в уполномоченных государственных органах, когда такое согласование необходимо в соответствии с российским законодательством (в т.ч. в соответствии с законодательством города нахождения объекта).

- Проектная документация должна соответствовать требованиям настоящего ТЗ, архитектурно-строительным, санитарным, противопожарным и иным нормам, требованиям и правилам, действующим на территории города нахождения объекта, и в Российской Федерации,  не противоречить требованиям действующего законодательства, действующим техническим нормам и правилам, техническим условиям эксплуатации Здания или техническим характеристикам Здания, включая его технологическое оборудование, не предусматривать потребление в Помещениях коммунальных услуг сверх установленных для Помещений лимитов.

- Своим согласованием Арендодатель не гарантирует Арендатору соответствие проектной документации установленным строительным нормативам, включая, в частности, нормы пожарной безопасности и санитарные нормы. Вся документация должна быть оформлена согласно РД-11-02-2006 и ГОСТ Р 21.1101-2013 (Система проектной документации для строительства (СПДС)). Основные требования к проектной и рабочей документации с Поправкой 2015 г.

- Подрядчик заключает договор на проведение авторского надзора за выполнением Работ Подрядчика с организацией, разработавшей проектную документацию, когда это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и незамедлительно уведомляет об этом Заказчика письменно, с приложением копии договора, информацию о представителях проектной организации с указанием контактной информации и телефонов.

- Передать подготовленные проектные решения и исполнительную документацию Заказчику в бумажном и электронном виде, в векторном, редактируемом формате *dwg (версия 2011) и *pdf., включая сертификаты на примененные материалы, копии технических паспортов и эксплуатационной документации на оборудование, акты скрытых работ, испытания и приемки отдельных систем, в отношении выполненных Работ на бумажном и электронном носителях.

- Перед началом выполнения ремонтно-строительных работ подрядчик должен произвести согласование всех разделов проекта с Заказчиком и Собственником помещения.

- В связи с проведением Работ Подрядчиком в Помещении, Подрядчик обязуется:

- Все работы по монтажу/демонтажу оборудования в помещениях производить постоянным квалифицированным и обученным (штатным) персоналом из числа граждан РФ и граждан других государств, имеющих право или разрешение на работу в Российской Федерации.

-  При проведении огневых работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, требуется оформление наряд-допуска на огневые работы с обязательным согласованием в группе пожарной безопасности Арендодателя (контактное лицо – Раковский Илья Сергеевич тел.: 8 (985)-469-03-95).

-  Перед началом работ необходимо пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда ПАО «МТС» (м. Таганская, Тетеринский пер., д.8). При себе иметь удостоверение по электробезопасности, охране труда и разрешение на высотные работы. (контактное лицо – Яшин Анатолий Иванович тел.: 8 (916)-294-77-47).

- Для начала производства работ на действующей электроустановке необходимо выполнить требования ПРИКАЗА от 24 июля 2013 г. N 328н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.  XLVI. Охрана труда при организации работ командированного персонала».

Список документов по электробезопасности и охране труда для допуска командированного персонала специализированных организаций к работам в электроустановках ПАО «МТС».

1.	Сопроводительное письмо.

2.	Копии удостоверений сотрудников о проверке знаний правил работы в электроустановках.

3.	Копии удостоверений сотрудников о проверке знаний требований охраны труда.

4.	Копии удостоверений сотрудников о допуске к работам на высоте (если работы  выполняются с высоты 1,8 м и более).

5.	Копия журнала учёта проверки знаний правил работы в электроустановках.

6.	Копия протокола о проверке знаний требований охраны труда.

7.	Копия протокола проверки знаний по охране труда о допуске к работам на высоте.

8.	Копия приказа о предоставлении сотрудникам прав для работы в электроустановках.

9.	Копия приказа о предоставление сотрудникам прав для работы на высоте.

10.        Копии медицинских заключений, что сотрудники не имеют медицинских           противопоказаний работать в электроустановках и на высоте.

- Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте командированный персонал проходит в отделе Главного энергетика (м. Южная, 1-й Дорожный проезд, д.3а).

При себе иметь следующие удостоверения: удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, удостоверение о допуске к работам на высоте, копию медицинского заключения, что нет медицинских противопоказаний для работы в электроустановках и на высоте.

- Монтаж системы проводится в помещениях, повреждение внутренней отделки, в которых недопустимо. Все повреждения Арендатор будет устранять за свой счет.

- Все время за свой счет применять меры предосторожности, которые могут быть разумно запрошены Заказчиком или Собственником помещения и/или его страховщиками с целью защиты Здания;

- Соблюдать установленные Арендодателем правила в отношении доступа и времени доступа (для лиц и транспортных средств), часов работы, парковки транспортных средств и безопасности;

- При требовании Арендодателя возводить и поддерживать заграждения указанного Арендодателем типа отгораживания Помещения от соседних помещений или Мест общего пользования Здания;

- Не причинять Арендодателю, другим арендаторам, сособственникам или пользователям Здания вред, неудобства, помехи;

- Выносить строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения Работ по установленной Арендодателем и Эксплуатирующей компанией схеме выноса и вывоза мусора. Подрядчик самостоятельно заключает со специализированной компанией договор на вывоз и утилизацию строительного мусора и предоставляет Арендодателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса копию такого договора, а также документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора (талоны, акты и т.п.).

- Представлять Заказчику и его уполномоченным представителям, доступ к Помещению с целью проверки порядка и качества проведения Работ Арендатора.

- Проведение Работ Подрядчиком с нарушением изложенных в настоящем Приложении условий Договора является существенным нарушением настоящего Договора.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по согласованию или производству Работ Подрядчика, содержащихся в настоящем Договоре и Приложении, Заказчик или Арендодатель вправе приостановить производство Работ Подрядчика и ограничить доступ Подрядчика в Помещение и в Здание и выдать Подрядчику обязательное для исполнения предписания по устранению выявленных недостатков. При этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика компенсации убытков, связанных с задержкой сроков завершения Работ Подрядчика, которая может возникнуть в связи с такими действиями Заказчик или Арендодателя.

- Внутренние работы

# Работы по отделке всех помещений объекта необходимо производить с учетом согласованного дизайн проекта по ремонту помещений и ведомости отделки с использованием высококачественных сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям заказчика. Также необходимо обеспечить качество отделки поверхностей - в соответствии с требованиями СНиП РФ (высококачественная отделка).

- Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем Г2, В2, Д2, Т2 согласно СНиП 21-01-97*. Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т.д.  должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам.

  - Общестроительные работы

- Выполнить демонтажные работы в необходимом объеме.

- Вывезти весь мусор.

- Выполнить устройство временной перегородки из ГКЛ, для отделения арендуемых площадей во время проведения ремонтно-строительных работ.

- Выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки пола до 50 мм, с армированием сеткой ячейкой 100х100мм, толщина прутка 5мм. Если выявится необходимость в ходе демонтажных работ.

- Устройство наливного пола для компенсации перепада покрытий линолиум/плитка (пом. Директора, переговорка). Обеспечить одинаковый уровень полов во всех помещениях офиса и смежных помещениях одного пространства.

- Произвести монтаж перегородок из ГКЛ по технологии Кнауф, от пола до перекрытия, профиль  с обшивкой ГКЛ  12 мм в 2 слоя с двух сторон. Шумоизоляция "в плитах" - типа IZOVER или URSA, с соблюдением норм пожарной безопасности, согласно планировочному решению (приложение к Заявке на закупку); В помещении серверной использовать ГКЛО, в с/у и влажных помещениях ГКЛВ.

- В перегородках из ГКЛ предусмотреть усиление проемов под монтаж дверей. Для стеклянных и стальных дверей монтируется Н-образное усиление из профильной стальной трубы 50х50х4мм вокруг дверей (внутри перегородки с фиксацией к перекрытию и полу, с покраской. С зашивкой поверхности ГКЛ

- Стены и перегородки Сейфовой выполнить из усиленных к взлому перегородок.

- Произвести монтаж закладных деталей для блоков кондиционирования и LCD панелей фанерой 10 мм, размером не менее 1.5*0.6 м

- Произвести ремонтные работы по восстановлению поверхности существующих стен, перегородок для дальнейшей отделки.

- Облицовка колонн и стен с устройством ниш под радиаторы отопления из ГКЛ 12,5мм

- Устройство декоративных коробов системы отопления, канализации, водопровода.

  - Отделочные работы

3.2.1. Двери:

- Материал и степень огнестойкости всех дверей должны соответствовать действующим противопожарным нормам.

- Виды монтируемых дверей, согласно дизайн-проекту и Брендбуку:

- Дверь в помещение директора стеклянная в алюминиевой Z-образной коробке, межкомнатные, размером 1000х2100, поверхность стеклянных дверей прозрачная матовая (обработана пескоструем или полностью закатывается траслюцентной светлой плёнкой с матовым эффектом Oracal 8510-090), с замком, нажимной ручкой, доводчиком, фурнитурой. Двери монтируются согласно Дизайн-проекту. (Брендбук стр. 47, 53).

- В помещениях № 2 установить дверь бронированная 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости, полотно не менее 1000*2100.

- На все двери установить доводчики, в цвет двери, с внутренней стороны помещения.

- На все двери установить фурнитуру матовый хром к ним (не менее 4-х ключей в комплекте)

- На все двери установить упоры (ограничители хода двери), тип Apecs DS-0013-AB, металл цвет Никель или аналог.

3.2.2. Полы:

- Произвести устройство напольной плитки из керамогранита Kerama Marazzi DD600500R Stone размер 60х60 см (Брендбук стр. 42), плинтус керамогранитный и затирка в цвет напольного покрытия;

- В кабинете руководителя укладывается плитка ПВХ Project floors Loose-Lay PW 1250-55 или Ламинат 34 класс. Плинтус ПВХ в цвет напольного покрытия.

- В Сейфовой укладывается коммерческое ПВХ покрытие Tarket Accenzt mineral AS 100007. Плинтус ПВХ в цвет напольного покрытия.

- Место стыка с различным напольным покрытием выполнить без порожка, с минимальным зазором.

- В подсобном помещении керамогранит белого цвета (возможна заменена  на Керамогранит 300х300, 450х450 соль перец), затирка в цвет плитки), плинтус керамогранитный и затирка в цвет напольного покрытия.

3.2.3. Стены:

- Стены, перегородки, короба, включая столбы и откосы должны быть, загрунтованы, прошпаклеваны, оклеены стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки, на углы смонтировать перфорированный малярный уголок, прошпаклевать под покраску.

- Выполнить высококачественную окраску в два слоя водно-дисперсионными акриловыми составами типа "Tikkurila" или аналоги, согласно планировочному решению и развертки стен. Основной цвет стен белый RAL9016, бренд стена цвет красный RAL3020, стена за рейкой окрашивается в темно-серый цвет RAL7012.

- Согласно развертки стен выполнить изготовление и монтаж декоративных МДФ реек на стену, согласно (приложения к ТЗ);

- Проходы коммуникаций через стены/перекрытия выполнить в гильзах с заделкой противопожарным материалом.

3.2.4. Потолки:

Виды монтируемых потолков, согласно дизайн-проекту и Брендбуку:

- Подвесной потолок из ГКЛ должен быть, загрунтован, прошпаклеван, оклеены стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки, прошпаклевать под покраску. Цвет: белый, RAL 9016

- Подвесной потолок Armstrong Вaikal 600х600мм, подвесная система Т-24, цвет белый

- Предусмотреть в помещениях с потолком из ГКЛ лючки, для обслуживания коммуникаций в запотолочном пространстве.

- До монтажа потолка все коммуникации должны быть проведены и предъявлены Заказчику;

- Электротехническая часть

                - Выполнить оснащение систем внутреннего электроснабжения (в том числе электрощитов и системы заземления), освещения согласно утверждённого у заказчика проектом. Произвести пуско-наладочные работы по системам электроснабжения и освещения с предоставлением соответствующей документации.

                - Все коммуникации должны быть скрытого монтаж. Проходы коммуникаций через стены/перекрытия выполнить в гильзах с заделкой противопожарным материалом.

- Демонтировать старую электрическую проводку;

- Точки подключения эл.питания определить по месту и согласовать с Арендодателем;

- Демонтировать существующие оконечные устройства (розетки, выключатели и тд);

- Электротехническую часть выполнить в соответствии со следующими нормативными и ведомственными нормами: СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ВНП 001-01; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» шестое и седьмое издание; ГОСТ Р50747-95. «Совместимость технических средств электромагнитная»; ГОСТ 12.1.030-81 (1996) ССБТ «Электробезопасность». Защитное заземление. Зануление»; СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства»; ГОСТ 21.613-88 СПДС «Силовое электрооборудование»; НТДП-90 «Нормы технологического проектирования дизельных электростанций»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-лых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.2585-10; ГОСТ 21.122-87 «Внутреннее электриче-ское освещение»; РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СН 2.2.4/ 2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

- Произвести монтаж и подключение электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями и трехфазным счетчиком электроэнергии), к точке подключения указанной Арендодателем.

- Для подключения электрооборудования, фасадных и интерьерных рекламно-информационных конструкций предусмотреть:

-   выводы электропитания на фасад здания для подключения фасадных рекламно-информационных конструкций;

- выводы электропитания к окнам/витринам для подключения витринных рекламно-информационных конструкций;

- вывод электропитания для подключения табло валют;

- выводы электропитания в Зону самообслуживания круглосуточную для подключения интерьерных конструкций;

- монтаж в электрощитовой необходимой для подключения рекламно-информационных конструкций оборудования.

- Необходимо исключить открытую проводку кабелей в общедоступных местах и местах подключения к проводному оборудованию (рекламные щиты, банкоматы)

- Исключить совместную прокладку электрических и слаботочных кабелей в одном кабель-канале без перегородки (ПУЭ 7-2.1.16).

- Предусмотреть фотореле на включение фасадной вывески.

- Предусмотреть освещение над входом, эл. питание лайтбоксов.

- Предусмотреть установку розеток в местах установки ИПТ, банкоматов, табло курсов валют, табло металлов, телевизоров, детской игровой зоне и т.п.

- Количество розеток предусмотреть в количестве: 6 шт. на одно рабочее место и 6 шт. на рабочем месте кассового работника.

- Предусмотреть чтобы вся проводка была скрытой прокладки, проводка к рабочим местам должна прокладываться в полу в гофре.

- Электропитание компьютеров должно быть выполнено от одной фазы.

- Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: PE - желто-зеленый, N - синий, голубой; фазы A, B, C - любой цвет, кроме вышеуказанных.

- После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т.д.), а также номеров и названий помещений. Руководителю автономного учреждения должны быть переданы исполнительные монтажные и однолинейные схемы, акты на скрытые работы, измерения сопротивления заземляющего устройства, а также протоколы измерения сопротивления изоляции, проверки наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки, измерения сопротивления петли "фаза-ноль". Передать подготовленную исполнительную документацию Заказчику в бумажном и электронном виде, в векторном, редактируемом формате *dwg (версия 2011) и *pdf.

- После прокладки сетей через перекрытия и стены отверстия в последних заделываются противопожарным материалом. Все сети должны быть доступны и легко сменяемы в период эксплуатации помещений.

- Электрооборудование каждого помещения, светильники, сети электрозащиты должны соответствовать категории среды по степени своей защиты, а также критериям пожаро- и взрывобезопасности.

- Осветительные сети должны быть выполнены с применением кабеля, проложенного в виниловых трубах или электротехнических плинтусах, либо провода в скрыто прокладываемых трубах.

- Все коммуникации (трубопроводы, кабели, воздуховоды и т.п.) должны прокладываться максимально скрыто за обшивкой стен, потолков.

- Монтаж провода ВВГнг 3*2,5 в гофре д. 20 мм для розеточных групп, ВВГнг 3*1,5 в гофре д. 20 мм для освещения;

- Предусмотреть аварийное освещение, определяется проектом;

- Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс на кв. м. Выполнить комплектование светильниками в соответствии с планировочным решением. Светильник LED Vator Размер: 600х600 мм Мощность: 36 W 2700K, Шинопровод Artlight. Цвет: чёрный. Светильник круглый на потолок: Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 4000K или Artlight ART-SROUND 40 4000K.

- Подводку электрического провода к подвесным светильникам (от потолка до прибора) выполнить вдоль подвесного троса, с креплением пластиковыми стяжками через каждые 10см, без провисов и петель.

- Установить на каждое рабочее место розетки, монтируются в кабель-канал на высоте 200 мм от пола под столешницами на мебельной стойке. Legrand серия Valena или Etika, цвет белый.

- Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности. Оконечное оборудование применить фирмы LEGRAND серия Valena или Etika, цвет белый.

5. Вентиляция и кондиционирование

- Для определения шумовых характеристик оборудования систем вентиляции и кондиционирования выполнить акустический расчет уровней проникающего шума. В случае необходимости разработать мероприятия по снижению шума до допустимых значений санитарных норм.

- Все коммуникации должны быть скрытого монтаж. Проходы коммуникаций через стены/перекрытия выполнить в гильзах с заделкой противопожарным материалом.

- Произвести монтаж систем кондиционирования согласно планировочным решениям, мощность оборудования подобрать согласно объему помещения, для обеспечения температуры в пределах 20 - 22 С° в летнее время года.

- Предусмотреть во всех помещениях приточно-вытяжную вентиляцию или предусмотреть модернизацию согласно новым планировочным решениям. Указать в спецификации стоимость работ, материалов и оборудования.

- Произвести перенос внутреннего блока потолочного кондиционера из зоны монтажа перегородок, в помещение директора.

- Произвести пуско-наладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования с предоставлением соответствующей документации

- Все материалы приобретаются за счет подрядчика.

- Количество и расположения монтажа необходимо согласовать с заказчиком.

- Перенести существующие блоки управления кондиционирования, места определить по месту.

6. Отопление

- Все коммуникации должны быть скрытого монтаж. Проходы коммуникаций через стены/перекрытия выполнить в гильзах с заделкой противопожарным материалом.

- Предусмотреть шаровые краны на вводе воды и перед каждым потребителем.

- При имеющейся технической возможности демонтировать отопительные трубы и приборы в помещении оперзала, для скрытой прокладки в полу, радиаторы отопления используются существующие, устанавливаются на то же место.

- Отопительные приборы в нишах должны закрываться декоративными экранами (белого цвета), обеспечивающими нормальный воздухообмен.

- Произвести перенос радиатора отопления из зоны монтажа перегородок, в операционный зал.

7. Техническая укрепленность объекта (Сейфовая)

- Дверь в помещение для совершения операций с ценностями оборудуется защитной банковской дверью класса устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51224-98) и 2 (второго) класса защиты по пулестойкости. Бронированная дверь закрывается не менее чем на два замка, иметь засов и должна иметь проушины для опечатывания, полотно не менее 1000*2100.

- В ограждающих конструкциях предусмотреть закладные отверстия  под локальную вентиляцию, кондиционирование, элементы технических средств охраны, места закладных отверстий  согласовать с Заказчиком.

- Стены и перегородки Сейфовой выполнить из усиленных перегородок (согласно 3 классу устойчивости ко взлому), примыкание к плите перекрытия и капитальным стенам.

8. Элементы интерьера

- На окна установить рулонные шторы. В офисах рекомендуется использовать рулонные шторы. Цвет: теплый белый, бежевый.

9. Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы СКС

9.1. Введение

9.1.1. Структурированная кабельная система (далее СКС) в помещениях офиса ПАО «МТС-Банк» расположенного, по адресу: г. Москва, ул. Серпуховской вал, д.3, кор.1.

Структурированная кабельная система является основой коммуникационной инфраструктурой и обеспечивает универсальные средства подключения для передачи данных, голосовой информации, видеоинформации и других приложений.

СКС соответствует международным  стандартам EIA/TIA 568-B (Американский), и ISO/IEC IS 11801 (Международный), рассчитана на все современные сетевые технологии и обеспечивает гарантированную пропускную способность 1000Мбит/с (САТ 5Е). СКС позволяет ее использование в различных сетях передачи данных, включая сети ISDN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и ATM, соответствует всем требованиям спецификаций международных и государственных стандартов для систем на базе категории 5Е.

9.1.2. В рабочем проекте представлены планы прохождения кабельных трасс, с указанием точек подключения абонентов, расположение коммутационного узла, размещение коммутационных панелей и оборудования в коммутационной стойке, а также структурная схема СКС.

9.1.3 Рекомендуемые к установке СКС категории 5е - производства CommScope Company, EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit.

Система:

- соответствует международным стандартам EIA/TIA 568 и ISO/IEC IS 11801;

- рассчитана на передачу 1Гбит/с до 100м;

- поддерживается 20-летней Расширенной Гарантией от производителя.

9.2. Назначение

9.2.1. Структурированная кабельная система, является физической средой для передачи аналоговых и цифровых сигналов в рамках телефонной и локальной вычислительной сетей в пределах одного этажа. Структурированная кабельная система (СКС) с открытой архитектурой предназначена для организации в офисном помещении универсальной высокоскоростной физической среды передачи информации для планируемых к внедрению автоматизированных информационных систем. Кабельная система призвана минимизировать затраты на переконфигурацию, администрирование, обслуживание и развитие подсистемы физической среды передачи информации. Универсальность и высокие технические характеристики СКС позволяют использовать её обозримом будущем при построении информационных систем, тем самым уменьшая сроки внедрения и финансовые затраты на их реализацию.

9.3. Технические данные и состав скс

9.3.1. Общие положения

9.3.1.1 Общее количество информационных портов - 25.

Распределение информационных портов по помещению: согласно прилагаемого плана.

9.3.1.2 СКС построена по принципу “звезда”. Кабельная сеть начинается в точках подключения оконечного оборудования пользователей (розетки RJ45) и заканчивается на коммутационных панелях в кроссовом помещении. Подвод информационных кабелей коммуникационный шкаф осуществить в пластиковом коробе (пом. Серверной), подведение кабелей для расшивки к патч-панелям должно осуществляться с одной стороны, противоположной стороне, с которой располагаются разъемы подключения сетевого оборудования к электросети (точное место прокладки согласовать с Заказчиком).

9.3.2. Подсистема рабочего места.

9.3.2.1 Оконечными устройствами кабельной системы являются телекоммуникационные розетки с портами RJ-45. Розетки категории 5Е сертифицированы для использования в сетях со скоростью передачи до 1Гбит/сек. имеют особую конструкцию с малой внутренней индуктивностью. Через них подключаются сетевые устройства. Применение стандартных разъемов позволяет на каждом рабочем месте подключать любые сетевые устройства с интерфейсом RJ-45, в том числе по технологии Power over Ethernet (PoE).

9.3.2.2 На рабочих местах пользователей установлены информационные розетки RJ45  в напольных электротехнических люках, пластиковых коробах и стенах со скрытой прокладкой кабелей в полах и стенах.

(Поставка информационных модулей и лицевых панелей к ним осуществляется Подрядчиком СКС в полном объеме, с учетом резервных портов).

Кол-во портов RJ-45, устанавливаемых на рабочих местах, указано на прилагаемом плане.

9.3.2.3 Для подключения оконечных устройств, используются коммутационные шнуры D8PS длиной 2 и 3 м. предоставляемые подрядчиком в рамках проекта.

Количество шнуров:

UTP-RJ45-CAT.5E – 20 шт. – длиной 2м

UTP-RJ45-CAT.5E – 20 шт. – длиной 3м

(производитель патч-кордов согласовывается с Заказчиком).

9.3.3. Горизонтальная подсистема

9.3.3.1. Вся горизонтальная проводка выполнена кабелем неэкранированная витая пара (UTP) 4 pair категории 5E в оболочке LSZH (Low Smoke Zero Halogen), производства CommScope Company, EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit.

9.3.3.2. В коммуникационном шкафу кабели разведятся на коммутационные панели PM2150-PSE-24 Systimax PatchMAX САТ5Е или аналогичным по характеристикам от других производителей (EuroLan, Hyperline) и коммутируются патч-кордами с активным оборудованием. Подрядчик обеспечивает Заказчика необходимым количеством органайзеров для подводки и укладки кабеля

9.3.3.3. Для коммутации патч-панелей используются коммутационные шнуры UTP-RJ45-CAT.5E длиной 0.3м, предоставляемые подрядчиком в рамках проекта.

Количество шнуров:

UTP-RJ45-CAT.5E – 25 шт. – длиной 0,3м

(производитель патч-кордов согласовывается с Заказчиком).

9.3.4. Прокладка кабелей СКС

9.3.4.1. К каждому рабочему (абонентскому) месту проложены кабели UTP категории 5Е, которые используются для передачи информации.

9.3.4.2. Прокладка кабеля витая пара от коммутационных панелей до рабочих мест в помещениях осуществляется по системе электротехнических лотков 200х50 за потолком, скрытым способом в стенах и полу. Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 90 градусов.

9.3.4.3. Кабели между розетками проложены с таким расчётом, чтобы максимальное расстояние от коммутационной панели до розетки не превышало 90 метров. При этом суммарная длина шнуров от розетки до абонентского оборудования, и от коммутационных панелей до активного оборудования (коммутатора или концентратора) не превышает 10м, т. е. суммарная длина кабелей от потребителя до активного оборудования не превышает 100м.

9.3.5. Последовательность разводки кабеля в розетках и разъемах RJ45 выполнена по схеме T568B.

| Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Т2 | R2 | T3 | R1 | T1 | R3 | T4 | R4 |

9.4. Требования к кроссовой для банковской сети

9.4.1 Помещение кроссовой в данном офисе отсутствует, устанавливается ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 19" 12U 600X600X635MM (ШХГХВ) ДВЕРЬ СТЕКЛО:

9.4.2 Все кабели СКС необходимо проводить в этажную кроссовую с рабочих мест.

9.4.3 Все кабели СКС в коммутационный шкаф прокладываются в металлических сетчатых лотках из-под фальшпола или из-за потолка и расшиваются в патч-панели RJ-45.

9.4.4 телекоммуникационный шкаф, патч-панели RJ-45 в необходимом кол-ве- поставляет Подрядчик.

9.4.5 В помещении, обозначенном на прилагаемом плане как № 4 «Подсобное поомещение», установить 1 (один) телекоммуникационный настенный шкаф 19” 12U 600х600х635 мм (ШхГхВ). Установить в шкаф c активным оборудованием 1 (один) 6-ти розеточный 19” блок электроснабжения с выключателем. Блок розеток должен монтироваться горизонтально. Мощность розеток и сечение кабелей определить на основании максимальной мощности, потребляемой оборудованием в шкафу. Подключить к групповому щиту от СБЭ.

9.5. Измерения и контроль

9.5.1. По окончании монтажа СКС все кабельные линии протестировать кабельным тестером на предмет правильности подключения пар, и провести сканирование кабельным анализатором (типа Fluke DTX-1800) на соответствие линий связи требованиям СКС категории 5E, с предоставлением протоколов тестирования.

9.6. Маркировка

9.6.1 Маркировку горизонтальных соединений (розеток и кабелей) осуществить с применением печатных средств маркировки кабелей и розеток. Для маркировки кабеля необходимо использовать самоламинирующиеся маркеры, для маркировки кабеля с двух сторон и маркеры для розеток и панелей с лазерной печатью. Маркировка портов СКС должна быть уникальной и последовательной для свободной идентификации портов и простоты администрирования СКС. для маркировки кабеля.  Кабели маркируются с двух сторон, а также на панелях и розетках.

Маркировка портов СКС осуществляется следующим образом:

XX - уникальный номер порта по порядку

9.3.4.3. Прокладку кабельных трасс СКС для окон СУО, осуществить с сохранением трассировки к существующим трём «окнам» (с учётом переноса их на новые места согласно планировки).

Подключение двух новых табло «окно» осуществить восьмижильным кабелем витой пары от каждого рабочего места в подсобное помещение РТК (туда куда идут кабели от текущих трех рабочих мест). Оставить на концах по 1-2 метра свободного кабеля. Кабели на концах нужно промаркировать, дабы их можно было отличить.

9.7. Гарантия изготовителя

9.7.1. Проектируемая СКС является структурированной кабельной системой Вендора СКС, зарегистрирована и сертифицирована компанией Вендора СКС (EuroLan, Hyperline, Legrand, Panduit).

При условии использования компонентов одного производителя СКС (кабелей, патч-панелей, информационных разъемов, патч-кордов) на СКС оформляется 20 - летняя гарантия на компоненты системы и 20-летняя гарантия совместимости СКС со всеми существующими приложениями. Полный текст гарантийных обязательств и перечень поддерживаемых приложений предоставляется в Регистрационных документах Вендора СКС на данную СКС, при условии установки СКС авторизованными партнерами Вендора СКС. СКС на компонентах от других производителей, также ставится на гарантию авторизованными у них партнерами.

9.8. Порядок внесения изменений в СКС

9.8.1. Вносить изменения в существующую систему имеет право персонал, прошедший обучение в компании Вендора СКС и имеющий соответствующий сертификат.

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

10. Состав работ и специальные требования к работам:

- Строительно-монтажные работы необходимо выполнить, обеспечивая нормальную и беспрерывную работу сотрудников, находящихся в офисных помещениях здания (доступ в помещение и инженерных сетей).

- Состав работ определен в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника.

- Подрядчик вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик поставляет на строительную площадку, все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Подрядчик  принимает на себя все риски случайной утраты или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся     на     строительной     площадке     до     момента     сдачи     объекта     в эксплуатацию.

- Подрядчик обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в процессе   производства и после окончания работ.

- Подрядчик обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Подрядчик приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Подрядчик в ходе выполнения работ осуществляет любые мероприятия   сезонного характера, обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Подрядчик вывозит после сдачи объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику строительную технику, транспортные средства и т.п., отходы строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Подрядчик за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Подрядчик обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Подрядчик обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- При организации работ должны учитываться требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуника-ционных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопас-ности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-05-95 «Есте-ственное и искусственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Из-делия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустанов-ки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Класси-фикация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.	Платежные условия договора:

11.1	Условия оплаты:

Без предоплаты, 100% по факту выполнения работ:

- оплата 95% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- оплата 5% стоимости выполненных работ, на основании полученного от Подрядчика счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней, по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

•	Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

Участник вправе предложить свои условия оплаты.

При этом Банк оставляет за собой право определить победителем Участника, предложившего условия оплаты в соответствии с требованиями настоящего Технического задания при прочих равных условиях (цена, сроки и т.д.)

11.2.  Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях РФ с учетом НДС.

11.3.	Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

12.	Условия выполнения работ

12.1. Выполнение работ осуществляется силами Подрядчика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресу:
г.Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 16, к2.

12.2. Подрядчик обязан исправить работы, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

12.3. До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком

Контактное лицо  Заказчика:

Андреев Евгений Владимирович,

тел. +7 (495) 921-28-00 доб. 12982

Моб. Тел.  +7 (965) 849-37-72

Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению Коммерческие предложения от компаний, которые не посетили объект

12.4. Все сложности по производству работ, связанные с ограниченностью транспортных путей, ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника.

12.5.  Проверка всех размеров производится на месте.

12.6. Объем и состав работ, указанные в   Спецификации, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима.

12.7. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций.

12.8. При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»).

12.9. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником, все материалы приобретаются за счет Участника.

12.10. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях, являются твёрдой договорной ценой.

12.11. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования.

13. Срок исполнения обязательств подрядчика

Выполнение работ должно быть осуществлено в срок 39 рабочих дней с даты подписания Договора/гарантийного письма.

Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

14. Специальная требования к подрядчику:

14.1. Подрядчик должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 5 (пять) лет, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например, инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

15. Требования к участникам

15.1.   Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных работ следующих пунктов:

Подготовительные работы:

•	Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

•	Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Работы по устройству каменных конструкций:

•	Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

•	Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

Монтаж деревянных конструкций:

•	Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

•	Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

•	Устройство и демонтаж системы отопления

•	Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

•	Устройство системы электроснабжения

•	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

15.2.   В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО), допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов:

Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ.

Действующее свидетельство СРО субподрядной компании на право производства     необходимых работ.

15.3.   Участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации).

16. Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям (должны быть представлены скан-копии документов, как это указано ниже):

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы (см. «Условия расчётов» в п. 6 Технического задания).

- копии учредительных документов;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка);

- копию Справки об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества;

- копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

Участник имеет право не представлять все документы, а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимые Банком процедуры (представить справку с указанием даты, наименования закупочной процедуры и Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего правоустанавливающие документы участника), с гарантийным письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

17. Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение 3 к Заявке на закупку)

18. Гарантийные обязательства подрядчика:

•	Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

•	Гарантийный срок: должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи выполненных работ.

19. Порядок сдачи и приемки результатов работ

19.1.	Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые должны быть подписаны Заказчиком в течении 5-ти рабочих дней с момента его получения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

19.2.	В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно.

19.3.	На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Приложения к Заявке на закупку:

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 Спецификация

Приложение №3 Проект договора подряда

Приложение №4 Планировочное решение

Приложение №5 Брендбук