## СМР
Приложение №___
к Договору подряда № ________
от "_____" ___________ 2020 г.
(типовая форма)
Сметный расчет на выполнения комплекса ремонтных работ на объекте ОАО "МТС-Банк" по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2
№ п./п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материалов и оборудования (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость работ и материалов | Всего стоимость работ и материалов
|  |  |  | единицы | итого материал | единицы | итого работа |  |  | Комментарий Заказчика | Комментарий Подрядчика
Общие проектные работы
| Проект ОВиК | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проект ЭОМ | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проект СКС | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Демонтажные работы
| Демонтаж существующего подвесного потолка | м2 | 90.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж/монтаж существующего подвесного потолка, для прокладки коммуникаций (в смежных помещениях) | м2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующего напольного покрытия | м2 | 90.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж существующих одностворчатых дверей | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж плинтуса керамического (сапожка) | м.п. | 23.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтажные работы по электрике (провода, кабель-каналы, розетки, выключатели и т.д.) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж тепловых излучателей (с сохранением), с последующим монтажом и подключением. | компл | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж светильников | шт | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж вентиляционных решеток в подвесном потолке | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок из ГКЛ (с учетом смонтированных на них панелей) | м2 | 66.64 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж зашивки из ГКЛ, для крепления усиленных перегородок сейфовой комнаты, с последующем восстановлением примыкания. | м2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж перегородок из AL профиля | м2 | 21.32 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж постеров, декоративных панелей, с последующим восстановлением поверхности стен под окраску | м2 | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| Демонтаж решеток радиаторов отопления (с сохранением), с последующей покраской в цвет стен и монтажом. | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Строительные работы
| Стяжка пола до 50 мм, с армированием сеткой ячейкой 100х100мм, толщина прутка 5мм | м2 | 90.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство наливного пола для компенсации перепада покрытий линолеум/плитка (пом. Директора, переговорка) | м2 | 15.1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство временной перегородки из ГКЛ, с последующем демонтажем, для отделения зоны ремонта от других Арендаторов. | м2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство перегородки до плит перекрытия, по системе "КНАУФ", толщиной 125мм из ГКЛ (12мм, в два слоя с каждой стороны) по металлическому каркасу 75мм(шаг стоек 600мм) со звукоизоляцией из минплиты. (ГКЛ-ГКЛ-профиль-утеплитель-ГКЛ-ГКЛ) | м2 | 27.68 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство усиленной перегородки до плит перекрытия, из ГКЛ (12мм) по металлическому каркасу 75мм (шаг стоек 400мм) в 2 слоя с двух сторон, с шумоизоляцией, с нашивкой листа оцинкованной стали толщиной 0,7мм между двух листов ГКЛ. (ГКЛ-ГКЛ-профиль-утеплитель-решетка сварная-профиль-ГКЛ-лист оц.стали-ГКЛ) | м2 | 20.76 |  | 0 |  | 0 | 0
| Усиление внутри перегородки сварной решеткой по всей площади, из прута диаметром не менее 10 мм с ячейкой 150х150 мм, обрамление по периметру из стального уголка 40х40х4мм, с креплением к полу, стенам, привариваются к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм. Расстояние между анкерами или закладными деталями должно быть не более 500 мм. Минимальное количество анкеров (закладных деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. С покраской конструкции. | м2 | 20.76 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство перегородки до плит перекрытия, по системе "КНАУФ", толщиной 125мм из ГКЛО (12мм, в два слоя с каждой стороны) по металлическому каркасу 75мм(шаг стоек 600мм) со звукоизоляцией из минплиты. (ГКЛО-ГКЛО-профиль-утеплитель-ГКЛО-ГКЛО) С пределом огнестойкости не менее EI45 | м2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт/восстановление существующих стен, зашивки и перегородок, после демонтажных работ | м2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ремонт/восстановление отделки декоративных коробов системы отопления, после демонтажных работ | м2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство Н-образного усиления из трубы профильной 50х50х4мм вокруг дверей (внутри перегородки с фиксацией к перекрытию и полу, с покраской. С зашивкой поверхности ГКЛ | м.п | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж закладных деталей для блоков кондиционирования и LCD панелей фанерой 10 мм, не менее 1.5*0.6 м | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство декоративных коробов системы отопления, канализации, водопровода. | м.п. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Отделочные работы
| Монтаж металлической противопожарной двери (глухая EI60), размер полотна 1000*2100., полотно гладкое, цвет-серый, в комплекте с монтажом стандартного замка (ключ-вертушка), нажимной ручкой, фурнитурой, наличниками и доводчиком. (Сертификат на дверь передать заказчику) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж металлической двери, бронированная 2 класс устойчивости к взлому, Бр2 класс по пулестойкости, с двумя механическими замками, защелкой и доводчиком, полотно не менее 1000*2100, крашенной порошковым методом в серый цвет RAL 9006. (Сейфовая) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж стеклянной межкомнатной двери в алюминиевой Z-образной коробке 1000х2100, поверхность стеклянных дверей прозрачная матовая(обработана пескоструем или полностью закатывается траслюцентной светлой плёнкой с матовым эффектом Oracal 8510-090), с замком, нажимной ручкой, доводчиком, фурнитурой. (пом.: кабинет директора) | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство дверных ограничителей. Стопор дверной Apecs DS-0013-AB, металл цвет Никель | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита Керама Марацци DD600500R Stone серый темный 600х600, на плиточном клее, с затиркой швов. (пом.: тамбур, Операционный зал, Кабина клиента) | м2 | 83 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство напольного покрытия из керамогранита Эстима МР02 (возможна замена на керамогранит 300х300, 450х450 соль-перец), на плиточном клее, с затиркой швов. (пом.: подсобное помещение) | м2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Укладка плиточного линолеума ПВХ Project floors Loose-Lay PW 1250-55 или ламинат Kronospan Castello, 32 класс, Дуб Каталония (Арт. 147278), раскладка со сдвигом на 20% по длинной стороне (пом. Директора, переговорная) | м2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство коммерческого линолеума Tarkett Accenzt Mineral AS 100007 (пом.: Сейфовая) | м2 | 4.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изготовление и монтаж плинтуса из керамогранита Н=65мм с затиркой швов, шпаклёвкой и окраской примыканий к стене | м.п | 42.16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство ПВХ плинтусов в цвет напольного покрытия (ламинат, линолеум) | м.п. | 21.71 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы. После каждого отделочного слоя. | м2 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. На углы монтируется малярный уголок. | м2 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, "под покраску" | м2 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, , включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет белый Ral 9016 | м2 | 190.63 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет красный Ral 3020 | м2 | 23.46 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска стен, колон и ниш, , включая оконные и дверные откосы, за 2 раза, цвет серый Ral 7012 | м2 | 10.88 |  | 0 |  | 0 | 0
| Изготовление и монтаж декоративных реечных элементов на стену офиса. Рейка ширина 65мм, высота 25мм, шаг 35мм. Цвет дуб Небраска натуральный, ЛДСП (EGGER H3331 ST10) | м.п. | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство подвесного потолка из листов ГКЛ по мет. каркасу, с учетом зашивки коробов вентиляции. | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Грунтовка поверхности потолка. После каждого отделочного слоя. | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, под оклейку стеклохолстом "паутинка", для армирования шпатлевки. | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Оклейка поверхности подвесного потолка из ГКЛ , армирующим шпатлёвку стеклохолстом "паутинка" | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Шпаклевка поверхности подвесного потолка из ГКЛ, "под покраску" | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Окраска поверхностей подвесного потолка из ГКЛ, за 2 раза, высокачественной краской, цвет белый Ral 9016 | м2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подвесного потолка типа Армстронг "Байкал", разм. 600х600мм. Подвесная система каркаса: Т-24. Цвет: белый. | м2 | 15.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Перенос ревизионных люков с восстановлением поверхности стены | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство ревизионных люков | шт | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ОВиК | [8 empty] | #REF!
| Перенос радиатора отопления с подключением. | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Перенос сущ. блоков управления климатическим оборудованием, с подключением. | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Перенос существующего внутреннего блока потолочной кассетной системы кондиционирования, (с учетом наращивания межблочных проводов и фреоновых трасс и дренажа), с пуско-наладочными работами | комплекс | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж воздуховодов гибких шумоизолированных ф=200мм | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка приточно-вытяжных решеток/анемостатов | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство ЭОМ
| Монтаж и подключение электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями) | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация сущ. электрического щита с наполнением (автоматическими выключателями) | комплекс | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Счетчик электроэнергии | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка реле времени для автоматического включения рекламы (Таймер электронный астрономический суточный ТЭ-АС или аналог). На группу вывеска, реклама, лайт-боксы | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство отверстий в стенах и перекрытиях, с монтажом гильз для электропроводки | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 5x16 мм питающий кабель до ВРУ, с подключением | м.п. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля для наружной рекламы | м.п. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x2.5 мм для розеточных групп | м.п. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж кабель ВВГнг-ls 3x1.5 мм для освещения, аварийного освещения, для системы лайтбоксов в окна | м.п. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
| Провод ПуГВ 1*6 | м.п. | 50
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5*2,5 | м.п | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и затягивание кабеля в гофру ПВХ | м.п. | 1030 |  | 0 |  | 0 | 0
| Установка и расключение распаячной коробки | шт | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильников светодиодных 36w 595х595х19 4500K 2900Лм призма IP40 в подвесной потолок | шт | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж светильник круглый в потолок Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 4000K или Artlight ART-SROUND 40 4000K. | шт | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж прожектора встраиваемого в шинопровод Arlight LGDGERA-4TR-R55-10W Day | шт | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж шинопровода,цв. черный, Artlight | м.п. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление стен от потолка (пола) до установочного изделия (выключатель, розетка и т.д.) с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Штробление пола от стены до установочного изделия с обратной заделкой. (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж ПНД трубы гладкой д32 под силовые кабели в полу (все коммуникации скрытой прокладки) | м.п | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Устройство кабель-канала 80х60мм для монтажа розеток под столами, в комплекте с заглушками, углами и соединителями | шт | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж подрозетников (для розеток и выключателей) | шт | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение силовой розетки Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение выключателя Legrand серия Valena или Etika цвет белый (в компл. рамка, суппорт, уст. коробка и пр.) | шт | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Проведение комплекса замеров (лаборатория) | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Подготовка исполнительной документации | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Устройство СКС
| Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12u 600x600x635mm (шхгхв) дверь стекло | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-панель 19" (1u), 24 порта rj-45, категория 5e | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, фильтр, 16 a, выключатель, шнур 2м | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-корд u/utp, категория 5е, 2xrj45/8p8c, неэкранированный, серый, lszh, 0.3м | шт. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-корд u/utp, категория 5е, 2xrj45/8p8c, неэкранированный, серый, lszh, 2м | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Патч-корд u/utp, категория 5е, 2xrj45/8p8c, неэкранированный, серый, lszh, 3м | шт. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Прокладка трубы ПВХ гофрированной | м.п | 800
| Монтаж кабель-канала 105х50 | м.п | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | м.п | 50
| Монтаж розеток RJ-45 (столы операционистов) | шт. | 21
| Монтаж подрозетников (для розеток и выключателей) | шт | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
| Кабеля UTP в гофре трубе | м.п. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшивка патч-панелей | линий | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| Монтажный комплект | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Пуско-наладочные работы | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Тестирование СКС на категорию | копмл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
Прочие работы
| Устройство рулонных штор на окна (тканевые белые) | м2 | 43.993 |  | 0 |  | 0 | 0
| Сверление отверстия в наружной стене | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Вывоз строительного мусора, с выносом и погрузкой | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Транспортные, накладные расходы, эксплуатация электроинструмента и механизмов, расходные материалы | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Клининг | компл | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу | [7 empty] | 0
ИТОГО по смете: | [6 empty] | 0
В т.ч. НДС-20%
Требования к качеству выполняемых работ - по нормам СНиП (там, где требуется качество лучше, чем в СНиП, требования и допуски формулируются отдельно). В графе "Материалы" указана стоимость материалов с доставкой на объект. На материалы должны быть учтены все запасы, отходы, нахлесты и т.д. согласно СНиП. В графе "Работы" указаны: итоговая стоимость работ с учетом оплаты труда рабочим, ИТР, руководству состава компании в т.ч. и в ночное время, доставки работников на объект, их проживание вне объекта, охраны объекта и находящихся на нем материалов и оборудования, временной защиты конструкций, оборудования и отделываемых поверхностей от порчи, кажддневная уборка, выгрузка-погрузка и переноска строительных материалов, монтаж-демонтаж подмостей, оплаты устройства временного электро (водо)снабжения, канализования, мероприятий по обеспечению на объекте необходимых мер по противопожарной безопасности и безопасности труда, спецодежды, устройства временных бытовых помещений для строителей, затраты на временную мебель, связь, интернет. В этой же графе учтены необходимое налогооблажение при оплате материалов и работ по б.н. расчету и сметная прибыль подрядчика, оформление исполнительной документации. Все перечисленное оговаривается и согласовывается на весь период комплексного ремонта по строительно-монтажным, отделочным работам и устройству инжененрных сетей.
Заказчик:
ПАО "МТС-Банк"
_________________
Генподрядчик: ООО " "
Директор:__________________________