Приложение №1

к Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров состояния электрических сетей и электроустановок

## Предмет  закупки:

Производство работ по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров       состояния электрических сетей и электроустановок 1 - 5 этажей, включая 6 технический        этаж и гараж - стоянку, за исключением Центрального офиса 1 – го этажа объекта.

- Место проведения работ: г. Москва, ул. Садовническая, л. 75, на территории офиса  АКБ «МБРР» (ОАО). Общая  площадь объекта составляет 8555,2 м2.

- Количество  работ: согласно Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Техническому заданию необходимо выполнить  работы по эксплуатационным испытаниям и измерениям параметров состояния существующих действующих электрических сетей и электроустановок объекта.

- Требования к участникам

Работы должны быть выполнены силами Участника (Подрядчика) в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

Участник (Подрядчик) должен отвечать следующим требованиям:

- опыт работы оказания услуг аналогичных предмету тендера – не менее 3 (трех) лет;

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь  «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданное саморегулируемой организацией (СРО);

- иметь в наличии «Свидетельство о регистрации электролаборатории», выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- иметь в наличии «Аттестат компетентности», выданный РОО «Товарищество электротехников».

Сотрудники Участника (Подрядчика), планируемые к участию в выполнении работ должны обладать 3 группой допуска по электробезопасности.

До начала производства работ Участник (Подрядчик) обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Ожидаемые результаты выполнения работ

Результаты выполненных  работ Подрядчик представляет   в виде технического отчета с приложением Протоколов испытаний и измерений по формам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  Ростехнадзора и составленных электрических однолинейных схем электрощитов.

- Условия выполнения работ

В связи со сложностью выполнения вышеуказанных работ, все замеры по эксплуатационным  испытаниям  должны быть проведены в нерабочее время, а именно в выходные дни. Порядок выполнения работ  - поэтажно, т.е. каждый этаж отдельно.

- Платежные условия договора

Оплата работ производится по факту оказания услуг, в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон;

в) технический отчет с приложением Протоколов испытаний и измерений;

г) однолинейные схемы электрощитов.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

- Срок исполнения обязательств

Выполнение работ должно быть осуществлено в срок до «25» декабря 2011 г.

- Порядок формирования цены Договора

Цены должны быть  выражены в расчете стоимости  комплекса работ согласно  сборнику «Коэффициент пересчета стоимости строительства в текущий уровень цен» (ГУ МЦЦС «Мосстрой цены»).

В цену Договора должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

10. Гарантийные обязательства

Участник (Подрядчик) должен обеспечить надежность и безопасность эксплуатации электрических сетей, а также исправность используемых приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии Потребителю на момент проведения электроизмерительных работ.

Приложение 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический однополюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 747 |
| 2. | Автоматический трехполюсный выключатель | АВВ, Siemens, Legrand. | шт. | 179 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции |  | линия | 4031 |
| 4 | Полное сопротивление цепи «Фаза-ноль» |  | токоприемник | 1284 |
| 5. | Элементы заземленной установки |  | точка | 4123 |
| 6. | Однолинейная схема |  | шт. | 43 |

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки:

Главный энергетик

Службы эксплуатации и ремонта              _________________          А.А.Христофоров	должность				                      подпись			Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки

Заместитель директора Административного

департамента _______________                                                                _ И.А. Азарова

должность					      подпись			Ф.И.О.