«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

Закупочная документация

## на проведение Открытого запроса цен по выбору компании для проведения строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

## расположенных на первом этаже здания по адресу:

## г. Москва, ул. Садовническая, 75

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва

2011 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.    ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ…………………………………………………………………..3

3.	Требования к оформлению  Ценовых Предложений	3

4.	Срок окончания приема Предложений…	5

5.	Подача Коммерческих Предложений и их прием	5

6.	Подписание Договора	6

7.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	7

7.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	7

7.2.	Анкета Участника (Форма №2)	10

- Общие положения

## 1.1 Организатором закупки является АКБ «МБРР» (ОАО) - юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75  (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении Открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен (далее – Запрос цен) по  выбору компании для проведения строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

## расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 75

1.2. Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д.75

Ответственный: Понасенкова Светлана Константиновна

e-mail: zakupki@mbrd.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб.34-14)

По вопросам технического характера (кроме вопросов стоимости) Вы можете обращаться к Косьмину Сергею Александровичу (+7(495) 510-29-73, доб. 32-77)

- Предмет закупки

2.1. Предметом закупки являются услуги изготовления и поставки полиграфической продукции.

# 2.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ/ Требования к работам/ Сроки,  место  и условия исполнения/ Условия оплаты/ Порядок оформления цены/ Требования к поставщику/ Гарантийные обязательства изложены в Техническом задании (Приложении 1 к Запросу цен).

- Требования к оформлению  коммерческого Предложения

3.1. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

3.2. Участник должен подготовить предложение, включающее:

- коммерческое предложение в соответствии с Техническим заданием, а также в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.7.1);

- Анкету участника по форме и в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.7.2).

  - Предложение должно быть действительным в течение 3 (трех) месяцев.

  - Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. В последнем случае к документам следует приложить Доверенность на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС (18%).

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема  указанного в Техническом задании.

  - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его правоспособность:

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года, заверенные руководителем организации;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, оригинал,  подписанный руководителем организации;

- копию свидетельства СРО (на выполняемые виды работ), с приложениями, заверенные подписью руководителя и печатью организации.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (п.1.2.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

- Срок окончания приема Предложений на участие в Запросе цен

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации,  должны быть доставлены электронный адрес  Организатора не позднее:  16.00 часов (местное время) «28» декабря 2011 г.

Предложения, полученные позже вышеуказанного срока, независимо от причин опоздания, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу.

- Подача предложений и их прием

  - Порядок подачи предложений участников:

Участники конкурентной закупочной процедуры направляют свои предложения организатору закупки:

    - В электронном виде направляются скан-копии предложений на электронный адрес zakupki@mbrd.ru.

    - Порядок подачи предложений участников по электронной почте:

Предложения по электронной почте должны направляться участниками в адрес  zakupki@mbrd.ru:

- участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копи в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 8 цифр;

- срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

- участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

- Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

- подписание Договора

6.1.	Малый Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

6.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

6.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Малый Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

6.4.	Если, по мнению Малого Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Малый Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

6.5.	Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

6.6. Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

6.7.	Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

6.8. Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mbrd.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Коммерческое предложение от «___»____________ 20 ___ г. №__________

## Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса цен и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, (указать наименование организации) предлагает выполнение строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО), расположенных на первом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, 75

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Суммарная стоимость с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажные работы. Мобилизация объекта |  |  |  |  |
| 1 | Снятие стеклообоев | м2 | 156,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж подвесного потолка типа "ARMSTRONG" | м2 | 45,0 |  |  |
| 3 | Демонтаж светильников | компл. | 1,0 |  |  |
| 4 | Демонтаж кабель-каналов. | п/м | 42,0 |  |  |
| 5 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума | м2 | 126,6 |  |  |
| 6 | Демонтаж напольного плинтуса | п/м | 54,6 |  |  |
| 7 | Демонтаж локально-вычислительных сетей | п/м | 130,0 |  |  |
| 8 | Демонтаж и консервация системы пожарной сигнализации | компл. | 1,0 |  |  |
| 9 | Уборка помещений и вывоз строительного мусора | м2 | 143,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Монтаж строительных конструкций |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж офисных перегородок из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART» | м2 | 58,0 |  |  |
| 11 | Реконструкция существующей офисной перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART» | м2 | 9,6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Устройство потолков |  |  |  |  |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа "ARMSTRONG" | м2 | 42,0 |  |  |
| 13 | Установка потолочных минераловолокнистых панелей | м2 | 143,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Отделка стен |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт поверхности (шпаклевание, шлифование, грунтование) стен и откосов | м2 | 156,0 |  |  |
| 15 | Оклеивание поверхностей стен и откосов стеклообоями | м2 | 156,0 |  |  |
| 16 | Окрашивание стеклообоев, поклееных на стены и откосы, за 2 раза «EURO 7» (торговая марка «TIKKURILA HARMONY) | м2 | 156,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Устройство полов |  |  |  |  |
| 17 | Устройство штроб в основании пола | п/м | 50,0 |  |  |
| 18 | Устройство углублений в основании пола для монтажа напольных люков | шт. | 2,0 |  |  |
| 19 | Ремонт и выравнивание стяжки пола | м2 | 126,6 |  |  |
| 20 | Устройство напольного покрытия из ламината на подложке из пенополистирола | м2 | 126,6 |  |  |
| 21 | Устройство напольного ламинированного плинтуса с MDF-основой | п/м | 54,6 |  |  |
| 22 | Установка молдингов и дверных упоров | шт. | 7,0 |  |  |
| 23 | Ремонт паркетного покрытия пола | м2 | 16,6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт оконного блока | шт. | 8,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Заполнение дверных проемов |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверного блока | шт. | 3,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 26 | Установка встроенного потолочного светильника с четырьмя люминесцентными лампами | шт. | 30,0 |  |  |
| 27 | Установка настенного светового указателя | шт. | 1,0 |  |  |
| 28 | Установка напольных люков с электротехническим оборудованием в комплекте | шт. | 2,0 |  |  |
| 29 | Монтаж гофрированной трубы | п/м | 100,0 |  |  |
| 30 | Установка кабельного канала | п/м | 60,0 |  |  |
| 31 | Устройство закладных металлических труб d=32 мм. | п/м | 30,0 |  |  |
| 32 | Монтаж кабеля в гофрированной трубе и кабельном канале | п/м | 500,0 |  |  |
| 33 | Монтаж электрической, трехполюсной розетки скрытой установки | шт. | компл. |  |  |
| 34 | Монтаж выключателя скрытой установки | шт. | 5,0 |  |  |
| 35 | Перенос встроенного шкафа с силовым оборудованием(автоматами) | шт. | 2,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж приточной и вытяжной систем | компл. | 1,0 |  |  |
| 37 | Демонтаж-монтаж с переносом прибора-доводчика действующей системы отопления и кондиционирования воздуха "fan-coil", пульты управления | компл. | 3,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Установка оборудования |  |  |  |  |
| 38 | Демонтаж-монтаж с переносом встроенного пожарного шкафа | шт. | 1,0 |  |  |
| 39 | Опрессовка системы отопления и кондиционирования воздуха "fan-coil" | компл. | 1,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Исполнительная документация |  |  |  |  |
| 40 | Исполнительная документация | компл. | 1,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| 41 | ИТОГО по смете: |  |  |  |  |
| 42 | Стоимость за 1м2 |  |  |  |  |
| 43 | Гарантийные обязательства |  | (указывает участник) |
| 44 | Условия оплаты |  | (указывает участник) |
| 45 | Срок исполнения |  | (указывает участник) |
| 46 | УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА (преимуществом является возможность Участника (Подрядчика) приступить к выполнению работ по Гарантийному письму от Банка до подписания Договора с целью ускорения выполнения работ по проекту): | Да/нет | (указывает участник) |

В стоимость настоящего Коммерческого предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Цены, указанные в коммерческом предложении фиксированы на весь период действия Договора и представлены в российских рублях.

К настоящему предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг установленным Закупочной документацией требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

Настоящее Предложение не имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________ 20 ___ г.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

7.1.1  Инструкции по заполнению Формы №1:

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Приложение №1 к Коммерческому предложению от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

7.2.1. Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.