## смета
Приложение № 2 к Запросу предложений
Смета
на изготовление и монтаж сборно-разборной операционной кассы с отделкой, и комплектацией оборудованием
№ п./п. | № п./р. | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Стоимость материала (включая НДС) в рублях |  | Стоимость работ (включая НДС) в рублях. |  | Всего (стоимость работ и материалов) | Всего стоимость работ и материалов | В том числе НДС 18%
[5 empty] | единицы | итого материал | единицы | итого работа
1 |  | 1. Сборно-разборная касса
2 |  | 1.1 Конструкции сборно-разборной кассы
3 | 1.1 | Монтаж, панели стен 2 класса устойчивости к взлому, 2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска | м2 | 22.6
4 | 1.2 | Монтаж панели потолка 2 класса устойчивости к взлому, 2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска | м2 | 6
5 | 1.3 | Монтажные элементы (стойки угловые) | п.м. | 10
6 | 1.4 | Установка бронеокна не менее 800х700 (ВхШ) 2 класс пулестойкости, 0,56 кв.м. | шт. | 1
7 | 1.5 | Установка двери в кабину кассира, (класс защиты от взлома II, класс по пулестойкости II, с задвижкой изнутри, с двумя не самозащелкивающимися замками).900х2000мм | шт. | 1
8 | 1.6 | Установка лотка передаточного | шт | 1
9 | 1.7 | Устройство отверстий для кондиционера | шт | 1
10 | 1.8 | Подиум с усилением (высота подиума - H=250 мм) | м2 | 5.52
11 | 1.9 | Адресный сертификат на кабину кассовую и сертификаты на элементы | компл. | 1
12 |  | итого:
13 |  | 1. 2 Комплектация и оборудование кассы
14 |  | 1.2.1 Отделка
15 | 1.2.1 | Подвесной потолок «Армстронг» | м2 | 5.52
16 | 1.2.2 | Напольное покрытие из линолеума Tarkett | м2 | 5.5
17 | 1.2.3 | Напольный пластиковый плинтус | п.м. | 8.5
18 | 1.2.4 | Жалюзи алюминиевые горизонтальные 700 мм | шт. | 1
19 |  | итого:
20 |  | 1.3. Мебель
21 | 1.3.1 | Г-образная столешница для кассира (шириной 500-600мм.) | шт | 1
22 | 1.3.2 | Столешница для клиентов (300мм) | шт | 1
23 | 1.3.3 | Запираемая на замок тумба | шт | 1
24 |  | итого:
25 |  | 1.4.Электрика
26 | 1.4.1 | Встроенные растровых светильников | шт. | 2
27 | 1.4.2 | Информационные розетки RJ-45 | шт | 3
28 | 1.4.3 | Компьютерные электрические розетки евростандарт | шт | 5
29 | 1.4.4 | Розетки евростандарт бытовой. | шт | 1
| 1.4.5 | APC Smart-UPS 420VA 230V | шт | 1
30 | 1.4.6 | Кабель канал 100х50 | п.м. | 8
31 | 1.4.7 | Раздельные выключатели освещения, вентиляторов и наружного освещения. | шт | 3
32 | 1.4.8 | Электрощиток | шт | 1
33 | 1.4.9 | Установка автоматов Siemens,ABB | шт | 4
34 |  | итого:
35 |  | 1.5.Вентиляция
36 | 1.5.1 | Вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции | шт | 2
37 |  | итого:
38 |  | 1.6. Дополнительное оборудование
39 | 1.6.1 | Переговорное устройство Digital Duplex DD205 | шт | 1
40 | 1.6.2 | Напольный кондиционер Electrolux 2 кВт | шт | 1
41 | 1.6.3 | Установка системы охранно-пожарной сигнализации (на базе КП Vista 501, контакт GSM 5RT1 (компл.:модем, антенна,бокс,бп,аккум.,трансформат.), пульт 6139, реле 4204, Рпу +1 брел., ИО102-6, ИО102-20, Астра-5 (исп.А), Штора, Кукла-Л, ИО 101-2, Шорох 2 (2), ИП212, ИПР, оповещат. светозвук., Скат 1200, АКБ (2) , ИО102-2 (2) | компл. | 1
42 |  | итого:
43 |  | 2. Доставка / командировочные* |  |  | Стоимость доставки (включая НДС) в рублях |  | Командировочные (включая НДС) в рублях. |  | Всего стоимость (доставка и командировочные) |  | В том числе НДС 18%
44 | 2.1 | г.Москва | рейс | 1
45 | 2.2 | Московская область, | рейс | 1
46 | 2.3 | г. Санкт-Петербург, | рейс | 1
47 | 2.4 | г. Екатеринбург, | рейс | 1
48 | 2.5 | г. Уфа, | рейс | 1
49 | 2.6 | г. Сочи, | рейс | 1
50 | 2.7 | г. Нижний Новгород | рейс | 1
51 | 2.8 | г. Калининград | рейс | 1
52 | 2.10 | г. Орск | рейс | 1
53 | 2.11 | г. Самара | рейс | 1
54 | 2.12 | г. Ростов-на- Дону | рейс | 1
55 | 2.13 | г.Тюмень | рейс | 1
56 | 2.15 | г. Магнитогорск | рейс | 1
57 | 2.16 | г. Волгоград | рейс | 1
58 | 2.17 | г. Красноярск | рейс | 1
59 | 2.18 | г.Новосибирск | рейс | 1
60 | 2.19 | г. Армавир | рейс | 1
61 | 2.20 | г. Саратов | рейс | 1
62 | 2.21 | г. Рязань | рейс | 1
63 | 2.22 | г.Красногорск | рейс | 1
64 | 2.23 | г.Воронеж | рейс | 1
65 | 2.24 | г.Пятигорск | рейс | 1
66 | 2.25 | г.Астрахань | рейс | 1
67 | 2.26 | г.Нижний Тагил | рейс | 1
68 | 2.27 | г.Каменск-Уральский | рейс | 1
69 | 2.28 | г.Пенза | рейс | 1
70 | 2.29 | г.Нижневартовск | рейс | 1
71 | 2.30 | г.Иваново | рейс | 1
72 | 2.31 | г.Владимир | рейс | 1
73 | 2.32 | г. Новороссийск | рейс | 1
74 |  | Итого по смете:
75 |  | Дополнительные условия
76 |  | Гарантийные обязательства |  |  | (указывает Участник)
77 |  | Условия оплаты: -на результаты выполненных работ -на смонтированное оборудование |  |  | (указывает Участник)
78 |  | Срок исполнения |  |  | (указывает Участник)
79 |  | Готовность приступить к работам до заключения Договора подряда ( по гарантийному письму от Банка) |  |  | (указывает Участник)
* | При предоставлении предложения стоимость доставки указать по каждому региону/городу отдельно, командировочные - отдельно (доставка /командировочные).