«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

на поставку серверного оборудования и ПО VMWare

г. Москва
2013 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	3

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	5

6.	подписание Договора	6

7.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	8

7.1.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Приложение №1	11

Приложение №2	19

Приложение №3	32

Приложение №4	60

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на поставку серверного оборудования и ПО VMWare.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - . Предметом закупки является серверное оборудование и лицензии на ПО VMWare - далее товар.

- Количество/объем и качество товара: товар поставляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей закупочной документации).

- Место и срок исполнения обязательств Исполнителем: товар поставляется по месту и в сроки указанные в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей документации).

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# УСЛОВИЯ

  - Срок поставки товара не более 8 недель, после подписания договора или после предоставления Исполнителю оригинала Гарантийного письма, в зависимости от того, что наступит раньше.

  - Расчеты осуществляются на условиях п.3.1. и п.3.2. Приложения №1 «Техническое задание».

  - Расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

  - В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки товара Банк вправе отказаться от приемки товара и в одностороннем порядке расторгнуть договор. Банк вправе выставить пени в размере 0,3% от общей стоимости договора.

  - В случае выявления на этапе пусконаладочных работ несоответствия поставленного товара требованиям Приложения №2 (Технические требования к системам) Банк вправе вернуть товар продавцу, а также вправе взыскать пени в размере 0,3% от стоимости товара. При этом продавец обязан в течение 5 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям обеспечить своими силами и за свой счет вывоз товара со склада Банка. Продавец обязан вернуть полную стоимость товара на счет Банка в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем за трое суток до начала проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ, участники должны предоставить:

    - Спецификацию товара выставляемого участником на торги или подтверждение поставки товара в конфигурации, заявленной Банком, без изменений с подтверждением соответствия конфигурации требованиям Приложения №2 «Технические требования к системам».

  - Не позднее чем за сутки до начала проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ, участники должны предоставить:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.7.1).

    - Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (полученную не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи предложения).

    - Информацию об опыте исполнения аналогичных договоров за последние три года в простой письменной форме (п. 7.1 Приложения №1 «Техническое задание»).

    - Копию письма-подтверждения от компании-производителя товара на право продажи оборудования производителя, оказания услуг по инсталляции на территории РФ с указанием наименования организатора закупки и даты объявления запроса на официальном сайте организатора.

    - Информацию о наличии в штате как минимум двух специалистов, прошедших обучение и сертифицированных производителем оборудования на монтаж и инсталляцию закупаемого товара в виде копий сертификатов и. копий выписок из трудовых книжек, подтверждающих трудовые отношения со специалистами. К запрашиваемой информации прилагается согласие на обработку персональных данных от заявленных специалистов Участника по Форме №1.

    - Информацию о наличии партнерского статуса с производителем товара (п. 7.4 Приложения №1 «Техническое задание».)

  - Участник имеет право не предоставлять документы, указанные в п. 4.2., а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимых процедур с указанием даты их предоставления и ФИО сотрудника Банка, принявшего документы. При этом участник подтверждает их неизменность в простой письменной форме.

  - В течение 24 часов после закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники должны предоставить:

    - Отчет-распечатку (предложение) Участника.

    - Коммерческое предложение на расширение поддержки до 3 лет (см. п .2.2. Приложения №1 «Техническое задание»).

  - Документы, указанные в п. 4.1 - 4.4, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К отчету-распечатке следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.1 – 4.4 и 4.6 настоящей Закупочной документации, направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники присваивают себе самостоятельно Коды доступа, заполняя «Заявку поставщика на регистрацию в системе» http://afk.com.sberbank-ast.ru;

  - Основное время проведения: «13» сентября 2013 года с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

  - Сбор коммерческих предложений проводятся с продлением; шаг продления – 15 минут; первое продление – автоматическое; условие последующих продлений – любое понижение ставки во время продления.

  - Процедура продления: в 11:45 по московскому времени фиксируются лучшие ставки по каждой  позиции, и торги продлеваются на 15 минут автоматически до 12:00. Через 15 минут, в 12:00, лучшие ставки по каждой позиции фиксируются повторно. Если хотя бы по одной позиции заявки лучшие ставки (на 11:45) снизились по сравнению с предыдущей фиксацией ставок (на 12:00) , то торги продлеваются, иначе – закрываются. Число продлений не ограничено, и торги продлеваются до тех пор, пока существует разница фиксируемых лучших ставок. Торги закрываются по истечении срока продления, если в этот период условие продления не выполнилось;

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ определяется по времени сервера http://afk.com.sberbank-ast.ru, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии с отключенной блокировкой всплывающих окон.

  - Валюта выставляемых цен – доллар США с НДС (если применим). Единицы измерения –

    - для лотов №1-12 комплекты оборудования/ПО в объеме указанном в Приложении №3 (Спецификации лотов) за 1 комплект - шт.

    - Для лотов №13-18 – стоимость обучения группы не более 2 человек по как минимум 2 курсам – услуга.

  - Шаг изменения (снижения) цены – не менее 1% от своей ставки.

  - В процессе проведения процедуры сбора коммерческих предложений с использованием АСТ Участникам доступна информация о лучшей цене по позиции без наименования участника, предлагающего данную цену;

  - Запрещается выставление участниками спецпредложений.

  - Запрещается выставление участниками предложений не на все позиции (лоты).

  - Цены (тарифы) должны быть указаны долларах США с НДС (если применим) за единицу измерения. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение всего срока действия договора.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - В целях безопасности при 15-минутном бездействии поставщика (не вносятся ставки или не обновляется страница) авторизованное соединение прерывается, после чего необходимо логин и пароль вводить снова;

  - Для обновления страницы нажимается клавиша F5 или комбинация клавиш Ctrl+F5;

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ для поставщиков бесплатное. Использование ЭТП не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления предоставляет оригиналы документов, указанных в п.4.1.-4.5 в адрес Организатора закупки (почтовый адрес указан в п.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вычислительного оборудования и программного обеспечения для ОАО «МТС-Банк»

Предмет  закупки:

- предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на  поставку серверного оборудования и программного обеспечения для модернизации существующего комплекса Информационно-технологического обеспечения ОАО «МТС-Банк»  на следующих условиях:

- Количество и качество товара/работы/услуги:

  - Модернизация комплекса систем хранения данных

- предметом закупки является заключение договора на поставку оборудования в целях увеличения существующих объемов комплекса систем хранения данных на общий полезный объем не менее 135Тб для его распределения между двумя центрами обработки данных (ЦОД) ОАО «МТС-Банк»;

-  список существующих систем указан в Приложении №4 «Характеристики существующего оборудования»;

-  в предложении участника должны присутствовать все три варианта модернизации КСХД:

вариант №1 (Лот №1) – поставка новых системы хранения данных соответствующих условиям, указанныv в Приложении №2 и конфигурацией, равнозначной массивам EMC5500/5600 (СХД №3 Приложения №4 «Характеристики существующего оборудования») с дисками SSD объемом 200Гб и в количестве 20шт. и 100 дисками SAS 900Гб в количестве 100шт.;

вариант №2 (Лот №2) – поставка дополнительных элементов к существующим системам хранения данных (Приложение №4 «Характеристики существующего оборудования», СХД №№1,2) для увеличения их объемов и соответствующим требованиям, указанные в Приложении №2. Поставка Архангельский ЦОД должна составлять объем не менее 54Тб дисками 900Гб SAS и не менее 81Тб в Садовнический ЦОД;

вариант №3 (Лот №3) – поставка дополнительных элементов к существующей системе хранения данных HP 3Par (Приложение №4 «Характеристики существующего оборудования», СХД №4) для увеличения их объемов и соответствующим требованиям, указанные в Приложении №2. Поставка Архангельский ЦОД должна составлять объем не менее 74Тб дисками 900Гб SAS и докупка в существующую СХД HP 3Par 7400 не менее 61Тб в Садовнический ЦОД (84 дисков 900Гб и 12 дисков SSD, форм фактор 2,5’’);

Предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей систем хранения данных: HP, EMC и IBM (применимо для Лота №1).

Форм-фактор жестких дисков должен быть 2,5”, а скорость вращения шпинделей SAS не менее 10000RPM и SSD объемом 200Гб и скоростью чтения/записи не менее – (Random Reads 40,000 IOP/s, Random Writes (Write Cache Off) 14.5K IOP/s) по техническому паспорту оборудования, если таковой есть;

Заказчик рассмотрит три Лота (№1, №2 и №3) и выберет наиболее приемлемый для Банка Вариант в рассмотренных лотах. Договор будет заключен только по одному из трех лотов (Лот№1 или Лот№2 или Лот№3) и по наиболее подходящему варианту (спецификации);

Предложение на новые системы хранения данных должно включать стоимость Upgrade до максимально возможной конфигурации (учитываются диски с форм-фактором 2,5” SSD 200Gb, и SAS диски объемами 900Gb и скоростью вращения не ниже 10000RPM).  Стоимость каждой позиции спецификации на Upgrade должна быть зафиксирована до конца 2014г (будет указано в договоре).

Лот №13 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

1  HP (3PAR 7400) Storage: Managing HP 3PAR StoreServ I & Managing HP 3PAR   StoreServ II

2  IBM Storage (V7000): IBM Storwize V7000 Implementation Workshop

3  EMC Storage (VNX 5500 || 5300): VNX Block Storage Deployment and Management

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г.Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.2. Модернизация существующего серверного парка, с архитектурой x86 ОАО «МТС-Банк» (Лот №4, Лот №5)

-   предметом закупки является заключение договора на поставку серверов в Blade и Rack исполнении в целях увеличения серверных мощностей в двух центрах обработки данных (ЦОД) ОАО «МТС-Банк»;

-   список существующих blade-шасси указан в Приложении №4 «Характеристики существующего оборудования»;

- сервера должны обеспечивать бесперебойную работу операционных систем Microsoft, и Unix подобных (Linux RedHat, Linux Debian, Oracle Linux Enterprise и прочих систем);

- в предложении должно присутствовать два варианта модернизации серверного парка:

Вариант №1 (Лот №4) – поставка двух blade шасси и серверов (blade и rack исполнение) соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант №2 (Лот №5) – поставка двух blade серверов (blade) соответствующим условиям, указанные в Приложении №2;

Вариант №3 (Лот №6) – поставка blade серверов в существующие blade шасси (HP) соответствующим условиям, указанные в Приложении №2 и поставка Rack серверов соответствующих требованиям в Приложении №2;

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей серверов: HP, IBM, Fujitsu.

- Заказчик рассмотрит все лоты (№№4,5,6) и выберет наиболее приемлемый для Банка Вариант. Договор будет заключен только по двум из трех Лотов (Лот №4 и Лот№5 или Лот№5 и Лот№6) и по наиболее подходящему варианту (спецификации);

Лот №14 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

1.   FUJITSU BLADES & RACK: PRIMERGY Blade Installation & PRIMERGY Install and Manage VMware || PRIMERGY Install and Manage Windows

2.  IBM FLEX & RACK: IBM PureFlex System Fundamentals & System x Technical Principles || IBM eX5 Enterprise Servers - Architecture and Product Overview

3. HP BLADES & RACK: HP BladeSystem Administration & Introduction to HP ProLiant Servers

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г.Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.3. Модернизация существующей сети хранения данных (SAN) (Лот №7 и Лот№8)

- предметом закупки является заключение договора на поставку коммутаторов сети передачи данных в целях увеличения производительности и количества портов в двух фабриках, двух центрах обработки данных (ЦОД) ОАО «МТС-Банк» (Лот №7) и Upgrade существующих коммутаторов сети передачи данных (Лот №8);

- список существующих устройств указан в Приложении №4 «Характеристики существующего оборудования»;

- требования к коммутаторам сети передачи данных должны соответствовать условиям, указанные в Приложении №2;

-   предлагаемое оборудование должно быть выполнено на основе коммутаторов brocade;

-  поставщик должен включить в предложение работы по транспортировке, монтажу, пуско-наладке и настройке оборудования;

- Заказчик рассмотрит все предлагаемые Варианты  и выберет наиболее приемлемый для Банка, учитывая существующую инфраструктуру. Договор будет заключен только по одному из предложенных Вариантов.

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей серверов: HP, EMC, IBM.

- Лот№8 -  Upgrade существующих коммутаторов (Приложение №4 «Характеристики существующего оборудования») по следующим опциям:

| № | кол-во | PN | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl |
| 2 | 14 | AJ717A | HP 8Gb LW B-series 10km FC SFP+ 1 Pack |
| 3 | 2 | T5522A | HP B-series 24-40 Port Pwr Pk+ Upgr LTU |

- Банк оставляет за собой право отказаться от заключения договора на поставку оборудования входящих в Лот №8.

Лот №15 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

1. BROCADE 6510 IBM: Introduction to Storage Networking & Planning and Implementing Storage Area Network (SAN)

2.  BROCADE 6510 EMC: Certified Fabric Administrator (BCFA) 16 Gbps Training

3. BROCADE 6510 HP: HP StoreFabric B-Series Switch Administration & HP StoreFabric B-Series Switch Professional

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г. Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.4. Модернизация существующей системы резервного архивирования (Лот №9)

- предметом закупки является заключение договора на поставку роботизированных библиотек в целях увеличения производительности существующих и количества драйвов ОАО «МТС-Банк»;

- список существующих устройств указан в Приложения №4 «Характеристики существующего оборудования»;

- требования к роботизированной библиотеке должны соответствовать условиям, указанным в Приложении №2;

-  поставщик должен включить в предложение работы по транспортировке, монтажу, пуско-наладке и настройке оборудования;

- Заказчик рассмотрит все предлагаемые Варианты  и выберет наиболее приемлемый для Банка, учитывая существующую инфраструктуру. Договор будет заключен только по одному из предложенных Вариантов.

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей серверов: HP, IBM, Fujitsu.

Лот №16 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

1. HP TAPE (4048): N/A

2. IBM TAPE (3200): N/A

3. FUJITSU TAPE (LT60): N/A

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г.Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.5. Заключение договора на программное обеспечение (Лот №10)

- предметом закупки являются лицензии на программные продукты VMWare;

- состав и требования к лицензиям ПО должны соответствовать спецификациям, указанным в Приложении №3;

Лот №17 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

MWARE vSphere: VMware vSphere : Install, Configure, Manage [V5.1]

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г.Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.6. Модернизация серверов IBM Power (закупка Power7+ 780 и Upgrade p795) (Лоты №№11,12)

- предметом закупки является заключение договора на поставку сервера IBM Power7+ 780 и Upgrade сервера IBM Power7 795 для ОАО «МТС-Банк»;

- состав и требования к товару должны соответствовать требованиям и условиям, указанные в Приложении №2;

-  в предложении участника должно присутствовать два варианта модернизации серверов IBM:

- Вариант 1 (Лот№11): поставка нового сервера IBM Power+ 780 удовлетворяющего требованиям Приложения №2 и поставка одной процессорной книжки для существующего сервера IBM Power 795;

- Вариант 2 (Лот №12): поставка нового сервера IBM Power+ 780 удовлетворяющего требованиям Приложения №2 и поставка двух процессорных книжек для существующего сервера IBM Power 795;

- Заказчик рассмотрит оба Лота (№11 и №12) и выберет наиболее приемлемый для Банка Вариант. Договор будет заключен только по одному из двух лотов (Лот №11 или Лот №12);

- в процессе формирования спецификации на оборудования, Участник должен проанализировать потребности Банка с учетом роста нагрузки и дать предложение удовлетворяющее данным потребностям;

-  поставщик должен включить в предложение работы по транспортировке, монтажу, пуско-наладке и настройке оборудования.

- поставщик должен обеспечить и выполнить работы Upgrade существующего сервера IBM795 согласно выбранному Лоту (№11 или №12) в условиях беспрерывности предоставления сервиса, работающего на данном сервере;

- предложение на Лот№11 и Лот№12 Upgrade должен включать стоимость модернизации до 64 CPU и 2 ТБ RAM отдельной спецификацией. Стоимость каждой позиции спецификации на Upgrade должна быть зафиксирована до конца 2014г.

Лот №18 Обучение сотрудников Банка.

Предложение должно включать обучение по двум курсам двух сотрудников Банка. Темы предлагаемых курсов аналогичны нижеуказанным:

1. IBM Power: Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning & Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration

- Курсы обучения должны проводиться на территории РФ в г.Москва.

- По результату обучения сотрудник Банка должен получить сертификат о прохождении обучения.

Банк вправе отказаться от обучения частично или полностью, а также при заключении договора вправе потребовать включить обучение в стоимость поставляемого товара.

1.7.  Спецификации по всем перечисленным Лотам приведены в Приложении №3.

В процессе подготовки предложений участниками конкурса, состав спецификаций может ими изменяться для приведения их в соответствие с требованиями ТЗ (Приложение №2) и оптимизации. Все изменения должны быть обоснованы, описаны и присланы не позднее трех дней до основного времени проведения процедуры сбора коммерческих предложений. Ответственность за соответствие состава спецификаций техническому заданию ложится на поставщика.

В случае изменения спецификаций, Банк оповещает всех участников закупочной процедуры, размещая измененные спецификации на официальном сайте Банка не позднее одного рабочего дня до проведения основной процедуры сбора коммерческих предложений.

- Требования к товару:

  - По своим параметрам товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

  - Компания-участник должна включить в предложение базовую техническую поддержку сервера и его программного обеспечения  со стороны производителя, сроком на 3 года, в случае наличия такой возможности. Либо если базовая техническая поддержка предусмотрена на срок 1 год или меньше, сделать отдельное предложение на продление базовой технической поддержки на два последующих года.

  - Компания-участник должна иметь опыт работы с оборудованием данного производителя и аналогичного класса – не менее 3 (трех) лет;

  - Товар  должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги.

  - Оборудование  должно быть новым и изготовленным не ранее 1 квартала 2013 года. Качество поставляемого оборудования, произведенного за пределами Российской Федерации, должно соответствовать по качеству требованиям законодательства страны происхождения товара и требованиям законодательства Российской Федерации в отношении импортных товаров, оборудования IBM должно быть выпущено в режиме «для внутреннего потребления» на таможенную территорию Российской Федерации.

  - Продавец предоставляет гарантии на оборудование,  в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой Производителем.

Дополнительный сервис:

- Гарантийное обслуживание также включает в себя телефонное консультирование с 9:00 до 18:00 (МСК) в рабочие дни по вопросам использования и настройки приобретаемого оборудования и программного обеспечения;
-  Доставку всех возможных документов (товарных накладных, актов, счетов - фактур и т.д.) по Договору по требованию Покупателя;
- Доставку неисправного и отремонтированного оборудования в сервисный центр и обратно с любой территории Покупателя, расположенной в пределах г. Москвы;
- Замену Товара, не соответствующего условиям Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствия и извещения Продавца любым способом, в т.ч. по телефону. 
- При необходимости по требованию Банка выезд технического специалиста для оценки возможности либо проведения ремонта на территории Банка в тот же день в случае подачи заявки до 12 часов дня по МСК и на следующий рабочий день, в случае подачи заявки после 12 часов по МСК.

- Платежные условия договора:

  - Сервер и комплектующие IBM Power (Лоты №№11-12)

30% авансовый платеж (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, основании полученного счета), 40% по факту поставки (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, на основании выставленного счета), 30% по факту подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ, но не ранее 20 февраля 2014 года (на основании выставленного счета). Для ускорения момента поставки (размещение заказа до подписания договора) компания должна разместить заказ оборудования по Гарантийному письму от Банка.

  - Другое оборудование указанное в Приложении №2. (Лоты №№1-10)

30% авансовый платеж (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, основании полученного счета), 30% по факту поставки (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, на основании выставленного счета), 40% по факту подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ (проверка соответствия оборудования осуществляется в рамках тестирования не менее 20 и не более 30 рабочих дней, после завершения работ по пуско-наладке и настройке оборудования). Для ускорения момента поставки (размещение заказа до подписания договора) компания должна разместить заказ оборудования по Гарантийному письму от Банка.

  - В Договор должны быть включены штрафные санкции по отношению к поставщику за просрочку поставки любого из указанного в нем оборудования или поставки Товара, не соответствующего заявленному в проводимом запросе цен или не соответствующего техническому заданию, в размере 0,3% от общей стоимости договора, а так же Банк вправе отказаться от приемки Товара и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в условных единицах (у.е.). При этом 1 условная единица равна 1 доллару США по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В предложении Компания должна указать суммы с учетом всех применимых налогов.

- Условия поставки товара:

  - Поставка товара осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующим адресам: г.Москва, Садовническая ул. д. 75, в установленный срок в п.6 Технического задания.

  - Поставка товара в пункте 6 Лота №4 и в пункте 5 Лота №6 (Приложения №3) осуществляется силами поставщика по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27.

  - Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству или не соответствующий техническому заданию (Приложение №2), в срок не более 6 недель с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - В случае выявления несоответствия поставляемого товара требованиям Приложения №2 на этапе пуско-наладочных работ Банк вправе вернуть товар продавцу, а также взыскать пени в размере 0,3% от стоимости товара. Продавец обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить своими силами и за свой счет вывоз товара со склада Банка получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям. Продавец обязан вернуть полную стоимость товара на счет Банка в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

- Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 8 недель, после предоставления Исполнителю оригинала Гарантийного письма, подписанного Банком или после подписания Договора;

- Требования к послепродажному обслуживанию. Послепродажное обслуживание осуществляется производителем оборудования.

  - Опыт поставки и инсталляции аналогичного оборудования, характеристика которого указана в настоящем Приложении, не менее 3 (трех) лет (подтверждается заверенными копиями актов приема-передачи товара не менее одного акта за каждый год опыта работы и поставки).

  - Потенциальный поставщик должен предоставить оригинал письма подтверждения от компании-производителя оборудования и на право продажи оборудования, оказания услуг по инсталляции  на территории РФ (в тексте письма должно быть указано наименование и дата текущего тендера, а так же организатора.

  - Потенциальный поставщик должен иметь в своем штате не менее двух   специалистов, прошедших обучение и сертифицированных производителем оборудования на монтаж и инсталляцию закупаемого оборудования (подтверждается копиями сертификатов о прохождении обучения и копиями документов подтверждающих трудовые отношения с потенциальным поставщиком).

  - Потенциальный поставщик должен иметь следующие статусы у производителя оборудования:

EMC: Velocity² Signature Partner или Velocity² Premier Solution Partner

IBM: - Системный Интегратор (Systems Integrator) IBM;

-Бизнес-партнер IBM уровня Premier по аппаратному обеспечению;

-Так же компания участник должна быть сертифицированным поставщиком услуг технического обслуживания (IBM Approved Service Provider);

-Авторизованный реселлер BladeCenter, Power systems и System storage

Fujitsu: Статус Select Partner в части серверов, систем резервного копирования.

HP: Поставщик должен иметь статус HP Certified Partner (Gold) (HP Gold Proffered Partner) по всем направлениям участвующих в проводимом запросе цен (HP Advanced Storage Specialist, HP Converged Infrastructure Specialist; HP Advanced Computing Specialist и т.д.).

- Порядок формирования цены Договора.

Все цены должны включать все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

# Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

| № | Наименование | Еденица измерения | Объем товаров и работ (одного комплекта) | Характеристика 1-го комплекта | Гарантийные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | Система хранения данных (1 шт.) (Лоты №№1,2,3) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Система предназначена для хранения данных промышленных систем Банка, с высокими требованиям к IOPS |  |
|  |  |  |  | 2. Расположение | Модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. |  |
|  |  |  |  | 3. Необходимый объем | 70Тб в RAID5 (100 дисков со скоростью вращения не менее 10000RPM и обьемом 900Гб, 20 дисков SSD объемом 200Гб) |  |
|  |  |  |  | 4. Форм-фактор дисков | 2,5" |  |
|  |  |  |  | 5. Протоколы | СХД должна иметь возможность предоставлять доступ по протоколам FC 8Gb/s, FCoE 10Gb/s, соответствующие порты должны иметь возможность быть встроеными в блок контроллеров. |  |
|  |  |  |  | 6. Требования к дисковой подсистеме | a. SAS на шпинделях 10000 или 15000 RPM с возможностью ее расширения; |  |
|  |  |  |  |  | b. СХД должна иметь возможность поддерживать одновременно: |  |
|  |  |  |  |  | i. 3,5” и 2.5” SSD диски; |  |
|  |  |  |  |  | ii. 3,5” и 2,5” SAS диски со скоростью вращения 15000 или 10000 rpm; |  |
|  |  |  |  |  | iii. 3,5” NL-SAS диски со скоростью вращения 7200 rpm; |  |
|  |  |  |  |  | c. СХД должна иметь возможность поддерживать дисковые полки следующих типов: |  |
|  |  |  |  |  | i. высотой 3U или 4U, вмещающих не менее 15 или 24 дисков формата 3,5” |  |
|  |  |  |  |  | ii. высотой 2U, вмещающих не менее 24 дисков формата 2,5” |  |
|  |  |  |  | 7. Требования к контроллерам | a. СХД должна иметь не менее двух активных контроллеров, способных замещать друг друга в случае выхода из строя одного из пары; |  |
|  |  |  |  |  | b. Объем cache-памяти не менее 8GB на каждый контроллер; |  |
|  |  |  |  |  | c. СХД должна иметь не менее 4GB оперативной памяти, доступной исключительно для поглощения операций записи, которая должна быть зеркалированной между модулями контроллеров через выделенные каналы, не предназначенные для дисковых операций, и не должна отключаться при выходе из строя парного контроллера; |  |
|  |  |  |  |  | d. Внешние порты ввода-вывода блоковых контроллеров системы хранения должны иметь модульную конструкцию и в базовой конфигурации включать не менее 8 портов FC 8Gb/s (не менее 4 на каждый контроллер). |  |
|  |  |  |  | 8. Требования к надежности | a. СХД не должна иметь единой точки отказа доступности данных. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений до своих данных должен сохраниться. |  |
|  |  |  |  |  | b. СХД должна иметь возможность обработки событий отключения электропитания, предполагающую сохранение активных данных из кэш-памяти в энергонезависимую область, а при восстановлении электропитания – возврат этих данных в прежнее состояние и расположение в кэш-памяти. Система хранения должна поддерживать глобальные HotSpare диски. |  |
|  |  |  |  |  | c. СХД должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 1/0, 3 (необязательно), 5 (в любом сочетании (2+1, 3+1 и т.д вплоть до 8+1), 6. |  |
|  |  |  |  |  | d. СХД должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. |  |
|  |  |  |  |  | e. В случае выхода из строя одного из контроллеров, все I/O операции должны автоматически переводится на второй контроллер без остановки работы приложений. |  |
|  |  |  |  |  | f. Желаемое требование к степени надежности - 99,999% (в процессе проведения конкурса потребуется официальнео подтверждение) |  |
|  |  |  |  | 9. Требования к масштабируемости | a. СХД должна масштабироваться до не менее чем 240 шпинделей без необходимости переформатирования пространства; допускаются усиления сопутствующих мощностей, таких как контроллеры, кэш-память, количество шин SAS, для обеспечения баланса производительности внутренних компонент. |  |
|  |  |  |  |  | b. СХД должна поддерживать технологию, позволяющую создать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться без прерывания к нему доступа со стороны серверов; |  |
|  |  |  |  |  | c. СХД должна поддерживать как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), для организации автоматического многоуровневого хранилища внутри каждого из томов пула. |  |
|  |  |  |  |  | d. СХД должна иметь поддержку как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). |  |
|  |  |  |  |  | e. СХД должна иметь функциональность ускорения операций чтения и записи методом их кэширования на SSD дисках, устанавливаемых в стандартные дисковые полки, эффективным объемом до 200GB с возможностью его расширения. |  |
|  |  |  |  |  | f. СХД должна иметь функциональность многоуровневого хранения данных. ПО многоуровневого хранения данных должно автоматически собирать статистику по нагрузке для участков логических томов и автоматически осуществлять миграцию данных по трем типам дисков (SSD диски, SAS диски и NL-SAS диски), в соответствии с выявленной нагрузкой, по расписанию или по требованию. |  |
|  |  |  |  | 10. Требования к мобильности данных | a. СХД должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. |  |
|  |  |  |  |  | b. СХД должна иметь функциональность создания мгновенных снимков данных как в виде виртуальных копий, так и с последующим фоновым созданием полных физических копий. |  |
|  |  |  |  | 11. Требования к ПО управления | a. ПО управления системой должно работать на системе хранения либо на выделенном отдельном сервере, при этом выход из строя встроенного ПО управления или выделенного сервера не должен влиять на функционирование СХД в целом; |  |
|  |  |  |  |  | b. ПО управления системой хранения должно иметь графический web-интерфейс или java интерфейс и интерфейс командной строки; |  |
|  |  |  |  |  | c. Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность между клиентом и с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа |  |
|  |  |  |  |  | d. Возможность аутентификации администраторов и управление политиками безопасности системы хранения централизованно через Active Directory. |  |
|  |  |  |  | 12. Требования по сервисному и гарантийному обслуживанию | a. СХД должна поставляться с 3-летней гарантией на аппаратные компоненты и 3-летней поддержкой ПО; |  |
|  |  |  |  |  | b. Программное обеспечение управления должно фиксировать все нештатные ситуации в специальной базе данных и производить информирование системного администратора, как всплывающими сообщениями и звуковыми сигналами на консоли управления, так и по e-mail, а также уведомлять сервисный центр производителя о сбоях для ускорения реакции на них. |  |
| 1 | Сервер | шт. | 2 | Блейд-шасси - 1шт. (Лот №4) | Не менее трех лет |
|  |  |  |  | 1. Размещение | высота шасси не более 10U. Форм-фактор шасси - для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку |  |
|  |  |  |  | 2.Коммутационные отсеки | Шасси должно иметь не менее 4 (четырех) отсеков для возможной установки коммутационных модулей (Ethernet, Fiber Channel, Infiniband) с возможностью «горячей» замены. |  |
|  |  |  |  | 3. Наличие Ethernet | Кол-во коммутационных модулей FC в шасси должно быть достаточным для подключения каждого установленного в него сервера не менее чем по 2 (двум) путям 8 Гбит/c с учетом отказоустойчивости. Каждый из коммутационных модулей FC должен иметь не менее 6 (шести) портов FC 8 Гбит/с для внешних подключений, они должны быть активны и снабжены оптическими трансиверами FC 8Гбит/с; по 2 оптических трансивера FC 8Гбит/с должны идти дополнительно к каждому коммутационному модулю FC. (Предполагаемая Банком конфигурация: Не менее 2-х свитчей, 32 внутренних портов 1/10GbE, 16 внешних портов 1/10GbE) |  |
|  |  |  |  | 4. Fibre Channel | Кол-во коммутационных модулей Ethernet в шасси должно быть достаточным для подключения каждого установленного в него сервера не менее чем по 4 (четырем) путям 1/10 Гбит/c с учетом отказоустойчивости. Кол-во внешних портов коммутационных модулей должно быть не менее количества установленных серверов. (Предполагаемая Банком конфигурация: Не менее 2-х свитчей, 32 внутренних портов 8Gb, 16 внешних портов 8Gb c поддержкой FCoE) |  |
|  |  |  |  | 5. Система оповещения | Шасси должны быть снабжены средствами диагностики с доступом с лицевой панели |  |
|  |  |  |  |  | В шасси должна присутствовать интегрированная световая индикация отказавших аппаратных компонентов. |  |
|  |  |  |  |  | С шасси должна выполнятся базовая настройка системы (например со встроенного LCD-монитора) |  |
|  |  |  |  | 6. Модуль управления | Не менее 2х модулей управления: |  |
|  |  |  |  |  | возможность мониторинга состояния |  |
|  |  |  |  |  | компонентов и температур, анализ состояния и выдача предупреждений по SMTP, SNMP, подключение по ssh/telnet/web, управление питанием, наличие ПО для мониторинга аппаратных компонентов |  |
|  |  |  |  | 7. Масштабируемость | Не менее 14ти слотов для блейд-серверов (половинной высоты) и 7ми слотов для блейд-серверов полной высоты. Шасси должно иметь не менее 4 (четырех) отсеков для возможной установки коммутационных модулей (Ethernet, Fiber Channel, Infiniband) с возможностью «горячей» замены. |  |
|  |  |  |  | 8. Возможности расширения | Свитчи: FC 8Gb, Ethernet 10GbE, Infiniband QDR, 1GbE+10GbE, SAS 6Gb. Ethetnet Pass-Thru 10GbE, FC Pass Thru 8Gb. |  |
|  |  |  |  | 9. Дублирование системы 2N | Питания, вентиляции, охлаждения и модуля управления |  |
|  |  |  |  | 10. Питание | Блоки питания и вентиляторы шасси должны находиться в максимальной конфигурации с обеспечением резервирования, по схеме «N+1» и «N+N». |  |
|  |  |  |  | 11. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на шасси должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | Блэйд-сервера (Лоты №№4,5,6) |  |
|  |  |  |  | Блейд-сервер (2шт.) для существующей системы виртуализации VMWare |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Сервера предназначены для увеличения производительности существующей виртуальной инфраструктуры, основанной на VMWare. Сервера должны обеспечивать весь функционал VMWare vSphere 5.x., в том числе и функционал автоматического перераспределения нагрузки между всеми серверами виртуальной инфраструктуры (одного кластера и учитывая уже существующие модели серверов). |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | не менее 2 (двух) процессорных модулей, каждый из которых содержит не менее 8 (восьми) ядер, построенных на технологии 64-bit. Каждое ядро должно работать на тактовой частоте не менее чем 2.9 ГГц. (в существующем кластере в VMWare используются сервера указанные в Приложении №1). |  |
|  |  |  |  | 3. Память | не менее 16(шестнадцати) модулей оперативной памяти DIMM, общей емкостью не менее 384 ГБ , стандарта не хуже, чем DDR3, с тактовой частотой не менее 1066 МГц. |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | не менее двух hot-swap дисков HDD емкостью не менее 300 ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM интерфейсом SAS. Локальные диски должны быть установлены внутри сервера или внутри шасси В сервер должно быть установлено не менее одного SAS-адаптера с поддержкой конфигураций RAID0/1/10 для работы с жесткими дисками |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | не менее 2-х (двух) двухпортового 10GbE адаптера со скоростью подключения на каждом порту 10Gbps. |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | не менее 2-х (двух) двухпортового FC адаптера со скоростью подключения на каждом порту 8Gbps. |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 1xUSB 2.0, не менее 1xVGA, не менее 1xSerial Port, не менее 1хMicroSDHC card connector |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 11. Возможности расширения | до 4х портов Infiniband QDR, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 13. Особые условия | Докупаемые сервера должны обеспечивать функции автоматического перераспределения ресурсов между виртуальными серверами (миграцию серверов между хостами VMWare). Если архитектура сервера позволяет, форм-фактор должен быть половинный |  |
|  |  |  |  | Блейд-сервер для системы FIS Collection (1шт.) (Лот№5) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Предназначен для установки системы ПО FIS Collection |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | не менее 4 (четырех) процессорных модулей, каждый из которых содержит не менее 8 (восьми) ядер, построенных на технологии 64-bit. Каждое ядро должно работать на тактовой частоте не менее чем 2.7 ГГц. |  |
|  |  |  |  | 3. Память | не менее 32(тридцати двух) модулей оперативной памяти DIMM, общей емкостью не менее 512 ГБ, с тактовой частотой не менее 1600 МГц. |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | не менее двух hot-swap дисков HDD емкостью не менее 300 ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM интерфейсом SAS. Локальные диски должны быть установлены внутри сервера или внутри шасси В сервер должно быть установлено не менее одного SAS-адаптера с поддержкой конфигураций RAID0/1/10 для работы с жесткими дисками |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | не менее 1-го (одного) двухпортового 10GbE адаптера со скоростью подключения на каждом порту 10Gbps. |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | не менее 1-го (одного) двухпортового FC адаптера со скоростью подключения на каждом порту 8Gbps. |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 1xUSB 2.0, не менее 1xVGA, не менее 1xSerial Port, не менее 1хMicroSDHC card connector |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 11. Возможности расширения |  |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 13. Особые условия |  |  |
|  |  |  |  | Блейд-сервер для терминальной фермы Citrix (6шт.) (Лоты№4,6) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Сервера предназначены для увеличения производительности существующей терминальной фермы Citrix (4.x, 6.x) |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | не менее 2-х (двух) процессорных модулей, каждый из которых содержит не менее 8 (восьми) ядер, построенных на технологии 64-bit. Каждое ядро должно работать на тактовой частоте не менее чем 2.7 ГГц. |  |
|  |  |  |  | 3. Память | не менее 8(восьми) модулей оперативной памяти DIMM, общей емкостью не менее 128 ГБ, стандарта не хуже, чем DDR3, с тактовой частотой не менее 1600 МГц. |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | не менее двух hot-swap дисков HDD емкостью не менее 300 ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM интерфейсом SAS. Локальные диски должны быть установлены внутри сервера или внутри шасси В сервер должно быть установлено не менее одного SAS-адаптера с поддержкой конфигураций RAID0/1/10 для работы с жесткими дисками |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | не менее 1-го (одного) двухпортового 10GbE адаптера со скоростью подключения на каждом порту 10Gbps. |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | не менее 1-го (одного) двухпортового FC адаптера со скоростью подключения на каждом порту 8Gbps. |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 1xUSB 2.0, не менее 1xVGA, не менее 1xSerial Port, не менее 1хMicroSDHC card connector |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, до 4х портов Infiniband QDR, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 13. Особые условия | Половинный форм-фактор |  |
|  |  |  |  | Блейд-сервер для почтовой системы Exchange 2010 (4шт.) (Лоты№4,6) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Сервера предназначены для увеличения производительности существующей почтовой системы Exchange 2010 |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | не менее 2-х (двух) процессорных модулей, каждый из которых содержит не менее 8 (восьми) ядер, построенных на технологии 64-bit. Каждое ядро должно работать на тактовой частоте не менее чем 2.7 ГГц. |  |
|  |  |  |  | 3. Память | не менее 8(восьми) модулей оперативной памяти DIMM, общей емкостью не менее 128 ГБ, стандарта не хуже, чем DDR3, с тактовой частотой не менее 1600 МГц. |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | не менее двух hot-swap дисков HDD емкостью не менее 300 ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM интерфейсом SAS. Локальные диски должны быть установлены внутри сервера или внутри шасси В сервер должно быть установлено не менее одного SAS-адаптера с поддержкой конфигураций RAID0/1/10 для работы с жесткими дисками |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | не менее 1-го (одного) двухпортового 10GbE адаптера со скоростью подключения на каждом порту 10Gbps. |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | не менее 1-го (одного) двухпортового FC адаптера со скоростью подключения на каждом порту 8Gbps. |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 1xUSB 2.0, не менее 1xVGA, не менее 1xSerial Port, не менее 1хMicroSDHC card connector |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, до 4х портов Infiniband QDR, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 13. Особые условия | Половинный форм-фактор |  |
|  |  |  |  | RACK-Сервер (2шт.) (Лоты№4,6) |  |
|  |  |  |  | 1. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющего не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  |  |  | 2. Память | Должно быть установлено не менее 128 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3 с возможностью масштабирования до 768ГБ (24 слота) без замены предлагаемого оборудования. |  |
|  |  |  |  | 3. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее трех накопителей с объемом не менее 3000ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  |  |  | 4. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее четырех портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  |  |  | 5. Fibre Channel | Должно быть установлено не менее одного адаптера FC 8 Гбит/сек (должно быть два порта FC) |  |
|  |  |  |  | 6. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  |  |  | 7. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 8. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 9. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 10. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  |  |  | 11. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 12. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. |  |
|  |  |  |  | RACK-Сервер для установки Exchange в г.Хабаровск (3шт.) (Лоты№4,6) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Для модернизации почтового сервиса в Хабаровском филиале |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | Должно быть установлено не менее двух процессоров имеющего не менее 8 ядер с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, с частотой системной шины 1600 МГц и объемом кэш-памяти не менее 20 МБ. |  |
|  |  |  |  | 3. Память | Должно быть установлено не менее 128 ГБ оперативной памяти PC3-12800 ECC DDR3 с возможностью масштабирования до 768ГБ (24 слота) без замены предлагаемого оборудования. |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | Должно быть установлено не менее трех накопителей с объемом не менее 3000ГБ каждый, со скоростью вращения шпинделя 15000 RPM. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1,10. Должна быть предусмотрена возможность установки до 8 жестких дисков SAS/SATA или SSD внутрь сервера. Должно быть установлено не менее одного адаптера SAS 6 Гбит/сек |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | Сервер должен иметь не менее четырех портов 1 Гбит Ethernet |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | Должно быть установлено не менее одного адаптера FC 8 Гбит/сек (должно быть два порта FC) |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |  |
|  |  |  |  | 11. Возможности расширения | Возможность расширения до 4х портов FC 8Gb, до 4х портов 10GbE, возможность подключения внешних дисков по SAS |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
|  |  |  |  | 13. Особые условия | Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19", высота корпуса не должна превышать 1U. Должна быть предусмотрена возможность поставки в г.Хабаровск (по требованию от заказчика) |  |
| 3 | Коммутаторы SAN | шт. | 2 | Коммутатор SAN - 2шт. (brocade) (Лоты №7,8) | Не менее трех лет |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Увеличение производительности существующей инфраструктуры сети передачи данных |  |
|  |  |  |  | 2. Расположение | возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. Не более 1U |  |
|  |  |  |  | 3. Совместимость | - Для объединения серверов и дисковых массивов в основном и резервном центре обработки данных, и интегрирование в существующую сеть передачи данных, необходима установка оптических коммутаторов, совместимых и идентичных по своим функциональным возможностям с существующими коммутаторами. |  |
|  |  |  |  |  | - Обеспечить полную совместимость с существующими оптическими коммутаторами (Приложение №1) |  |
|  |  |  |  | 4. Порты коммутатора | Коммутаторы должны обладать высокой надежностью и иметь не менее 24 активных портов каждый с пропускной способностью не менее 16Гб/с на порт. |  |
|  |  |  |  | 5. Управление и ПО | - Коммутатор должен управляться с единой консоли; Должен иметь возможность удаленного web-управления, конфигурирования и настройки; |  |
|  |  |  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен иметь встроенные средства диагностики и удаленного контроля работоспособности через web, а также оповещение по протоколу SNMP v.3. |  |
|  |  |  |  |  | - Обеспечение возможности ограничения доступа к оптическому коммутатору для определенных серверов; |  |
|  |  |  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен обеспечивать функциональные возможности следующего ПО: Fabric Watch, ISL Trunking, Extended Fabric, Remote Switch, Advanced Performance Monitoring); |  |
|  |  |  |  |  | - Коммутатор сети хранения должен иметь возможность объединения физических каналов в логические транковые соединения, обеспечивая пропускную способность между двумя коммутаторами не менее 128Гб/с; |  |
|  |  |  |  |  | - Программное обеспечение, поставляемое с коммутатором, должно отслеживать возникающие события и на ранней стадии выявлять и изолировать проблемные порты и трансиверы. |  |
|  |  |  |  | 6. Отказоустойчивость | - Коммутаторы должны поддерживать балансировку нагрузки и обеспечивать работоспособность в случае выхода из строя одного или нескольких физических каналов; |  |
|  |  |  |  |  | - Должна поддерживаться реализация логически независимых сетей хранения на основе единой физической инфраструктуры; |  |
|  |  |  |  | 7. Возможности расширения | - Должно быть предусмотрено наращивание следующих функциональных возможностей: перечисление коммутаторов и устройств, входящих в фабрику; создание политики доступа к управлению фабрикой; ведение журнала доступа; |  |
|  |  |  |  | 8. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
| 4 | Система резервного копирования | шт. | 2 | Роботизированная библиотека - 1шт. (Лот №9) | Не менее трех лет |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Увеличение производительности существующей инфраструктуры резервного копирования |  |
|  |  |  |  | 2. Описание устройства | Роботизированная библиотека с необходимым программным обеспечением, полностью автоматизирующую процесс создания и восстановления резервных копий. |  |
|  |  |  |  | 3. Производительность | Обеспечивать производительность архивирования данных не менее 1.4 ТБ/час. |  |
|  |  |  |  | 4. Поддерживаемая технология | LTO-6 |  |
|  |  |  |  | 5. Требование к емкости | Возможность конфигурации по емкости хранения до 300ТБ |  |
|  |  |  |  | 6. Требования к приводам | - количество приводов должно быть не менее 4; |  |
|  |  |  |  |  | - приводы должны поддерживать работу с носителями уже используемыми в существующих библиотеках; |  |
|  |  |  |  | 7. Требования подключения к инфраструктуре | - Предусматривать подключение системы резервного копирования к сети SAN; |  |
|  |  |  |  |  | - Библиотека должна поддерживать возможность переключения работы приводов библиотеки между различными “плечами” сети SAN; |  |
|  |  |  |  |  | - Быть совместимой с имеющимся в наличии ПО HP OpenView Data Protector. |  |
|  |  |  |  | 8. Управление и ПО | - Библиотека должна иметь встроенные средства диагностики и удаленного контроля работоспособности через web, а также оповещение по протоколу SNMP v.3; |  |
|  |  |  |  |  | - Программное обеспечение, поставляемое с библиотекой, должно отслеживать возникающие события и на ранней стадии выявлять возможные проблемы. |  |
|  |  |  |  | 9. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть не менее 3-х лет. |  |
| 5 | Лицензии VMWare | шт. | - |  | VMWare лицензия. (Лот№10) | Не менее одного |
|  |  |  |  | 1. Требование к лицензиям | Лицензирование дополнительных мощностей приобретаемых в п.1. (Enterprise plus) с технической поддержкой |  |
| 6 | Сервер IBM + Upgrade IBM795 | шт. | 1 | Сервер IBM Power7+ 780 - 1шт. (Лот№11) | Не менее трех лет |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Используется для Базы данных Oracle (11 версия) основной АБС Банка в качестве резервного сервера (на случай выхода из строя, по каким либо причинам, основного) |  |
|  |  |  |  | 2. Процессор | 64Core (4.42 GHz processor card) |  |
|  |  |  |  | 3. Память | 1024Gb (DDR3 не менее 1066MHz) |  |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | 6 HDD x не менее 300Gb (15000RPM), 1xDVD-RAM Drive |  |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | 4x10GbE, 6x1GbE |  |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | 6x8Gb |  |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |  |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |  |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |  |
|  |  |  |  | 10. Прочие требования к серверу | - Все компоненты сервера должны обеспечивать отказоустойчивый режим работы; |  |
|  |  |  |  |  | - Сервер должен позволять использовать все ресурсы под один сервис, одну операционную систему, одну LPAR; |  |
|  |  |  |  |  | - Комплектация и количество элементов сервера должна позволять использования физических интерфейсов для отдельной LPAR в отказоустойчивом режиме/настройке с одновременными настройками от двух до четырех других LPAR с помощью технологий виртуализации; |  |
|  |  |  |  |  | - Программное обеспечение должно позволять использовать возможности, включенные в предыдущие поставки серверов (IBM 795); |  |
|  |  |  |  | 11. Требования к поставке и инсталляции | - Перед поставкой сервера поставщик должен дать заключение по соответствию сервера условиям функционального назначения сервера, а так же существующим условиям в Банке по энергетике, расположению, массовой нагрузке, ИТ Инфраструктуры; |  |
|  |  |  |  |  | - Поставщик должен провести работы по монтажу и пуско-наладке сервера, его настройке для выполнения предназначенных задач. |  |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть 3 года. |  |
|  |  |  |  | Upgrade работающего в Банке сервера IBM Power7 795 (Лот№11) |  |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Плата предназначена для увеличения производительности основного сервера Базы данных основной АБС Банка |  |
|  |  |  |  | 2. Описание | Докупка одного процессорного блока в существующий сервер IBM795 |  |
|  |  |  |  | 3. Требования | - Докупка должна полностью соответствовать потребностям Банка и обеспечить работу одной LPAR со всеми ресурсами сервера; |  |
|  |  |  |  |  | - Поставщик должен обеспечить монтаж и пуско-наладку устройств в онлайновом режиме, без остановки сервисов; |  |
|  |  |  |  |  | - Докупаемое оборудование должно обеспечить масштабируемость сервера до 128 CPU и 2Тб RAM |  |
|  |  |  |  |  | - Upgrade сервера должен выполнятся без остановки Базы данных (в горячем режиме) |  |
|  |  |  |  | 4. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на дополнительные модули должна быть сроком до окончания технической поддержки сервера IBM795 Power |  |
| 6 | Сервер IBM + Upgrade IBM795 | шт. | 1 | Сервер IBM Power7+ 780 - 1шт. (Лот№12) |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Используется для Базы данных Oracle (11 версия) основной АБС Банка в качестве резервного сервера (на случай выхода из строя, по каким либо причинам, основного) |
|  |  |  |  | 2. Процессор | 64Core (4.42 GHz processor card) |
|  |  |  |  | 3. Память | 1024Gb (DDR3 не менее 1066MHz) |
|  |  |  |  | 4. Жесткий диск | 6 HDD x не менее 300Gb (15000RPM), 1xDVD-RAM Drive |
|  |  |  |  | 5. Коммуникации Ethernet | 4x10GbE, 6x1GbE |
|  |  |  |  | 6. Fibre Channel | 6x8Gb |
|  |  |  |  | 7. Коммуникации USB, Serial | Не менее 4xUSB, Не менее 1xVGA, Не менее 1xSerial Port |
|  |  |  |  | 8. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |
|  |  |  |  | 9. Возможность сетевой загрузки | Обязательно |
|  |  |  |  | 10. Прочие требования к серверу | - Все компоненты сервера должны обеспечивать отказоустойчивый режим работы; |
|  |  |  |  |  | - Сервер должен позволять использовать все ресурсы под один сервис, одну операционную систему, одну LPAR; |
|  |  |  |  |  | - Комплектация и количество элементов сервера должна позволять использования физических интерфейсов для отдельной LPAR в отказоустойчивом режиме/настройке с одновременными настройками от двух до четырех других LPAR с помощью технологий виртуализации; |
|  |  |  |  |  | - Программное обеспечение должно позволять использовать возможности, включенные в предыдущие поставки серверов (IBM 795); |
|  |  |  |  | 11. Требования к поставке и инсталляции | - Перед поставкой сервера поставщик должен дать заключение по соответствию сервера условиям функционального назначения сервера, а так же существующим условиям в Банке по энергетике, расположению, массовой нагрузке, ИТ Инфраструктуры; |
|  |  |  |  |  | - Поставщик должен провести работы по монтажу и пуско-наладке сервера, его настройке для выполнения предназначенных задач. |
|  |  |  |  | 12. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на сервер должна быть 3 года. |
|  |  |  |  | Upgrade работающего в Банке сервера IBM Power7 795 (Лот№12) |
|  |  |  |  | 1.Назначение | Плата предназначена для увеличения производительности основного сервера Базы данных основной АБС Банка |
|  |  |  |  | 2. Описание | Докупка двух процессорных блоков в существующий сервер IBM795 |
|  |  |  |  | 3. Требования | - Докупка должна полностью соответствовать потребностям Банка и обеспечить работу одной LPAR со всеми ресурсами сервера; |
|  |  |  |  |  | - Поставщик должен обеспечить монтаж и пуско-наладку устройств в онлайновом режиме, без остановки сервисов; |
|  |  |  |  |  | - Докупаемое оборудование должно обеспечить масштабируемость сервера до 128 CPU и 2Тб RAM |
|  |  |  |  |  | - Upgrade сервера должен выполнятся без остановки Базы данных (в горячем режиме) |
|  |  |  |  | 4. Гарантия и техническая поддержка | Стандартная гарантия на дополнительные модули должна быть сроком до окончания технической поддержки сервера IBM795 Power |

# Приложение №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Спецификация Лот №1

Участник предлагает один из указанных ниже комплектов (в зависимости от выбора производителя)

| EMC VNX 5500 (1) |
| --- |
| Product | Product Description | Qty |
| VSPM8GFFEA | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 |
| M-ENHSW-001 | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| UNIB-V55 | Unisphere for Block for VNX5500 | 1 |
| FSTS-V55 | FAST SUITE FOR VNX5500 | 1 |
| LPS-V55 | LOCAL PROTECTION SUITE FOR VNX5500 | 1 |
| VNXOE-55 | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5500 | 1 |
| VNXOEPERFTB | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | 95 |
| 456-104-616 | RP/SE LOC FOR LPS V55= IC | 1 |
| RP-LS | RECOVERPOINT LICENSE SOLUTION | 1 |
| VNX55-KIT | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5500 | 1 |
| ESRS-GW-200 | EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 5 |
| VX-2S6F-200 | 2.5 IN 200GB FLASH FOR 6GSDAE-25 | 20 |
| VX-2S10-900 | 2.5 IN 900GB 10K DRIVE FOR 6GSDAE-25 | 100 |
| V-VX-230010 | 2.5 300G 10K 6GB SAS DSK DRV VAULT PACK | 1 |
| VNX6GSDAE25F | VNX 25X2.5 IN6GB SAS DAE-FIELD INSTALL | 4 |
| VNX5500DP25F | VNX5500 DPE; 25X2.5 DRV SLOTS-FLD INST | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| EMC VNX 5600 (1) |
| Product | Product Description | Qty |
| VSPM8GFFEA | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | 1 |
| M-ENHSW-001 | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| UNIB-V55 | Unisphere for Block for VNX5500 | 1 |
| FSTS-V55 | FAST SUITE FOR VNX5500 | 1 |
| LPS-V55 | LOCAL PROTECTION SUITE FOR VNX5500 | 1 |
| VNXOE-55 | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5500 | 1 |
| VNXOEPERFTB | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | 95 |
| 456-104-616 | RP/SE LOC FOR LPS V55= IC | 1 |
| RP-LS | RECOVERPOINT LICENSE SOLUTION | 1 |
| VNX55-KIT | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5500 | 1 |
| ESRS-GW-200 | EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT | 1 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 5 |
| VX-2S6F-200 | 2.5 IN 200GB FLASH FOR 6GSDAE-25 | 20 |
| VX-2S10-900 | 2.5 IN 900GB 10K DRIVE FOR 6GSDAE-25 | 100 |
| V-VX-230010 | 2.5 300G 10K 6GB SAS DSK DRV VAULT PACK | 1 |
| VNX6GSDAE25F | VNX 25X2.5 IN6GB SAS DAE-FIELD INSTALL | 4 |
| VNX5500DP25F | VNX5500 DPE; 25X2.5 DRV SLOTS-FLD INST | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| IBM Storwize V7000 (1) |
| Product | Product Description | Qty |
| 2076-124 | IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure | 1 |
| 10 | Storage Engine Preload | 1 |
| 3512 | 200GB 2.5-inch SSD (E-MLC) | 20 |
| 3549 | 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD | 4 |
| 5305 | 5 m Fiber Optic Cable LC-LC | 8 |
| 6008 | Cache 8 GB | 2 |
| 9730 | Power Cord - PDU connection | 1 |
| 9801 | AC Power Supply | 2 |
| 2076-224 | IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 4 |
| 3549 | 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD | 96 |
| 5401 | 1 m 6 Gb/s external mini SAS | 8 |
| 9730 | Power Cord - PDU connection | 4 |
| 9802 | AC Power Supply | 8 |
| 5639-SM3 | IBM Storwize V7000 Software 3Yr SW Maint Registration | 5 |
| U9STC5 | Per Storage Device SWMA 3 Year Reg | 5 |
| 5639-VM7 | IBM Storwize V7000 Software V7.1 | 5 |
| 3450 | ESD | 5 |
| 5809 | Media Supply | 5 |
| UATLC1 | Per Storage Device with 1 Year SW Maint | 5 |
|  | ИТОГО: |  |
| HP 3PAR 7400 (1) |
| Product | Product Description | Qty |
| QR483A | HP 3PAR StoreServ 7400 2-N Storage Base | 1 |
| QR487A | HP 3PAR 7000 2-pt 10G iSCSI/FCoE Adapter | 2 |
| QR487A 0D1 | Factory integrated | 2 |
| QR496A | HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 20 |
| QR496A 0D1 | Factory integrated | 20 |
| QR503A | HP M6710 200GB 6G SAS 2.5in SLC SSD | 4 |
| QR503A 0D1 | Factory integrated | 4 |
| BC795A | HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU | 1 |
| BC795A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC773A | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU | 1 |
| BC773A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC774A | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU | 120 |
| BC774A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| BC777A | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Base LTU | 1 |
| BC777A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC778A | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Drive LTU | 120 |
| BC778A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| BC781A | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Base LTU | 1 |
| BC781A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC782A | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Drive LTU | 120 |
| BC782A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| QR490A | HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure | 4 |
| QR496A | HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 80 |
| QR496A 0D1 | Factory integrated | 80 |
| QR503A | HP M6710 200GB 6G SAS 2.5in SLC SSD | 16 |
| QR503A 0D1 | Factory integrated | 16 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 RDD | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 RDG | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Base LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 RDH | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Base LTU Sup | 1 |
| H1K92A3 RDQ | HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 S7D | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 S7F | HP 3PAR 7400 DataOptSuite Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 S7H | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 WUS | HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support | 100 |
| H1K92A3 WUU | HP 3PAR 7000 200GB SSD Support | 20 |
| H1K92A3 WUW | HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support | 4 |
| H1K92A3 WUX | HP 3PAR 7000 Adapter Support | 2 |
| H1K92A3 WVA | HP 3PAR 7400 2-node Storage Base Supp | 1 |
| HA114A1 | HP Installation and Startup Service | 1 |
| HA114A1 5TQ | HP Startup 3PAR 7400 2-Nd Strg Base SVC | 1 |
| HA114A1 5TU | HP Startup 3PAR 7000 iSCSI-FCoE Adpt SVC | 2 |
| HA114A1 5TV | HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosre SVC | 4 |
| QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 2 |
| AG475A | HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC | 1 |
| HA124A1 | HP Technical Installation Startup SVC | 1 |
| HA124A1 5TM | HP Startup 3PAR 7000 Reporting Ste SVC | 1 |
| HA124A1 5TA | HP Startup 3PAR 7000 Data Opt Ste SVC | 1 |
| TC400AAE | HP Intelligent Inft Analyzer SW E-LTU | 2 |
| 252663-B31 | HP 32A High Voltage Modular PDU | 2 |

Спецификация Лот №2.

| Upgrade ЦОД Садовническая 75 (70,4 тб на 11 группах 8+1 и 1 spare или 60,8 ТБ на 19 группах 4+1 и 5 spare) |  |
| --- | --- |
| Product | Описание | Кол-во |
| M-PRESW-001 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| VNXOEPERFTBU | VNX OE PERF TIER/TB FOR VNX55/57/75-UPG | 90 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 4 |
| VX-2S10-900U | VNX 900G 10K UPG DRV-25X2.5IN DAE/DPE | 100 |
| VNX6GSDAE25F | VNX 25X2.5 IN6GB SAS DAE-FIELD INSTALL | 4 |
| Upgrade ЦОД Архангельская 12 (51,2 тб на 8 группах 8+1 и 3 spare или 44,8 тб на 14 группах 4+1 и 5 spare) |  |
| M-PRESW-001 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| VNXOEPERFTBU | VNX OE PERF TIER/TB FOR VNX55/57/75-UPG | 68 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 3 |
| VX-2S10-900U | VNX 900G 10K UPG DRV-25X2.5IN DAE/DPE | 75 |
| VNX6GSDAE25F | VNX 25X2.5 IN6GB SAS DAE-FIELD INSTALL | 3 |

Спецификация Лот №3.

| Новый массив в ЦОД Архангельский (Москва) |  |
| --- | --- |
| HP 3PAR 7400 (новый массив) |
| Product | Описание | Кол-во |
| QR483A | HP 3PAR StoreServ 7400 2-N Storage Base | 1 |
| QR487A | HP 3PAR 7000 2-pt 10G iSCSI/FCoE Adapter | 2 |
| QR487A 0D1 | Factory integrated | 2 |
| QR496A | HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 20 |
| QR496A 0D1 | Factory integrated | 20 |
| QR503A | HP M6710 200GB 6G SAS 2.5in SLC SSD | 4 |
| QR503A 0D1 | Factory integrated | 4 |
| BC795A | HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU | 1 |
| BC795A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC773A | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU | 1 |
| BC773A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC774A | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU | 120 |
| BC774A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| BC777A | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Base LTU | 1 |
| BC777A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC778A | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Drive LTU | 120 |
| BC778A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| BC781A | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Base LTU | 1 |
| BC781A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| BC782A | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Drive LTU | 120 |
| BC782A 0D1 | Factory integrated | 120 |
| QR490A | HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure | 4 |
| QR496A | HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 80 |
| QR496A 0D1 | Factory integrated | 80 |
| QR503A | HP M6710 200GB 6G SAS 2.5in SLC SSD | 16 |
| QR503A 0D1 | Factory integrated | 16 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 RDD | HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 RDG | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Base LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 RDH | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Base LTU Sup | 1 |
| H1K92A3 RDQ | HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU Supp | 1 |
| H1K92A3 S7D | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 S7F | HP 3PAR 7400 DataOptSuite Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 S7H | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Drive LTU Supp | 120 |
| H1K92A3 WUS | HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support | 100 |
| H1K92A3 WUU | HP 3PAR 7000 200GB SSD Support | 20 |
| H1K92A3 WUW | HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support | 4 |
| H1K92A3 WUX | HP 3PAR 7000 Adapter Support | 2 |
| H1K92A3 WVA | HP 3PAR 7400 2-node Storage Base Supp | 1 |
| HA114A1 | HP Installation and Startup Service | 1 |
| HA114A1 5TQ | HP Startup 3PAR 7400 2-Nd Strg Base SVC | 1 |
| HA114A1 5TU | HP Startup 3PAR 7000 iSCSI-FCoE Adpt SVC | 2 |
| HA114A1 5TV | HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosre SVC | 4 |
| QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 2 |
| AG475A | HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC | 1 |
| HA124A1 | HP Technical Installation Startup SVC | 1 |
| HA124A1 5TM | HP Startup 3PAR 7000 Reporting Ste SVC | 1 |
| HA124A1 5TA | HP Startup 3PAR 7000 Data Opt Ste SVC | 1 |
| TC400AAE | HP Intelligent Inft Analyzer SW E-LTU | 2 |
| 252663-B31 | HP 32A High Voltage Modular PDU | 2 |
|  | ИТОГО: |  |
| Upgrade ЦОД Садовническая 75 (Москва) |  |
| HP 3PAR 7400 (Upgrade существующего массива) |
| Product | Описание | Кол-во |
| QR490A | HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure | 3 |
| QR496A | HP M6710 900GB 6G SAS 10K 2.5in HDD | 84 |
| QR496A 0D1 | Factory integrated | 84 |
| HA114A1 | HP Installation and Startup Service | 1 |
| HA114A1 5TV | HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosre SVC | 3 |
| BC774AAE | HP 3PAR 7400 OS Suite Drive E-LTU | 96 |
| BC778AAE | HP 3PAR 7400 Data Opt Suite Drive E-LTU | 96 |
| BC782AAE | HP 3PAR 7400 Virtual Copy Drive E-LTU | 96 |
| QR502A | HP M6710 100GB 6G SAS 2.5in SLC SSD | 12 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 WSF | HP 3PAR Internal Entitlement Purpose | 288 |
| H1K92A3 WUS | HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support | 96 |
| H1K92A3 WUV | HP 3PAR 7000 100GB SSD Support | 12 |
| H1K92A3 WUW | HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support | 3 |
| HA124A1 | HP Technical Installation Startup SVC | 1 |
| HA124A1 5B1 | HP Startup Storage Addl One Day SVC | 3 |
| HA124A1 5TX | HP Startup 3PAR 7000 HDD-SSD Drive SVC | 1 |

Спецификация Лот №4  (1).

Участник предлагает один из указанных ниже комплектов (в зависимости от выбора производителя)

Fujitsu

| 1. Новое blade шасси (корзина) FUJITSU BLADE. В одном комплекте (шт) | 1 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1421-V300 | PY BX900 S2 System Unit without PSU | 1 |
| S26361-F4530-E14 | Mounting BX server in asymmetrical racks | 1 |
| S26361-F1452-E100 | region kit APAC/EMEA/India | 1 |
| S26113-F606-E300 | BX900 PSU 2.880W platinum hp w/o power c | 6 |
| S26361-F3151-E10 | Power Cord 16A IEC320 C19->C20 1 m | 6 |
| S26361-F3962-E500 | PY BX900 Management Blade S1 | 1 |
| FSP:GM3S20Z00RUY01 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
| S26361-K1305-V126 | PY CB FC SW 8G 18/8 26 Enterpr (Brocade) | 2 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 2 |
| FSP:GM3S20Z00RUY10 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 2 |
| S26361-K1304-V200 | PY CB Eth Switch/IBP 10Gb 18/8 | 2 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 2 |
| S26361-F3986-E3 | SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC | 16 |
| FSP:GM3S20Z00RUY13 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 2 |
| S26361-K1366-V100 | PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 18/6 | 2 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 2 |
| FSP:GM3S20Z00RUY18 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 2 |
|  | ИТОГО: |  |
| 2. Блейд-сервер для существующей системы виртуализации VMWare. В одном комплекте (шт): | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1407-V200 | PY BX924 S3 Dual Server Blade | 1 |
| S26361-F4545-E290 | Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F4550-E290 | Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E617 | 32GB (1x32GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F3698-E616 | 16GB (1x16GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F3798-E100 | HD SATA 1TB 5.4K 2.5'' NO HOT PL ECO | 1 |
| S26361-F4008-E3 | disk mounting kit onboard PCH | 1 |
| S26361-F3997-E1 | PY Eth Mezz Card 10Gb 2 Port | 1 |
| S26361-F3874-E1 | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | 1 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 1 |
| FSP:GM3S20Z00RUY21 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| 3. Блейд-сервер для терминальной фермы Citrix. В одном комплекте (шт) | 6 |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1407-V200 | PY BX924 S3 Dual Server Blade | 1 |
| S26361-F4545-E270 | Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F4550-E270 | Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E616 | 16GB (1x16GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F3798-E100 | HD SATA 1TB 5.4K 2.5'' NO HOT PL ECO | 1 |
| S26361-F4008-E3 | disk mounting kit onboard PCH | 1 |
| S26361-F3997-E1 | PY Eth Mezz Card 10Gb 2 Port | 1 |
| S26361-F3874-E1 | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | 1 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 1 |
| FSP:GM3S20Z00RUY21 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| 4. Блейд-сервер для почтовой системы Exchange 2010. В одном комплекте: | 4 |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1407-V200 | PY BX924 S3 Dual Server Blade | 1 |
| S26361-F4545-E270 | Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F4550-E270 | Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E616 | 16GB (1x16GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F3798-E100 | HD SATA 1TB 5.4K 2.5'' NO HOT PL ECO | 1 |
| S26361-F4008-E3 | disk mounting kit onboard PCH | 1 |
| S26361-F3997-E1 | PY Eth Mezz Card 10Gb 2 Port | 1 |
| S26361-F3874-E1 | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | 1 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 1 |
| FSP:GM3S20Z00RUY21 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| 5. Rack сервер. В одном комплекте(шт) | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1373-V201 | PY RX300S7 8x2.5 | 1 |
| S26361-F3686-E260 | Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60 GHz 20 MB | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E516 | 16GB (1x16GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F5247-E130 | HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP | 3 |
| S26361-F3554-E512 | RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) | 1 |
| S26361-F3961-E202 | FC Ctrl 8Gb/s 2 Chan LPe12002 MMF LC LP | 2 |
| S26361-F3752-E202 | Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2 | 2 |
| S26361-F2735-E145 | RMK-F1_DI_CMA_QRL | 1 |
| S26361-F4530-E10 | Mounting in symmetrical Racks | 1 |
| S26361-F2735-E82 | Rack Cable Arm 2U | 1 |
| S26361-F1452-E100 | region kit APAC/EMEA/India | 1 |
| S26361-F1790-E242 | iRMC S3 advanced pack | 1 |
| S26113-F575-E10 | Modular PSU 450W platinum hp | 2 |
| T26139-Y1968-E100 | Cable powercord rack, 4m, grey | 2 |
| FSP:GM3S20Z00RUPX3 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| 6. Rack сервер для поставки в г.Хабаровск. В одном комплекте(шт) | 3 |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1373-V201 | PY RX300S7 8x2.5 | 1 |
| S26361-F3686-E260 | Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60 GHz 20 MB | 2 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E516 | 16GB (1x16GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 8 |
| S26361-F5247-E130 | HD SAS 6G 300GB 10K HOT PL 2.5" EP | 3 |
| S26361-F3554-E512 | RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616) | 1 |
| S26361-F3961-E202 | FC Ctrl 8Gb/s 2 Chan LPe12002 MMF LC LP | 2 |
| S26361-F3752-E202 | Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2 | 2 |
| S26361-F2735-E145 | RMK-F1_DI_CMA_QRL | 1 |
| S26361-F4530-E10 | Mounting in symmetrical Racks | 1 |
| S26361-F2735-E82 | Rack Cable Arm 2U | 1 |
| S26361-F1452-E100 | region kit APAC/EMEA/India | 1 |
| S26361-F1790-E242 | iRMC S3 advanced pack | 1 |
| S26113-F575-E10 | Modular PSU 450W platinum hp | 2 |
| T26139-Y1968-E100 | Cable powercord rack, 4m, grey | 2 |
| FSP:GM3S20Z00RUPX3 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |

IBM

| 1. Новое blade шасси (корзина) IBM BLADE. В одном комплекте (шт): | 1 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| 8721A1G | IBM Flex System Enterprise Chassis with 2x2500W PSU, Rackable | 1 |
| 43W9049 | IBM Flex System Enterprise Chassis 2500W Power Module | 4 |
| 00Y3324 | IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch | 2 |
| 95Y3309 | IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch | 2 |
| 68Y7030 | IBM Flex System Chassis Management Module | 1 |
| 44W4408 | 10GbE 850 nm Fiber SFP+ Transceiver (SR) for IBM BladeCenter | 4 |
| 43W9078 | IBM Flex System Enterprise Chassis 80mm Fan Module Pair | 2 |
| 8731A1G | IBM Flex System Manager Node with embedded 10Gb Virtual Fabric, Xeon 8C E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 8x4GB, 1TB HS 2.5in SATA, 2x200GB 1.8in SATA SSD | 1 |
| 2. Блейд-сервер для существующей системы виртуализации VMWare. В одном комплекте (шт): | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| 8737R2G | IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 1 |
| 49Y8116 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 00D4968 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM | 8 |
| 90Y3105 | 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP LRDIMM | 8 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 2 |
| 69Y1938 | IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter | 1 |
| 3. Блейд-сервер для терминальной фермы Citrix. В одном комплекте (шт) | 6 |
| Product | Описание | кол-во |
| 8737R2G | IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 1 |
| 49Y8116 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 00D4968 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM | 8 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 2 |
| 69Y1938 | IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter | 1 |
| 4. Блейд-сервер для почтовой системы Exchange 2010. В одном комплекте: | 4 |
| Product | Описание | кол-во |
| 8737R2G | IBM Flex System x240 Compute Node, Xeon 8C E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 1 |
| 49Y8116 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2690 135W 2.9GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 00D4968 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM | 8 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 2 |
| 69Y1938 | IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter | 1 |
| 5. Rack сервер. В одном комплекте(шт) | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| 7914J2G | x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack | 1 |
| 94Y7463 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 49Y1563 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 8 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 3 |
| 42D0494 | Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 |
| 42C1800 | QLogic 10Gb CNA for IBM System x | 1 |
| 94Y6668 | IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 |
| 46M0902 | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 1 |
| 6. Rack сервер для поставки в г.Хабаровск. В одном комплекте(шт) | 3 |
| Product | Описание | кол-во |
| 7914J2G | x3550 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1X8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M5110, 550W p/s, Rack | 1 |
| 94Y7463 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 49Y1563 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 8 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 3 |
| 42D0494 | Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 1 |
| 42C1800 | QLogic 10Gb CNA for IBM System x | 1 |
| 94Y6668 | IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply | 1 |
| 46M0902 | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 1 |

HP

| 1. Новое blade шасси (корзина) HP BLADE. В одном комплекте (шт): | 1 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| 681844-B21 | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure | 1 |
| AJ821B | HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch | 2 |
| AJ821B 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 451439-B21 | HP BLc Cisco 1/10GbE 3120X Switch | 2 |
| 451439-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| AJ716B | HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | 8 |
| AJ716B 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 588603-B21 | HP 2400W Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | 6 |
| 588603-B21 0D1 | Factory integrated | 6 |
| 412140-B21 | HP BLc Encl Single Fan Option | 6 |
| 412140-B21 0D1 | Factory integrated | 6 |
| 456204-B21 | HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 1 |
| 456204-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 677595-B21 | HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO Opt | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 7FX | c7000 Enclosure HW Supp | 1 |
| H1K92A3 85J | Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp | 2 |
| HA114A1 | HP Installation and Startup Service | 1 |
| HA114A1 5FY | HP Startup BladeSys c-Class Infrastr SVC | 1 |
| HA124A1 | HP Technical Installation Startup SVC | 1 |
| HA124A1 56H | HP Startup BladSys c7000 Encd Ntwk SVC | 1 |
| HA124A1 54L | HP Startup SAN C-Class Blades Only Svc | 1 |
| 2. Блейд-сервер для существующей системы виртуализации VMWare. В одном комплекте (шт): | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
|  | HP 32GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
|  | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 3. Блейд-сервер для терминальной фермы Citrix. В одном комплекте (шт) | 6 |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 4. Блейд-сервер для почтовой системы Exchange 2010. В одном комплекте: | 4 |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 5. Rack сервер. В одном комплекте(шт) | 3 |
| Product | Описание | кол-во |
| 654081-B21 | HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server | 1 |
| 654081-B21 B19 | Europe - Multilingual Localization | 1 |
| 654786-L21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 654786-B21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 654786-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 3 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 3 |
| 684218-B21 | HP 10GbE 2P 560FLR-SFP+ Adptr FIO Kit | 1 |
| 663201-B21 | HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit | 1 |
| 663201-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| AJ764A | HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | 1 |
| AJ764A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 656363-B21 | HP 750W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| 656363-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 7G2 | HP Proliant DL36x(p) HW Support | 1 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5A0 | Entry 300 Series HW Install SVC | 1 |
| TC278AAE | HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 4YD | HP IC ML-DL-BL SW Sup | 1 |
| 6. Rack сервер для поставки в г.Хабаровск. В одном комплекте(шт) | 3 |
| Product | Описание | кол-во |
| 654081-B21 | HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server | 1 |
| 654081-B21 B19 | Europe - Multilingual Localization | 1 |
| 654786-L21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 654786-B21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 654786-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 3 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 3 |
| 684218-B21 | HP 10GbE 2P 560FLR-SFP+ Adptr FIO Kit | 1 |
| 663201-B21 | HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit | 1 |
| 663201-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| AJ764A | HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | 1 |
| AJ764A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 656363-B21 | HP 750W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| 656363-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 7G2 | HP Proliant DL36x(p) HW Support | 1 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5A0 | Entry 300 Series HW Install SVC | 1 |
| TC278AAE | HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 4YD | HP IC ML-DL-BL SW Sup | 1 |

Спецификация Лот №5  (1).

Участник предлагает один из указанных ниже комплектов (в зависимости от выбора производителя)

| Блейд-сервер для системы FIS Collection. В одном комплекте (шт) FUJITSU | 1 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| S26361-K1407-V200 | PY BX924 S3 Dual Server Blade | 1 |
| S26361-F4545-E290 | Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F4550-E290 | Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 MB | 1 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 2 |
| S26361-F3698-E617 | 32GB (1x32GB) 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC | 16 |
| S26361-F3798-E100 | HD SATA 1TB 5.4K 2.5'' NO HOT PL ECO | 1 |
| S26361-F4008-E3 | disk mounting kit onboard PCH | 1 |
| S26361-F3997-E1 | PY Eth Mezz Card 10Gb 2 Port | 1 |
| S26361-F3874-E1 | PY FC Mezz Card 8Gb 2 Port (MC-FC82E) | 1 |
| S26361-F2749-E1 | Blade Installation in System Unit | 1 |
| FSP:GM3S20Z00RUY21 | TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 | 1 |
| Блейд-сервер для системы FIS Collection. В одном комплекте (шт) IBM | 1 |
| Product | Описание | кол-во |
| 7917F4G | IBM Flex System x440 Compute Node, Xeon 8C Processor Model E5-4650 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS | 1 |
| 69Y3118 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-4650 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 2 |
| 90Y9072 | Intel Xeon 8C Processor Model E5-4650 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 1 |
| 00D4968 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM | 32 |
| 81Y9670 | IBM 300GB 2.5in SFF HS 15K 6Gbps SAS HDD | 2 |
| 69Y1938 | IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter | 1 |
| Блейд-сервер для системы FIS Collection. В одном комплекте (шт) HP | 1 |
| Product | Описание | кол-во |
| 679118-B21 | HP BL660c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 679118-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 679098-L21 | HP BL660c Gen8 E5-4650 2P FIO Kit | 1 |
| 679098-B21 | HP BL660c Gen8 E5-4650 2P CPU Kit | 1 |
| 679098-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 647901-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit | 32 |
| 647901-B21 0D1 | Factory integrated | 32 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XF | BL6xxc Svr Bld HW Support | 1 |

Спецификация Лот №6 (Upgrade blade HP). (1)

| 1. Блейд-сервер для существующей системы виртуализации VMWare. В одном комплекте (шт): | 2 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
|  | HP 32GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
|  | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 2. Блейд-сервер для терминальной фермы Citrix. В одном комплекте (шт) | 6 |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 3. Блейд-сервер для почтовой системы Exchange 2010. В одном комплекте: | 4 |
| Product | Описание | кол-во |
| 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 1 |
| 641016-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 662064-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 662064-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 662064-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 2 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 1 |
| 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 1 |
| 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| H1K92A3 7XE | HP BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| 4. Rack сервер. В одном комплекте(шт) | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| 654081-B21 | HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server | 1 |
| 654081-B21 B19 | Europe - Multilingual Localization | 1 |
| 654786-L21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 654786-B21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 654786-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 3 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 3 |
| 684218-B21 | HP 10GbE 2P 560FLR-SFP+ Adptr FIO Kit | 1 |
| 663201-B21 | HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit | 1 |
| 663201-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| AJ764A | HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | 1 |
| AJ764A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 656363-B21 | HP 750W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| 656363-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 7G2 | HP Proliant DL36x(p) HW Support | 1 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5A0 | Entry 300 Series HW Install SVC | 1 |
| TC278AAE | HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 4YD | HP IC ML-DL-BL SW Sup | 1 |
| 5. Rack сервер для поставки в г.Хабаровск. В одном комплекте(шт) | 3 |
| Product | Описание | кол-во |
| 654081-B21 | HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server | 1 |
| 654081-B21 B19 | Europe - Multilingual Localization | 1 |
| 654786-L21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 FIO Kit | 1 |
| 654786-B21 | HP DL360p Gen8 E5-2670 Kit | 1 |
| 654786-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 8 |
| 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 8 |
| 652611-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 3 |
| 652611-B21 0D1 | Factory integrated | 3 |
| 684218-B21 | HP 10GbE 2P 560FLR-SFP+ Adptr FIO Kit | 1 |
| 663201-B21 | HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit | 1 |
| 663201-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| AJ764A | HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA | 1 |
| AJ764A 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 656363-B21 | HP 750W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| 656363-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 7G2 | HP Proliant DL36x(p) HW Support | 1 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5A0 | Entry 300 Series HW Install SVC | 1 |
| TC278AAE | HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 4YD | HP IC ML-DL-BL SW Sup | 1 |

Спецификация Лот №7 (Новые коммутаторы SAN). (1)

Участник предлагает один из указанных ниже комплектов (в зависимости от выбора производителя)

| NEW EMC 6510 (Vendor specific). В одном комплекте(шт) | 2 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| M-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT | 1 |
| M-PRESW-001 | PREMIUM SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| WU-PREHW-001 | PREMIUM HARDWARE SUPPORT - WARR UPG | 1 |
| DS-6510B-ENT | DS-6510B ENTERPRISE SW BUNDLE | 1 |
| DS-6510R-B | DS-6510R-B 24P/48P 16GB RTF BASE SWITCH | 1 |
| DS6510-RCKMNT | DS-6510-B RACK MOUNT KIT | 1 |
| C13-PWR-7 | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| NEW IBM 6510. В одном комплекте(шт) | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| 2498-F48 | IBM System Storage SAN48B-5 | 1 |
| 2608 | 16 Gbps SW SFP+ 8-Pack | 3 |
| 7414 | SAN48B-5 Enterprise Advanced Bundle | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
| NEW HP 6510 | 2 |
| Product | Описание | кол-во |
| QK754B | HP SN6000B 16Gb 48/24 Pwr Pck+ FC Switch | 1 |
| QK754B 05Y | 2.4m Jumper (IEC320 C13/C14, M/F CEE 22) | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 QAL | HP SN6000B 16Gb 48/24 PPck+ FC JW Supp | 1 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5BW | ProLiant Add On Options Installation SVC | 1 |
| HA113A1 5GA | LowEnd SAN/Edge Switch/HAFM Installation | 1 |
| QK724A | HP B-series 16Gb SFP+SW XCVR | 24 |

Спецификация Лот №8 (Upgrade Существующих коммутаторов HP SAN). (1)

| HP UPGRADE | 1 |
| --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| QK734A | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl | 48 |
| AJ717A | HP 8Gb LW B-series 10km FC SFP+ 1 Pack | 14 |
| T5522A | HP B-series 24-40 Port Pwr Pk+ Upgr LTU | 2 |

Спецификация Лот №9 (Новые ленточные библиотеки). (1)

Участник предлагает один из указанных ниже комплектов (в зависимости от выбора производителя)

| Ленточная библиотека Fujitsu. Количество комплектов: | 2 |
| --- | --- |
| Product | Описание | Кол-во |
| FTS:LT60S2JNXU-R | ET LT60 S2 Lib.RoHS 24 to 48Slot,0 drive | 1 |
| FTS:LTS2Z226E-R | ET LT S2 drive FC LTO-6 HH RoHS | 4 |
| FTS:LT60S2Z03E | ET LT60 S2 License Slot 25 to 36 | 1 |
| FTS:LT60S2Z04E | ET LT60 S2 License Slot 37 to 48 | 1 |
| FTS:LT60S2Z06E-R | ET LT60 S2 power supply series2 | 1 |
| FTS:LT60S2Z06E-R 3) | ET LT60 S2 power supply series2 | 1 |
| Ленточная библиотека IBM. Количество комплектов: | 2 |
| Product | Описание | Кол-во |
| 3573-L4U | TS3200 Tape Library Express | 1 |
| 1682 | Path Failover | 1 |
| 1901 | Additional Power Supply | 1 |
| 8344 | Ultrium 6 Fibre Channel Drive | 4 |
| 9600 | Attached to IBM AIX System | 1 |
| 9820 | 2.8m Power Cord 250V France/Germany | 1 |
| Ленточная библиотека HP. Количество комплектов: | 2 |
| Product | Описание | Кол-во |
| C0H24A | HP MSL4048 2 LTO-6 Ult 6250 FC Library | 1 |
| HA114A1 | HP Installation and Startup Service | 1 |
| HA114A1 5DS | HP Install for 1 MSL5U Lib SVC | 1 |
| C0H28A | HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit | 2 |
| HA113A1 | HP Installation Service | 1 |
| HA113A1 5DU | Add on drives and cards Installation | 2 |
| AH220A | HP MSL Redundant Power Supply Kit | 1 |
| H1K92A3 | HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC | 1 |
| H1K92A3 80K | MSL4048 Library Support | 1 |

Спецификация Лот №10. (1)

| VMWare |  |
| --- | --- |
| Product | Product Description | Qty |
| VS5-ENT-PL-C | VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor | По необходимому количеству Лотов №№4 или 6 |
| VS5-ENT-PL-3P-SSS-C | Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor for 3 years | По необходимому количеству Лотов №№4 или 6 |

Спецификация Лот №11,12.

|  | 1 или 2 IBM Power7 Processor Book |  |
| --- | --- | --- |
| Product | Описание | кол-во |
| 9119-FHB | 9119 Model FHB | 1 |
| 2146 | Primary OS - AIX | 1 |
| 4700 | 0/32-core POWER7 CoD Processor, 0-core Activ | 1 |
| 5601 | 0/64GB DDR3 Memory (4X16GB) DIMMS - 1066 MHz | 8 |
| 6332 | Bulk Power AC/DC Regulator, POWER7 | 2 |
| 6952 | 3rd & 4th AMDs + UPIC Y-Cable Group (BPC TO | 1 |
| 6993 | UPIC Cable Group, BPD1 to 3rd Processor Node | 1 |
| 9743 | Notify CSO After Install | 1 |
| 9982 | TurboCore Mode Specify Code | 1 |
|  | ИТОГО: |  |
|  | NEW IBM Power780 (EPH0) |  |
| Product | Product Description | Qty |
| 9179-MHD | Server 1:9179 Model MHD | 1 |
| 265 | AIX Partition Specify | 1 |
| 1769 | Integrated Multifunction card with SR Optical | 1 |
| 1880 | 300GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive (AIX/Linux) | 8 |
| 2146 | Primary OS - AIX | 1 |
| 3671 | Serv Interface Cable- 2, 3, and 4 Enclosure | 1 |
| 3672 | Serv Interface Cable- 3 and 4 Enclosure | 1 |
| 3673 | Serv Interface Cable- 4 Enclosure | 1 |
| 3716 | Processor Cable, Two,Three,Four-Drawer System, 4 socket | 1 |
| 3717 | Processor Cable, Three,Four-Drawer System, 4 socket | 1 |
| 3718 | Processor Cable, Four-Drawer System, 4 socket | 1 |
| 4650 | Rack Indicator- Not Factory Integrated | 1 |
| 4791 | ACTIVE MEMORY EXPANSION ENABLEMENT | 1 |
| 5532 | System AC Power Supply, 1925 W | 8 |
| 5652 | Disk/Media Backplane | 4 |
| 5665 | FSP/Clock Pass Through Card | 2 |
| 5769 | 10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter | 4 |
| 5735 | 8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter | 6 |
| 5771 | SATA Slimline DVD-RAM Drive | 1 |
| 5899 | PCIe2 4-port 1GbE Adapter | 4 |
| 6006 | Power Control Cable (SPCN) - 3 meter | 1 |
| 6458 | Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to Wall/IBM PDU (250V/10A) | 8 |
| 7942 | PowerVM - Standard Edition | 64 |
| 9440 | New AIX License Core Counter | 64 |
| 9721 | Language Group Specify - Russian | 1 |
| EB33 | Dynamic Platform Optimizer | 1 |
| EB95 | System CEC Enclosure with IBM BEZEL, I/O Backplane, and System Midplane | 4 |
| EC53 | Operator Panel | 1 |
| EM42 | 0/128GB DDR3 Memory (4X32GB) DIMMS - 1066 MHz - POWER7+ CoD Memory | 8 |
| EMA2 | Activation of 1 GB DDR3 POWER7+ Memory | 24 |
| EMA3 | Activation of 100 GB DDR3 POWER7+ Memory | 10 |
| EMJ2 | Elastic CoD 384 On/Off GB Memory Days | 40 |
| EPH0 | 4.42 GHz Proc Card, 0/16 Core POWER7+, 16 DDR3 Memory Slots | 4 |
| EPHA | 1-Core Activation for Processor Feature EPH0 | 64 |
| EPJ2 | Elastic CoD 24 On/Off Processor Days | 40 |
| ESC0 | S&H - No Charge | 1 |
| EU09 | Service Processor-3 | 2 |
| 5692-A6P | System Software | 1 |
| 1101 | DVD Process No Charge | 1 |
| 1404 | VIOS Expansion Pack | 1 |
| 2201 | Virtual I/O Server | 1 |
| 3435 | DVD/CD-ROM | 1 |
| 3450 | Electronic Delivery | 1 |
| 5692-A6P | System Software | 1 |
| 1101 | DVD Process No Charge | 1 |
| 1488 | Firefox | 1 |
| 2274 | AIX V7 Ent Ed for POWER | 1 |
| 2275 | AIX V7 Ent Ed Update | 1 |
| 2276 | AIX V7 Ent Ed Expansion Pack | 1 |
| 3435 | DVD/CD-ROM | 1 |
| 3450 | Electronic Delivery | 1 |
| 5765-G99 | IBM AIX Enterprise Edition Version 7.1 | 1 |
| T7U3A5 | Per Processor - Large POWER 7 | 64 |
| 5765-PVS | PowerVM Standard Edition | 1 |
| V7FRBG | Per Processor large system | 64 |
| 5773-AEZ | Software Maintenance for AIX EE, 3 Year | 1 |
| 9000 | SWMA Renewal Registration | 1 |
| T0ZNC4 | Per Processor 3 Yr SWMA Large Power 7 Reg | 64 |
| 5773-PVS | PowerVM SE SW Maintenance: 3 Yr | 1 |
| U0VPC5 | Per Processor large system 3yr reg | 64 |

1 – Запрашиваемое к поставке количество комплектов по Лотам указано в Приложении №2 технического задания.

# Приложение №4

Характеристики существующего оборудования

Система хранения данных (СХД)

| № | Модель СХД | Текущая конфигурация | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC VNX5500 | 200(SSD)*20, 600(15K)*100, 3000(7.2K)*15. Eth1G*2, FC8G*8. 9 Encl. 28U | Садовническая 75 |
| 2 | EMC VNX5500 | 200(SSD)*20, 600(15K)*100, 3000(7.2K)*45. Eth1G*2, FC8G*8. 11 Encl. 34U | Архангельская 12 |
| 3 | EMC VNX5500 | 200(SSD)*20, 600(15K)*130. Eth1G*2, FC8G*8. 11 Encl. 34U | Садовническая 75 |
| 4 | HP 3PAR7400 | 100(SSD)*8, 600(15K)*6, 900(10K)*15 | Садовническая 75 |

Blade-шасси

| Модель | Кол-во слотов для серверов | Кол-во заполненных слотов | Кол-во серверов | Площадка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 16 | 16 | Садовническая, 75 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 16 | 14 | Садовническая, 75 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 16 | 7 | Садовническая, 75 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 16 | 14 | Архангельский пер. 12 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 14 | 14 | Архангельский пер. 12 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 16 | 7 | Архангельский пер. 12 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 0 | 0 | Садовническая, 75 |
| HP Blade enclosure c7000 | 16 | 0 | 0 | Архангельский пер, 12 |

Система резервного архивирования

| № | Модель | ТИП | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP VLS6109 | LTO3 | Садовническая 75 |
| 2 | HP VLS9000 | LTO3 | Архангельская 12 |
| 3 | HP MSL6030 | LTO3 | Садовническая 75 |
| 4 | HP MSL6030 | LTO3 | Садовническая 75 |
| 5 | HP MSL6060 | LTO4 | Архангельская 12 |
| 6 | HP MSL6060 | LTO4 | Садовническая 75 |
| 7 | HP MSL G3 4048 | LTO5 | Садовническая 75 |

Сеть передачи данных (SAN коммутаторы)

| № | Модель | Тип | Кол-во портов | Кол-во лицензированных портов | Кол-во используемых портов | Кол-во свободных портов | Площадка | Фабрика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP SAN 8/40 (Brocade 5100) | 8гб/c | 40 | 40 | 40 | 0 | Садовническая, 75 | 1 |
| 2 | HP SAN 8/40 (Brocade 5100 | 8гб/c | 40 | 40 | 40 | 0 | Садовническая, 75 | 2 |
| 3 | HP 4/64 (Brocade 4900) | 4гб/c | 64 | 48 | 36 | 12 | Садовническая, 75 | 1 |
| 4 | HP 4/64 (Brocade 4900) | 4гб/c | 64 | 48 | 36 | 12 | Садовническая, 75 | 2 |
| 5 | HP SN6000 (Brocade 6510) | 16гб/c | 48 | 48 | 0 | 48 | Садовническая, 75 | 1 |
| 6 | HP SN6000 (Brocade 6510) | 16гб/c | 48 | 48 | 0 | 48 | Садовническая, 75 | 2 |
| 7 | HP 4/64 (Brocade 4900) | 4гб/c | 64 | 40 | 38 | 2 | Архангельский, 12 | 1 |
| 8 | HP 4/64 (Brocade 4900) | 4гб/c | 64 | 40 | 38 | 2 | Архангельский, 12 | 2 |
| 9 | HP 4/16 (Brocade 200E) | 4гб/c | 16 | 16 | 16 | 0 | Архангельский, 12 | 1 |
| 10 | HP 4/16 (Brocade 200E) | 4гб/c | 16 | 16 | 16 | 0 | Архангельский, 12 | 2 |

Состав оборудования виртуальной инфраструктуры.

| Blade-коризина | 2шт. |
| --- | --- |
| PN | Описание | Кол-во |
| 507019-B21 | HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl | 1 |
| 605865-B21 | HP VC Flx Fbrc 10/24 ENT Ed BLc7000 Opt | 1 |
| 605865-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 455883-B21 | HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt | 4 |
| 455883-B21 0D1 | Factory integrated | 4 |
| 517521-B22 | HP 6X 2400W Plat Ht Plg FIO Pwr Sply Kit | 1 |
| 456204-B21 | HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option | 1 |
| 456204-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 413379-B21 | HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt | 1 |
| 439034-B23 | HP c-Class All FIO 8 Icm 1yr 24x7 Lic | 1 |
| 517520-B21 | HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt | 1 |
| HA110A3 | HP 3y Support Plus 24 SVC | 1 |
| HA110A3 4YK | HP IC BL 8-Svr SW Supp | 1 |
| HA110A3 7FX | c7000 Enclosure HW Supp | 1 |
| HA110A3 7XB | HP VCEM BL-c7000 SW Support | 1 |
| AJ716A | HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack | 8 |
| Сервер HP ProLiant BL620c G7 E7-2870 | 12 шт. |
| В составе одного комплекта: |
| P/N | Описание | Количество |
| 643786-B21 | HP BL620c G7 W CTO Blade | 1 |
| 643749-L21 | HP BL620c G7 E7-2870 1P FIO Kit | 1 |
| 643749-B21 | HP BL620c G7 E7-2870 CPU Kit | 1 |
| 643749-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| 500666-B21 | HP 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit | 24 |
| 500666-B21 0D1 | Factory integrated | 24 |
| 627117-B21 | HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 2 |
| 627117-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 534562-B21 | HP 1G Flash Backed Cache | 1 |
| 534562-B21 0D1 | Factory integrated | 1 |
| HA110A3 | HP 3y Support Plus 24 SVC | 1 |
| HA110A3 7XF | BL6xxc Svr Bld HW Support | 1 |
| TD430AAE | VMw vSphere Ent to Ent+ 1P Upg E-LTU | 2 |