«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е. Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

на оказание услуг технического обслуживания автоматических пожарных систем для ОАО «МТС-Банк» в г. Москве

г. Москва
2014 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	УСЛОВИЯ	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

5.	Подача Ценовых Предложений и их прием	6

6.	подписание Договора	7

7.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	8

7.1.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Приложение №1	11

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на оказание услуг технического обслуживания автоматических противопожарных систем для ОАО «МТС-Банк» в. г. Москве.

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

Ответственный:  Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

Дополнительным конкурентным преимуществом участника является наличие совместных проектов с ОАО «МТС-Банк»: открытый расчетный счет, проведение оборотов, з/п проекты, депозиты и прочие совместные проекты. За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управление поддержки корпоративного бизнеса Департамента клиентской работы: тел. +7(495) 921-20-99, доб.42-47, 33-60 (Кондрашкина Елена Станиславовна).

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Правовой статус закупочной процедуры

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются услуги технического обслуживания автоматических противопожарных систем – далее услуги.

- Количество/объем и качество услуг: услуги оказываются в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей закупочной документации).

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# УСЛОВИЯ

  - Договор заключается на 12 месяцев, при этом стоимость технического обслуживания остается фиксированной на весь срок действия договора.

  - Расчеты производятся на ежемесячной (или по согласованию сторон ежеквартальной) основе по факту оказания услуг в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта оказания услуг обеими сторонами.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем через сутки (без учета выходных и праздничных дней) после закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники должны предоставить:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.7.1).

Отчет распечатку предложения участника (форма доступна на ЭТП) и расшифровку предложения по форме Спецификации Приложения №1 (Техническое задание).

    - Копию действующей лицензии ГУ ГПС МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

    - Информацию об опыте исполнения аналогичных договоров за последние 12 месяцев в простой письменной форме с указанием наименования заказчика, координат контактного лица, предмета и объема поставок. Рекомендательные письма клиентов, если имеются.

  - Документы указанные в п. 4.1 должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Документы, указанные в п.4.1 – 4.3 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, в том числе запрос на проведение обследования объектов, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники присваивают себе самостоятельно Коды доступа, заполняя «Заявку поставщика на регистрацию в системе» http://afk.com.sberbank-ast.ru;

  - Основное время проведения: «17» декабря 2014 года с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

  - Сбор коммерческих предложений проводятся с продлением; шаг продления – 15 минут; первое продление – автоматическое; условие последующих продлений – любое понижение ставки во время продления.

  - Процедура продления: в 11:45 по московскому времени фиксируются лучшие ставки по каждой  позиции, и торги продлеваются на 15 минут автоматически до 12:00. Через 15 минут, в 12:00, лучшие ставки по каждой позиции фиксируются повторно. Если хотя бы по одной позиции заявки лучшие ставки (на 11:45) снизились по сравнению с предыдущей фиксацией ставок (на 12:00) , то торги продлеваются, иначе – закрываются. Число продлений не ограничено, и торги продлеваются до тех пор, пока существует разница фиксируемых лучших ставок. Торги закрываются по истечении срока продления, если в этот период условие продления не выполнилось;

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ определяется по времени сервера http://afk.com.sberbank-ast.ru, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии с отключенной блокировкой всплывающих окон.

  - Валюта выставляемых цен – рубль РФ с НДС (если применим).

  - Единица измерения –услуга. Правила формирования цены: участник указывает суммарную годовую стоимость запрашиваемых услуг для всех объектов Спецификации Приложения №1 (Техническое задание).

  - Шаг изменения (снижения) цены – не менее 1% от своей ставки, но не более 10% от своей ставки.

  - Предельно допустимая (стартовая) цена – 468 000 руб.

  - Первая внесенная в систему ставка каждого участника может приниматься независимо от шага снижения цены. При внесении последующих ставок в системе начинает действовать ограничение шага снижения ставки.

  - В процессе проведения процедуры сбора коммерческих предложений с использованием АСТ Участникам доступна информация о лучшей цене по позиции без наименования участника, предлагающего данную цену;

  - Не допускается подача спецпредложений.

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в рублях, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - В целях безопасности при 15-минутном бездействии поставщика (не вносятся ставки или не обновляется страница) авторизованное соединение прерывается, после чего необходимо логин и пароль вводить снова;

  - Для обновления страницы нажимается клавиша F5 или комбинация клавиш Ctrl+F5;

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем товара, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? | Да / Нет |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? | Да / Нет |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка услуг на проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) автоматических противопожарных систем.

# Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.

Объекты ОАО «МТС-Банк», на которых проводится техническое обслуживание, расположены на территории города Москвы. Адреса и список противопожарных систем:

- система пожарной сигнализации и оповещения, система газового пожаротушения (проспект Андропова д.18.кор.1 с 6 по 9 этажи);

- система пожарной сигнализации и оповещения (проспект Андропова д.18.кор.1 первый этаж ДО «Технопарк»);

Техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты должно проводиться в соответствии с Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

- Техническое обслуживание противопожарных систем  включает в себя:

  - Выполнение ежемесячных регламентных работ на установках автоматической противопожарной защиты (сигнализации, оповещения, пожаротушения), в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей – проверка исправности и работоспособности приемно-контрольных приборов, электрических шлейфов, световых табло, модулей пожаротушения, очистка (продувка) датчиков, сигнализаторов, проверка работоспособности программного обеспечения в компьютеризированных блоках, обновление программного обеспечения этих блоков, обслуживание (замена) аккумуляторов. Если иное не будет оговорено сторонами, работы выполняются в рабочие дни в период с 9 до 18 часов.

Количество, технические характеристики, а также местонахождение систем подлежащих техническому обслуживанию приведены в Спецификации (прилагается).

  - .	Выезд на объект специалиста, по вызову Заказчика, в случае отказов систем, в течение 4 (четырех) часов c момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя По согласованию сторон срок выезда может быть увеличен.

  - .	Обучение дежурного персонала заказчика правилам эксплуатации противопожарных систем.

  - .	Разработка инструкций и памяток для дежурного персонала заказчика.

  - .	Ведение журналов выполненных работ по техническому обслуживанию противопожарных систем.

- Запчасти и заменяемое оборудование.

- запчасти и заменяемое оборудование, используемые Подрядчиком в рамках технического обслуживания/ремонта, оплачиваются Заказчиком в рублях по отдельным счетам, за исключением гарантийных случаев, определенных разделом 6 настоящего Технического задания.

- стоимость запчастей и заменяемого оборудования не должна превышать среднерыночные цены для Москвы и Московской области.

- при проведении работ Исполнитель должен использовать только новое оборудование и запчасти.

- Срок выполнения работ/оказания услуг:

Периодичность технического обслуживания Систем определяется в соответствии со Спецификацией, Время проведения работ должно быть предварительно согласовано с Заказчиком по телефону не менее, чем за сутки.

Замена/ремонт вышедшего из строя оборудования должна проводится не позднее чем через 5 рабочих дней после согласования сторонами стоимости запасных частей/оборудования.

В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик представляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним.

Объективными причинами могут быть:

- невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов и агрегатов, снятых с производства или не поставляемых в Россию;

- выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

- выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

- Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: ежемесячное техническое обслуживание систем противопожарной защиты производится Подрядчиком по согласованию с ответственным представителем Банка. Все проведенные работы по техническому обслуживанию противопожарных систем, должны регистрироваться Подрядчиком в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию, один экземпляр которых должен храниться у Заказчика. По окончанию выполнения работ/оказания услуг, необходимо провезти эксплуатационные испытания оборудования с составлением технического отчета.

Подрядчик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок в зависимости от срочности и объема работ от одного до десяти дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Срок исполнения обязательств Подрядчика:

5.1. Выполнение работ/оказание услуг осуществляется в течение 1 (одного) года после заключения Договора.

5.2 Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок согласно календарному графику, который представляет Подрядчик, как неотъемлемой части Договора.

- Гарантийные обязательства Подрядчика:

8.1 Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтных и сервисных работ не менее чем на 6 (шесть) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

8.2 Гарантийный срок на запасные части и заменяемое оборудование устанавливается с момента их установки в Систему и составляет 1 год, если иное не предусмотрено производителем..

- Специальные требования к поставщику/подрядчику

- наличие лицензии ГУ ГПС МЧС России на данные виды деятельности;

- наличие опыта по данному виду деятельности не менее 3 (трех) лет;

- наличие диспетчерской службы 24/7;

- наличие специализированных приборов (стендов) для проведения работ по техническому обслуживанию противопожарных систем;

- фиксированная цена на работы по техническому обслуживанию в течение 12 (Двенадцати) месяцев;

- выполнение  работ/ услуг  в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Порядок формирования цены Договора.

В стоимость предложения также включаются:

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому техническому обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика, в том числе экстренные выезды (см. п.1.2 Технического задания).

Спецификация

объектов ОАО «МТС-Банк» на которых установлены средства автоматической противопожарной защиты, подлежащие ежемесячному техническому обслуживанию

в 2014 году

| № п/п | Адрес | Наименование противопожарной системы | Наименование установок, технических средств, узлов | Кол-во | Периодичность технического обслуживания | Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию с учетом расходных материалов транспортных расходов, а также НДС(18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проспект Андропова, д. 18/1 С 6ого по 9ый этажи | Система пожарной сигнализации и оповещения. | Модуль командно-мониторный | 19 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Переговорное устройство экстренной связи | 8 |  |  |
|  |  |  | СИД индикатор | 11 |  |  |
|  |  |  | УК-ВК\4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель «выход» | 15 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания с АКБ | 3 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 258 |  |  |
|  |  |  | Дополнительный источник питания | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «CS-03» | 73 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 18 |  |  |
|  |  |  | Ороситель водяной спринклерный | 772 |  |  |
|  |  |  | Пожарный кран и рукав | 16 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 32 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 5 |  |  |
| 2. | Проспект Андропова, д.18/1 ДО «Технопарк» | Система пожарной сигнализации и оповещения | Модуль командно-мониторный | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 39 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |  |
|  |  |  | Источник питания с АКБ | 1 |  |  |
|  |  |  | Световой указатель «выход» | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «CS-03» | 13 |  |  |
|  |  |  | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 2 |  |  |
| 3 | Проспект Андропова, д. 18/1 С 6ого по 9ый этажи | Система газового пожаротушения | Модуль газового пожаротушения, ЭПУ, колпак | 4 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Баллон с ГОТВ Хладон | 4 |  |  |
|  |  |  | Рукав высокого давления | 4 |  |  |
|  |  |  | Сигнализатор давления | 4 |  |  |
|  |  |  | Прибор контроля и управления С2000-м | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления | 4 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации пожаротушения | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | 4 |  |  |
|  |  |  | Аккумулятор 4.5 GS 4.5-12 | 8 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 4 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный низкопрофильный | 24 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный свето-звуковой «Газ-уходи» | 4 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Газ-не входить!» | 4 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Автоматика отключена» | 4 |  |  |
|  |  |  | Модуль командно-мониторный | 4 |  |  |