«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ЦЕН

на поставку серверного оборудования, систем хранения данных и оборудования для сети передачи данных для ОАО «МТС-Банк»

г. Москва
2014 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ	3

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	4

4.	Подача Ценовых Предложений и их прием	6

5.	подписание Договора	7

6.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	8

6.1.	Анкета Участника (Форма №1)	8

Приложение №1	11

Приложение №2	16

Приложение №3	26

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса цен приглашает организации к участию в процедуре конкурентного запроса цен на поставку серверного оборудования, систем хранения данных и оборудования для сети передачи данных для ОАО «МТС-Банк».

  - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

Ответственный:  Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

По организационным вопросам обращаться к контактному лицу организатора закупки.

Дополнительным конкурентным преимуществом участника является наличие совместных проектов с ОАО «МТС-Банк»: открытый расчетный счет, проведение оборотов, з/п проекты, депозиты и прочие совместные проекты. За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управление поддержки корпоративного бизнеса Департамента клиентской работы: тел. +7(495) 921-20-99, доб.42-47, 33-60 (Кондрашкина Елена Станиславовна).

  - Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Правовой статус закупочной процедуры

    - Запрос цен не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

# ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

  - Предметом закупки являются: серверное оборудование, систем хранения данных и оборудования для сети передачи данных производителей HP, EMC и IBM  – далее товар.

- Количество/объем и качество товара: товар поставляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании (Приложении №1 к настоящей закупочной документации).

  - Техническое задание представлено в Приложении №1 к настоящей закупочной документации

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического задания.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Не позднее чем через сутки (без учета выходных и праздничных дней) после закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники должны предоставить:

    - Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.6.1).

    - Отчет распечатку предложения участника (форма доступна на ЭТП).

    - Коммерческое предложение участника с указанием наименования (на русском языке), количества и стоимости каждого из компонентов оборудования. Отдельной строкой указывается стоимость сопровождения и технической поддержки, стоимость работ по инсталляции и настройке, стоимость ПО, а также общая стоимость оборудования. Коммерческое предложение подается в формате формате *.xls или *.xlsx.

    - Информацию об опыте исполнения аналогичных договоров за последние 36 месяцев в простой письменной форме с указанием наименования заказчика, координат контактного лица, предмета и объема поставок. Рекомендательные письма клиентов, если имеются.

  - Документы указанные в п. 3.1 (кроме п. 3.1.3) должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или уполномоченным лицом на основании доверенности. К документации следует приложить копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. В случае подписания отчета распечатки на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Участника.

  - Отказ от заявленных цен принимается только в письменном виде.

  - Организатор вправе запросить, а Участники должны в течение одного рабочего дня с момента обращения предоставить:

    - Подтверждение наличия в штате не менее двух специалистов прошедших обучение и сертифицированных производителем оборудования на монтаж и инсталляцию закупаемого оборудования в виде копий действующих сертификатов специалистов.

    - Подтверждение наличия партнерского статуса у производителя оборудования (см. п. 7.3. Приложения №1).

Запрос на предоставление информации направляется участнику по электронной почте, указанной в Анкете участника.

  - Документы, указанные в п.3.1 – 3.4 настоящей Закупочной документации направляются на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

  - Участники направляют свою документацию в отсканированном виде (скан-копии в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов), заархивированные в формате .rar. Размер сообщения не должен превышать 8 Мегабайт.

  - Предложение должно быть действительным в течение трех месяцев с момента завершения сбора предложений.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока подачи предложений (Раздел 4 настоящей Закупочной документации). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

# Подача Ценовых Предложений и их прием

Сбор коммерческих предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://afk.com.sberbank-ast.ru.

  - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ Участники присваивают себе самостоятельно Коды доступа, заполняя «Заявку поставщика на регистрацию в системе» http://afk.com.sberbank-ast.ru;

  - Основное время проведения: «02» октября 2014 года с 10:00 до 12:00 (по московскому времени).

  - Сбор коммерческих предложений проводятся с продлением; шаг продления – 15 минут; первое продление – автоматическое; условие последующих продлений – любое понижение ставки во время продления.

  - Процедура продления: в 11:45 по московскому времени фиксируются лучшие ставки по каждой  позиции, и торги продлеваются на 15 минут автоматически до 12:00. Через 15 минут, в 12:00, лучшие ставки по каждой позиции фиксируются повторно. Если хотя бы по одной позиции заявки лучшие ставки (на 11:45) снизились по сравнению с предыдущей фиксацией ставок (на 12:00) , то торги продлеваются, иначе – закрываются. Число продлений не ограничено, и торги продлеваются до тех пор, пока существует разница фиксируемых лучших ставок. Торги закрываются по истечении срока продления, если в этот период условие продления не выполнилось;

  - Начало и окончание времени проведения сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ определяется по времени сервера http://afk.com.sberbank-ast.ru, на котором размещена электронная торговая площадка;

  - Для корректного отображения информации рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 8 версии с отключенной блокировкой всплывающих окон.

  - Валюта выставляемых цен – доллар США.

  - Единица измерения для всех лотов – комплект.

  - Правила формирования цены: участник указывает суммарную стоимость всех наименований компонентов за весь указанный объем с учетом требований п. 2 Приложения №1.

    - Суммарная стоимость Лотов №№1, 2 и 3 не должна превышать 1 393 104 доллара США.

    - Стоимость Лота №4 не должна превышать 481 518 долларов США,

    - Стоимость Лота №5 не должна превышать 252 716 долларов США.

  - Шаг изменения (снижения) цены – не менее 1% от своей ставки, но не более 10% от своей ставки.

  - Первая внесенная в систему ставка каждого участника может приниматься независимо от шага снижения цены. При внесении последующих ставок в системе начинает действовать ограничение шага снижения ставки.

  - В процессе проведения процедуры сбора коммерческих предложений с использованием АСТ Участникам доступна информация о лучшей цене по позиции без наименования участника, предлагающего данную цену;

  - Спецпредложения принимаются только для лота №2.

  - Цены (тарифы) должны быть указаны в долларах США, включая НДС (если применим) за единицу измерения.

  - После закрытия процедуры сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ никакие дополнительные коммерческие предложения рассматриваться не будут.

  - В целях безопасности при 15-минутном бездействии поставщика (не вносятся ставки или не обновляется страница) авторизованное соединение прерывается, после чего необходимо логин и пароль вводить снова;

  - Для обновления страницы нажимается клавиша F5 или комбинация клавиш Ctrl+F5;

  - Участие в процедуре сбора коммерческих предложений в электронной форме с использованием АСТ для поставщиков бесплатное. Использование электронной цифровой подписи не требуется.

- подписание Договора

  - Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса цен, либо по завершению данной процедуры Запроса цен без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса цен и внесении изменений в условия Запроса цен.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комитет по тендерам и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса цен.

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса цен принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса. При условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса цен, единственным критерием при отборе участников является наименьшая цена предложения.

  - Организатор закупки уведомляет Победителя путем направления электронного письма на адрес указанный Победителем в Анкете Участника (п.4.1.1. настоящей Закупочной документации).

  - Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

  - Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора (Приложение №1).

  - Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем товара, изначально указанный в закупочной документации.

  - Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Анкета Участника (Форма №1)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку серверного оборудования, систем хранения данных и оборудования для сети передачи данных для ОАО «МТС-Банк»

Предмет  закупки:

- предметом закупки является наилучшее предложение на заключение договора на  поставку серверного оборудования, систем хранения данных и оборудования для сети передачи данных для модернизации существующего комплекса Информационно-технологического обеспечения ОАО «МТС-Банк»  на следующих условиях:

- Количество и качество товара/работы/услуги:

  - Модернизация комплекса систем хранения данных (Лоты №1-3)

- предметом закупки является заключение договора на поставку оборудования в целях увеличения существующих объемов комплекса систем хранения данных на общий полезный объем не менее 240Тб;

Лоты №1-3 являются неделимыми. Решение принимается исходя из суммарного предложения по трем лотам.

-  для лота №2 в предложении участника может присутствовать два варианта модернизации КСХД:

Вариант №1 – поставка новых систем хранения данных, количество и требования к которым приведены в Приложении №2.

Вариант №2 (спецпредложение) – поставка дополнительных элементов к существующим системам хранения данных IBM V7000 (серийные номера: 00000200A043DA84 и 00000200A043DA1A)  и поставка новых систем хранения, количество и требования к которым приведены в Приложении №2.

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей систем хранения данных: HP, EMC и IBM;

-предложение должно содержать краткую расшифровку на русском языке по каждой позиции спецификации, а также ее стоимость;

-отдельно должна быть выделена стоимость сопровождения и технической поддержки, стоимость работ по инсталляции и настройке, стоимость ПО и общая стоимость оборудования;

- Заказчик рассмотрит выберет наиболее приемлемый для Банка Вариант. Договор будет заключен только по одному из вариантов лота №2 и по наиболее подходящему варианту спецификации всех трех лотов;

1.2. Приобретение серверов  с архитектурой x86  (Лот №4)

-   предметом закупки является заключение договора на поставку серверного шасси и серверов в Blade исполнении в целях увеличения серверных мощностей;

– количество и требования к blade шасси и серверам, приведены в Приложении №2;

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей серверов: HP, IBM;

- предложение должно содержать краткую расшифровку на русском языке по каждой позиции спецификации, а также ее стоимость;

- отдельно должна быть выделена стоимость сопровождения и технической поддержки, стоимость работ по инсталляции и настройке, стоимость ПО и общая стоимость оборудования;

- Заказчик рассмотрит Лот №4 и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант спецификации. Договор будет заключен только по одному наиболее подходящему варианту спецификации;

  - Модернизация существующей сети передачи данных (SAN) (Лот №5)

- предметом закупки является заключение договора на поставку коммутаторов сети передачи данных в целях увеличения производительности и количества портов в центре обработки данных (ЦОД);

- количество и требования к коммутаторам сети передачи данных приведены в Приложении №2;

- предложение должно содержать варианты реализации на основе следующих производителей серверов: HP, EMC, IBM;

-предложение должно содержать краткую расшифровку на русском языке по каждой позиции спецификации, а также ее стоимость;

-отдельно должна быть выделена стоимость сопровождения и технической поддержки, стоимость работ по инсталляции и настройке, стоимость ПО и общая стоимость оборудования;

- Заказчик рассмотрит все предложения Лота №5 и выберет наиболее приемлемый для Банка вариант. Договор будет заключен только по одному наиболее подходящему варианту (спецификации);

- Требования к товару:

  - Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

  - Все поставляемое оборудование должно быть новым и предназначенным для поставки в РФ.

  - Срок гарантийного и сервисного обслуживания на все оборудование и ПО – 3 года с момента установки на территории Заказчика.

  - Уровень гарантийного и сервисного обслуживания  не ниже уровня- Next Business Day  9x5, с выездом на территорию Заказчика.

  - Услуги по гарантийному и сервисному обслуживанию должны оказываться производителем оборудования.

  - Обязательный сервис (входит в состав гарантийного и сервисного обслуживания):

- Телефонное консультирование с 9:00 до 18:00 (МСК) в рабочие дни по вопросам использования и настройки приобретаемого оборудования и программного обеспечения;
-  Доставку всех возможных документов (товарных накладных, актов, счетов - фактур и т.д.) по Договору по требованию Покупателя;
- Доставку неисправного и отремонтированного оборудования в сервисный центр и обратно с любой территории Покупателя, расположенной в пределах г. Москвы;
-. 
- При необходимости по требованию Банка выезд технического специалиста для оценки возможности либо проведения ремонта на территории Банка в тот же день в случае подачи заявки до 12 часов дня по МСК и на следующий рабочий день, в случае подачи заявки после 12 часов по МСК.

- Платежные условия договора:

  - Оборудование указанное в Приложении №2.

30% авансовый платеж (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, основании полученного счета), 30% по факту поставки (осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, на основании выставленного счета), 40% по факту подписания Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ (проверка соответствия оборудования осуществляется в рамках тестирования не менее 20 и не более 30 рабочих дней, после завершения работ по пуско-наладке и настройке оборудования). Для ускорения момента поставки (размещение заказа до подписания договора) компания должна разместить заказ оборудования по Гарантийному письму от Банка.

  - В Договор должны быть включены штрафные санкции по отношению к поставщику за просрочку поставки любого из указанного в нем оборудования или поставки Товара, не соответствующего заявленному в проводимом запросе цен или не соответствующего техническому заданию, в размере 0,3% от общей стоимости договора за каждый день просрочки, а так же Банк вправе отказаться приемки Товара и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в условных единицах (у.е.). При этом 1 условная единица равна 1 доллару США по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В предложении Компания должна указать суммы с учетом всех применимых налогов.

- Условия поставки и установки товара:

  - Поставка товара осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» в пределах г. Москва, в установленный срок в п.6 Технического задания. Адрес доставки будет уточнен перед заключением договора.

  - Поставщик обязан заменить товар, не соответствующий требованиям по качеству или не соответствующий техническому заданию (Приложение №2), в срок не более 6 недель с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

  - В случае выявления несоответствия поставляемого товара требованиям Приложения №2 на этапе пуско-наладочных работ Банк вправе вернуть товар продавцу, а также взыскать пени в размере 15% от стоимости товара. Продавец обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить своими силами и за свой счет вывоз товара со склада Банка получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям. Продавец обязан вернуть полную стоимость товара на счет Банка в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления о несоответствии товара заявленным требованиям.

  - Доставка на место установки, сборка, монтаж в стойки и подключение к электрическим сетям и к сетям передачи данных, проведение пуско-наладочных работ осуществляется силами Поставщика. Список обязательных пуско-наладочных работ приведен в Приложении №3.

  - В случае невозможности завершения пуско-наладочных работ из-за ошибки в спецификации оборудования и ПО, Поставщик устраняет данную ошибку за свой счет.

  - Замену Товара, не соответствующего условиям Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обнаружения Покупателем несоответствия и извещения Продавца любым способом, в т.ч. по телефону.

- Срок исполнения обязательств Поставщика:

- Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 8 недель, после предоставления Исполнителю оригинала Гарантийного письма, подписанного Банком или после подписания Договора;

- Требования к послепродажному обслуживанию. Послепродажное обслуживание осуществляется производителем оборудования.

  - Опыт поставки и инсталляции аналогичного оборудования, характеристика которого указана в настоящем Приложении, не менее 3 (трех) лет (подтверждается нотариально заверенными копиями актов приема-передачи товара не менее одного акта за каждый год опыта работы и поставки).

  - Потенциальный поставщик должен иметь в своем штате не менее двух   специалистов, прошедших обучение и сертифицированных производителем оборудования на монтаж и инсталляцию закупаемого оборудования

  - Потенциальный поставщик должен иметь следующие статусы у производителя оборудования (не ниже):

EMC: Velocity² Signature Partner или Velocity² Premier Solution Partner

IBM: - Системный Интегратор (Systems Integrator) IBM;

-Бизнес-партнер IBM уровня Premier по аппаратному обеспечению;

-Так же компания участник должна быть сертифицированным поставщиком услуг технического обслуживания (IBM Approved Service Provider);

-Авторизованный реселлер BladeCenter, Power systems и System storage

HP: Поставщик должен иметь статус HP Certified Partner (Gold) (HP Gold Proffered Partner) по всем направлениям участвующих в проводимом запросе цен (HP Advanced Storage Specialist, HP Converged Infrastructure Specialist; HP Advanced Computing Specialist и т.д.).

- Порядок формирования цены Договора.

Все цены должны включать все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. В Договоре должна быть указана стоимость каждой позиции из спецификации, с краткой расшифровкой на русском языке.

Приложение №2

Требования к поставляемому оборудованию

Описание лотов

- Модернизация комплекса систем хранения данных (Лоты №1-3)

Лот №1

1 (один) массив для  системы резервного копирования  полезной емкостью  40 Tb (72x900Gb SAS RAID5)

Предлагаемые  варианты  массивов должны быть не менее производительные, чем: IBM V5000, EMC VNX 5400, HP 3PAR 7200 + лицензии на clone/snapshot

Обязательные характеристики:

| 1. Форм фактор массива | Rack Mount, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. |
| --- | --- |
| 2.Необходимый объем | 40Тб полезной форматированной емкости в RAID5 (72 диска SAS (с учетом SPARE) со скоростью вращения не менее 10000RPM и объемом 900Гб) |
| 3. Форм-фактор дисков | 2,5" |
| 4. Интерфейсы подключения и доступа | Блочный доступ, Внешних портов не менее 8 FC 8/16GB (по 4 на 1 контроллер) |
| 5. Требования к контроллерам | a. Не менее двух активных контроллеров, способных замещать друг друга в случае выхода из строя одного из пары; |
|  | b. Объем cache-памяти не менее 8GB на каждый контроллер; |
|  | c. Производительность контроллера – не ниже 25 000 IOPS random access 8kb block size (80/20) |
|  | d. Кол-во внутренних интерфейсов для подключения полок – не менее 4-х 6GB SAS на контроллер |
| 6. Требования к дисковой подсистеме | a. SAS на шпинделях 10000 или 15000 с возможностью ее расширения; |
|  | b. СХД должна иметь возможность поддерживать одновременно: |
|  | i. 3,5” и 2,5” SAS диски со скоростью вращения 15000 или 10000 rpm обьемом до 1.2Tb; |
|  | ii. 3,5” NL-SAS диски со скоростью вращения 7200 rpm и обьемом до 4Tb; |
|  | c. СХД должна иметь возможность поддерживать дисковые полки следующих типов: |
|  | i. высотой 3U вмещающих не менее 15 или 24 дисков формата 3,5” |
|  | ii. высотой 2U, вмещающих не менее 24 дисков формата 2,5” или 12 дисков формата 2,5’’ |
| 7. Требования к надежности | a. СХД не должна иметь единой точки отказа доступности данных. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений до своих данных должен сохраниться. |
|  | b. СХД должна иметь возможность обработки событий отключения электропитания, предполагающую сохранение активных данных из кэш-памяти в энергонезависимую область, а при восстановлении электропитания – возврат этих данных в прежнее состояние и расположение в кэш-памяти. Система хранения должна поддерживать глобальные HotSpare диски. |
|  | c. СХД должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 1/0, 3 (необязательно), 5 (в любом сочетании (2+1, 3+1 и т.д вплоть до 8+1), 6. |
|  | d. СХД должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. |
|  | e. В случае выхода из строя одного из контроллеров, все I/O операции должны автоматически переводится на второй контроллер без остановки работы приложений. |
| 8. Требования к масштабируемости | a. СХД должна масштабироваться до не менее чем до 168 шпинделей без необходимости переформатирования пространства; допускаются усиления сопутствующих мощностей, таких как контроллеры, кэш-память, количество шин SAS, для обеспечения баланса производительности внутренних компонент. |
|  | b. СХД должна поддерживать технологию, позволяющую создать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться без прерывания к нему доступа со стороны серверов; |
|  | c. СХД должна поддерживать как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), для организации автоматического многоуровневого хранилища внутри каждого из томов пула. |
|  | d. СХД должна иметь поддержку как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). |
| 9. Требования к дополнительному функционалу | a. СХД должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. |
|  | b. СХД должна иметь функциональность создания мгновенных снимков данных ( не менее 16-ми) и полных копий томов средствами массива (Snapshot/clone); |
| 10. Требования к ПО управления | a. ПО управления системой должно работать на системе хранения либо на выделенном отдельном сервере, при этом выход из строя встроенного ПО управления или выделенного сервера не должен влиять на функционирование СХД в целом; |
|  | b. ПО управления системой хранения должно иметь графический web-интерфейс или java интерфейс и интерфейс командной строки; |
|  | c. Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность между клиентом и с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа |
|  | d. Возможность аутентификации администраторов и управление политиками безопасности системы хранения централизованно через Active Directory. |
| 11. Требования к поддерживаемым ОС и ПО multipathing | a. Список поддерживаемых ОС: Microsoft Windows Server 2003 и выше, AIX 6.1 и выше, VMWare ESX 5.0 и выше, Oracle EL 5 и выше |
|  | b. Для всех ОС из списка массив должен поддерживать отказоустойчивое подключение к хосту по 2-м путям и автоматическое переключение на резервный путь в случае ошибок. |

Лот №2

2 (два)  массива полезной емкостью 70Tb каждый (1 – производственных/резервный  систем на Архангельскую  и 1 массив на Дорожную) (109x SAS 900Gb, 11xSSD 200Gb)

Предлагаемые  варианты  массивов должны быть не менее производительные, чем: IBM V7000 gen.2, EMC VNX 5600, HP 3PAR 7400 (4 node)+ лицензии на clone/snapshot, tiring, fast cache (optional)

Обязательные характеристики:

| 1. Форм фактор массива | Rack Mount, модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. |
| --- | --- |
| 2. Необходимый объем | 70Тб полезной форматированной емкости в RAID5 (109 дисков SAS со скоростью вращения не менее 10000RPM и объемом 900Гб, 11 дисков SSD объемом по 200GB) |
| 3. Форм-фактор дисков | 2,5" |
| 4. Интерфейсы подключения и доступа | Блочный доступ, внешних портов не менее 8 FC 8/16GB (по 4 на 1 контроллер) |
| 5. Требования к контроллерам | a. Не менее двух активных контроллеров, способных замещать друг друга в случае выхода из строя одного из пары; |
|  | b. Объем cache-памяти не менее 16GB на каждый контроллер; |
|  | c. Производительность контроллера – не ниже 70 000 IOPS random access 8kb block size (80/20) |
|  | d. Кол-во внутренних интерфейсов для подключения полок – не менее 4-х 6GB SAS на контроллер |
| 6. Требования к дисковой подсистеме | a. SAS на шпинделях 10000 или 15000 с возможностью ее расширения; |
|  | b. СХД должна иметь возможность поддерживать одновременно: |
|  | i. 3,5” и 2.5” SSD диски объемом до 400Gb; |
|  | ii. 3,5” и 2,5” SAS диски со скоростью вращения 15000 или 10000 rpm обьемом до 1.2Tb; |
|  | iii. 3,5” NL-SAS диски со скоростью вращения 7200 rpm и объемом до 4Tb; |
|  | c. СХД должна иметь возможность поддерживать дисковые полки следующих типов: |
|  | i. высотой 3U вмещающих не менее 15 или 24 дисков формата 3,5” |
|  | ii. высотой 2U, вмещающих не менее 24 дисков формата 2,5” или 12 дисков формата 2,5’’ |
| 7. Требования к надежности | a. СХД не должна иметь единой точки отказа доступности данных. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений до своих данных должен сохраниться. |
|  | b. СХД должна иметь возможность обработки событий отключения электропитания, предполагающую сохранение активных данных из кэш-памяти в энергонезависимую область, а при восстановлении электропитания – возврат этих данных в прежнее состояние и расположение в кэш-памяти. Система хранения должна поддерживать глобальные HotSpare диски. |
|  | c. СХД должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 1/0, 3 (необязательно), 5 (в любом сочетании (2+1, 3+1 и т.д вплоть до 8+1), 6. |
|  | d. СХД должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. |
|  | e. В случае выхода из строя одного из контроллеров, все I/O операции должны автоматически переводится на второй контроллер без остановки работы приложений. |
| 8. Требования к масштабируемости | a. СХД должна масштабироваться до не менее чем до 240 шпинделей без необходимости переформатирования пространства; допускаются усиления сопутствующих мощностей, таких как контроллеры, кэш-память, количество шин SAS, для обеспечения баланса производительности внутренних компонент. |
|  | b. СХД должна поддерживать технологию, позволяющую создать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться без прерывания к нему доступа со стороны серверов; |
|  | c. СХД должна поддерживать как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), для организации автоматического многоуровневого хранилища внутри каждого из томов пула. |
|  | d. СХД должна иметь поддержку как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). |
|  | e. СХД должна иметь функциональность многоуровневого хранения данных. ПО многоуровневого хранения данных должно автоматически собирать статистику по нагрузке для участков логических томов и автоматически осуществлять миграцию данных по трем типам дисков (SSD диски, SAS диски и NL-SAS диски), в соответствии с выявленной нагрузкой, по расписанию или по требованию. |
| 9. Требования к дополнительному функционалу | a. СХД должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. |
|  | b. СХД должна иметь функциональность создания мгновенных снимков данных ( не менее 64-ми) и полных копий томов средствами массива (Snapshot/clone); |
|  | с. При наличии технической возможности в состав СХД должен быть включен функционал по использованию SSD для расширения кэша массива; |
| 10. Требования к ПО управления | a. ПО управления системой должно работать на системе хранения либо на выделенном отдельном сервере, при этом выход из строя встроенного ПО управления или выделенного сервера не должен влиять на функционирование СХД в целом; |
|  | b. ПО управления системой хранения должно иметь графический web-интерфейс или java интерфейс и интерфейс командной строки; |
|  | c. Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность между клиентом и с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа |
|  | d. Возможность аутентификации администраторов и управление политиками безопасности системы хранения централизованно через Active Directory. |
| 11. Требования к поддерживаемым ОС и ПО multipathing | a. Список поддерживаемых ОС: Microsoft Windows Server 2003 и выше, AIX 6.1 и выше, VMWare ESX 5.0 и выше, Oracle EL 5 и выше |
|  | b. Для всех ОС из списка массив должен поддерживать отказоустойчивое подключение к хосту по 2-м путям и автоматическое переключение на резервный путь в случае ошибок. |

Лот №2 (спецпредложение)

Upgrade 2-х имеющихся  массивов IBM V7000 (серийные номера: 00000200A043DA84 и 00000200A043DA1A) на  70Tb каждый

(1 – производственный/резервный  на Архангельскую  и 1 массив на Дорожную) (109x SAS 900Gb, 11xSSD 200Gb)

Обязательные характеристики Upgrade для каждого массива:

| 1. Необходимый объем | 70Тб дополнительной полезной форматированной емкости в RAID5 (109 дисков SAS со скоростью вращения не менее 10000RPM и объемом 900Гб, 11 дисков SSD объемом по 200GB) |
| --- | --- |
| 2. Форм-фактор дисков | 2,5" |
| 3. Требования к дополнительному функционалу | Лицензии на создание Snapshot/Snapclone, а также на многоуровневое хранение Tiring |
| 4. Требования к дополнительному функционалу | Возможность использования оборудования, закупаемого в рамках Upgrade в качестве отдельного независимого массива |
| 3. Интерфейсы подключения и доступа | Блочный доступ, Внешних портов не менее 16 FC 8/16GB (по 4 на 1 контроллер) |
| 4. Требования к контроллерам | a. Дополнительно не менее двух активных контроллеров ( всего в системе 4 контроллера) |
|  | b. Объем cache-памяти не менее 8GB на каждый контроллер; |

Лот №3

1 (один) массив для системы АФЛ и архивных систем полезной емкостью 60Tb  (24x SAS 900Gb, 24x SATA 4Tb)

Предлагаемые  варианты  массивов должны быть не менее производительные, чем: IBM V5000 , EMC VNX 5400, HP 3PAR 7200 + лицензии на clone/snapshot + Tiring

Обязательные характеристики:

| 1. Форм фактор массива | Rack Mount, модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. |
| --- | --- |
| 2. Необходимый объем | 60Тб полезной форматированной емкости SAS – RAID5, SATA – RAID10 (24 диска SAS со скоростью вращения не менее 10000RPM и объемом 900Гб, 24 диска NL SAS со скоростью вращения не менее 7200RPM объемом по 4Tb) |
| 3. Форм-фактор дисков | 2,5" SAS, 3,5’’ NL SAS |
| 4. Интерфейсы подключения и доступа | Блочный доступ, Внешних портов не менее 8 FC 8/16GB (по 4 на 1 контроллер) |
| 5. Требования к контроллерам | a. Не менее двух активных контроллеров, способных замещать друг друга в случае выхода из строя одного из пары; |
|  | b. Объем cache-памяти не менее 8GB на каждый контроллер; |
|  | c. Производительность контроллера – не ниже 15 000 IOPS random access 8kb block size (80/20) |
|  | d. Кол-во внутренних интерфейсов для подключения полок – не менее 4-х 6GB SAS на контроллер |
| 6. Требования к дисковой подсистеме | a. SAS на шпинделях 10000 или 15000 с возможностью ее расширения; |
|  | b. СХД должна иметь возможность поддерживать одновременно: |
|  | i. 3,5” и 2.5” SSD диски объемом до 400Gb; |
|  | ii. 3,5” и 2,5” SAS диски со скоростью вращения 15000 или 10000 rpm обьемом до 1.2Tb; |
|  | iii. 3,5” NL-SAS диски со скоростью вращения 7200 rpm и обьемом до 4Tb; |
|  | c. СХД должна иметь возможность поддерживать дисковые полки следующих типов: |
|  | i. высотой 3U вмещающих не менее 15 или 24 дисков формата 3,5” |
|  | ii. высотой 2U, вмещающих не менее 24 дисков формата 2,5” или 12 дисков формата 2,5’’ |
| 7. Требования к надежности | a. СХД не должна иметь единой точки отказа доступности данных. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений до своих данных должен сохраниться. |
|  | b. СХД должна иметь возможность обработки событий отключения электропитания, предполагающую сохранение активных данных из кэш-памяти в энергонезависимую область, а при восстановлении электропитания – возврат этих данных в прежнее состояние и расположение в кэш-памяти. Система хранения должна поддерживать глобальные HotSpare диски. |
|  | c. СХД должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 1/0, 3 (необязательно), 5 (в любом сочетании (2+1, 3+1 и т.д вплоть до 8+1), 6. |
|  | d. СХД должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. |
|  | e. В случае выхода из строя одного из контроллеров, все I/O операции должны автоматически переводится на второй контроллер без остановки работы приложений. |
| 8. Требования к масштабируемости | a. СХД должна масштабироваться до не менее чем до 168 шпинделей без необходимости переформатирования пространства; допускаются усиления сопутствующих мощностей, таких как контроллеры, кэш-память, количество шин SAS, для обеспечения баланса производительности внутренних компонент. |
|  | b. СХД должна поддерживать технологию, позволяющую создать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться без прерывания к нему доступа со стороны серверов; |
|  | c. СХД должна поддерживать как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), для организации автоматического многоуровневого хранилища внутри каждого из томов пула. |
|  | d. СХД должна иметь поддержку как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). |
|  | e. СХД должна иметь функциональность многоуровневого хранения данных. ПО многоуровневого хранения данных должно автоматически собирать статистику по нагрузке для участков логических томов и автоматически осуществлять миграцию данных по трем типам дисков (SSD диски, SAS диски и NL-SAS диски), в соответствии с выявленной нагрузкой, по расписанию или по требованию. |
| 9. Требования к дополнительному функционалу | a. СХД должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. |
|  | b. СХД должна иметь функциональность создания мгновенных снимков данных ( не менее 16-ми) и полных копий томов средствами массива (Snapshot/clone); |
| 10. Требования к ПО управления | a. ПО управления системой должно работать на системе хранения либо на выделенном отдельном сервере, при этом выход из строя встроенного ПО управления или выделенного сервера не должен влиять на функционирование СХД в целом; |
|  | b. ПО управления системой хранения должно иметь графический web-интерфейс или java интерфейс и интерфейс командной строки; |
|  | c. Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность между клиентом и с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа |
|  | d. Возможность аутентификации администраторов и управление политиками безопасности системы хранения централизованно через Active Directory. |
| 11. Требования к поддерживаемым ОС и ПО multipathing | a. Список поддерживаемых ОС: Microsoft Windows Server 2003 и выше, AIX 6.1 и выше, VMWare ESX 5.0 и выше, Oracle EL 5 и выше |
|  | b. Для всех ОС из списка массив должен поддерживать отказоустойчивое подключение к хосту по 2-м путям и автоматическое переключение на резервный путь в случае ошибок. |

Дополнительные характеристики:

В комплектность каждого массива должны входить все необходимые кабели питания, коммуникационные кабели, крепление для монтажа в стойку, модули GBIC (не менее 8 на 1 массив),  кабели для подключению массива к сети SAN (не менее 8-ми OM4 15m на 1 массив).

Лот №4 Комплект серверов с архитектурой x86

В составе:

- Blade шасси 1шт.

Предлагаемые варианты (HP BLc7000, IBM Flex System)

Обязательные требования:

| 1. Размещение | высота шасси не более 10U. Форм-фактор шасси - для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку. Кол-во слотов для серверов не менее 14 |
| --- | --- |
| Подключение к Ethernet | 2 Ethernet Switch (16 внутренних портов 1/10Gb, 2 внешних порта 10GB в каждом). Производитель Switch – Cisco. (для IBM кол-во внутренних портов – 14) |
| Подключение к Fibre Channel | 2 FC Switch (16 внутренних портов 16GB, 4 внешних порта 16GB в каждом). Производитель Switch – Brocade. (для IBM кол-во внутренних портов – 14) |
| Модуль управления | Не менее 2х модулей управления: |
|  | возможность мониторинга состояния |
|  | компонентов и температур, анализ состояния и выдача предупреждений по SMTP, SNMP, подключение по ssh/telnet/web, управление питанием, наличие ПО для мониторинга аппаратных компонентов |
| Дублирование системы 2N | Питания, вентиляции, охлаждения и модуля управления |
| Питание | Блоки питания и вентиляторы шасси должны находиться в максимальной конфигурации с обеспечением резервирования, по схеме «N+1» и «N+N». |

Дополнительные характеристики:

В комплектность шасси должны входить все необходимые кабели питания, коммуникационные кабели, модули GBIC 16GB (не менее 8шт), 10GB (4 шт.), кабели для подключению шасси к сети SAN (8 OM4 15m) и Ethernet 10GB (4 OM4 15m.) Дополнительно – 10 модулей подключения к сети Ethernet 10GB для установки в оборудование Cisco.

- Серверы Blade для установки в шасси (13шт.), из них:

Сервера (2xCPU, 128GB RAM)	    9шт.

Предлагаемые варианты (HP BL460c, IBM x240)

Обязательные требования:

| 1. Процессор | 2 x E5-2697v2 |
| --- | --- |
| 2. Память | 128 Gb (8 x 16Gb) |
| 3. Жесткий диск | 2 x 300GB SAS (RAID1). Наличие аппаратного RAID контроллера 512Mb cache |
| 4. Коммуникации Ethernet | не менее 2-х (двух) портов со скоростью подключения 10GbE |
| 5. Fibre Channel | не менее 2-х (двух) портов со скоростью подключения 16Gb |
| 6. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |
| 7. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |

Дополнительные требования: для шести из девяти вышеуказанных серверов в в комплектацию должна быть включена лицензия на ПО VMWare Virtual infrastructure enterprise plus 2 CPU с 3-х летней поддержкой. Стоимость товара указывать с учетом данных требований.

Серверы (2xCPU, 64GB RAM)	    3шт.

Предлагаемые варианты (HP BL460c, IBM x240)

Обязательные требования:

| 1. Процессор | 2 x E5-2697v2 |
| --- | --- |
| 2. Память | 64 Gb (4 x 16Gb) |
| 3. Жесткий диск | 2 x 300GB SAS (RAID1). Наличие аппаратного RAID контроллера 512Mb cache |
| 4. Коммуникации Ethernet | не менее 2-х (двух) портов со скоростью подключения 10GbE |
| 5. Fibre Channel | не менее 2-х (двух) портов FC со скоростью подключения 16Gb |
| 6. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |
| 7. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |

Сервер (4xCPU, 256GB RAM)	    1шт.

Предлагаемые варианты (HP BL660c, IBM x440)

Обязательные требования:

| 1. Процессор | 4 x E5-4650v2 |
| --- | --- |
| 2. Память | 256 Gb (16 x 16Gb) |
| 3. Жесткий диск | 2 x 300GB SAS (RAID1). Наличие аппаратного RAID контроллера 512Mb cache |
| 4. Коммуникации Ethernet | не менее 2-х (двух) портов со скоростью подключения 10GbE |
| 5. Fibre Channel | не менее 2-х (двух) портов FC со скоростью подключения 16Gb |
| 6. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |
| 7. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |

- Серверы Blade для установки в имеющиеся шасси HP BLc7000  (7шт.), а именно:

Серверы (2xCPU, 32GB RAM)	    7шт.

Предлагаемые варианты (HP BL460c)

Обязательные требования:

| 1. Процессор | 2 x E5-2697v2 |
| --- | --- |
| 2. Память | 32 Gb |
| 3. Жесткий диск | 2 x 300GB SAS (RAID1). Наличие аппаратного RAID контроллера 512Mb cache |
| 4. Коммуникации Ethernet | не менее 2-х (двух) портов со скоростью подключения 10GbE |
| 5. Fibre Channel | не менее 2-х (двух) портов FC со скоростью подключения 16Gb |
| 6. Управление | Управление через независимый контроллер, отслеживание аппаратных сбоев с оповещением по SNMP, SMTP, обновление firmware. |
| 7. Поддержка ОС | SLES, RHEL 5/6, VMware 4.х/5.х, др. Unix подобные ОС, Windows Server 2008/2008 R2 |

Лот №5

2 (два) Коммутатора SAN (Brocade) 16Gb 96 портов каждый

Обязательные требования:

| 1. Расположение | возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. Не более 2U |
| --- | --- |
| 2. Совместимость | OEM производитель коммутаторов - Brocade |
| 3. Порты коммутатора | Коммутаторы должны иметь не менее 96 активных портов каждый с пропускной способностью не менее 16Гб/с на порт. В каждом коммутаторе должно быть установлено 96 16GB GBIC. |
| 4. Управление и ПО | - Коммутатор должен управляться с единой консоли; Должен иметь возможность удаленного web-управления, конфигурирования и настройки; |
|  | - Коммутатор сети хранения должен иметь встроенные средства диагностики и удаленного контроля работоспособности через web, а также оповещение по протоколу SNMP v.3. |
|  | - Обеспечение возможности ограничения доступа к оптическому коммутатору для определенных серверов; |
|  | - Коммутатор сети хранения должен обеспечивать функциональные возможности следующего ПО: Fabric Watch, ISL Trunking, Extended Fabric, Remote Switch, Advanced Performance Monitoring); |
|  | - Коммутатор сети хранения должен иметь возможность объединения физических каналов в логические транковые соединения, обеспечивая пропускную способность между двумя коммутаторами не менее 128Гб/с; |
|  | - Программное обеспечение, поставляемое с коммутатором, должно отслеживать возникающие события и на ранней стадии выявлять и изолировать проблемные порты и трансиверы. |

Дополнительные характеристики:

В комплектность каждого коммутатора должны входить все необходимые кабели питания, коммуникационные кабели, модули GBIC 16GB (96 штук в каждом),  кабели для подключению к сети SAN (192 OM4 5m).

Приложение №3

Перечень пуско-наладочных работ

- Перечень пуско-наладочных работ выполняемых на системе хранения данных

- Монтаж системы хранения в шкаф, подключение межблочной коммутации;

- Подключение к сети управления;

- Подключение к SAN;

- Первый запуск системы хранения, обновление микрокодов;

- Создание тестового LUN;

- Установка лицензий, приобретенных вместе с массивом;

- Проверка работоспособности лицензированного и базового функционала системы;

- Проведение тестирование по локальной отказоустойчивости системы – таких как: отказ блока питания, контроллера и жесткого диска;

- Настройка системной утилиты Мониторинга (Мониторинг Сервиса СХД), если такая утилита лицензирована или поставляется в базовой конфигурации;

- Перечень пуско-наладочных работ выполняемых на коммутаторах SAN

- Монтаж коммутаторов;

- Подключение к сети управления;

- Первый запуск системы, обновление микрокодов, активация лицензий;

- Проверка работоспособности лицензированного и базового функционала системы;

- Перечень пуско-наладочных работ выполняемых на Blade шасси и серверах

- Монтаж системы в шкаф, монтаж серверов;

- Подключение к Ethernet;

- Подключение к SAN;

- Первый запуск системы, обновление микрокодов на все компоненты (серверы, коммутаторы,модули управления);

- Установка лицензий, приобретенных вместе с компонентами системы;

- Настройка системной утилиты мониторинга, если такая утилита лицензирована или поставляется в базовой конфигурации;

- Проверка работоспособности лицензированного и базового функционала системы;